Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   УКТС

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Физические методы контроля

| Направление подготовки | 12.03.01 Приборостроение |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Приборы и системы" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 72 / 2 | 10 |  | 10 | 1 | 0,25 | 21,25 | 50,75 | Зач. |
| Итого | 72 / 2 | 10 |  | 10 | 1 | 0,25 | 21,25 | 50,75 |  |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение знаний, умений, навыков и компетенций по физическим основам, используемых в настоящее время в физических методах контроля материалов и изделий.

Основными задачами изучения дисциплины является освоение физических принципов различных методов контроля и применение их па практике при контроле деталей и изделий из различных материалов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.20))

Изучение дисциплины «Физические методы контроля» основывается на базе знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин "Материаловедение и технология конструкционных материалов", "Физические основы получения информации", "Теория физических волн и полей". На данной дисциплине может базироваться выпускная квалификационная работа.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 способность к проведению измерений и исследования различных объектов по заданной методике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

физические явления и эффекты, используемые для получения измерительной и управляющей информации: механические, электрические, магнитные, оптические, химические (ПК-3).

2) Уметь:

пользоваться современными средствами измерений и контроля и обосновывать выбор таких средств для решения конкретных задач (ПК-3).

3) Владеть:

методами измерения и контроля, в том числе используемые в неразрушающем контроле материалов и изделий (ПК-3).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Введение. Качество и контроль продукции. Дефекты материалов и изделий. | 8 | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Капиллярные методы контроля. Физические основы методов. Материалы. Методы течеискания. | 8 | 2 |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 3 | Магнитные методы контроля. Вихретоковый контроль | 8 | 2 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 4 | Оптические методы контроля. Тепловые методы контроля | 8 | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | тестирование |
| 5 | Радиационные методы контроля. Радиоволновые методы контроля. Акустические методы контроля | 8 | 2 |  |  |  |  | 21,75 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 72 | 10 |  |  | 10 |  | 50,75 |  | 1 | 0,25 | Зач. |
| Итого | 72 | 10 |  |  | 10 |  | 50,75 |  | 1 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Введение. Качество и контроль продукции. Дефекты материалов и изделий.

Лекция 1.

Продукция и качество продукции. Дефекты и брак продукции. Контроль качества, испытания, диагностика, классификация физических методов неразрушающего контроля. Основные физические явления, используемые в капиллярной дефектоскопии. Технология средства капиллярных методов контроля. Классификация методов, чувствительность, поверка. Объекты контроля. Физико-технические основы техники течеискания. Основные методы. Чувствительность методов. Аппаратура течеискания. Физические основы электроёмкостного контроля. Типы и конструкции первичных преобразователей. Электропотенциальный, термоэлектрический, электроисковой методы. Метод электрического сопряжения. Магнитные методы. Физические основы и классификация магнитных методов контроля. Намагничивание ферромагнитных материалов в магнитном поле (2 часа).

Раздел 2. Капиллярные методы контроля. Физические основы методов. Материалы. Методы течеискания.

Лекция 2.

Поле дефекта. Магнитопорошковый контроль изделий для обнаружения дефектов. Способы контроля. Подготовка детали к контролю. Размагничивание деталей. Магнитные поля дефектов. Дефектоскопы и устройства для магнитнопорошкового контроля.. Магнитографический и ферродондовый методы контроля. Магнитный контроль структуры, физико-механических свойств, структороскопы. Измерение толщины покрытий. Вихретоковый контроль, его физические основы типы используемых преобразователей, годографы. Дефектоскопы и толщинометры. Приборы для контроля физико-механических характеристик (2 часа).

Раздел 3. Магнитные методы контроля. Вихретоковый контроль

Лекция 3.

Оптические методы. Физические основы оптического контроля. Фотометрические методы. Фотоколориметр. Источники и приемники оптического излучения. Оптические приборы контактного и безконтактного контроля. Эндоскопы интерференционные приборы. Спектрофотометр. Нефеламетрия. Приборы для контроля поверхностных дефектов. Контроль шероховатости. Физические основы тепловых методов, законы теплопередачи, поля температур. Пирометры, термопары, индикаторы температуры тепловых полей. Визуализация тепловых полей. Радиоволновые методы контроля. Физические основы СВЧ – методов контроля. Л 19. Радиоволновая дефектоскопия и толщинометрия. Параметрические методы контроля (2 часа).

Раздел 4. Оптические методы контроля. Тепловые методы контроля

Лекция 4.

Физические основы взаимодействия ионизирующего излучения и частиц с веществом ,физические основы радиационной интроскопии, основная схема радиационной интроскопии. Источники и дефекторы ионизирующего излучения. Радиография. Приборы радиографического и радиометрического контроля. Техника безопасности при радиационном контроле (2 часа).

Раздел 5. Радиационные методы контроля. Радиоволновые методы контроля. Акустические методы контроля

Лекция 5.

Типы акустических волн. Отражение, преломление, поглощение и рассеяние упругих волн и их распространение в среде. Излучение и приём акустических волн. Первичные преобразователи, классификация акустических методов. Эхо-метод. Уравнение акустического тракта. Амплитудный, фазовый и временной теневые методы. Особенности и применение импедансного и акустико-эмиссионных методов. Низкочастотные методы свободных колебаний. Роль акустических методов контроля в неразрушающим контроле. Ультразвуковой дефектоскоп и толщинометр. Особенности контроля листья, паковок и сварных соединений. Контроль размеров и физико-механических материалов (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 8

Раздел 1. Капиллярные методы контроля. Физические основы методов. Материалы. Методы течеискания.

Лабораторная 1.

Определение концентрации вещества в жидких растворах (4 часа).

Лабораторная 2.

Обнаружение дефектов капиллярным методом (4 часа).

Раздел 2. Магнитные методы контроля. Вихретоковый контроль

Лабораторная 3.

Магнитопорошковый метод обнаружения дефектов (2 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены по адресу: https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=15232

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Классификация средств контроля.

2. Метрологическое обеспечение систем контроля.

3. Экономическая эффективность применения методов неразрушающего контроля.

4. Основные стадии формирования контроля и управления качеством.

5. Компьютерная томография.

6. Метод высших гармоник электромагнитного контроля.

7. Приборы для контроля химического состава, основанные на измерении электросопротивления и тангенса угла потерь.

8. Интерферометрические и голографические оптические приборы.

9. Абсорбционные фотометрические анализаторы.

10. Вихретоковые толщиномеры электропроводящего слоя.

11. Рентгенооптические преобразователи.

12. Аппаратура для контроля нейтронным излучением.

13. Радиационные приборы влагометрии.

14. Электронно-оптические преобразователи и усилители рентгеновского изображения.

15. Феррозондовые дефектоскопы.

16. Бесконтактные преобразователи ультразвукового контроля.

17. Ультразвуковые теневые дефектоскопы.

18. Эффект Кайзера.

19. Механизация и автоматизация ультразвукового контроля.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении занятий применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация, все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания. Так же при проведении занятий применяется частично-поисковый метод: студенты осуществляют поиск решения поставленной проблемы (задачи). При этом, постановочные задачи опираются на уже имеющиеся у студентов знания и умения, полученные в предшествующих темах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Физические методы контроля

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Никеров В.А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 454 c. - http://www.iprbookshop.ru/14114.html

2. Криштафович В.И. Физико-химические методы исследования [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Криштафович В.И., Криштафович Д.В., Еремеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c. - http://www.iprbookshop.ru/35326.html

3. Латышенко К.П. Методы исследований процессов и материалов [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Латышенко К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 197 c. - http://www.iprbookshop.ru/20394.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Каневский И.Н., Сальникова Е.Н. Неразрушающие методы контроля: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 243 с - http://window.edu.ru/resource/916/49916

2.  Физические методы контроля: метод. указания к лабораторным работам / сост.: Алексеева Л.Г..- Муром: Изд. полиграфический центр МИ ВлГУ,2007. - 50 экз.

3.  Сальникова Е.Н. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине "Неразрушающие методы контроля". - Владивосток: Изд-во ДВГТУ - http://window.edu.ru/resource/917/49917

4.  Серба П.В., Мирошниченко С.П. Учебное пособие по курсу "Кристаллография". Контроль параметров микроструктуры материалов методами дифракционного анализа. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 40 с. - http://window.edu.ru/resource/950/73950

5.  О.В. Клим Приборы и методы контроля качества продукции на предприятиях ТЭК, нефтехимической и пищевой промышленности - Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2013. - 81 с. - http://window.edu.ru/resource/198/80198

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-образовательный портал МИВлГУ http://www.mivlgu.ru/iop/

Информационно-справочная социальная сеть электроников www.umup.ru/

Радиотехника и электроника для разработчиков и радиолюбителей http://radiotract.ru/link_sprav.html

Радиотехнические системы http://rateli.ru/

Программы по электронике http://creatiff.realax.ru/?cat=programs&page=progrm1

Единое окно доступа к информационным ресурсам (http://window.edu.ru)

Портал для радиолюбителей http://www.radioman-portal.ru/shems.shtml

Национальный Открытый Университет "Интуит" http://www.intuit.ru/

Проектирование РЭС https://www.altera.com/support/support-resources.html

Портал для радиолюбителей http://www.radioman-portal.ru/shems.shtml

База данных технической документации на зарубежные микросхемы http://www.alldatasheet.com

Информационно-справочная система по радиокомпонентам http://www.radiolibrary.ru/

Роспатент - http://fips.ru

Программное обеспечение:

Лаборатория СВЧ устройств и дистанционных методов получения информации

- Microsoft Windows 7 (подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal,

договор №453 от 16.12.2014 года);

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition (Договор №436 от 11.11.2014

года);

- Пакет программ: Open Office (freeware).

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная:

- проектор Acer;

- экран настенный;

Лаборатория СВЧ устройств и дистанционных методов получения информации

- Блок измерительный П5-34;

- Генератор импульсный Г5-63;

- Индикатор КСВН и ослабления Я2р-67 - 2шт.;

- Генератор сигналов ВЧ Г4-83;

- Осциллограф С1-64;

- Генератор сигналов специальной формы Г6-27;

- Генератор качающей частоты 44;

- Макет РЛС;

- Частотомер резонансный Ч2-33;

- Ноутбук Asus k52J Core i3 2,27 GHz.

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в компьютерном классе. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу компьютерного моделирования в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Физические методы контроля»

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рабочая программа дисциплины «Физические методы контроля» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 72 час. (2 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет .

Цель дисциплины: приобретение знаний, умений, навыков и компетенций по физическим основам, используемых в настоящее время в физических методах контроля материалов и изделий.

Основными задачами изучения дисциплины является освоение физических принципов различных методов контроля и применение их па практике при контроле деталей и изделий из различных материалов.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Физические методы контроля» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

31.05.2016 г.