Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Реконструкция и модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 72 / 2 | 16 | 16 |  | 1,6 | 0,25 | 33,85 | 38,15 | Зач. |
| 8 | 108 / 3 | 10 | 18 |  | 3 | 0,35 | 31,35 | 41 | Экз.(35,65) |
| Итого | 180 / 5 | 26 | 34 |  | 4,6 | 0,6 | 65,2 | 79,15 | 35,65 |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: подготовить студентов по вопросам реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Задачи дисциплины:

- изучение нормативно-методических материалов по реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

- сформировать навыки работы по реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования в рыночных условиях работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.ДВ.10.02))

Для освоения данной дисциплины используются знания имения, приобретенные при изучении следующих дисциплин: "Теплогазоснабжение и вентиляция", "Основы обеспечения микроклимата здания"," Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции", "Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий", "Газоснабжение, "Централизованное теплоснабжение". Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы студентам при выполнении ВКР и дальнейшей профессиональной деятельности в сфере строительства, проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы.

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению.

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования.

ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

основные принципы реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ПК-2).

современные средства и элементную базу инженерных систем объектов строительства (ПК-4).

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5).

правила технической эксплуатации зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства (ПК-6).

методы анализа и технико-экономического обоснования проектов реконструкции и модернизации (ПК-7).

современные строительные материалы, приборы контроля и принципы функционирования инженерных систем объектов строительства (ПК-8).

организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ПК-10).

2) Уметь:

проектировать и настраивать инженерные системы объектов строительства (ПК-2).

осуществлять выбор и расчет элементов при реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ПК-4).

применять средства защиты инженерных сетей в проектах реконструкции и модернизации (ПК-5).

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность работы инженерных систем объектов строительства (ПК-6).

проводить анализ технической и экономической эффективности проектов реконструкции и модернизации (ПК-7).

оценивать состояние инженерных систем объектов строительства (ПК-8).

выбирать оптимальные варианты проектов реконструкции и модернизации (ПК-10).

3) Владеть:

методологией разработки проектов реконструкции и модернизации объектов строительства (ПК-2).

средствами автоматизированного проектирования инженерных систем (ПК-4).

технологией безопасного проведения ремонтных работ инженерных систем (ПК-5).

методами оценки износа зданий, сооружений и инженерных систем (ПК-6).

принципами тайм-менеджмента при выполнении проектов (ПК-7).

технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).

методами рациональной организации труда в сфере строительства (ПК-10).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Оформление документации и организации наладочных работ. | 7 | 4 |  |  |  |  | 14,85 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Модернизация систем отопления. | 7 | 12 |  | 12 |  |  | 9,15 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Модернизация систем вентиляции. | 7 |  |  | 4 |  |  | 14,15 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 72 | 16 |  | 16 |  |  | 38,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| 4 | Модернизация систем вентиляции. | 8 | 6 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | тестирование |
| 5 | Модернизация систем кондиционирования. | 8 | 4 |  | 10 |  |  | 32 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 10 |  | 18 |  |  | 41 |  | 3 | 0,35 | Экз.(35,65) |
| Итого | 180 | 26 |  | 34 |  |  | 79,15 |  | 4,6 | 0,6 | 35,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Оформление документации и организации наладочных работ.

Лекция 1.

Оформление документов на выполнение работ. Взаимоотношение со смежными организациями (2 часа).

Лекция 2.

Организация наладочных работ. Выбор средств измерений (2 часа).

Раздел 2. Модернизация систем отопления.

Лекция 3.

Система теплоснабжения. Общие сведения теплоснабжения (2 часа).

Лекция 4.

Наладка бойлерной и насосной установок. Наладка водяной тепловой сети (2 часа).

Лекция 5.

Проверка исправностей и соответствие проекту оборудования и монтажа (2 часа).

Лекция 6.

Мероприятия по упорядочению работы системы центрального теплоснабжения (2 часа).

Лекция 7.

Автоматизация систем теплоснабжения. Виды и типы схем (2 часа).

Лекция 8.

Автоматическое регулирование систем теплоснабжения. Общие сведения о регуляторах. Наладка автоматических регуляторов. Проверка исправности и соответствия проверки оборудования и монтажа (2 часа).

Семестр 8

Раздел 3. Модернизация систем вентиляции.

Лекция 9.

Системы газоснабжения объектов. Монтаж внутреннего испытание газопровода (2 часа).

Лекция 10.

Прокладка газопровода. Установка газовых приборов (2 часа).

Лекция 11.

Автоматическое регулирование газопроводов (2 часа).

Раздел 4. Модернизация систем кондиционирования.

Лекция 12.

Автоматизация вентеляционных систем ( приточных, вытяжных, воздушно-тепловых, систем дымоудаления) (2 часа).

Лекция 13.

Автоматизация систем. Кондиционирование воздуха. Технологические основы автоматизации систем кондиционирования воздуха (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Модернизация систем отопления.

Практическое занятие 1.

Определение нагрузок системы теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 2.

Гидравлический расчет теплоснабжения сети объектов коммунального хозяйства (2 часа).

Практическое занятие 3.

Разработка гидравлического режима теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 4.

Разработка теплового режима и объектов ЖКХ (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчет и подбор дроссельных и смесительных устройств (2 часа).

Практическое занятие 6.

Регулировка системы центрального теплоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Модернизация систем вентиляции.

Практическое занятие 7.

Автоматические регуляторы. Статическая настройка регуляторов (2 часа).

Практическое занятие 8.

Динамическая настройка регуляторов и испытание под нагрузкой (2 часа).

Семестр 8

Раздел 3. Модернизация систем вентиляции.

Практическое занятие 9.

Определение нагрузок системы газоснабжения объекта (2 часа).

Практическое занятие 10.

Анализ режимов работы системы газоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 11.

Баланс газопотребления объектов коммунального хозяйства (2 часа).

Практическое занятие 12.

Автоматизация прямоточных систем. Кондиционирование воздуха (2 часа).

Раздел 4. Модернизация систем кондиционирования.

Практическое занятие 13.

Автоматизация систем кондиционирования воздуха с рециркуляцией (2 часа).

Практическое занятие 14.

Автоматизация многозональных систем кондиционирования воздуха (2 часа).

Практическое занятие 15.

Автоматизация систем кондиционирования воздуха с эжекционными доводчиками (2 часа).

Практическое занятие 16.

Автоматизация систем газоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 17.

Наладка и эксплуатация систем автоматизации (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на сайте Информационно-образовательного портала МИ ВлГУ

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2238

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Основные задачи технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта зданий.

2. Нормативно- техническая база регулирования в сфере реконструкции жилищного фонда.

3. Критерии эффективность реконструкции систем обеспечения микроклимата .

4. Правовое регулирование отношений участников процесса реконструкции жилищного фонда .

5. Порядок технического обследования реконструируемых предприятий .

6. Организация и планирование капитального ремонта жилищного фонда .

7. Автоматическое регулирование подачи тепла в систему отопления .

8. Техническое обслуживание и ремонт систем центрального отопления .

9. Эксплуатация систем теплоснабжения. Испытания на прочность и плотность оборудования.

10. Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

11. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Требования к их размещению при проведении работ по реконструкции.

12. Промывка, пробный пуск и заполнение систем водяного отопления при проведении работ по реконструкции .

13. Основные требования к системам вентиляции при реконструкции жилых зданий .

14. Повышение энергоэффективности в строительстве и эксплуатации зданий за счет реконструкции систем обеспечения микроклимата.

15. Гидравлические испытания систем водяного отопления при проведении капитального ремонта .

16. Основные положения по модернизации систем инженерного оборудования реконструируемых зданий .

17. Модернизация и реконструкция существующих систем водяного отопления.

18. Метрологическое и термографическое обследование потребителей тепловой энергии .

19. Оценка энергетической эффективности энергосберегающих мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

20. Децентрализованные системы теплоснабжения.Преимущества и недостатки их применения .

21. Использование солнечной энергии для отопления зданий различного назначения .

22. Применение кондиционирования воздуха для повышения комфортности проживания .

23. Материалы и защитные покрытия трубопроводов систем отопления .

24. Запорно -регулирующая арматура : назначение ,материал ,основные дефекты при длительной эксплуатации.

25. Современные нагревательные приборы систем отопления .

26. Содержание и состав работ по плану ( графику ) текущего и капитального ремонта.

27. Эксплуатация системы децентрализованного теплоснабжения жилого дома .

28. Регламент предпусковых испытаний систем вентиляции и их приемки в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых домов.

29. Требования к составу и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию систем естественной вентиляции .

30. Испытание и регулировка систем приточно- вытяжной механической вентиляции,кондиционирования, воздушного отопления .

31. Испытание и регулировка систем газоснабжения жилищного фонда .

32. Испытание систем газоснабжения зданий.

33. Эксплупатация системы газоснабжения.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 180 / 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0,6 | 27,6 | 143,75 | Экз.(8,65) |
| Итого | 180 / 5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0,6 | 27,6 | 143,75 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Оформление документации и организации наладочных работ. | 10 | 2 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Модернизация систем отопления. | 10 | 2 |  | 2 | 4 |  | 64 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Модернизация систем кондиционирования. | 10 | 2 |  | 2 | 4 |  | 12 |  |  |  | тестирование |
| 4 | Модернизация систем вентиляции. | 10 | 4 |  |  |  |  | 11,75 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 180 | 10 |  | 4 | 8 | + | 143,75 |  | 5 | 0,6 | Экз.(8,65) |
| Итого | 180 | 10 |  | 4 | 8 |  | 143,75 |  | 5 | 0,6 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 10

Раздел 1. Оформление документации и организации наладочных работ.

Лекция 1.

Оформление документов на выполнение работ. Взаимоотношение со смежными организациями. Организация наладочных работ. Выбор средств измерений (2 часа).

Раздел 2. Модернизация систем отопления.

Лекция 2.

Система теплоснабжения. Общие сведения теплоснабжения. Проверка неисправностей и соответствие проекту оборудования и монтажа (2 часа).

Раздел 3. Модернизация систем кондиционирования.

Лекция 3.

Автоматизация систем теплоснабжения. Виды и типы схем. Общие сведения о регуляторах. Наладка автоматических регуляторов. Проверка исправности и соответствия проверки оборудования и монтажа (2 часа).

Раздел 4. Модернизация систем вентиляции.

Лекция 4.

Системы кондиционирования объектов. Монтаж и наладка систем кондиционирования. Автоматическое регулирование в системах кондиционирования (2 часа).

Лекция 5.

Автоматизация вентиляционных систем ( приточных, вытяжных, воздушно-тепловых, систем дымоудаления) (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 10

Раздел 1. Модернизация систем отопления.

Практическое занятие 1.

Определение нагрузок системы теплоснабжения. Разработка теплового режима и объектов ЖКХ (2 часа).

Раздел 2. Модернизация систем кондиционирования.

Практическое занятие 2.

Наладка и эксплуатация систем автоматизации инженерных сетей объектов строительства (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 10

Раздел 1. Модернизация систем отопления.

Лабораторная 1.

Автоматизация систем теплоснабжения (4 часа).

Раздел 2. Модернизация систем кондиционирования.

Лабораторная 2.

Автоматизация систем кондиционирования воздуха (4 часа).

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Основные задачи технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта зданий.

2. Нормативно- техническая база регулирования в сфере реконструкции жилищного фонда.

3. Критерии эффективность реконструкции систем обеспечения микроклимата .

4. Правовое регулирование отношений участников процесса реконструкции жилищного фонда .

5. Порядок технического обследования реконструируемых предприятий .

6. Организация и планирование капитального ремонта жилищного фонда .

7. Автоматическое регулирование подачи тепла в систему отопления .

8. Техническое обслуживание и ремонт систем центрального отопления .

9. Эксплуатация систем теплоснабжения. Испытания на прочность и плотность оборудования.

10. Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

11. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Требования к их размещению при проведении работ по реконструкции.

12. Промывка, пробный пуск и заполнение систем водяного отопления при проведении работ по реконструкции .

13. Основные требования к системам вентиляции при реконструкции жилых зданий .

14. Повышение энергоэффективности в строительстве и эксплуатации зданий за счет реконструкции систем обеспечения микроклимата.

15. Гидравлические испытания систем водяного отопления при проведении капитального ремонта .

16. Основные положения по модернизации систем инженерного оборудования реконструируемых зданий .

17. Модернизация и реконструкция существующих систем водяного отопления.

18. Метрологическое и термографическое обследование потребителей тепловой энергии .

19. Оценка энергетической эффективности энергосберегающих мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

20. Децентрализованные системы теплоснабжения.Преимущества и недостатки их применения .

21. Использование солнечной энергии для отопления зданий различного назначения .

22. Применение кондиционирования воздуха для повышения комфортности проживания .

23. Материалы и защитные покрытия трубопроводов систем отопления .

24. Запорно -регулирующая арматура : назначение ,материал ,основные дефекты при длительной эксплуатации.

25. Современные нагревательные приборы систем отопления .

26. Содержание и состав работ по плану ( графику ) текущего и капитального ремонта.

27. Эксплуатация системы децентрализованного теплоснабжения жилого дома .

28. Регламент предпусковых испытаний систем вентиляции и их приемки в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых домов.

29. Требования к составу и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию систем естественной вентиляции .

30. Испытание и регулировка систем приточно- вытяжной механической вентиляции,кондиционирования, воздушного отопления .

31. Испытание и регулировка систем газоснабжения жилищного фонда .

32. Испытание систем газоснабжения зданий.

33. Эксплупатация системы газоснабжения.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Основные задачи технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта зданий.

2. Нормативно- техническая база регулирования в сфере реконструкции жилищного фонда.

3. Критерии эффективность реконструкции систем обеспечения микроклимата .

4. Правовое регулирование отношений участников процесса реконструкции жилищного фонда .

5. Порядок технического обследования реконструируемых предприятий .

6. Организация и планирование капитального ремонта жилищного фонда .

7. Автоматическое регулирование подачи тепла в систему отопления .

8. Техническое обслуживание и ремонт систем центрального отопления .

9. Эксплуатация систем теплоснабжения. Испытания на прочность и плотность оборудования.

10. Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

11. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Требования к их размещению при проведении работ по реконструкции.

12. Промывка, пробный пуск и заполнение систем водяного отопления при проведении работ по реконструкции .

13. Основные требования к системам вентиляции при реконструкции жилых зданий .

14. Повышение энергоэффективности в строительстве и эксплуатации зданий за счет реконструкции систем обеспечения микроклимата.

15. Гидравлические испытания систем водяного отопления при проведении капитального ремонта .

16. Основные положения по модернизации систем инженерного оборудования реконструируемых зданий .

17. Модернизация и реконструкция существующих систем водяного отопления.

18. Метрологическое и термографическое обследование потребителей тепловой энергии .

19. Оценка энергетической эффективности энергосберегающих мероприятий при реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

20. Децентрализованные системы теплоснабжения.Преимущества и недостатки их применения .

21. Использование солнечной энергии для отопления зданий различного назначения .

22. Применение кондиционирования воздуха для повышения комфортности проживания .

23. Материалы и защитные покрытия трубопроводов систем отопления .

24. Запорно -регулирующая арматура : назначение ,материал ,основные дефекты при длительной эксплуатации.

25. Современные нагревательные приборы систем отопления .

26. Содержание и состав работ по плану ( графику ) текущего и капитального ремонта.

27. Эксплуатация системы децентрализованного теплоснабжения жилого дома .

28. Регламент предпусковых испытаний систем вентиляции и их приемки в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых домов.

29. Требования к составу и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию систем естественной вентиляции .

30. Испытание и регулировка систем приточно- вытяжной механической вентиляции,кондиционирования, воздушного отопления .

31. Испытание и регулировка систем газоснабжения жилищного фонда .

32. Испытание систем газоснабжения зданий.

33. Эксплупатация системы газоснабжения.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности студентов. В вузе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе:

проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;

разноуровневое обучение - у преподавателя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных студентов быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные студенты утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья;

исследовательские методы в обучении - дают возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения;

лекционно-семинарско-зачетная система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке студентов;

информационно-коммуникационные технологии - изменение и неограниченное обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в интернет;

здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий позволяют равномерно во время занятия распределять различные виды заданий, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, что дает положительные результаты в обучении.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Реконструкция и модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Жуков Н.П. Монтаж и эксплуатация систем энергообеспечения: учебное пособие / Н.П. Жуков, Н.Ф. Майникова. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 124 с. - http://window.edu.ru/resource/081/80081

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Газоснабжение [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 482 c. - http://www.iprbookshop.ru/30244.

3. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c. - http://www.iprbookshop.ru/30851.

4. Скрыпник А.И. Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооружений и инженерных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Скрыпник А.И., Яременко С.А., Шашин А.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c. - http://www.iprbookshop.ru/22664.

5. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Посашков М.В., Немченко В.И., Титов Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 192 c. - http://www.iprbookshop.ru/29799.

6. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 466 c. - http://www.iprbookshop.ru/30240.

7. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 379 c. - http://www.iprbookshop.ru/30242.

8. Энергоэффективность зданий [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 155 c. - http://www.iprbookshop.ru/30274.

9. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 452 c. - http://www.iprbookshop.ru/30223.

10. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жерлыкина М.Н., Яременко С.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 162 c. - http://www.iprbookshop.ru/22669.

11. Планирование монтажа и технико-экономическая оценка систем теплогазоснабжения и вентиляции [Электронный ресурс]/ Дронова Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 141 c. - http://www.iprbookshop.ru/28380.

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Васильев В.Ф., Иванова Ю.В., Суханова И.И. Отопление и вентиляция жилого здания: Учебное пособие. - Спб.: СПбГАСУ - 72 с. - http://window.edu.ru/resource/093/71093

2.  Калашников М.П. Вентиляция общественных зданий: Учебное пособие. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2006. - 160 с. - http://window.edu.ru/resource/795/40795

3.  Тюменцев А.Г. Методические указания к практическим занятиям по отоплению. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, - 34 с. - http://window.edu.ru/resource/730/18730

4.  Балашов А.А. Проектирование систем отопления и вентиляции гражданских зданий: учебное пособие / А.А. Балашов, Н.Ю. Полунина. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ",2011. - 88 с. - http://window.edu.ru/resource/429/76429

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Строителей России http://www.a-s-r.ru/

Информационно-образовательный портал МИ ВлГУ [URL:] http://www.mivlgu.ru/iop/

информационно-образовательный портал "Российское образование" [URL:] рhttp://www.edu.ru

Информационно-справочный сервер ТОГУ специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" [URL:] http://tgv.khstu.ru/tgv_to_dvd/dvd_n.php

Журнал "Современные технологии автоматизации" [URL:] http://www.cta.ru

Журнал "Автоматизация в промышленности" [url:] http://www.avtprom.ru

Программное обеспечение:

Лекционная аудитория

Пакет офисных приложений Libre Office v.5 (free software, GPL).

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

window.edu.ru

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная аудитория

DVD плеер POINER DV-310-Sdvd player, проектор SANYO PDG - DSU 20.

Лаборатория теплофизики, термодинамики и теплотехники

Стенд лабораторный «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления», Стенд для изучения работы автоматизированного газо-распределительного пункта С-АГРП, Комплект учебного оборудования «Автономная автоматизированная система отопления», Стенд лабораторный «Автоматизация систем теплоснабжения», Стенд лабораторный «Изучение систем жидкостного теплоснабжения», Стенд лабораторный «Изучение теоретических основ теплотехники», Инфракрасный термометр FLUKE 62 max, Тепловизор Testo 875-1i

Лаборатория кондиционирования и вентиляции

Стенд учебный «Вентиляционные системы», Стенд лабораторный «Система кондиционирования воздуха», Наглядное пособие «Модель цилиндрического циклона», Наглядное пособие «Кондиционер оконный», Наглядное пособие «Внутренний блок кондиционера», Наглядное пособие «Наружный блок кондиционера», Анемометр DT8880, Анемометр Testo 410-1, датчик углекислого газа KIT MT8057 2шт

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.:

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины.. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.:

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.:

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Реконструкция и модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Реконструкция и модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 180 час. (5 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет / экзамен .

Цель дисциплины: подготовить студентов по вопросам реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Задачи дисциплины:

- изучение нормативно-методических материалов по реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

- сформировать навыки работы по реконструкции и модернизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования в рыночных условиях работы.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Реконструкция и модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

31.05.2016 г.