Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Технологические процессы в строительстве

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 180 / 5 | 32 | 16 |  | 5,2 | 0,35 | 53,55 | 90,8 | Экз.(35,65) |
| Итого | 180 / 5 | 32 | 16 |  | 5,2 | 0,35 | 53,55 | 90,8 | 35,65 |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: - получение и углубление знаний в области технологии строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и последовательности производства строительно-монтажных работ в системах теплогазоснабжения и вентиляции;

- освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих;

Задачи:

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»;

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

- сформировать знание технологии строительно-монтажных работ в обычных и экстремальных условиях, процессов и навыков рационального выбора технических средств, способы повышения индустриализации строительных работ;

- повысить навыки разработки технологической документации;

- сформировать навыки ведения исполнительной документации;

- эффективно проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.Б.18))

Дисциплина «Технологические процессы в строительстве» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин: Геодезия, Геология, Механика грунтов, Основы архитектуры строительных конструкций, Основы организации и управления в строительстве, Строительные материалы, Теоретическая механика. Знания. полученные при изучении дисциплины «Технологические процессы в строительстве», необходимы при изучении последующих дисциплин: Реконструкция и модернизация систем теплогазоснабжения и вентиляции, Информационные технологии в строительстве, Современные технологии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Эксплуатация систем теплогазоснабжения и вентиляции, Энергосбережение в системах теплогазоснабжения и вентиляции, а также при выполнении ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы.

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению.

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования.

ПК-9 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности.

ПК-10 знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда.

ПК-11 владение методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения.

ПК-12 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

основные положения и задачи строительного производства (ПК-1).

методы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-2).

виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации (ПК-3).

методику выбора и документирования технологических решений на стадиях проектирования и реализации (ПК-4).

требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды (ПК-6).

методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе в экстремальных климатических условиях (ПК-7).

технологии, методы доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).

требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения (ПК-9).

основные потребные ресурсы для технологических процессов, техническое и тарифное нормирование (ПК-10).

методы менеджмента качества производственных процессов (ПК-11).

специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях (ПК-12).

2) Уметь:

пользоваться нормативной базой в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

обоснованно выбирать (в том числе с применением вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства (ПК-2).

оформлять производственные задания бригадам (рабочим) (ПК-3).

выбрать способы производства работ и средств комплексной механизации, обеспечивающих эффективное строительное производство, расчет производительности принятых машин и механизмов (ПК-4).

устанавливать объемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством (ПК-6).

устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения (ПК-7).

разрабатывать технологические карты строительного процесса (ПК-8).

определить объемы, трудоемкость строительных процессов, время работы машин и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий (ПК-9).

составлять калькуляцию трудовых затрат и графика производства работ (ПК-10).

осуществлять контроль и приёмку работ (ПК-11).

устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов (ПК-12).

3) Владеть:

знаниями нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

знаниями по дисциплинами, входящим в социально-гуманитарный и естественно научный циклы (ПК-2).

первичными навыками проведения геодезических измерений и их обработки (ПК-3).

технологическими процессами строительного производства (ПК-4).

способами осуществления и организации технической эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающих надежность, безопасность и эффективность их работы (ПК-6).

организацией рабочих мест и работы производственных подразделений (ПК-7).

методиками разработки графиков производства работ (ПК-8).

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества технологических процессов (ПК-9).

методиками расчета рациональных, количественных и профессионально-квалификационных составов бригад (ПК-10).

методиками выбора рациональных схем производства работ на основании применения различных комплектов машин и механизмов (ПК-11).

способностью вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений (ПК-12).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Основные понятия и общие положения строительного производства. Структура строительного производства. Продукция строительного производства. | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Основы технологического производства заготовительно-монтажных работ | 6 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Монтажные краны и механизмы Машины и оборудование для земляных, свайных, грузоподъёмных, бетонных, отделочных работ. Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 4 | Технология разработки грунта. Способы разработки грунта | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 5 | Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях | 6 |  |  | 2 |  |  | 54 |  |  |  | устный опрос |
| 6 | Технология возведения сетей и сооружений на них | 6 |  |  | 2 |  |  | 22 |  |  |  | устный опрос |
| 7 | Состав и содержание технологических карт на виды работ | 6 | 4 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 8 | Проектирование строительных генеральных планов | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 9 | Монтаж внутренних санитарно-технических систем теплогазоснабжения и вентиляции | 6 | 8 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 10 | Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений | 6 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | устный опрос |
| 11 | Охраны труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений | 6 | 4 |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 180 | 32 |  | 16 |  |  | 90,8 |  | 5,2 | 0,35 | Экз.(35,65) |
| Итого | 180 | 32 |  | 16 |  |  | 90,8 |  | 5,2 | 0,35 | 35,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Основные понятия и общие положения строительного производства. Структура строительного производства. Продукция строительного производства.

Лекция 1.

Основные понятия и положения о технологии строительных процессов (2 часа).

Лекция 2.

Структура строительного производства (2 часа).

Лекция 3.

Организация строительно-монтажных работ. Основные понятия и положения. Подготовка строительного производства. Основы поточной организации выполнения работ (2 часа).

Раздел 2. Состав и содержание технологических карт на виды работ

Лекция 4.

Краткие сведения о календарном планировании. Составление графиков производства работ. Составление калькуляции трудовых затрат (2 часа).

Лекция 5.

Составление технологических карт и карт трудовых затрат (2 часа).

Раздел 3. Монтажные краны и механизмы Машины и оборудование для земляных, свайных, грузоподъёмных, бетонных, отделочных работ. Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины

Лекция 6.

Производство земляных работ. Землеройные и землеройно-транспортные машины. Уплотнение насыпных грунтов. Подбор средств водоотлива и понижения уровня грунтовых вод. Виды земляных сооружений. Производство земляных работ в зимнее время (2 часа).

Раздел 4. Технология разработки грунта. Способы разработки грунта

Лекция 7.

Определение объёмов грунта при отрывке котлована под здания и сооружения. Выбор комплектов машин для разработки грунта в котловане для зданий и в траншеях для линейных сооружений (2 часа).

Раздел 5. Проектирование строительных генеральных планов

Лекция 8.

Проектирование строительных генеральных планов. Общие принципы проектирования. Назначение и виды стройгенпланов (2 часа).

Раздел 6. Охраны труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений

Лекция 9.

Организация труда. Основы технического и тарифного нормирования. Качество строительно-монтажных работ (2 часа).

Лекция 10.

Охрана труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений (2 часа).

Раздел 7. Монтаж внутренних санитарно-технических систем теплогазоснабжения и вентиляции

Лекция 11.

Общие сведения о производстве санитарно-технических работ. Увязка санитарно-технических работ с общестроительными. Техническая документация на производство работ. Оформление замерочных и монтажных эскизов и монтажных чертежей. Подготовительные работы к монтажу. Приёмка санитарно-технических систем в эксплуатацию (2 часа).

Раздел 8. Основы технологического производства заготовительно-монтажных работ

Лекция 12.

Принципы организации заготовительного производства. Общие принципы заготовительного производства. Разметка и отрезка. Соединение труб. Гибка труб. Соединение труб на клею. Испытание и маркировка узлов (2 часа).

Раздел 9. Монтаж внутренних санитарно-технических систем теплогазоснабжения и вентиляции

Лекция 13.

Монтаж систем отопления. Подготовительные работы. Монтаж трубопроводов систем отопления и отопительных приборов. Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию систем отопления (2 часа).

Лекция 14.

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Материалы. Изготовление воздуховодов. Виды соединений воздуховодов. Монтажно-сборочные работы. Монтаж вентиляторов и кондиционеров. Монтаж приточных и вытяжных камер. Монтаж пылеулавливающего оборудования. Наладка, приёмка и паспортизация вентиляционных установоказмещение монтажных кранов на строительной площадке. Выбор монтажного крана при ведении монтажа строительных конструкций промышленных и гражданских зданий. Выбор монтажного крана при ведении монтажа линейных ьсооружений (трубопроводов) (2 часа).

Лекция 15.

Строительство наружных сетей трубопроводов. Основные положения (2 часа).

Раздел 10. Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений

Лекция 16.

Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 6

Раздел 1. Технология разработки грунта. Способы разработки грунта

Практическое занятие 1.

Расчёты объёмов грунта при отрывке котлована под здание (2-х этажный жилой дом) (2 часа).

Раздел 2. Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях

Практическое занятие 2.

Расчёты объёмов грунта при отрывке траншей под линейное сооружении (теплотрасса диаметром 400мм и длиной 300м с устройством на ней камер, углов поворота, подвижных и неподвижных опор, компенсаторов) (2 часа).

Раздел 3. Монтажные краны и механизмы Машины и оборудование для земляных, свайных, грузоподъёмных, бетонных, отделочных работ. Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины

Практическое занятие 3.

Расчёт монтажного крана для ведения строительно-монтажных работ зданий сооружений. Расчёт монтажного крана для ведения строительно-монтажных работ для прокладки трубопроводов. Размещение монтажных кранов на стройгенплане при строительно-монтажных работах зданий и сооружений. Определение опасных зон работы кранов (2 часа).

Раздел 4. Проектирование строительных генеральных планов

Практическое занятие 4.

Примеры стройгенплана при строительно-монтажных работах зданий и сооружений. Организация приобъектных складов. Расчёт складов. Устройство приобъектных складов на строительной площадке. Расчёт временного водо- и энергоснабжения строительства. Водоснабжение и водоотведение. Временное электроснабжение строительной площадки. Проектирование временных зданий и сооружений на строительной площадке. Временные дороги и проезды на строительной площадке (2 часа).

Раздел 5. Монтаж внутренних санитарно-технических систем теплогазоснабжения и вентиляции

Практическое занятие 5.

Монтажное проектирование систем отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 6.

Монтажное проектирование систем вентиляции. Разработка технологических карт монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха (2 часа).

Раздел 6. Состав и содержание технологических карт на виды работ

Практическое занятие 7.

Технологические карты монтажа газовых сетей из из металлических, из полиэтиленовых труб, узлов систем центрального отопления и горячего водоснабжения (2 часа).

Раздел 7. Технология возведения сетей и сооружений на них

Практическое занятие 8.

Способы прокладки трубопроводов по заданному направлению и уклону. Совмещённая прокладка трубопроводов. Требования к качеству прокладки трубопроводов и основные правила охраны труда. Технология прокладки трубопроводов из неметаллических материалов. Технология прокладки трубопроводов из металлических труб. Испытания и приёмка напорных и самотечных трубопроводов (2 часа).

Методические указания к практическим занятиям находятся на Информационно-образовательном портале

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2516

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Вопросы, решаемые в технологической карте на земляные работы при строительстве зданий и сооружений.

2. Вопросы, решаемые в технологической карте на монтажные работы при строительстве зданий и сооружений.

3. Технология возведения зданий и сооружений в специальных условиях. Особенности зимнего периода. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях. Возведение зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.

4. Технология реконструкции зданий и сооружений. Общие положения. Разработка и ликвидация зданий и сооружений. Встроенные системы при реконструкции зданий и сооружений. Надстройка, перестройка и перемещение зданий и сооружений. Надстройка жилых и общественных зданий. Надстройка мансардных этажей. Надстройка промышленных зданий. Использование конструкций облегчённого типа. Передвижка и подъём зданий. Объёмно-планировочные и конструктивные решения переустраиваемых зданий и сооружений. Перепланировка и конструктивные решения по переустройству жилых зданий. Реконструкция зданий общественного назначения. Реконструкция промышленных зданий. Технология демонтажных и монтажных работ при реконструкции промышленных зданий.

5. Монтаж технологического оборудования сооружений.

6. Подбор грузозахватных приспособлений.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 180 / 5 | 6 | 10 |  | 3 | 0,6 | 19,6 | 151,75 | Экз.(8,65) |
| Итого | 180 / 5 | 6 | 10 |  | 3 | 0,6 | 19,6 | 151,75 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Основы проектирования технологических процессов в строительстве. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов. Технология разработки грунта. Способы разработки грунта | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 40 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Введение к проектированию организации строительства и подготовка к строительству. Основные понятия и общие положения строительного производства. Структура строительного производства. Продукция строительного производства. | 6 |  |  | 2 |  |  | 20 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Основы технологического производства заготовительно-монтажных работ. Состав и содержание технологических карт на виды работ | 6 |  |  | 6 |  |  | 22 |  |  |  | устный опрос |
| 4 | Проектирование строительных генеральных планов. Разработка плана строительства или реконструкции зданий и сооруженийТехнология возведения сетей и сооружений на них.Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях. Монтажные краны и механизмы. Машины и оборудование для земляных, свайных, грузоподъёмных, бетонных, отделочных работ. Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины | 6 | 2 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | устный опрос |
| 5 | Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений. Охраны труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений | 6 | 2 |  |  |  |  | 55,75 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 180 | 6 |  | 10 |  | + | 151,75 |  | 3 | 0,6 | Экз.(8,65) |
| Итого | 180 | 6 |  | 10 |  |  | 151,75 |  | 3 | 0,6 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Основы проектирования технологических процессов в строительстве. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов. Технология разработки грунта. Способы разработки грунта

Лекция 1.

Основные понятия и положения о технологии строительных процессов. Структура строительного производства. Организация строительно-монтажных работ. Основные понятия и положения. Подготовка строительного производства. Основы поточной организации выполнения работ.Производство земляных работ. Землеройные и землеройно-транспортные машины. Уплотнение насыпных грунтов. Подбор средств водоотлива и понижения уровня грунтовых вод. Виды земляных сооружений. Производство земляных работ в зимнее время. Определение объёмов грунта при отрывке котлована под здания и сооружения. Выбор комплектов машин для разработки грунта в котловане для зданий и в траншеях для линейных сооружений (2 часа).

Раздел 2. Проектирование строительных генеральных планов. Разработка плана строительства или реконструкции зданий и сооруженийТехнология возведения сетей и сооружений на них.Технология возведения зданий и сооружений в особых условиях. Монтажные краны и механизмы. Машины и оборудование для земляных, свайных, грузоподъёмных, бетонных, отделочных работ. Транспортные и погрузочно-разгрузочные машины

Лекция 2.

Проектирование строительных генеральных планов. Общие принципы проектирования. Назначение и виды стройгенпланов. Организация труда. Основы технического и тарифного нормирования. Качество строительно-монтажных работ.Краткие сведения о календарном планировании. Составление графиков производства работ. Составление калькуляции трудовых затрат. Составление технологических карт и карт трудовых затрат (2 часа).

Раздел 3. Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений. Охраны труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений

Лекция 3.

Общие сведения о производстве санитарно-технических работ. Увязка санитарно-технических работ с общестроительными. Техническая документация на производство работ. Оформление замерочных и монтажных эскизов и монтажных чертежей. Подготовительные работы к монтажу. Приёмка санитарно-технических систем в эксплуатацию. Монтаж систем отопления. Подготовительные работы. Монтаж трубопроводов систем отопления и отопительных приборов. Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию систем отопления. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Материалы. Изготовление воздуховодов. Виды соединений воздуховодов. Монтажно-сборочные работы. Монтаж вентиляторов и кондиционеров. Монтаж приточных и вытяжных камер. Монтаж пылеулавливающего оборудования. Наладка, приёмка и паспортизация вентиляционных установока. Размещение монтажных кранов на строительной площадке. Выбор монтажного крана при ведении монтажа строительных конструкций промышленных и гражданских зданий. Выбор монтажного крана при ведении монтажа линейных ьсооружений (трубопроводов) (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 6

Раздел 1. Основы проектирования технологических процессов в строительстве. Технологические процессы переработки грунта и устройства фундаментов. Технология разработки грунта. Способы разработки грунта

Практическое занятие 1.

Примеры строительных процессов и работ (2 часа).

Раздел 2. Введение к проектированию организации строительства и подготовка к строительству. Основные понятия и общие положения строительного производства. Структура строительного производства. Продукция строительного производства.

Практическое занятие 2.

Примеры типовых технологических схем механизированного производства земляных работ. Расчёты объёмов грунта при отрывке котлована под здание (2-х этажный жилой дом). Расчёты объёмов грунта при отрывке траншей под линейное сооружении (теплотрасса диаметром 400мм и длиной 300м с устройством на ней камер, углов поворота, подвижных и неподвижных опор, компенсаторов) (2 часа).

Раздел 3. Основы технологического производства заготовительно-монтажных работ. Состав и содержание технологических карт на виды работ

Практическое занятие 3.

Расчёт монтажного крана для ведения строительно-монтажных работ зданий сооружений. Расчёт монтажного крана для ведения строительно-монтажных работ для прокладки трубопроводов. Примеры стройгенплана при строительно-монтажных работах зданий и сооружений. Размещение монтажных кранов на стройгенплане при строительно-монтажных работах зданий и сооружений. Определение опасных зон работы кранов. Организация приобъектных складов. Расчёт складов. Устройство приобъектных складов на строительной площадке (2 часа).

Практическое занятие 4.

Расчёт временного водо- и энергоснабжения строительства. Водоснабжение и водоотведение. Временное электроснабжение строительной площадки. Проектирование временных зданий и сооружений на строительной площадке. Временные дороги и проезды на строительной площадке (2 часа).

Практическое занятие 5.

Монтажное проектирование систем отопления, горячего водоснабжения и газоснабжения. Монтажное проектирование систем вентиляции. Технологические карты монтажа газовых сетей из из металлических, из полиэтиленовых труб, узлов систем центрального отопления и горячего водоснабжения. Разработка технологических карт монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Вопросы, решаемые в технологической карте на земляные работы при строительстве зданий и сооружений.

2. Вопросы, решаемые в технологической карте на монтажные работы при строительстве зданий и сооружений.

3. Технология возведения зданий и сооружений в специальных условиях. Особенности зимнего периода. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях. Возведение зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.

4. Технология реконструкции зданий и сооружений. Общие положения. Разработка и ликвидация зданий и сооружений. Встроенные системы при реконструкции зданий и сооружений. Надстройка, перестройка и перемещение зданий и сооружений. Надстройка жилых и общественных зданий. Надстройка мансардных этажей. Надстройка промышленных зданий. Использование конструкций облегчённого типа. Передвижка и подъём зданий. Объёмно-планировочные и конструктивные решения переустраиваемых зданий и сооружений. Перепланировка и конструктивные решения по переустройству жилых зданий. Реконструкция зданий общественного назначения. Реконструкция промышленных зданий. Технология демонтажных и монтажных работ при реконструкции промышленных зданий.

5. Монтаж технологического оборудования сооружений.

6. Строительство наружных сетей трубопроводов. Основные положения.

7. Способы прокладки трубопроводов по заданному направлению и уклону.

8. Совмещённая прокладка трубопроводов.

9. Требования к качеству прокладки трубопроводов и основные правила охраны труда.

10. Технология прокладки трубопроводов из неметаллических материалов.

11. Технология прокладки трубопроводов из металлических труб.

12. Испытания и приёмка напорных и самотечных трубопроводов.

13. Принципы организации заготовительного производства. Общие принципы заготовительного производства. Разметка и отрезка. Соединение труб. Гибка труб. Соединение труб на клею. Испытание и маркировка узлов.

14. Подбор грузозахватных приспособлений.

15. Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений.

16. Организация труда. Основы технического и тарифного нормирования. Качество строительно-монтажных работ.

17. Охрана труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений.

18. Монтаж внутренних санитарно-технических систем теплогазоснабжения и вентиляции.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Общие понятия о строительстве и технологии производства санитарно-технических работ, определение «строительство», «технология», продукция строительного производства.

2. Структура монтажных санитарно-технических организаций, кадры в строительстве.

3. Общие сведения о заготовительно-монтажных строительных работах.

4. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций.

5. Монтажная технологичность строительных конструкций.

6. Методы производства строительно-монтажных работ.

7. Инженерно-геологические изыскания.

8. Создание опорной геодезической основы. Расчистка и планировка территории.

9. Отвод поверхностных и грунтовых вод.

10. Назначение земляных работ, виды земляных сооружений и состав процессов при их устройстве.

11. Строительные свойства грунтов. Определение объёмов линейно-протяженных земляных сооружений.

12. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ.

13. Способы разработки грунта и применяемые машины.

14. Подземные способы производства земляных работ. Возведение подземных сооружений.

15. Основы технологии дорожных работ.

16. Методы монтажа строительных конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу: укрупнительная сборка, монтажное усиление и обустройство конструкций.

17. Технические средства монтажа строительных конструкций.

18. Классификация монтажных кранов и механизмов, область их применения. Выбор монтажных кранов и механизмов по рабочим параметрам.

19. Расчет и выбор такелажных приспособлений: стальных и пеньковых канатов, строп, полиспастов, диаметров блоков.

20. Методы монтажа конструкций зданий и сооружений.

21. Состав бетонных и железобетонных работ.

22. Назначение и устройство опалубки. Армирование, бетонирование и распалубование конструкций.

23. Несущие и ограждающие конструкции крыши.

24. Кровли рулонные, из наплавляемых материалов, мастичные, асбестоцементные, из стальных листов и профилированного настила, из черепицы и металлочерепицы.

25. Виды и способы устройства гидроизоляции и теплоизоляции.

26. Способы защиты конструкций от коррозии. Технология основных антикоррозионных покрытий.

27. Основы технологии процессов остекления, оштукатуривания, облицовки поверхностей, устройства подвесных потолков, покрытий полов, окраски и оклеивания поверхностей.

28. Вариантное проектирование строительных процессов.

29. Себестоимость, трудоемкость и продолжительность выполнения строительных работ.

30. Технологические карты в строительном производстве.

31. Производственная база монтажных организаций.

32. Основные принципы организации заготовительного производства.

33. Технологическая планировка цехов завода монтажных заготовок.

34. Материалы, применяемые для изготовления санитарно-технических изделий.

35. Материалы, применяемые для изготовления вентиляционных изделий.

36. Прокладочные, уплотнительные и вспомогательные материалы.

37. Монтажное проектирование санитарно-технических систем.

38. Монтажное проектирование систем вентиляции.

39. Основные операции по обработке труб и стального листа.

40. Резка труб методом давления.

41. Резка труб методом резания.

42. Типы резьб. Нарезания и накатка резьб.

43. Принцип работы резбонарезного станка.

44. Методы гнутья.

45. Многопозиционный трубогибочный станок, работающий плунжерным методом.

46. Трубогибочный станок, работающий методом обката.

47. Трубогибочный станок, работающий методом наматывания.

48. Способы выполнения раструбов.

49. Станок для группировки радиаторов.

50. Сварка металлических изделий в заготовительном производстве.

51. Способы сварки металлических конструкций.

52. Технологический процесс вентиляционного заготовительного производства.

53. Технологическая планировка вентиляционного цеха.

54. Резка листового металла.

55. Методы изгиба листовой стали в цилиндр или конус.

56. Методы изгиба листовой стали на угол 90 градусов.

57. Виды фальцевых соединений.

58. Прокатка фальцев.

59. Осадка фальцевого соединения.

60. Изготовление круглых спирально-замковых и спирально-сварных воздуховодов.

61. Подготовительные работы перед монтажом систем центрально отопления.

62. Монтаж систем центрального отопления.

63. Пуск и наладка в эксплуатацию систем отопления.

64. Монтаж систем внутреннего газоснабжения.

65. Монтаж наружных сетей газоснабжения.

66. Подготовительные и сварочные работы при монтаже тепловых сетей.

67. Монтаж тепловых сетей на эстакадах, в каналах и при бесканальной прокладке.

68. Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования.

69. Монтаж воздуховодов.

70. Монтаж отопительных котлов крупными блоками.

71. Строительные процессы. Параметры строительных процессов.

72. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. Нормирование.

73. Проектно-сметная документация. Нормативные документы в строительстве. Исполнительная документация.

74. Задачи и структура технологического проектирования.

75. Вариантное проектирование строительных процессов.

76. Технологические карты. Структура и содержание технологических карт.

77. Закрепление грунтов.

78. Механические способы разработки грунта.

79. Переработка грунта гидромеханическим способом.

80. Особенности разработки грунта в зимних условиях.

81. Устройство свайных фундаментов. Способы погружения готовых и устройства набивных свай.

82. Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

83. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций.

84. Процессы монтажа железобетонных, металлических строительных конструкций, конструкций из древесины.

85. Классификация защитных покрытий.

86. Технологии устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий.

87. Производство теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции.

88. Работы по устройству звукоизоляции.

89. Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей.

90. Остекление проемов.

91. Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных материалов.

92. Техника безопасности при производстве отделочных работ.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Технологические процессы в строительстве" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов).

При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация.

Все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

Во время выполнения практических работ формируются творческие коллективы из 3-5 студентов, тем самым формируется способность обучающихся к работе в малых творческих коллективах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Технологические процессы в строительстве

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c. - http://www.iprbookshop.ru/30851.html

2. Аверченков В.И. Автоматизация проектирования технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Аверченков В.И., Казаков Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: Брянский государственный технический университет, 2012.— 228 c. - http://www.iprbookshop.ru/6990.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Обунеев И.Б., Махаров Д.М., Намдаков Д.Ж., Сизов И.Г. Технологические процессы машиностроительных производств. Учебное пособие. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2001. - 90 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/640/18640/1223

2.  Павлович О.Н., Харлампович Г.Д. Основы технологических производственных процессов: Курс лекций. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 85 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/632/28632/11845

3.  Журнал "Строительство и архитектура" - http://www.naukaru.ru/journal/view/Stroitelstvo-i-arhitektura/

4.  Журнал "Строительные материалы" - http://rifsm.ru/editions/journals/1/2016/613/

5.  Журнал "Инженерно-строительный журнал" - http://engstroy.spbstu.ru/

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-образовательный портал МИ ВлГУ [URL:] http://www.mivlgu.ru/iop/

информационно-образовательный портал "Российское образование" [URL:] рhttp://www.edu.ru

Ассоциация Строителей России http://www.a-s-r.ru/

Официальный сайт Ростехнадзора - http://www.gosnadzor.ru/

Инженерный справочник http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Профессиональная справочная система "Инженерные сети" http://www.cntd.ru/inzhenernye_seti#home

Центр проектирования сетей и сооружений http://www.center-pss.ru/

Информационный портал «Тепловые электрические станции. Библиотека». http://03-ts.ru/

Информационный портал «РосТепло. Нормативно-правовые документы по теплоснабжению». http://www.rosteplo.ru/npb.php.

Программное обеспечение:

Лекционная аудитория

Пакет офисных приложений Libre Office v.5 (free software, MPL).

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

naukaru.ru

rifsm.ru

engstroy.spbstu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная аудитория

DVD плеер POINER DV-310-Sdvd player, проектор SANYO PDG - DSU 20.

Лаборатория теплофизики, термодинамики и теплотехники

Стенд лабораторный «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления», Стенд для изучения работы автоматизированного газо-распределительного пункта С-АГРП, Комплект учебного оборудования «Автономная автоматизированная система отопления», Стенд лабораторный «Автоматизация систем теплоснабжения», Стенд лабораторный «Изучение систем жидкостного теплоснабжения», Стенд лабораторный «Изучение теоретических основ теплотехники», Инфракрасный термометр FLUKE 62 max, Тепловизор Testo 875-1i

Лаборатория газоснабжения

Наглядное пособие «Газовый котел», Стенд «Газовый узел», газосигнализатор Testo 316-2, газосигнализатор Testo 316-4

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с изучением технологических процессов. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Технологические процессы в строительстве»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 180 час. (5 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: - получение и углубление знаний в области технологии строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и последовательности производства строительно-монтажных работ в системах теплогазоснабжения и вентиляции;

- освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих;

Задачи:

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Технологические процессы в строительстве»;

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

- сформировать знание технологии строительно-монтажных работ в обычных и экстремальных условиях, процессов и навыков рационального выбора технических средств, способы повышения индустриализации строительных работ;

- повысить навыки разработки технологической документации;

- сформировать навыки ведения исполнительной документации;

- эффективно проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Технологические процессы в строительстве» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

31.05.2016 г.