Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 108 / 3 | 10 | 20 |  | 1 | 0,25 | 31,25 | 76,75 | Зач. с оц. |
| Итого | 108 / 3 | 10 | 20 |  | 1 | 0,25 | 31,25 | 76,75 |  |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины получение знаний по конструкциям, монтажу, эксплуатации, принципу действия и характерным свойствам различных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

-получить практический опыт:

-проведения входного контроля рабочей документации и материалов;

-участия в разработке монтажных чертежей;

-изготовления и доставки заготовок на объект;

-составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;

-выбора и использования инструмента и приспособлений для ведения монтажных работ;

-выполнения монтажных работ на объектах;

-проведения контроля качества монтажа.

уметь:

-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

-составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Задачи дисциплины: развить навыки самостоятельного ориентирования в широком круге теоретических и прикладных вопросов в области оборудования и технологии систем ТГВ в целом, которые необходимы бакалавру для понимания основ монтажа, наладки, а также эксплуатации данного оборудования, интенсификации и оптимизации современных процессов строительства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.ДВ.13.02))

Дисциплина «Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в ходе изучения дисциплин: «Насосы,вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжение и вентиляция», «Основы обеспечения микроклимота зданий»,«Кондиционирование воздуха и холодоснабжение», «Газоснабжение», «Теплоснабжение и вентиляция», и служит основой для изучения дисциплин профессиональной направленности. Углубление и расширение вопросов, изложенных в дисциплине «Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования.», будет осуществляться при изучении дисциплин профессионального цикла, а также при написании бакалаврских работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

ПК-3 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации (ПК-2).

способы проведения технико-экономических обоснований проектных решений ( ПК-3).

методики и способы наладки на рабочий режим систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и газоснабжения(ПК-4).

организацию эксплуатационных служб, обеспечивающих работу систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и газоснабжения, их задачи и условия работы (ПК-8).

2) Уметь:

современными методами диагностики и наладки систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ПК-2).

проводить предварительное технико- экономическое обоснование проектных решений (ПК-3).

правильно находить решения при аварийных ситуациях в котельных и на сетях (ПК-4).

производить качественную и количественную оценку эффективности работы систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПК-8).

3) Владеть:

современными методами диагностики и наладки систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения и газоснабжения (ПК-2).

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-3).

способами организации работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПК-4).

типовыми методами контроля качества монтажа узлов и деталей систем теплогазоснабжения и вентиляции(ПК-8).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Терминология, общие понятия, нормативы. | 8 | 2 |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Испытание и наладка систем отопления. | 8 | 2 |  | 4 |  |  | 14 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования. | 8 | 2 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | устный опрос |
| 4 | Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения. | 8 | 2 |  | 6 |  |  | 22 |  |  |  | устный опрос |
| 5 | Испытание и наладка систем газоснабжения. | 8 | 2 |  | 4 |  |  | 14,75 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 108 | 10 |  | 20 |  |  | 76,75 |  | 1 | 0,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 108 | 10 |  | 20 |  |  | 76,75 |  | 1 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Терминология, общие понятия, нормативы.

Лекция 1.

Терминология, общие понятия, нормативы. Термины и определения дисциплины: испытание, пуск, наладка, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, эксплуатация. Нормативно-правовое обеспечение в области испытаний, пуска и наладки систем ТГВ (2 часа).

Раздел 2. Испытание и наладка систем отопления.

Лекция 2.

Испытание и наладка систем отопления. Виды испытаний систем отопления. Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию систем водяного и парового отопления. Монтажная и эксплуатационная наладка систем отопления. Приборы и устройства, применяемые при наладке систем с ручным и автоматизированным управлением. Методика наладки вертикальных, горизонтальных, однотрубных и двухтрубных систем водяного отопления. Испытания, пуск и наладка систем парового, воздушного и панельно-лучистого отопления. Техническая документация испытаний (2 часа).

Раздел 3. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования.

Лекция 3.

Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования. Подготовка систем вентиляции и кондиционирования к приемке в эксплуатацию. Виды испытаний систем вентиляции и кондиционирования. Технические и санитарно-гигиенические испытания. Приборы, применяемые при испытании и наладке. Методика измерений основных показателей: температуры, давления, скорости движения, расхода теплоносителя и рабочего вещества, относительной влажности воздуха, концентрации вредного вещества в воздухе, уровня шума, интенсивности теплового облучения. Технические испытания основного оборудования систем вентиляции и кондиционирования: нагнетатели, воздухонагреватели и воздухоохладители, фильтры, пылеуловители, контактные аппараты, аппараты утилизации теплоты. Испытание воздуховодов. Наладка систем вентиляции и кондиционирования. Техническая документация при испытании и наладке систем вентиляции и кондиционирования (2 часа).

Раздел 4. Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения.

Лекция 4.

Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения. Пуск систем теплоснабжения. Пуск водяных тепловых сетей. Пуск паровых систем теплоснабжения. Пуск тепловых пунктов. Испытания тепловых сетей: опрессовка, гидравлические и тепловые испытания, испытания на максимальную температуру теплоносителя. Наладка систем теплоснабжения. Приборы и оборудование, применяемые при наладке. Методы пускового регулирования. Наладка оборудования в тепловых пунктах. Техническая документация пуско-наладочных мероприятий. Техника безопасности и охрана труда при пуско-наладочных мероприятиях (2 часа).

Раздел 5. Испытание и наладка систем газоснабжения.

Лекция 5.

Испытание и наладка систем газоснабжения. Испытания газопроводов и оборудования систем газопотребления и газораспределения. Пуск газа в газопроводы и оборудование. Регулирование в си-стемах газоснабжения. Анализ режимов работы си-стем газоснабжения. Наладка газоиспользующего оборудования на производстве и в быту. Испытание и наладка оборудования в системах с сжиженным углеводородным газом. Техника безопасности и охрана труда при пуско-наладочных работах систем газоснабжения. Техническая документация пуско-наладочных мероприятий (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 8

Раздел 1. Терминология, общие понятия, нормативы.

Практическое занятие 1.

Изучение режимной карты котла (2 часа).

Практическое занятие 2.

Изучение инструкций для персонала котельной и другой нормативной документации (2 часа).

Практическое занятие 3.

Изучение порядка приема и сдачи смены (2 часа).

Раздел 2. Испытание и наладка систем отопления.

Практическое занятие 4.

Изучение последовательности операций при пуске котла (2 часа).

Практическое занятие 5.

Изучение последовательности операций при останове котла (2 часа).

Раздел 3. Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения.

Практическое занятие 6.

Изучение последовательности операций при переводе с одного вида топлива на другое (резервное) (2 часа).

Практическое занятие 7.

Пуск, обслуживание во время работы и останов паропровода, водяной тепловой сети (2 часа).

Практическое занятие 8.

Пуск, обслуживание во время работы и останов паропровода, водяной тепловой сети (2 часа).

Раздел 4. Испытание и наладка систем газоснабжения.

Практическое занятие 9.

Изучение последовательности операций при пуске, остановке ГРУ (ГРП) (2 часа).

Практическое занятие 10.

Изучение последовательности операций при переходе на байпас (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены в https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=16340

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Термины и определения дисциплины: испытание, пуск, наладка, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, эксплуатация.

2. Нормативно-правовое обеспечение в области испытаний, пуска и наладки систем ТГВ.

3. Испытание и наладка систем отопления.

4. Виды испытаний систем отопления. Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию систем водяного и парового отопления.

5. Монтажная и эксплуатационная наладка систем отопления.

6. Приборы и устройства, применяемые при наладке систем с ручным и автоматизированным управлением.

7. Методика наладки вертикальных, горизонтальных, однотрубных и двухтрубных систем водяного отопления.

8. Испытания, пуск и наладка систем парового, воздушного и панельно-лучистого отопления.

9. Техническая документация испытаний.

10. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования.

11. Подготовка систем вентиляции и кондиционирования к приемке в эксплуатацию.

12. Виды испытаний систем вентиляции и кондиционирования.

13. Технические и санитарно-гигиенические испытания.

14. Приборы, применяемые при испытании и наладке.

15. Методика измерений основных показателей: температуры, давления, скорости движения, расхода теплоносителя и рабочего вещества, относительной влажности воздуха, концентрации вредного вещества в воздухе, уровня шума, интенсивности теплового облучения.

16. Технические испытания основного оборудования систем вентиляции и кондиционирования: нагнетатели, воздухонагреватели и воздухоохладители, фильтры, пылеуловители, контактные аппараты, аппараты утилизации теплоты.

17. Испытание воздуховодов.

18. Наладка систем вентиляции и кондиционирования.

19. Техническая документация при испытании и наладке систем вентиляции и кондиционирования.

20. Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения.

21. Пуск систем теплоснабжения.

22. Пуск водяных тепловых сетей.

23. Пуск паровых систем теплоснабжения.

24. Пуск тепловых пунктов.

25. Испытания тепловых сетей: опрессовка, гидравлические и тепловые испытания, испытания на максимальную температуру теплоносителя. Наладка систем теплоснабжения.

26. Приборы и оборудование, применяемые при наладке.

27. Методы пускового регулирования.

28. Наладка оборудования в тепловых пунктах.

29. Техническая документация пуско-наладочных мероприятий.

30. Техника безопасности и охрана труда при пуско-наладочных мероприятиях.

31. Испытание и наладка систем газоснабжения.

32. Испытания газопроводов и оборудования систем газопотребления и газораспределения.

33. Пуск газа в газопроводы и оборудование.

34. Регулирование в системах газоснабжения.

35. Анализ режимов работы систем газоснабжения.

36. Наладка газоиспользующего оборудования на производстве и в быту.

37. Испытание и наладка оборудования в системах с сжиженным углеводородным газом.

38. Техника безопасности и охрана труда при пуско-наладочных работах систем газоснабжения.

39. Техническая документация пуско-наладочных мероприятий.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 108 / 3 | 10 | 12 |  | 5 | 0,5 | 27,5 | 76,75 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 108 / 3 | 10 | 12 |  | 5 | 0,5 | 27,5 | 76,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Терминология, общие понятия, нормативы. | 9 | 2 |  | 4 |  |  | 18 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Испытание и наладка систем отопления. | 9 | 2 |  | 2 |  |  | 18 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования. | 9 | 2 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | устный опрос |
| 4 | Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения. | 9 | 2 |  | 2 |  |  | 18 |  |  |  | устный опрос |
| 5 | Испытание и наладка систем газоснабжения. | 9 | 2 |  | 4 |  |  | 13,75 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 108 | 10 |  | 12 |  | + | 76,75 |  | 5 | 0,5 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 108 | 10 |  | 12 |  |  | 76,75 |  | 5 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 9

Раздел 1. Терминология, общие понятия, нормативы.

Лекция 1.

Термины и определения дисциплины: испытание, пуск, наладка, подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию, эксплуатация. Нормативно-правовое обеспечение в области испытаний, пуска и наладки систем ТГВ (2 часа).

Раздел 2. Испытание и наладка систем отопления.

Лекция 2.

Испытание и наладка систем отопления. Виды испытаний систем отопления. Испытание, наладка и приемка в эксплуатацию систем водяного и парового отопления. Монтажная и эксплуатационная наладка систем отопления. Приборы и устройства, применяемые при наладке систем с ручным и автоматизированным управлением. Методика наладки вертикальных, горизонтальных, однотрубных и двухтрубных систем водяного отопления. Испытания, пуск и наладка систем парового, воздушного и панельно-лучистого отопления (2 часа).

Раздел 3. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования.

Лекция 3.

Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования. Подготовка систем вентиляции и кондиционирования к приемке в эксплуатацию. Технические и санитарно-гигиенические испытания. Приборы, применяемые при испытании и наладке. Методика измерений основных показателей: температуры, давления, скорости движения, расхода теплоносителя и рабочего вещества, относительной влажности воздуха, концентрации вредного вещества в воздухе, уровня шума, интенсивности теплового облучения. Технические испытания основного оборудования систем вентиляции и кондиционирования: нагнетатели, воздухонагреватели и воздухоохладители, фильтры, пылеуловители, контактные аппараты, аппараты утилизации теплоты. Испытание воздуховодов. Наладка систем вентиляции и кондиционирования. Техническая документация при испытании и наладке систем вентиляции и кондиционирования (2 часа).

Раздел 4. Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения.

Лекция 4.

Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения. Пуск систем теплоснабжения. Пуск водяных тепловых сетей. Пуск паровых систем теплоснабжения. Испытания тепловых сетей: опрессовка, гидравлические и тепловые испытания, испытания на максимальную температуру теплоносителя. Наладка систем теплоснабжения. Приборы и оборудование, применяемые при наладке. Методы пускового регулирования. Наладка оборудования в тепловых пунктах. Техническая документация пуско-наладочных мероприятий. Техника безопасности и охрана труда при пуско-наладочных мероприятиях (2 часа).

Раздел 5. Испытание и наладка систем газоснабжения.

Лекция 5.

Испытание и наладка систем газоснабжения. Испытания газопроводов и оборудования систем газопотребления и газораспределения. Пуск газа в газопроводы и оборудование. Анализ режимов работы систем газоснабжения. Наладка газоиспользующего оборудования на производстве и в быту. Испытание и наладка оборудования в системах с сжиженным углеводородным газом. Техническая документация пуско-наладочных мероприятий (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 9

Раздел 1. Терминология, общие понятия, нормативы.

Практическое занятие 1.

Изучение режимной карты котла (2 часа).

Практическое занятие 2.

Изучение порядка приема и сдачи смены (2 часа).

Раздел 2. Испытание и наладка систем отопления.

Практическое занятие 3.

Изучение инструкций для персонала котельной и другой нормативной документации (2 часа).

Раздел 3. Испытание и наладка систем центрального теплоснабжения.

Практическое занятие 4.

Пуск, обслуживание во время работы и останов паропровода, водяной тепловой сети (2 часа).

Раздел 4. Испытание и наладка систем газоснабжения.

Практическое занятие 5.

Изучение последовательности операций при пуске, остановке ГРУ (ГРП) (2 часа).

Практическое занятие 6.

Изучение последовательности операций при переходе на байпас (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Терминология, общие понятия, нормативы.

2. Техническая документация испытаний.

3. Виды испытаний систем вентиляции и кондиционирования.

4. Последовательность операций при останове котла.

5. Последовательность операций при пуске котла.

6. Последовательность операций при переводе с одного вида топлива на другое (резервное).

7. Пуск тепловых пунктов.

8. Регулирование в системах газоснабжения.

9. Техника безопасности и охрана труда при пуско-наладочных работах систем газоснабжения.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Структура, задачи, функции газораспределительных организаций.

2. Основные виды работ, выполняемые при эксплуатации объектов систем газоснабжения.

3. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, техническое диагностирование газораспределительных газопроводов.

4. Особенности эксплуатации наружных газопроводов в особых природных и климатических условиях.

5. Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт газорегуляторных пунктов (ГРП).

6. Гидравлическое испытание систем отопления.

7. Технический надзор при строительстве отопительных систем.

8. Организация службы эксплуатации систем отопления.

9. Подключение систем отопления к теплосети.

10. Аварийно-диспетчерское обслуживание систем газоснабжения.

11. Основные причины не прогрева отопительных систем.

12. Организация службы эксплуатации систем вентиляции.

13. Измерение параметров воздушного потока.

14. Виды испытаний вентиляционных систем.

15. Наладка вентиляционных установок.

16. Испытание калориферов.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Дронова Г.Л. Планирование монтажа и технико-экономическая оценка систем теплогазоснабжения и вентиляции— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - http://www.iprbookshop.ru/28380

2. Борисюк А.О. Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции: сборник докладов V Международной научно-технической конференции— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - http://www.iprbookshop.ru/23751

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха сборник нормативных актов и документов/— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - http://www.iprbookshop.ru/30242

4. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - http://www.iprbookshop.ru/30223.html

5. Архитектурно-строительное проектирование. Общие требования [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 501 c. - http://www.iprbookshop.ru/30276.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Балашов А.А. Проектирование систем отопления и вентиляции гражданских зданий: учебное пособие - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. - http://window.edu.ru/resource/429/76429

2.  Очиров В.С., Ванчиков А.В. Методическое пособие к выполнению курсового проекта по технологии, организации строительно-монтажных и заготовительных процессов в системах теплогазоснабжения и вентиляции. - Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2006. - http://window.edu.ru/resource/800/40800

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Справочная база нормативных документов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института охраны труда http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc_arc.htm

Официальный сайт Ростехнадзора - http://www.gosnadzor.ru/

Официальный сайт МЧС - http://www.mchs.ru

Официальный сайт Минздравсоцразвития - http://www.minzdravsoc.ru

Информационный портал «Тепловые электрические станции. Библиотека». http://03-ts.ru/

Информационный портал «РосТепло. Нормативно-правовые документы по теплоснабжению». http://www.rosteplo.ru/npb.php

Ассоциация Строителей России www.a-s-r.ru

Программное обеспечение:

Лекционная аудитория:

Пакет офисных приложений Libre Office v.5 (free software, GPL).

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная аудитория:

Проектор DVD плеер POINER DV-310-Sdvd player 1шт, проектор SANYO PDG - DSU 20 1шт.

Лаборатория кондиционирования и вентиляции

Стенд учебный «Вентиляционные системы», Стенд лабораторный «Система кондиционирования воздуха», Наглядное пособие «Модель цилиндрического циклона», Наглядное пособие «Кондиционер оконный», Наглядное пособие «Внутренний блок кондиционера», Наглядное пособие «Наружный блок кондиционера», Анемометр DT8880, Анемометр Testo 410-1, датчик углекислого газа KIT MT8057 2шт

Лаборатория теплофизики, термодинамики и теплотехники (для проведения практических занятий):

Учебно-лабораторные стенды: Автономная автоматизированная система отопления , Изучение систем жидкостного теплоснабжения , Изучение теоретических основ теплотехники , Газораспределительный пункт , Комплект учебно-наглядных пособий , Инфракрасный термометр FLUKE 62 max 1, Тепловизор Testo 875-1i.

9. Методические указания по освоению дисциплины

Глубокому освоению теоретического материала способствует предварительная подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с учебными пособиями и научными материалами. Для успешного освоения теоретического материала студент знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями. Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изучать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы опираются на предыдущие.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в аудитории. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой технологии пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования.»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования.» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет с оценкой .

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины получение знаний по конструкциям, монтажу, эксплуатации, принципу действия и характерным свойствам различных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

-получить практический опыт:

-проведения входного контроля рабочей документации и материалов;

-участия в разработке монтажных чертежей;

-изготовления и доставки заготовок на объект;

-составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;

-выбора и использования инструмента и приспособлений для ведения монтажных работ;

-выполнения монтажных работ на объектах;

-проведения контроля качества монтажа.

уметь:

-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

-составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Задачи дисциплины: развить навыки самостоятельного ориентирования в широком круге теоретических и прикладных вопросов в области оборудования и технологии систем ТГВ в целом, которые необходимы бакалавру для понимания основ монтажа, наладки, а также эксплуатации данного оборудования, интенсификации и оптимизации современных процессов строительства.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Технология пусконаладочных работ систем отопления, вентиляции и кондиционирования.» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

31.05.2016 г.