Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   УКТС

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Контроллеры для систем автоматизации

| Направление подготовки | 12.03.01 Приборостроение |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Приборы и системы" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 108 / 3 | 16 |  | 32 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 | Зач. с оц. |
| Итого | 108 / 3 | 16 |  | 32 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 |  |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование понятий о принципов построения современных систем автоматизации на базе промышленных контроллеров.

Задачи дисциплины: обучить студентов принципам построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров, принципам и средствам разработки программного обеспечения для систем автоматизации, построенных на базе контроллеров и применению программируемых контроллеров при разработке эффективных систем автоматического и автоматизированного управления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.21))

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с принципами аппаратной организации промышленных контроллеров и приобретают навыки разработки программного обеспечения контроллеров и применения промышленных контроллеров для решения практических задач автоматизации и управления. Курс базируется на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Информатика», «Электротехника», «Основы программирования в системе MatLab», «Электроника и микропроцессорная техника», «Схемотехника систем управления», «Вычислительные машины, системы и сети», «Основы автоматического управления». Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов над дисциплинами: «Промышленные сети и интерфейсы», а также при написании выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-4 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

принципы работы и функционирования промышленных контроллеров (ОПК-4).

основные инструменты программирования и языки программирования промышленных контроллеров (ОПК-4).

принципы построения автоматизированных систем управления на основе программируемых промышленных контроллеров (ОПК-4).

2) Уметь:

проектировать системы управления на базе программируемых промышленных контроллеров (ОПК-4).

разрабатывать программное обеспечение для промышленных контроллеров с применением современных средств разработки (ОПК-4).

3) Владеть:

навыками автоматизации технологических процессов (ОПК-4).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Архитектура промышленного контроллера (ПЛК) | 7 | 4 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Программирование ПЛК | 7 | 2 |  |  | 20 |  | 12 |  |  |  | тестирование, отчет |
| 3 | Распределенные системы сбора данных и управления | 7 | 6 |  |  | 12 |  | 10,15 |  |  |  | тестирование, отчет |
| 4 | Интеллектуальные модули в системах ПЛК | 7 | 2 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | тестирование |
| 5 | Надежность систем управления на базе ПЛК | 7 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  |  | 32 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 108 | 16 |  |  | 32 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Архитектура промышленного контроллера (ПЛК)

Лекция 1.

Общая организация программируемого промышленного контроллера (ПЛК). Работа центрального процессора ПЛК. Понятие цикла. Организация памяти ПЛК. Периферийные устройства ПЛК. Входы и выходы. Сетевые интерфейсы ПЛК (2 часа).

Лекция 2.

Организация ввода и вывода аналоговых и дискретных сигналов в ПЛК. Ввод сигналов специальных типов. Число-импульсные и частотные сигналы и их применение в системах сбора данных. Быстродействующие счетные входы ПЛК (2 часа).

Раздел 2. Программирование ПЛК

Лекция 3.

Стандарт МЭК 61131. Языки программирования ПЛК. Инструменты программирования МЭК. Комплекс CoDeSys. Комплекс ISAGraf. Средства программирования и отладки ПЛК Siemens STEP7 (2 часа).

Раздел 3. Распределенные системы сбора данных и управления

Лекция 4.

Сетевые протоколы, реализуемые в ПЛК. Построение распределенных систем сбора данных и управления (2 часа).

Лекция 5.

Дистанционное управление. Программное логическое управление. Технологические защиты и блокировки. Замкнутый контур управления. ПИД-регулятор в дискретной форме. Реализация алгоритмов регулирования на ПЛК (2 часа).

Лекция 6.

Интерфейсы ПЛК в системах диспетчерского уровня. Обмен данными с ПЛК. Контроль работы ПЛК. ПЛК в SCADA-системе (2 часа).

Раздел 4. Интеллектуальные модули в системах ПЛК

Лекция 7.

Назначение интеллектуальных модулей, преимущества и недостатки построения распределенных систем. Структурная организация интеллектуального модуля. Средства и протоколы сетевого взаимодействия. Выбор конфигурации распределенной системы (2 часа).

Раздел 5. Надежность систем управления на базе ПЛК

Лекция 8.

Требования и нормы надежности. Расчет надежности систем с ПЛК. Резервирование. Автоматическая диагностика. Организация электропитания промышленных систем управления. Организация защитного заземления. Категории искро- и взрывобезопасности. Конструктивные исполнения ПЛК для работы в агрессивных и опасных средах (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 7

Раздел 1. Программирование ПЛК

Лабораторная 1.

Основы работы в среде CoDeSys (4 часа).

Лабораторная 2.

Разработка простой системы автоматического регулирования технологического параметра (4 часа).

Лабораторная 3.

Реализация системы управления на базе ПЛК (4 часа).

Лабораторная 4.

Разработка системы дистанционного управления на базе ПЛК. Разработка системы управления (4 часа).

Лабораторная 5.

Разработка системы дистанционного управления на базе ПЛК. Создание интерфейса управления (4 часа).

Раздел 2. Распределенные системы сбора данных и управления

Лабораторная 6.

Разработка распределенной системы сбора данных и управления. Часть 1 (4 часа).

Лабораторная 7.

Разработка распределенной системы сбора данных и управления. Часть 2 (4 часа).

Лабораторная 8.

Разработка многоуровневой автоматизированной системы управления технологическим процессом (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены в информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=1501

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Ввод аналоговых сигналов в ПЛК. Типичные аналоговые сигналы и их характеристики. Стандартные сигналы. Параметры каналов аналогового ввода: разрешающая способность, периодичность преобразования, мультиплексированные входы, фильтрация. Защита и гальваническая развязка аналоговых входов.

2. Вывод аналоговых сигналов в ПЛК. Стандартные аналоговые выходные сигналы. Функции аналоговых сигналов. Защита и гальваническая развязка аналоговых выходов.

3. Ввод дискретных сигналов. Стандартные сигналы, применяемые в промышленности. Защита и гальваническая развязка дискретных входов.

4. Вывод дискретных сигналов. Стандартные типы дискретных выходов. Усилительные и коммутационные устройства промышленных контроллеров.

5. Ввод сигналов специальных типов. Число-импульсные и частотные сигналы и их применение в системах сбора данных. Быстродействующие счетные входы ПЛК. Считыватели штрих-кода.

6. Простые средства управления и индикаторы. Цифровые входы и выходы. Предупредительная и аварийная сигнализация. Графические панели.

7. ПЛК в системах технологических защит. Требования и руководящие документы. Особенности структуры ПЛК.

8. Технико-экономические аспекты выбора. Параметры, определяющие выбор структуры автоматизированной системы. Критерии оценки промышленных контроллеров. Выбор конфигурации ПЛК.

9. Средства программирования контроллеров с операционной системой Windows CE.

10. Языки программирования стандарта МЭК 61131. Диаграммы SFC. Список инструкций IL. Структурированный текст ST. Релейные диаграммы LD. Функциональные блоки FBD. Программирование контроллеров на языках C и ассемблера.

11. Стандарты передачи данных. Основные сведения о сетях передачи данных. Модель ISO OSI и сетевые протоколы различных уровней. Место сетевых протоколов в иерархии системы управления.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении занятий применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация, все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания. Так же при проведении занятий применяется частично-поисковый метод: студенты осуществляют поиск решения поставленной проблемы (задачи). При этом, постановочные задачи опираются на уже имеющиеся у студентов знания и умения, полученные в предшествующих темах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Контроллеры для систем автоматизации

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Русанов В.В., Шевелёв М.Ю. Микропроцессорные устройства и системы / Томск : ТУСУР, 2012, 184 с. - http://ibooks.ru/reading.php?productid=27910

2. Шишов О.В. Технические средства автоматизации и управления / учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям. Москва. ИНФРА-М, 2012, 395 с - https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005065948/

3. В.А. Валиуллина В.А. Садофьев Разработка функциональных схем автоматизации технологических процессов / учебное пособие. Казань. Изд-во КНИТУ, 2013, 84 с - https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000015111/

4. Музылева И.В. Программирование промышленных логических контроллеров SIMATIC S7. Ч. 1 / семейство S7-200 : учебное пособие. Липецк. Липецкий гос. технический ун-т. 2013, 71 с. - https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006762748/

5. Романов Р.В., Дорофеев Н.В. Контроллеры для систем автоматизации: Практикум для студентов образовательных программ 12.03.01 Приборостроение; 27.03.04 Управление в технических системах / сост. Романов Р.В., Дорофеев Н.В. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (6,1 Мб). - Муром: МИ ВлГУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: процессор х86 с тактовой частотой 500 МГц и выше; 512 Мб ОЗУ; Windows ХР/7/8; видеокарта SVGA 1280x1024 High Color (32 bit); привод CD-ROM. – Загл. с экрана. - № госрегистрации 0321704437, 64 с. - https://evrika.mivlgu.ru/index.php?mod=view_book&com=read_book&book_id=3050

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Микушин А., Сажнев А., Сединин В. Цифровые устройства и микропроцессоры / СПб. : БХВ-Петербург, 2010, 832 с., Гриф УМО - http://ibooks.ru/reading.php?productid=18583

2.  Амосов В. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств / СПб. : БХВ-Петербург, 2010, 560 с., Гриф УМО - http://ibooks.ru/reading.php?productid=18564

3.  Деменков Н.П. Программирование и конфигурирование промышленных сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Деменков Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010.— 116 c. - http://www.iprbookshop.ru/31176.html

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Системы автоматизации: www.owen.ru

единое окно доступа к информационным ресурсам (http://window.edu.ru);

центр информационных технологий (http://citforum.ru).

Программное обеспечение:

Лаборатория цифровой и аналоговой схемотехники :

- Microsoft Windows 7 (подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal, договор №453 от 16.12.2014 года);

- CoDeSys (freeware).

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

ibooks.ru

нэб.рф

evrika.mivlgu.ru

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная:

- проектор Acer;

- экран настенный.

Лаборатория цифровой и аналоговой схемотехники :

- Коммутатор Dlink DGS-1008P;

- лабораторный стенд ЛЕГС 5 «Систем автоматизированного управления» - 2 шт.;

- проектор Nec;

- экран настенный;

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; прорабатывает лекционный материал, пользуясь рекомендованной литературой.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в лаборатории. Обучающиеся выполняют задание на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Контроллеры для систем автоматизации»

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рабочая программа дисциплины «Контроллеры для систем автоматизации» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет с оценкой .

Цель дисциплины: формирование понятий о принципов построения современных систем автоматизации на базе промышленных контроллеров.

Задачи дисциплины: обучить студентов принципам построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров, принципам и средствам разработки программного обеспечения для систем автоматизации, построенных на базе контроллеров и применению программируемых контроллеров при разработке эффективных систем автоматического и автоматизированного управления.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Контроллеры для систем автоматизации» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

31.05.2016 г.