Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   УКТС

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

| Направление подготовки | 12.03.01 Приборостроение |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Приборы и системы" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 108 / 3 | 16 |  | 32 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 | Зач. |
| 3 | 108 / 3 | 16 | 16 |  | 3,6 | 2,35 | 37,95 | 43,4 | Экз.(26,65) |
| Итого | 216 / 6 | 32 | 16 | 32 | 5,2 | 2,6 | 87,8 | 101,55 | 26,65 |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: являются овладение научными знаниями по основным вопросам электротехники и тем самым обеспечение базовой электротехнической подготовкой.

Задачи дисциплины: освоение студентами общей методики построения схемных и математических моделей электронных устройств; ознакомление студентов с основными свойствами типовых электрических цепей при характерных внешних воздействиях; выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования основных процессов, имеющих место в электрических цепях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.Б.14))

Курс базируется на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Физика», «Математика», «Основы программирования в системе MatLab». Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться во время работы студентов над дисциплинами: "Электроника и микропроцессорная техника", "Схемотехника систем управления", "Схемотехника ЭВМ", "Метрология, стандартизация и сертификация", а также при написании выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 готовность к математическому моделированию процессов и объектов приборостроения и их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов.

ПК-4 способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

принципы построения математических моделей процессов протекающих в электрических и магнитных цепях (ПК-2).

методы анализа и синтеза электротехнических схем и устройств (ПК-2).

технологии и методы юстировки и контроля работы электрических и магнитных блоков, узлов и деталей (ПК-4).

2) Уметь:

формулировать задачу и определять параметры для проведения моделирования на основе физических процессов и явлений в электротехнических устройствах (ПК-2).

анализировать и применять результаты моделирования физических процессов, явлений и электротехнических устройств (ПК-2).

проводить наладку, настройку, юстировку и опытную проверку электротехнических блоков, узлов и деталей (ПК-4).

3) Владеть:

современными методами расчета физических процессов в линейных и нелинейных электрических цепях (ПК-2).

принципами наладки, настройки и опытной проверке электротехнических схем, приборов и устройств (ПК-4).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Введение. Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока. Методы расчета токов. | 2 | 4 |  |  | 12 |  | 11 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 2 | Анализ цепи с последовательным соединением приемников. Анализ цепи с параллельным соединением приемников. | 2 | 4 |  |  | 4 |  | 22 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 3 | Расчет цепей синусоидального тока. Трехфазные цепи. Расчет трехфазных цепей. | 2 | 8 |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 4 | Методы расчета переходных процессов. | 2 |  |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 5 | Численные методы анализа нелинейных цепей. Основные понятия о магнитных цепях постоянного тока. | 2 |  |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 6 | Расчет неразветвленных магнитных цепей. Цепи с распределенными параметрами. Анализ длинной однородной линии. Особые режимы работы длинной однородной линии. | 2 |  |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 7 | Практическое применение | 2 |  |  |  | 4 |  | 22 |  |  |  | курсовая работа, тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  |  | 32 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| Всего за семестр | 76 |  |  |  |  |  | 43,4 | + | 3,6 | 2,35 | Экз.(26,65) |
| Итого | 184 | 16 |  |  | 32 |  | 101,55 |  | 5,2 | 2,6 | 26,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 2

Раздел 1. Введение. Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока. Методы расчета токов.

Лекция 1.

Введение. Интегральные величины электромагнитного поля, применяемые в теории электрических цепей. Элементы схем замещения электрических цепей. Геометрические элементы схем замещения. Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока. Закон Ома. Первый закон Кирхгофа. Второй закон Кирхгофа. Закон Ома для активной цепи. Баланс мощностей (2 часа).

Лекция 2.

Методы расчета токов. Метод непосредственного использования законов Кирхгофа. Метод узловых потенциалов. Метод напряжения между двумя узлами. Метод эквивалентных преобразований схем с последовательно-параллельным соединением приемников (2 часа).

Раздел 2. Анализ цепи с последовательным соединением приемников. Анализ цепи с параллельным соединением приемников.

Лекция 3.

Анализ цепи с последовательным соединением приемников. Основные законы цепей переменного тока. Построение векторной диаграммы. Треугольники сопротивлений и мощностей. Резонанс напряжений (2 часа).

Лекция 4.

Анализ цепи с параллельным соединением приемников. Основные законы. Построение векторной диаграммы. Треугольники проводимостей и мощностей. Резонанс токов (2 часа).

Раздел 3. Расчет цепей синусоидального тока. Трехфазные цепи. Расчет трехфазных цепей.

Лекция 5.

Расчет цепей синусоидального тока. Цепь с одним источником энергии. Цепь с несколькими источниками энергии (2 часа).

Лекция 6.

Мощности в цепях синусоидального тока. Понятие о коэффициенте мощности и способах его улучшения (2 часа).

Лекция 7.

Трехфазные цепи. Достоинства трехфазных цепей. Трехфазный генератор. Классификация и способы включения в трехфазную цепь приемников (2 часа).

Лекция 8.

Расчет трехфазных цепей. Соединение фаз приемника треугольником. Соединение звездой трехпроводной. Соединение звездой четырехпроводной с нейтральным проводом без сопротивления. Мощности трехфазных цепей. Способы измерения активной мощности (2 часа).

Семестр 3

Раздел 4. Методы расчета переходных процессов.

Лекция 9.

Классический метод расчета переходных процессов. Основные понятия. Законы коммутации. Суть классического метода расчета переходных процессов. Подключение реального конденсатора к источнику постоянного напряжения. Определение длительности переходного процесса (2 часа).

Раздел 5. Численные методы анализа нелинейных цепей. Основные понятия о магнитных цепях постоянного тока.

Лекция 10.

Численные методы анализа нелинейных цепей. Расчет нелинейных цепей методом итераций. Расчет нелинейных цепей методом Ньютона – Рафсона (2 часа).

Раздел 6. Расчет неразветвленных магнитных цепей. Цепи с распределенными параметрами. Анализ длинной однородной линии. Особые режимы работы длинной однородной линии.

Лекция 11.

Основные понятия о магнитных цепях постоянного тока. Основные величины, характеризующие магнитные цепи. Основные законы магнитных цепей. Формальная аналогия между магнитными и электрическими цепями (2 часа).

Лекция 12.

Расчет неразветвленных магнитных цепей. Прямая задача. Обратная задача. Расчет магнитной цепи постоянного тока. Расчет разветвленных магнитных цепей. Симметричные цепи. Несимметричные цепи. Прямая задача. Обратная задача. Смешанная задача (2 часа).

Лекция 13.

Нелинейные цепи переменного тока. Магнитный поток и ЭДС катушки с ферромагнитным сердечником. Потери в катушке с ферромагнитным сердечником. Ток катушки с ферромагнитным сердечником (2 часа).

Лекция 14.

Цепи с распределенными параметрами. Основные понятия. Уравнения однородной линии. Синусоидальные напряжения и токи (2 часа).

Лекция 15.

Анализ длинной однородной линии. Основные характеристики бегущей волны. Вторичные параметры однородной линии. Зависимость режима работы линии от нагрузки (2 часа).

Лекция 16.

Особые режимы работы длинной однородной линии. Режим согласованной нагрузки. Линия без потерь. Согласованная нагрузка линии без потерь. Входное сопротивление линии (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 3

Раздел 1. Методы расчета переходных процессов.

Практическое занятие 1.

Переходные процессы (2 часа).

Практическое занятие 2.

Переходные процессы (2 часа).

Раздел 2. Численные методы анализа нелинейных цепей. Основные понятия о магнитных цепях постоянного тока.

Практическое занятие 3.

Нелинейные электрические цепи постоянного тока (2 часа).

Практическое занятие 4.

Нелинейные электрические цепи постоянного тока (2 часа).

Практическое занятие 5.

Нелинейные цепи переменного тока (2 часа).

Раздел 3. Расчет неразветвленных магнитных цепей. Цепи с распределенными параметрами. Анализ длинной однородной линии. Особые режимы работы длинной однородной линии.

Практическое занятие 6.

Магнитные цепи постоянного тока (2 часа).

Практическое занятие 7.

Цепи с распределенными параметрами (2 часа).

Практическое занятие 8.

Цепи с распределенными параметрами (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены в: https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=14490

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 2

Раздел 1. Введение. Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока. Методы расчета токов.

Лабораторная 1.

Исследование разветвленной цепи постоянного тока (4 часа).

Лабораторная 2.

Исследование активного двухполюсника (4 часа).

Лабораторная 3.

Исследование линейных цепей постоянного тока (4 часа).

Раздел 2. Анализ цепи с последовательным соединением приемников. Анализ цепи с параллельным соединением приемников.

Лабораторная 4.

Исследование цепи переменного тока при параллельном соединении приемников (4 часа).

Раздел 3. Методы расчета переходных процессов.

Лабораторная 5.

Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях (4 часа).

Раздел 4. Численные методы анализа нелинейных цепей. Основные понятия о магнитных цепях постоянного тока.

Лабораторная 6.

Исследование цепей постоянного тока с нелинейными элементами (4 часа).

Раздел 5. Расчет неразветвленных магнитных цепей. Цепи с распределенными параметрами. Анализ длинной однородной линии. Особые режимы работы длинной однородной линии.

Лабораторная 7.

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением приемников (4 часа).

Раздел 6. Практическое применение

Лабораторная 8.

Исследование трехфазной цепи с однофазными приемниками, соединёнными звездой (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены в: https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=14489

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Линейные электрические цепи постоянного тока.

2. Методы расчета токов.

3. Уравнения связи четырехполюсников.

4. Характеристические параметры четырехполюсника.

5. Параметры и способы представления гармонических величин.

6. Приемники в цепи переменного тока.

7. Анализ цепи с последовательным и параллельным соединением приемников.

8. Расчет цепей синусоидального тока.

9. Электрические цепи при несинусоидальных периодических воздействиях.

10. Цепи с взаимной индуктивностью.

11. Расчет трехфазных цепей.

12. Переходные процессы в цепях с одним реактивным элементом.

13. Переходные процессы в цепях с двумя реактивными элементами.

14. Расчет нелинейных цепей графическими методами.

15. Аналитические и численные методы анализа нелинейных цепей.

16. Неразветвленные магнитные цепи.

17. Разветвленные магнитные цепи.

18. Катушка с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока.

19. Феррорезонансные режимы.

20. Стационарные электрическое и магнитное поля.

21. Анализ длинной однородной линии.

22. Особые режимы работы длинной линии.

23. Анализ и синтез цепей переменного тока с последовательным соединением приемников.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Тема курсовой работы: "Расчет линейных электрических цепей". В ходе работы, согласно индивидуальному заданию выбираются схемы и исходные данные для которых необходимо провести следующие расчеты линейных электрических цепей: 1. Расчет линейной электрической цепи постоянного тока методом эквивалентных преобразований. 2. Анализ и расчет многоконтурной электрической цепи с несколькими источниками энергии. 3. Расчет линейной цепи переменного тока комплексным методом. 4. Анализ и расчет трехфазной цепи переменного тока. 5. Расчет цепи периодических несинусоидальных сигналов. 6. Расчет трехфазного трансформатора.

Методические указания к курсовой работе приведены в: https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=9630

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении занятий применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация, все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания. Так же при проведении занятий применяется частично-поисковый метод: студенты осуществляют поиск решения поставленной проблемы (задачи). При этом, постановочные задачи опираются на уже имеющиеся у студентов знания и умения, полученные в предшествующих темах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Электротехника

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 1199 c. - http://www.iprbookshop.ru/9654

2. С.М. Аполлонский, А.Л. Виноградов. Теоретические основы электротехники : учебное пособие / — Москва : КноРус, 2016. — 247 с. — Для бакалавров. - https://www.book.ru/book/919248

3. Электротехника и электроника : учебник / М.В. Немцов. — Москва : КноРус, 2016. — 560 с. — Для бакалавров. - https://www.book.ru/book/919359

4. Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов) : справочник / Э.А. Киреева, С.Н. Шерстнев. — Москва : КноРус, 2016. — 862 с. - https://www.book.ru/book/919225

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Г.И. Атабеков, Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: Уч.пособие.8-е издание., стер. – СПБ.: Изд-во «Лань», 2010. -592с. - (10экз) - 10 экз.

2.  Г.И. Атабеков, Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле: Уч. пособие по ред. Г.И. Атабекова.6-е издание., стер. – СПБ.: Изд-во «Лань», 2010. -432с. - (10экз) - 10 экз.

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-образовательный портал МИВлГУ http://www.mivlgu.ru/iop/

Информационно-справочная социальная сеть электроников www.umup.ru/

Радиотехника и электроника для разработчиков и радиолюбителей http://radiotract.ru/link_sprav.html

Радиотехнические системы http://rateli.ru/

Программы по электронике http://creatiff.realax.ru/?cat=programs&page=progrm1

Единое окно доступа к информационным ресурсам (http://window.edu.ru)

Портал для радиолюбителей http://www.radioman-portal.ru/shems.shtml

Национальный Открытый Университет "Интуит" http://www.intuit.ru/

Проектирование РЭС https://www.altera.com/support/support-resources.html

База данных технической документации на зарубежные микросхемы http://www.alldatasheet.com

Информационно-справочная система по радиокомпонентам http://www.radiolibrary.ru/

Роспатент - http://fips.ru

Программное обеспечение:

Лаборатория цифровой и аналоговой схемотехники:

- Microsoft Windows 7 (подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal, договор №453 от 16.12.2014 года);

- ООО «ЭнергияЛаб» E-Lab 2.0.0.1 (Метролог) (Договор № 14/44 20.10.2014г.);

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

book.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория цифровой и аналоговой схемотехники:

- коммутатор Dlink DGS-1008P.

- Мультимедийная станция обучения монтажу и работе аналоговой схемотехники IDL 600 - 1 шт.

- Цифровая-аналоговая учебная лабораторная система ETS – 7000 1 шт.

- проектор Nec;

- экран настенный.

- Лабораторный стенд «Электрические измерения и основы изучения метрологии»

9. Методические указания по освоению дисциплины

Процесс изучения дисциплины включает лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу студента и практические занятия. Знания и умения, полученные на аудиторных занятиях, закрепляются при самостоятельной работе студентов над курсовой работой.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Электротехника»

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рабочая программа дисциплины «Электротехника» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 216 час. (6 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет / экзамен .

Цель дисциплины: являются овладение научными знаниями по основным вопросам электротехники и тем самым обеспечение базовой электротехнической подготовкой.

Задачи дисциплины: освоение студентами общей методики построения схемных и математических моделей электронных устройств; ознакомление студентов с основными свойствами типовых электрических цепей при характерных внешних воздействиях; выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования основных процессов, имеющих место в электрических цепях.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Электротехника» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

31.05.2016 г.