Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   РТ

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях

| Направление подготовки | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Системы радиосвязи и радиодоступа " |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 144 / 4 | 32 |  | 12 | 5,2 | 0,35 | 49,55 | 67,8 | Экз.(26,65) |
| Итого | 144 / 4 | 32 |  | 12 | 5,2 | 0,35 | 49,55 | 67,8 | 26,65 |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение знаний и опыта в таких смежных отраслях общественного производства и потребления, как теория и практика измерений, стандартизация и сертификация продукции.

Основные задачи изучения данной дисциплины следующие: ознакомление с методами обеспечения единства измерений, стандартизации и сертификации в Российской Федерации; освоение принципов действия средств измерений и соответствующих им метрологических характеристик; изучение методов проведения измерений, обработки результатов измерений и оценки погрешностей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.Б.22))

Изучение данного курса базируется на цикле естественно-научных и общепрофессиональных дисциплинах таких, как «Физика», «Высшая математика», «Теория электрических цепей». На дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется ряд специальных дисциплин: «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций», «Радиопередающие устройства», «Радиоприемные устройства».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-6 способность проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных технологий и систем связи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

методы проведения инструментальных измерений, используемых в области инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6).

2) Уметь:

проводить инструментальные измерения, используемые в области инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6).

3) Владеть:

практическими навыками работы со средствами проведения инструментальных измерений, используемые в области инфокоммуникационных технологий систем связи (ОПК-6).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Погрешности измерений | 5 | 4 |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Средства измерений. Метрологическая служба в России. Государственная система стандартизации и сертификации в России | 5 | 4 |  |  | 4 |  | 12 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Измерение тока и напряжения | 5 | 4 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | устный опрос |
| 4 | Методы и средства формирования измерительных сигналов | 5 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | устный опрос |
| 5 | Электронно-лучевые осциллографы | 5 | 2 |  |  | 4 |  | 13 |  |  |  | устный опрос |
| 6 | Измерение разности фаз и временны́х интервалов | 5 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | устный опрос |
| 7 | Измерение частоты | 5 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | устный опрос |
| 8 | Измерение спектров детерминированных сигналов | 5 | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | устный опрос |
| 9 | Измерение характеристик случайных процессов | 5 | 4 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 144 | 32 |  |  | 12 |  | 67,8 |  | 5,2 | 0,35 | Экз.(26,65) |
| Итого | 144 | 32 |  |  | 12 |  | 67,8 |  | 5,2 | 0,35 | 26,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Погрешности измерений

Лекция 1.

Важнейшие исторические данные о развитии метрологии в России. Предмет метрологии. Классификация измерений. Основные методы измерений (2 часа).

Лекция 2.

Погрешности измерения. Классификация погрешностей. Математическое описание систематической погрешности. Математическое описание случайной погрешности (2 часа).

Раздел 2. Средства измерений. Метрологическая служба в России. Государственная система стандартизации и сертификации в России

Лекция 3.

Основные сведения о средствах измерений. Система обозначения средств измерений. Метрологическая служба. Государственные испытания, поверка и ревизия средств измерений. Стандартизация и сертификация (2 часа).

Лекция 4.

Меры электрических величин. Классификация измерительных преобразователей. Крепления подвижной части электромеханических измерительных преобразователей (2 часа).

Раздел 3. Измерение тока и напряжения

Лекция 5.

Отсчетные устройства электромеханических измерительных преобразователей. Типы электромеханических преобразователей с механической уравновешивающей силой. Логометры (2 часа).

Лекция 6.

Электрические измерительные преобразователи. Измерительные преобразователи переменного тока в постоянный (2 часа).

Раздел 4. Методы и средства формирования измерительных сигналов

Лекция 7.

Дискретизация непрерывного процесса по времени и квантование по уровню. Аналого-цифровые преобразователи. Цифро-аналоговые преобразователи (2 часа).

Раздел 5. Электронно-лучевые осциллографы

Лекция 8.

Погрешности цифровых измерительных преобразователей. Требования к амперметрам и вольтметрам. Стрелочные и электронные вольтметры. Функциональные схемы и принцип действия электронных вольтметров (2 часа).

Раздел 6. Измерение разности фаз и временны́х интервалов

Лекция 9.

Основные узлы электронных вольтметров. Особенности импульсных вольтметров. Особенности вольтметров СВЧ. Цифровые вольтметры (2 часа).

Лекция 10.

Генераторы измерительных сигналов. Основные технические характеристики. Генераторы сигналов низкочастотные. Генераторы импульсных сигналов. Генераторы высоких и сверхвысоких частот. Генераторы шумов (2 часа).

Лекция 11.

Структурная схема осциллографа. Виды осциллографических разверток. Основные узлы осциллографа (2 часа).

Раздел 7. Измерение частоты

Лекция 12.

Многолучевые осциллографы. Скоростные и стробоскопические осциллографы (2 часа).

Раздел 8. Измерение спектров детерминированных сигналов

Лекция 13.

Цифровые методы измерения временных интервалов. Измерение разности фаз. Метод преобразования фазового сдвига в интервал времени (2 часа).

Лекция 14.

Метод преобразования фазы в напряжение. Метод эллипса. Нулевые методы (2 часа).

Раздел 9. Измерение характеристик случайных процессов

Лекция 15.

Измерение частоты. Метод перезаряда конденсатора. Резонансный метод. Методы сравнения (осциллографический метод и метод нулевых биений). Цифровые методы измерения частоты (2 часа).

Лекция 16.

Низкочастотные частотомеры. Частотомеры номинальных значений. Процентные частотомеры (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 5

Раздел 1. Погрешности измерений

Лабораторная 1.

Исследование звуковых генераторов (4 часа).

Раздел 2. Средства измерений. Метрологическая служба в России. Государственная система стандартизации и сертификации в России

Лабораторная 2.

Изучение электронных осциллографов (4 часа).

Раздел 3. Электронно-лучевые осциллографы

Лабораторная 3.

Исследование генераторов стандартных сигналов (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены в https://www.mivlgu.ru/iop/mod/folder/view.php?id=30386.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Универсальные методы измерений и средства измерений для их реализации. Определение метрологических характеристик средств измерений, формы и порядок их нормирования.

2. Системы классификации погрешностей. Методы устранения систематических погрешностей в процессе проведения измерений .

3. Суммирование случайных и систематических погрешностей с учетом корреляционных взаимосвязей.

4. Порядок обработки результата прямых измерений с однократными наблюдениями.

5. Обработка результатов косвенных измерений. Обработка результатов совокупных и совместных измерений.

6. Погрешности средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. Определение инструментальных погрешностей.

7. Анализаторы гармоник.

8. Измерители нелинейных искажений.

9. Измерение параметров амплитудно-модулированных сигналов.

10. Измерение параметров частотно-модулированных сигналов.

11. Измерение среднего значения.

12. Измерение средней мощности и дисперсии.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. Санкт-Петербург: Питер, 2013 г. , 496 с. - http://ibooks.ru/reading.php?productid=21607

2. Метрология и технические измерения : учебное пособие / Э.Г. Миронов, Н.П. Бессонов. — Москва : КноРус, 2016. — 421 с. — Для бакалавров. - https://www.book.ru/book/919201

3. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина. — Москва : КноРус, 2016. — 399 с. — Для бакалавров. - https://www.book.ru/book/920468

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Герасимова Е. Б., Герасимов Б. И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010 - 5 экз.

2.  Пикула Н. П. Метрология, стандартизация и сертификация:учебное пособие — Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2010 - 10 экз.

3.  Ординарцева Н. П. МЕТРОЛОГИЯ + СТАНДАРТИЗАЦИЯ + СЕРТИФИКАЦИЯ: учебное пособие — Пенза: Изд-во ПГУ, 2010 - 5 экз.

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-справочная социальная сеть радиотехников и электроников www.umup.ru/

Радиотехнический сайт RADIOTRACT. Радиотехника и электроника для разработчиков и радиолюбителей http://radiotract.ru/link_sprav.html

Радиотехнические системы http://rateli.ru/

Программное обеспечение:

Лаборатория радиотехнических цепей и сигналов

Microsoft Windows XP (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal (подписка на программное обеспечение Microsoft для академических организаций, договор №453 от 16.12.2014 года))

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, стандартный Russian Edition, антивирусный пакет (500-999 Node 2 year Educational Renewal License, договор №436 от 11.11.2014 года).

Mathcad Education – University Edition (100 pack) v.14 (Государственный контракт №1, от 10.01.2012 года).

Оpen office.org 3.0.0 (freeware)

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

ibooks.ru

book.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория радиотехнических цепей и сигналов

Рабочая станция HP Core 2 DUO, 3 GHz; 2 GB, DVD-RW/HP 19” 2 шт.;

проектор NЕС;

экран настенный

измерительные приборы:

осциллографы С1-65, С1-55;

осциллограф НМО 1012 2 шт.;

частотомер АСН-1310

генератор HMF 2550;

генератор Г4-158;

генератор Г3-102;

генератор Г3-112 2 шт.;

вольтметр В7-38;

анализатор спектра С4-25;

измеритель нелинейных

искажений С6-8;

коммутатор 3 СОМ.

9. Методические указания по освоению дисциплины

1. Ведение конспекта лекций. 2. Изучение лекционного материала. 3. Чтение основной литературы. 4. Ознакомление со списком дополнительной литературы. 5. Консультации преподавателя по вопросам лекционного материала.

1. Изучение соответствующего теоретического материала по теме лабораторной работы. 2. Ознакомление с этапами проведения работы. 3. Изучение технических паспортов средств измерений, применяемых в работе. 4. Оформление отчета по работе с приведением теоретических и экспериментальных результатов.

1. Ознакомление со списком тем для самостоятельной работы. 2. Составление конспекта материала. 3. Подготовка к краткому изложению изученных самостоятельно тем.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях»

по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 144 час. (4 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: приобретение знаний и опыта в таких смежных отраслях общественного производства и потребления, как теория и практика измерений, стандартизация и сертификация продукции.

Основные задачи изучения данной дисциплины следующие: ознакомление с методами обеспечения единства измерений, стандартизации и сертификации в Российской Федерации; освоение принципов действия средств измерений и соответствующих им метрологических характеристик; изучение методов проведения измерений, обработки результатов измерений и оценки погрешностей.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи.

31.05.2016 г.