Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Централизованное теплоснабжение

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 144 / 4 | 24 | 16 | 16 | 2,4 | 0,25 | 58,65 | 85,35 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 / 4 | 24 | 16 | 16 | 2,4 | 0,25 | 58,65 | 85,35 |  |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: -формирование у студентов знаний о видах систем теплоснабжения, принципах их проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения и наружных тепловых сетей, приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения, то есть обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных предприятий;

- проектировать и эксплуатировать городские и промышленные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- проектировать тепловые сети и сооружения на них, тепловое и насосное оборудование;

- оптимизировать проектные решения и эксплуатационные режимы с учётом надежного функционирования систем;

- автоматизировать системы, тепловые пункты и осуществлять автоматизированное управление технологическими процессами теплоснабжения;

- использовать современную вычислительную технику, как в проектировании, так и в эксплуатации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.10))

- математика; - физика; - механика жидкости и газа; - теоретические основы теплотехники (техническая термодинамика и тепломассообмен) служащие основой для изучения дисциплин профильной направленности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности.

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению.

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

основные нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК-8).

содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

методы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2).

основные направления в области проектирования и изыскания объектов профессиональной деятельности (ПК-4).

содержание анализа технической и экономической эффективности работы производственного подразделения (ПК-7).

содержание технологии, методыи доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).

2) Уметь:

использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности (ОПК-8).

применять требования нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

применять методы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2).

осуществлять проектирование и изыскание объектов профессиональной деятельности (ПК-4).

разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы производственного подразделения (ПК-7).

использовать технологию, методы доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).

3) Владеть:

методами использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности (ОПК-8).

методами использования нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2).

методами проектирования и изыскания объектов профессиональной деятельности (ПК-4).

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7).

технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Энергетика и топливно-энергетические ресурсы России. Тепловое потребление | 6 | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Системы централизованного теплоснабжения | 6 | 2 |  | 2 |  |  | 16 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Источники теплоснабжения | 6 | 2 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | тестирование |
| 4 | Регулирование в системах теплоснабжения | 6 | 8 |  | 4 |  |  | 16 |  |  |  | тестирование |
| 5 | Тепловые сети | 6 | 8 |  | 10 | 16 |  | 16 |  |  |  | тестирование |
| 6 | Котельные. Тепловые пункты и насосные станции | 6 | 2 |  |  |  |  | 13,35 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 144 | 24 |  | 16 | 16 |  | 85,35 |  | 2,4 | 0,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 | 24 |  | 16 | 16 |  | 85,35 |  | 2,4 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Энергетика и топливно-энергетические ресурсы России. Тепловое потребление

Лекция 1.

Теплофикация как наиболее совершенное направление централизованного теплоснабжения крупных жилых и промышленных районов. Роль теплофикации в энергетике России и других стран. Основные тенденции развития теплофикации (2 часа).

Раздел 2. Системы централизованного теплоснабжения

Лекция 2.

Термины и определения в централизованном теплоснабжении. Свод правил 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) как основной документ при разработке проектов тепловых сетей и централизованного теплоснабжения (2 часа).

Раздел 3. Источники теплоснабжения

Лекция 3.

Теплоносители в централизованном теплоснабжении и их параметры. Присоединение потребителей к тепловым сетям (2 часа).

Раздел 4. Регулирование в системах теплоснабжения

Лекция 4.

Классификация режимов регулирования централизованного теплоснабжения (2 часа).

Лекция 5.

Основное оборудование тепловых вводов. Элеваторы. Расчёт элеваторов. Водяные водонагреватели (2 часа).

Лекция 6.

Гидравлический расчёт тепловой сети. Схемы и конфигурации тепловых сетей. Основные расчётные зависимости. Порядок гидравлического расчёта (2 часа).

Лекция 7.

Методы регулирования теплового потребления. Регулирование закрытых и открытых систем теплоснабжения (2 часа).

Раздел 5. Тепловые сети

Лекция 8.

Пьезометрический график тепловой сети (2 часа).

Лекция 9.

Трассы централизованного теплоснабжения и способы их прокладки. Конструкция трубопроводов. П-, Г- и Z- образные компенсаторы. Конструкция тепловой сети централизованного теплоснабжения. Тепловые камеры. Углы поворотов (2 часа).

Лекция 10.

Особенности гидравлического расчёта паропроводов (2 часа).

Лекция 11.

Эксплуатация тепловых сетей (2 часа).

Раздел 6. Котельные. Тепловые пункты и насосные станции

Лекция 12.

Котельные и тепловые пункты на сетях централизованного теплоснабжения. СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76) как основной документ при разработке котельных централизованного теплоснабжения (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 6

Раздел 1. Системы централизованного теплоснабжения

Практическое занятие 1.

Рассмотрение схем и проектов централизованного теплоснабжения. Примеры трассировки централизованного теплоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Регулирование в системах теплоснабжения

Практическое занятие 2.

Расчёт Г- и Z- образных компенсаторов. Расчёт П- образных компенсаторов. Анализ процедуры расчёта П-образного компенсатора по двум источникам, целью которого является выявление возможных опечаток и неточностей, а также сравнение результатов (2 часа).

Практическое занятие 3.

Примеры присоединения потребителей к тепловым сетям. Способы регулирования тепловых нагрузок систем теплоснабжения (2 часа).

Раздел 3. Тепловые сети

Практическое занятие 4.

Примеры расчётов элеваторов. Примеры расчётов водяных водонагревателей. Примеры открытых и закрытых систем теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчёт тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 6.

Гидравлический расчёт тепловых сетей. Построение пьезометрических графиков (2 часа).

Практическое занятие 7.

Трубопроводы систем централизованного теплоснабжения. Материал, способы прокладки. Изоляция трубопроводов. Современные материалы и технические решения для тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 8.

Гидравлический удар в тепловых сетях. Описание явления. Фазы развития гидроудара. Факторы, влияющие на силу гидроудара. Особенности явления гидроудара. Высокая скорость процесса. Условия отрыва жидкости. Сильные и слабые гидроудары. Повторные циклы. Размер имеет значение. Расчёт параметров гидравлического удара. Расчёт повышения давления при гидроударе. Формула Жуковского. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения у заглушки. Длительность стадии сжатия. Дительность стадии расширения. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения в произвольном месте трубы. Расчёт ускоряющегося потока. Где ускоряется жидкость? Гашение ударной волны. Расчёт скорости заполняющего трубу потока для сверхтекучей жидкости. Расчёт скорости заполняющего трубу потока с учётом гидравлического трения. Особые случаи. Гидроудар в частично заполненной трубе. Гидроудар в частично заполненной горизонтальной трубе. Гидроудар в частично заполненной вертикальной трубе. Гидроудар в результате столкновения потоков. Гидроудар с утечками (неполный гидроудар). Гидроудар с боковой утечкой. Гидроудар с торцевой утечкой. Расчёт гидроудара с утечкой. Гидроудар с большими утечками. О сверхъединичности гидроударов (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2518

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 6

Раздел 1. Тепловые сети

Лабораторная 1.

Исследование системы централизованного теплоснабжения города Мурома от районной котельной. Расчёт тепловой изоляции трубопроводов для данной сети централизованного теплоснабжения (4 часа).

Лабораторная 2.

Исследование системы централизованного теплоснабжения района г.Мурома от ЦТП. Определение коэффициента смешения и к.п.д. теплообменника абонентского ввода (4 часа).

Лабораторная 3.

Определение тепловых потерь транзитного участка изолированного теплопровода на действующих тепловых сетях города Мурома (4 часа).

Лабораторная 4.

Определение температурного удлинения гнутых компенсаторов на примере участка теплопроводов от районной котельной г.Мурома до здания корпуса №5 института (4 часа).

Методические указания для лабораторных работ приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2518

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Рассмотрение и изучение приложений к СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76).

2. Рассмотрение и изучение СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76) с разделами - Общие положения. Генеральный план и транспорт. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Пожарная безопасность. Котельные установки. Газовоздушный тракт, дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Газовоздушный тракт. Дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Арматура, приборы и предохранительные устройства. Трубопроводы. Предохранительные устройства. Указатели уровня воды в котле. Манометры. Приборы для измерения температуры. Арматура котла и его трубопроводы. Вспомогательное оборудование. Водоподготовка и водно-химический режим. Топливное хозяйство. Удаление золы и шлака. Автоматизация. Электроснабжение. Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Дополнительные требования к строительству в особых природных условиях. Охрана окружающей среды. Энергетическая эффективность.

3. Схемы централизованного теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения.

4. Рассмотрение и изучение СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) с разделами - Общие положения. Схемы теплоснабжения и тепловые сети. Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Трассы и способы прокладки тепловых сетей. Тепловая изоляция. Строительные конструкции. Защита трубопроводов от коррозии. Тепловые пункты. Электроснабжение и системы управления. Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства.

5. Рассмотрение и изучение приложений к СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

6. Задачи гидравлического расчёта тепловых сетей. Расчёт линейных и местных потерь давления в водяных и паровых тепловых сетях.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 144 / 4 | 6 | 6 |  | 3 | 0,5 | 15,5 | 124,75 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 / 4 | 6 | 6 |  | 3 | 0,5 | 15,5 | 124,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Введение. Тепловое потребление. | 8 | 2 |  | 2 |  |  | 31 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Системы теплоснабжения. Источники теплоснабжения. Регулирование в системах теплоснабжения. | 8 | 2 |  | 2 |  |  | 51 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Тепловые сети. Тепловые пункты и насосные станции | 8 | 2 |  | 2 |  |  | 42,75 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 144 | 6 |  | 6 |  | + | 124,75 |  | 3 | 0,5 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 | 6 |  | 6 |  |  | 124,75 |  | 3 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Введение. Тепловое потребление.

Лекция 1.

Классификация тепловых нагрузок. Расчёт тепловых нагрузок (2 часа).

Раздел 2. Системы теплоснабжения. Источники теплоснабжения. Регулирование в системах теплоснабжения.

Лекция 2.

Водяные системы. Паровые системы. Выбор теплоносителя и системы. Котельные. ТЭЦ. Теплофикационные установки АЭС (2 часа).

Раздел 3. Тепловые сети. Тепловые пункты и насосные станции

Лекция 3.

Расчёты тепловых сетей. Схемы прокладки и конструкции тепловых сетей (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 8

Раздел 1. Введение. Тепловое потребление.

Практическое занятие 1.

Расчёт тепловых нагрузок потребителя и годового расхода теплоты и топлива. Построение годового графика продолжительности нагрузки (2 часа).

Раздел 2. Системы теплоснабжения. Источники теплоснабжения. Регулирование в системах теплоснабжения.

Практическое занятие 2.

Расчёт сетевого подогревателя теплофикационной установки ТЭЦ (2 часа).

Раздел 3. Тепловые сети. Тепловые пункты и насосные станции

Практическое занятие 3.

Расчёт тепловых потерь трубопроводов тепловой сети при бесканальной и канальной прокладке. Расчёт тепловых потерь трубопроводов при воздушной прокладке (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Теплофикация как наиболее совершенное направление централизованного теплоснабжения крупных жилых и промышленных районов. Роль теплофикации в энергетике России и других стран. Основные тенденции развития теплофикации.

2. Схемы централизованного теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения.

3. Задачи гидравлического расчёта тепловых сетей. Расчёт линейных и местных потерь давления в водяных и паровых тепловых сетях.

4. Термины и определения в централизованном теплоснабжении. Рассмотрение и изучение СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) с разделами - Общие положения. Схемы теплоснабжения и тепловые сети. Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Трассы и способы прокладки тепловых сетей. Тепловая изоляция. Строительные конструкции. Защита трубопроводов от коррозии. Тепловые пункты. Электроснабжение и системы управления. Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства.

5. Рассмотрение и изучение приложений к СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

6. Котельные и тепловые пункты на сетях централизованного теплоснабжения. Рассмотрение и изучение СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76) с разделами - Общие положения. Генеральный план и транспорт. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Пожарная безопасность. Котельные установки. Газовоздушный тракт, дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Газовоздушный тракт. Дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Арматура, приборы и предохранительные устройства. Трубопроводы. Предохранительные устройства. Указатели уровня воды в котле. Манометры. Приборы для измерения температуры. Арматура котла и его трубопроводы. Вспомогательное оборудование. Водоподготовка и водно-химический режим. Топливное хозяйство. Удаление золы и шлака. Автоматизация. Электроснабжение. Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Дополнительные требования к строительству в особых природных условиях. Охрана окружающей среды. Энергетическая эффективность.

7. Рассмотрение и изучение приложений к СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76).

8. Приборы учёта тепловой энергии.

9. Рассмотрение схем и проектов централизованного теплоснабжения.

10. Конструкция тепловой сети централизованного теплоснабжения. Тепловые камеры. Углы поворотов. Примеры трассировки централизованного теплоснабжения .

11. Расчёт Г- и Z- образных компенсаторов.

12. Расчёт П- образных компенсаторов. Анализ процедуры расчёта П-образного компенсатора по двум источникам, целью которого является выявление возможных опечаток и неточностей, а также сравнение результатов.

13. Примеры присоединения потребителей к тепловым сетям.

14. Способы регулирования тепловых нагрузок систем теплоснабжения.

15. Примеры расчётов элеваторов. Примеры расчётов водяных водонагревателей.

16. Примеры открытых и закрытых систем теплоснабжения.

17. Расчёт тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения.

18. Гидравлический расчёт тепловых сетей. Пьезометрический график тепловой сети. Построение пьезометрических графиков. Особенности гидравлического расчёта паропроводов.

19. Приборы учёта тепловой энергии.

20. Трубопроводы систем централизованного теплоснабжения. Материал, способы прокладки. Изоляция трубопроводов. Современные материалы и технические решения для тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения.

21. Гидравлический удар в тепловых сетях. Описание явления. Фазы развития гидроудара. Факторы, влияющие на силу гидроудара. Особенности явления гидроудара. Высокая скорость процесса. Условия отрыва жидкости. Сильные и слабые гидроудары. Повторные циклы. Размер имеет значение.

22. Расчёт параметров гидравлического удара. Расчёт повышения давления при гидроударе. Формула Жуковского. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения у заглушки. Длительность стадии сжатия. Дительность стадии расширения. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения в произвольном месте трубы. Расчёт ускоряющегося потока. Где ускоряется жидкость? Гашение ударной волны. Расчёт скорости заполняющего трубу потока для сверхтекучей жидкости. Расчёт скорости заполняющего трубу потока с учётом гидравлического трения. Особые случаи. Гидроудар в частично заполненной трубе. Гидроудар в частично заполненной горизонтальной трубе. Гидроудар в частично заполненной вертикальной трубе. Гидроудар в результате столкновения потоков. Гидроудар с утечками (неполный гидроудар). Гидроудар с боковой утечкой. Гидроудар с торцевой утечкой. Расчёт гидроудара с утечкой. Гидроудар с большими утечками. О сверхъединичности гидроударов.

23. Эксплуатация тепловых сетей.

24. Теплоносители в централизованном теплоснабжении и их параметры.

25. Трассы централизованного теплоснабжения и способы их прокладки.

26. Методы регулирования теплового потребления. Регулирование закрытых и открытых систем теплоснабжения.

27. Классификация режимов регулирования централизованного теплоснабжения.

28. Теплоносители в централизованном теплоснабжении и их параметры.

29. Присоединение потребителей к тепловым сетям.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Энергетическая эффективность теплофикации и централизованного теплоснабжения.

2. Понятие о централизованном и децентрализованном теплоснабжении. Достоинства, недостатки, область их применения.

3. Теплофикация как наиболее совершенное направление централизованного теплоснабжения крупных жилых и промышленных районов. Роль теплофикации в энергетике России и других стран. Основные тенденции развития теплофикации.

4. Влияние степени загрузки отборов ТЭЦ по теплу, режимов потребления теплоты на экономию топлива. Экономия топлива от использования вторичных энергоресурсов и природной теплоты.

5. Тепловое потребление. Методы расчета часовых и годовых расходов теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, кондиционирование воздуха. Часовые и годовые графика расходов теплоты жилыми и промышленными районами.

6. Методы распределения годового расхода теплоты между различными источниками теплоснабжения. Часовой и годовой коэффициенты теплофикации.

7. Открытые и закрытые системы теплоснабжения. Основные схемы присоединения однородной и комбинированной тепловой нагрузки к водяным и паровым тепловым сетям. Понятие о групповых, местных и индивидуальных тепловых пунктах.

8. Режимы регулирования систем централизованного теплоснабжения. Классификация режимов регулирования. Основные методы и ступени регулирования тепловой нагрузки. Взаимодействие отдельных методов и области их использования.

9. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов систем теплоснабжения. Их использование для определения параметров теплоносителей в не расчётных режимах систем теплоснабжения.

10. Графики температур и расходов теплоносителя при центральном регулировании однородной и разнородной тепловой нагрузки в закрытых и открытых системах теплоснабжения.

11. Центральное, групповое и местное регулирование в системах с комбинированной тепловой нагрузкой.

12. Учёт расхода теплоты абонентскими тепловыми потребляющими установками. Энергетический и экономический эффект от совершенствования регулирования тепловой нагрузки.

13. Гидравлический расчёт тепловых сетей. Задачи гидравлического расчёта тепловых сетей. Расчёт линейных и местных потерь давления в водяных и паровых тепловых сетях.

14. Методика гидравлического расчёта разветвленных водяных и паровых тепловых сетей.

15. Пьезометрический график. Требования к характеру распределения давлений и напоров в статическом и динамическом режимах в тепловых сетях.

16. Насосные и дроссельные станции в водяных тепловых сетях.

17. Определение параметров сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов в водяных тепловых сетях.

18. Определение параметров конденсатных насосов для конденсатопроводов паровых систем теплоснабжения.

19. Выбор схем присоединения отопительных установок к водяным тепловым сетям.

20. Понятие о гидравлической устойчивости тепловых сетей. Точки регулируемого давления в тепловых сетях. Гидравлический режим водяных тепловых сетей с насосными и дроссельными станциями.

21. Утечки теплоносителя из тепловых сетей. Методы обнаружения неплотных участков тепловых сетей.

22. Требования к качеству подпиточной и сетевой воды. Методы обработки подпиточной воды тепловых сетей. Схемы водоподготовительных установок.

23. Оборудование систем теплоснабжения. Надземная и подземная прокладка теплопроводов.

24. Подземная канальная и бесканальная прокладка. Достоинства, недостатки, область применения.

25. Изоляционные конструкции: тепловая изоляция, защита теплопроводов от поверхностных и грунтовых вод, обеспечение механической прочности.

26. Расчёт тепловых потерь тепловых сетей надземной и подземной прокладки.

27. Расчёт падения температуры теплоносителя по длине тепловой сети.

28. Температурные деформации теплопроводов. Методы их компенсации.

29. Неподвижные и подвижные опоры. Расчёт нагрузок на опоры.

30. Повреждаемость тепловых сетей. Её причины. Основные пути её снижения.

31. Испытания тепловых сетей (тепловые и гидравлические), вопросы подготовки к отопительному сезону.

32. Основное оборудование тепловых вводов в здания.

33. Гидравлические удары в тепловых сетях.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Централизованное теплоснабжение" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов).

При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация.

Все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники.

Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

Во время выполнения практических работ формируются творческие коллективы из 3-5 студентов, тем самым формируется способность обучающихся к работе в малых творческих коллективах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Централизованное теплоснабжение

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Посашков М.В., Немченко В.И., Титов Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 192 c. - http://www.iprbookshop.ru/29799.html

2. Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подпоринов Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 267 c. - http://www.iprbookshop.ru/28404.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Шаров Ю.И., Бородихин И.В. Парогазовые установки в системах централизованного теплоснабжения: Учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. - 113 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/769/77769/58779

2.  Содномова С.Д. Теплоснабжение. Методические указания к курсу. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2002. - 20 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/735/18735/704

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Строителей России/ – Режим доступа: www.a-s-r.ru

Инженерный справочник. Таблицы DPVA.ru/ – Режим доступа: http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/

Программное обеспечение:

Лекционная аудитория

Пакет офисных приложений Libre Office v.5 (free software, GPL).

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная аудитория

Комплект учебно-методических пособий, DVD плеер POINER DV-310-Sdvd player, проектор SANYO PDG - DSU 20.

Лаборатория теплофизики, термодинамики и теплотехники

Стенд лабораторный «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления», Стенд для изучения работы автоматизированного газо-распределительного пункта С-АГРП, Комплект учебного оборудования «Автономная автоматизированная система отопления», Стенд лабораторный «Автоматизация систем теплоснабжения», Стенд лабораторный «Изучение систем жидкостного теплоснабжения», Стенд лабораторный

«Изучение теоретических основ теплотехники», Инфракрасный термометр FLUKE 62 max, Тепловизор Testo 875-1i

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой системы теплоснабжения. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Централизованное теплоснабжение»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Централизованное теплоснабжение» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 144 час. (4 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет с оценкой .

Цель дисциплины: -формирование у студентов знаний о видах систем теплоснабжения, принципах их проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения и наружных тепловых сетей, приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения, то есть обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных предприятий;

- проектировать и эксплуатировать городские и промышленные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- проектировать тепловые сети и сооружения на них, тепловое и насосное оборудование;

- оптимизировать проектные решения и эксплуатационные режимы с учётом надежного функционирования систем;

- автоматизировать системы, тепловые пункты и осуществлять автоматизированное управление технологическими процессами теплоснабжения;

- использовать современную вычислительную технику, как в проектировании, так и в эксплуатации.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Централизованное теплоснабжение» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

31.05.2016 г.