Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   31   »        05         2016 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 72 / 2 | 16 |  |  | 1,6 | 0,25 | 17,85 | 54,15 | Зач. |
| 8 | 72 / 2 | 10 |  | 16 | 1 | 0,25 | 27,25 | 44,75 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 / 4 | 26 |  | 16 | 2,6 | 0,5 | 45,1 | 98,9 |  |

Муром, 2016 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Цель - формирование знаний правил и навыков контроля, пуска, наладки и эксплуатации элементов систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования для обеспечения бесперебойной, надёжной и экономичной работы.

Задачи дисциплины:

- изучение нормативно-методических материалов по эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования;

- сформировать навыки работы по эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования в рыночных условиях работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.ДВ.09.02))

Базовые дисциплины: «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Безопасность жизнедеятельности», «Водоотведение и водоподготовка», «Технологические процессы в строительстве», «Основы органиpации и управления в строительстве», «Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Централизованное теплоснабжение», «Газоснабжение», «Основы технологии систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования», «Автоматизация систем отопления, вентиляции кондиционирования», «Современные технологии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования» Базирующиеся дисциплины: выполнение ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

ПК-4 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности.

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ПК-6 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы.

ПК-7 способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению.

ПК-8 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

принципы подготовки, испытания и эксплуатации планируемых инженерных систем (ПК-2).

принципы, закладываемые в формирование планируемых инженерных систем (ПК-4).

требования охраны труда при выполнении работ по планировании инженерных систем (ПК-5).

принципы организации технической эксплуатации инженерных систем (ПК-6).

принципы повышения экономической эффективности работы инженерных систем (ПК-7).

технологию испытания, эксплуатации и обслуживания инженерных систем (ПК-8).

2) Уметь:

осуществлять подготовку, испытания и эксплуатации планируемых инженерных систем (ПК-2).

применять принципы подготовки, испытаний и эксплуатации при формировании планируемых инженерных систем (ПК-4).

применять требования охраны труда при выполнении работ по планировании инженерных систем (ПК-5).

применять принципы организации технической эксплуатации инженерных систем (ПК-6).

применять принципы повышения экономической эффективности работы инженерных систем (ПК-7).

применять технологию испытания, эксплуатации и обслуживания инженерных систем (ПК-8).

3) Владеть:

принципами подготовки, испытания и эксплуатации планируемых инженерных систем (ПК-2).

принципами, закладываемые в формирование планируемых инженерных систем (ПК-4).

требованиями охраны труда при выполнении работ по планировании инженерных систем (ПК-5).

принципами организации технической эксплуатации инженерных систем (ПК-6).

принципами повышения экономической эффективности работы инженерных систем (ПК-7).

технологией испытания, эксплуатации и обслуживания инженерных систем (ПК-8).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Отопление | 7 | 8 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | отчет, письменный опрос |
| 2 | Вентиляция | 7 | 8 |  |  |  |  | 20,15 |  |  |  | отчет, письменный опрос |
| Всего за семестр | 72 | 16 |  |  |  |  | 54,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| 3 | Газоснабжение | 8 | 4 |  |  | 12 |  | 13,85 |  |  |  | отчет, письменный опрос |
| 4 | Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции, газоснабжения. | 8 | 6 |  |  | 4 |  | 30,9 |  |  |  | отчет, письменный опрос |
| Всего за семестр | 72 | 10 |  |  | 16 |  | 44,75 |  | 1 | 0,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 | 26 |  |  | 16 |  | 98,9 |  | 2,6 | 0,5 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Отопление

Лекция 1.

Тепловой режим зданий. Роль отопления, вентиляции, кондиционирования в современном мире (2 часа).

Лекция 2.

Нагревательные приборы. Системы водяного отопления (2 часа).

Лекция 3.

Системы парового отопления. Системы воздушного отопления (2 часа).

Лекция 4.

Теплоснабжение (2 часа).

Раздел 2. Вентиляция

Лекция 5.

Основы вентиляции (2 часа).

Лекция 6.

Системы естественной вентиляции (2 часа).

Лекция 7.

Системы механической вентиляции (2 часа).

Лекция 8.

Основное оборудование систем вентиляции (2 часа).

Семестр 8

Раздел 3. Газоснабжение

Лекция 9.

Газовые распределительные сети (2 часа).

Лекция 10.

Использование газа на строящихся объектах. Техника безопасности при строительстве и эксплуатации систем газоснабжения (2 часа).

Раздел 4. Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции, газоснабжения.

Лекция 11.

Регулирование установок кондиционирования (2 часа).

Лекция 12.

Охрана труда при монтаже. Основные методы организации монтажных работ (2 часа).

Лекция 13.

Эксплуатация систем отопления. Контрольно-измерительная аппаратура (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 8

Раздел 1. Газоснабжение

Лабораторная 1.

Изучение устройства и принципа работы газорегуляторного пункта (4 часа).

Лабораторная 2.

Изучение принципа работы регулятора давления (4 часа).

Лабораторная 3.

Понижение и поддержание давления на заданном уровне (4 часа).

Раздел 2. Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции, газоснабжения.

Лабораторная 4.

Наладка системы водоснабжения отопления (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине приведены в учебно-методическом комплексе.

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2280.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Классификация систем отопления.

2. Системы водяного, парового и теплового отопления многоэтажных и одно- двухэтажных зданий.

3. Котлы и компоновка котельных установок.

4. Свойства воздуха и процессы изменения его состояния.

5. Основные виды вентиляции.

6. Устройства для нагревания воздуха.

7. Техника безопасности при строительстве и эксплуатации систем газоснабжения.

8. Эксплуатация систем отопления.

9. Контрольно-измерительная аппаратура.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 144 / 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0,5 | 27,5 | 112,75 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 / 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0,5 | 27,5 | 112,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Отопление | 10 | 4 |  |  | 4 |  | 52 |  |  |  | отчет, устный опрос |
| 2 | Вентиляция | 10 | 2 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | отчет, устный опрос |
| 3 | Газоснабжение | 10 | 2 |  | 2 |  |  | 13 |  |  |  | отчет, устный опрос |
| 4 | Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции, газоснабжения. | 10 | 2 |  | 2 | 4 |  | 21,75 |  |  |  | отчет, устный опрос |
| Всего за семестр | 144 | 10 |  | 4 | 8 | + | 112,75 |  | 5 | 0,5 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 | 10 |  | 4 | 8 |  | 112,75 |  | 5 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 10

Раздел 1. Отопление

Лекция 1.

Нагревательные приборы. Системы водяного отопления (2 часа).

Лекция 2.

Системы парового отопления. Системы воздушного отопления (2 часа).

Раздел 2. Вентиляция

Лекция 3.

Основы вентиляции (2 часа).

Раздел 3. Газоснабжение

Лекция 4.

Газовые распределительные сети (2 часа).

Раздел 4. Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции, газоснабжения.

Лекция 5.

Использование газа на строящихся объектах. Техника безопасности при строительстве и эксплуатации систем газоснабжения (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 10

Раздел 1. Газоснабжение

Практическое занятие 1.

Изучение устройства и принципа работы газорегуляторного пункта (2 часа).

Раздел 2. Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции, газоснабжения.

Практическое занятие 2.

Изучение принципа работы регулятора давления (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 10

Раздел 1. Отопление

Лабораторная 1.

Наладка системы водоснабжения отопления (4 часа).

Раздел 2. Монтаж, испытание, регулирование и эксплуатация систем отопления, вентиляции, газоснабжения.

Лабораторная 2.

Понижение и поддержание давления на заданном уровне (4 часа).

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Классификация систем отопления.

2. Системы водяного, парового и теплового отопления многоэтажных и одно- двухэтажных зданий.

3. Котлы и компоновка котельных установок.

4. Свойства воздуха и процессы изменения его состояния.

5. Основные виды вентиляции.

6. Устройства для нагревания воздуха.

7. Техника безопасности при строительстве и эксплуатации систем газоснабжения.

8. Эксплуатация систем отопления.

9. Контрольно-измерительная аппаратура.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Контрольная работа формируется по принципу сочетания двух вопросов из следующего перечня:.

2. Принципиальные схемы систем водяного, воздушного, лучистого, газового и печного отопления.

3. Принцип действия и классификация систем отопления.

4. Центральные и местные системы отопления.

5. Современные и перспективные системы отопления жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений.

6. Элементы систем центрального и местного отопления и их основные характеристики.

7. Гидравлический режим систем, расчет гравитационных и насосных систем водяного отопления.

8. Тепловой режим при панельно-лучистом отоплении.

9. Наладка систем отопления.

10. Использование нетрадиционных источников энергии.

11. Классификация систем вентиляции.

12. Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции, взрыво- и пожароопасность газов, паров и пыли, поступающих в помещение.

13. Свойства влажного воздуха как рабочего тела вентиляционных процессов.

14. Тепловой, влажностный и газовый режимы вентилируемого помещения.

15. Требуемый и расчетный воздухообмен в помещении по основным вредностям: теплоте, влаге, газам, пыли.

16. Нестационарный режим вентилируемого помещения.

17. Аварийная вентиляция.

18. Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении.

19. Основные положения по конструированию вентиляционных систем здания.

20. Конструкция и области применения воздушных и воздушно-тепловых завес.

21. Аэродинамический расчет систем вентиляции с гравитационным и механическим побуждением движения воздуха.

22. Устройства для нагревания воздуха и утилизации тепла.

23. Принципиальные схемы для нагревания воздуха и утилизации тепла, классификация, конструктивное устройство и расчет.

24. Классификация, конструкция и принцип действия фильтров и систем по очистке воздуха от вредных примесей.

25. Аэродинамические характеристики здания, моделирование процессов аэродинамики здания и промплощадок.

26. Давление воздуха на ограждения здания.

27. Испытание и наладка вентиляционных систем и оборудования.

28. Эксплуатационное регулирование систем механической и естественной вентиляции.

29. Основы методов расчета рассеивания вредных выбросов в атмосфере.

30. Экологическая оценка систем вентиляции.

31. Тепло- и массообмен между влажным воздухом и водой, растворами солей, твердыми сорбентами.

32. Модели тепло- и массопередачи в аппаратах кондиционирования, предельные равновесные состояния.

33. Процессы кондиционирования воздуха в центральных и местных системах кондиционирования воздуха (СКВ).

34. Принципиальные схемы и решения системах кондиционирования воздуха СКВ в зданиях различного назначения. Методы расчета.

35. Расчет и подбор источников холодоснабжения.

36. Оценка эффективности и технико-экономической целесообразности систем утилизации теплоты.

37. Конструктивные особенности и методы подбора устройств для утилизации теплоты.

38. Автоматизация процессов регулирования работы системах кондиционирования воздуха.

39. Современные системы и программы управления системах кондиционирования воздуха СКВ.

40. Тепловые насосы, вихревые трубы в системах кондиционирования воздуха.

41. Способы и виды теплоснабжения: централизованные и децентрализованные, теплофикация и теплоснабжение от котельных и др. Преимущества и недостатки, области применения.

42. Основные виды теплопотребления (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция) в жилых и общественных зданиях, их различия и способы определения.

43. Суточные и годовые графики потребления теплоты (по видам теплопотребления и суммарные).

44. Основные требования к качеству и температуре воды, подаваемой на горячее водоснабжение.

45. Способы и схемы систем горячего водоснабжения (квартирные, домовые, квартальные, прямоточные, циркуляционные, с постоянными и переменными диаметрами стояков и др.) Преимущества и недостатки, области применения.

46. Особенности потребления горячей воды по часам суток и принципы определения ее расчетных значений (максимальных секундных и часовых, средних в течение суток).

47. Методика расчета подающих трубопроводов систем газоводоснабжения. Основные гидравлические режимы циркуляционных систем газоводоснабжения.

48. Определение циркуляционных расходов в системах газоводоснабжения с постоянными и переменными стояками и расчет циркуляционных трубопроводов.

49. Разновидности систем теплоснабжения (по типу источников теплоты, виду теплоносителя, числу трубопроводов и т.п.). Преимущества, недостатки, области применения.

50. Закрытые и открытые двухтрубные системы теплоснабжения.

51. Схемы присоединения местных систем теплопотребления к двухтрубным водяным сетям (закрытые и открытые).

52. Разновидности тепловых пунктов. Достоинства, недостатки, области применения.

53. Разновидности паровых систем, их схемы и области применения.

54. Схемы присоединения местных систем теплопотребления к паровым сетям. Схемы сбора и транспорта конденсата.

55. Закономерности теплопередачи теплообменных узлов и аппаратов.

56. Тепловой и гидравлический расчет поверхностных теплообменников, выбор требуемых типоразмеров.

57. Методика расчета переменных режимов работы поверхностных теплообменников.

58. Регулирование отпуска теплоты в водяных и паровых системах теплоснабжения.

59. Расчет температур и расходов воды при центральном регулировании по отопительной и суммарной (отопление, газоводоснабжение) нагрузкам водяных закрытых и открытых систем теплоснабжения.

60. Принципы работы водяных систем с количественным и качественно-количественным регулированием отпуска теплоты потребителям. Регулирование потребляемой мощности при изменении расхода сетевой воды.

61. Понятие об оптимальных температурных графиках отпуска теплоты.

62. Расчеты схем тепловых пунктов водяных закрытых систем теплоснабжения (параллельной, двухступенчатой смешанной и последовательной) при центральном регулировании отпуска теплоты.

63. Схемы тепловых пунктов и их расчеты в системах с количественным регулированием.

64. Разновидности тепловых сетей (тупиковые, кольцевые, магистральные, распределительные, внутриквартальные, надземные, подземные и т.п.) Схемы, области применения, расчетные расходы воды по отдельным участкам.

65. Задачи, основные формулы и методика гидравлического расчета тепловых сетей.

66. Особенности и методики гидравлического расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор конденсатных насосов.

67. Пьезометрические графики водяной тепловой сети и основные условия их построения. Способы присоединения систем отопления к теплосети в зависимости от пьезометрического графика. Поддержание заданных уровней статического и динамического давления в различных зонах сети.

68. Схема автоматизированной подпитки и поддержание давления в сети. Определение расхода подпиточной воды закрытых и открытых системах теплоснабжения.

69. Гидравлические режимы тепловых сетей. Гидравлические характеристики тепловой сети и ее элементов. Гидравлическая устойчивость и способы ее повышения.

70. Изменение расхода воды в теплосети и у абонентов при наличии автоматических регуляторов у потребителей и без них.

71. Гидравлические разрегулировки. Надежность тепловых сетей. Параметры потока отказов трубопроводов и арматуры. Способы повышения надежности тепловых сетей.

72. Прокладки тепловых сетей: подземные, надземные, канальные, бесканальные.

73. Механический расчет тепловых сетей, разработка монтажной схемы и профиля трассы.

74. Теплоизоляционные материалы и конструкции теплопроводов. Потери теплоты трубопроводами и остывание теплоносителя при транспорте. Определение толщины тепловой изоляции по минимуму приведенных затрат и нормируемым тепловым потерям.

75. Температурное поле в грунте при подземных прокладках. КПД тепловой изоляции.

76. Основные виды энергии и источники теплоты для теплоснабжения. Принципиальные схемы районных ТЭЦ и котельных, с водогрейными и паровыми котлами.

77. Перспективы атомных ТЭЦ и котельных, геотермальных источников, вторичных энергоресурсов и солнечной энергии.

78. Совместная работа нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть.

79. Теплофикационное оборудование ТЭЦ.

80. Схемы подогрева сетевой воды на районных ТЭЦ.

81. Распределение тепловой нагрузки между основными и пиковыми подогревателями.

82. Конструкции и расчет основных подогревателей.

83. Влияние температурных градиентов в теплосети на экономичность работы ТЭЦ.

84. Энергетические основы теплофикации.

85. Определение расхода топлива при раздельной выработке электроэнергии на КЭС и тепла в котельных.

86. Определение расхода топлива при комбинированной выработке электроэнергии и тепла на ТЭЦ.

87. Экономия топлива при теплоснабжении от ТЭЦ.

88. Экономия топлива при использовании геотермальных вод, вторичных энергоресурсов и солнечной энергии.

89. Требования к качеству подпиточной воды в тепловой сети. Способы борьбы с внутренней коррозией, накипью и шламом в системах теплоснабжения. Особенности подготовки подпиточной воды в закрытых и открытых системах. Обработка водопроводной воды для местных систем газоводоснабжения в закрытых системах теплоснабжения.

90. Основные положения технико-экономических расчетов в системах теплоснабжения.

91. Организация службы эксплуатации тепловых сетей и ее основные задачи. Приемка, пуск и наладка тепловых сетей, тепловых пунктов и подстанций. Промывка сетей и местных систем теплопотребления.

92. Эксплуатационные испытания сетей и оборудования тепловых пунктов и подстанций на прочность. Организация аварийных служб по обнаружению, ликвидации и локализации повреждений и аварий в трубах, тепловой изоляции и строительных конструкциях.

93. Основные способы обработки природного газа при его добыче и схема магистрального транспорта газа в города и промышленные узлы.

94. Городские, областные и поселковые системы газоснабжения. Их построение с учетом безопасности, надежности и экономичности.

95. Конструкции, материал и устройство газопроводов, и их оборудования. Защита от коррозии.

96. Нормы и расчет потребления газа в жилых, коммунальных и общественных зданиях.

97. Регулирование неравномерности потребления газа сезонное и суточное. Подземные хранилища газа. Определение расчетных, максимально-часовых расходов газа методами коэффициентов неравномерности и одновременности.

98. Особенности гидравлического расчета газовых сетей. Учет изменения плотности газа. Постановка задачи расчета, возникающая неопределенность решения, пути отыскания замкнутой системы решения.

99. Разветвленные тупиковые и кольцевые сети. Их основные характеристики, сравнение области применения.

100. Постановка задачи и методика расчета потокораспределения в кольцевых газовых сетях.

101. Переменные гидравлические режимы в городских газовых сетях. Обоснование расчетных перепадов давления в газовых сетях низкого и высокого давлений.

102. Основные показатели надежности газовых сетей. Понятие, природа и статистика отказов. Методика расчета интегрального показателя надежности газовой сети высокого (среднего) давлений.

103. Промышленные системы газовых сетей. Устройство, классификация, выбор расчетных параметров, технико-экономическое обоснование схем.

104. Внутридомовые системы газоснабжения. Состав и размещение газовых приборов.

105. Регуляторы давления газа. Устройство, классификация, принцип регулирования давления газа (статическое, систематическое). Методика подбора регуляторов давления газа.

106. Схема, устройство и оборудование газорегуляторных пунктов (ГРП). Система защиты от выхода регуляторного давления за допустимые границы.

107. Газораспределительные станции (ГРС). Схемы построения, устройство, оборудование, использование регуляторов давления. Необходимость в подогреве газа.

108. Эксплуатация городских и промышленных систем газоснабжения. Способы ремонтов и врезок в действующие газовые сети. Техника безопасности.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

Для реализации компетентностного подхода предусматривается использование при подготовке по данной дисциплине интерактивных форм проведения занятий.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Борисюк А.О., Кутный Б.А., Вытчиков Ю.С., Сапарев М.Е., Дюпин А.В., Корепанов Е.В., Игнатьев В.С. Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции. –М.: Московский государственный строительный университет, 2013. - http://www.iprbookshop.ru/23751.html

2. Дронова Г.Л. Планирование монтажа и технико-экономическая оценка систем теплогазоснабжения и вентиляции [Электронный ресурс]/ Дронова Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 141 c. - http://www.iprbookshop.ru/28380

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 379 c. - http://www.iprbookshop.ru/30242

2.  Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем газоснабжения зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 94 c. - http://www.iprbookshop.ru/30222

3.  Новопашина Н.А. Газопотребление и газораспределение. Часть 2. Надежность систем газоснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Новопашина Н.А., Филатова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 152 c. - http://www.iprbookshop.ru/20620

4.  Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подпоринов Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 267 c. - http://www.iprbookshop.ru/28404

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

справочная база нормативных документов Санкт-Петербургского научно-исследовательского института охраны труда http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc_arc.htm;

официальный сайт Ростехнадзора - http://www.gosnadzor.ru/;

официальный сайт МЧС - http://www.mchs.ru;

официальный сайт Минздравсоцразвития - http://www.minzdravsoc.ru;

Информационный портал «Тепловые электрические станции. Библиотека». http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=tema&ids=51;

Информационный портал «РосТепло. Нормативно-правовые документы по теплоснабжению». http://www.rosteplo.ru/npb.php.

Программное обеспечение:

Лекционная аудитория

Пакет офисных приложений Libre Office v.5 (free software, GPL)

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная аудитория

DVD плеер POINER DV-310-Sdvd player; проектор SANYO PDG - DSU 20.

Лаборатория теплофизики, термодинамики и теплотехники

Стенд лабораторный «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления», Стенд для изучения работы автоматизированного газо-распределительного пункта С-АГРП, Комплект учебного оборудования «Автономная автоматизированная система отопления», Стенд лабораторный «Автоматизация систем теплоснабжения», Стенд лабораторный «Изучение систем жидкостного теплоснабжения», Стенд лабораторный «Изучение теоретических основ теплотехники», Инфракрасный термометр FLUKE 62 max, Тепловизор Testo 875-1i

Лаборатория газоснабжения

Наглядное пособие «Газовый котел», Стенд «Газовый узел», газосигнализатор Testo 316-2, газосигнализатор Testo 316-4

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 144 час. (4 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет / зачет с оценкой .

Цель дисциплины: Цель - формирование знаний правил и навыков контроля, пуска, наладки и эксплуатации элементов систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования для обеспечения бесперебойной, надёжной и экономичной работы.

Задачи дисциплины:

- изучение нормативно-методических материалов по эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования;

- сформировать навыки работы по эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования в рыночных условиях работы.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

31.05.2016 г.