Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   УКТС

«   06   »        06         2017 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Графическое программирование виртуальных приборов

| Направление подготовки | 12.03.01 Приборостроение |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Приборы и системы" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 90 / 2,5 | 16 |  | 24 | 1,6 | 0,25 | 41,85 | 48,15 | Зач. |
| 6 | 90 / 2,5 | 16 |  | 24 | 1,6 | 0,25 | 41,85 | 48,15 | Зач. с оц. |
| Итого | 180 / 5 | 32 |  | 48 | 3,2 | 0,5 | 83,7 | 96,3 |  |

Муром, 2017 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: изучение пакета LabVIEW и его стандартного графического языка программирования G, предназначенного для визуального создания программ виртуальных приборов (ВП) в форме блок-диаграмм.

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний и умений по созданию и применению виртуальных приборов и многопоточных информационных измерительных систем для решения практических задач с помощью пакета LabVIEW.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.09))

Базовые дисциплины: «Математика», «Информатика», «программирование и основы алгоритмизации». Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться при изучении дисциплин «Основы автоматического управления», «Основы проектирования приборов и систем», «Обнаружение и фильтрация сигналов в системах контроля и управления», а также при выполнении курсовых и дипломных проектов, решающих прикладные задачи управления и контроля информационных процессов в реальном времени.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-4 способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в своей профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

Принципы построения и функционирования виртуальных приборов и систем(ОПК-4).

2) Уметь:

Разрабатывать отдельные блоки виртуального прибора в среде графического программирования (ОПК-4).

3) Владеть:

Навыками создания виртуальных приборов и систем (ОПК-4).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Организация сбора данных и управления виртуальными приборами средствами LabVIEW | 5 | 6 |  |  | 8 |  | 20 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 2 | Использование интегрированной среды пакета LabVIEW при создании виртуальных приборов | 5 | 10 |  |  | 16 |  | 28,15 |  |  |  | отчет, тестирование |
| Всего за семестр | 90 | 16 |  |  | 24 |  | 48,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| 3 | Основы графического языка программирования G пакета LabVIEW | 6 | 8 |  |  | 12 |  | 1,85 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 4 | Основы графического объектно-ориентированного языка программирования GOOP пакета LabVIEW | 6 | 8 |  |  | 12 |  | 46,3 |  |  |  | отчет, тестирование |
| Всего за семестр | 90 | 16 |  |  | 24 |  | 48,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 180 | 32 |  |  | 48 |  | 96,3 |  | 3,2 | 0,5 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Организация сбора данных и управления виртуальными приборами средствами LabVIEW

Лекция 1.

Концепция виртуального прибора LabVIEW. Гибкость и эффективность виртуальных приборов. Эволюция LabVIEW (2 часа).

Лекция 2.

Сбор данных как процесс измерения реального сигнала виртуальным прибором. Выбор и конфигурация измерительной аппаратной части систем сбора данных. Многофункциональные устройства (DAQ) аналогового ввода/вывода (2 часа).

Лекция 3.

Цифровой ввод/вывод через канал общего пользования (GPIB). Связь через последовательный порт. Аппаратные платформы реализации виртуальных приборов PXI и VXI. Real Time процессоры (2 часа).

Раздел 2. Использование интегрированной среды пакета LabVIEW при создании виртуальных приборов

Лекция 4.

Окна лицевой панели и блок-диаграммы виртуального прибора. Иконка и соединительная панель виртуального подприбора (subVI). Выпадающие меню LabVIEW (2 часа).

Лекция 5.

Плавающие палитры: «Инструменты», «Элементы управления» и «Функции» (2 часа).

Лекция 6.

Инструментальная панель управления выполнением программы, управления текстом, выравниванием и распределением объектов. Режим выполнения и режим редактирования программы (2 часа).

Лекция 7.

Контекстное меню опций и команд объектов LabVIEW. Окно контекстной помощи LabVIEW (2 часа).

Лекция 8.

Размещение, редактирование и маркировка элементов управления и индикаторов на лицевой панели. Размещение и редактирование объектов на блок-диаграмме. Методы соединения элементов блок-диаграммы. Редактирование соединений (2 часа).

Семестр 6

Раздел 3. Основы графического языка программирования G пакета LabVIEW

Лекция 9.

Создание ВП, превращение ВП в подпрограмму. Цикл по условию и цикл с фиксированным числом итераций. Использование сдвиговых регистров при программировании циклов (2 часа).

Лекция 10.

Различные типы структур варианта - числовой, строковый и логический. Ориентация на потоки данных при программировании ВП (2 часа).

Лекция 11.

Управление порядком выполнения ВП при помощи структуры последовательности. Отображение в виде графиков информации, получаемой при измерениях (2 часа).

Лекция 12.

Полиморфизм. Встроенные функции работы с массивами. Кластер и его отличие от массива (2 часа).

Раздел 4. Основы графического объектно-ориентированного языка программирования GOOP пакета LabVIEW

Лекция 13.

Настройка внешнего вида и поведения объектов лицевой панели с использованием узлов свойств. Принципы работы с локальными и глобальными переменными (2 часа).

Лекция 14.

Менеджер классов LabVIEW GOOP Wizard. Создание объектной ссылки класса. Кластер частных данных объектов класса. Представление методов класса библиотекой ВП. Методы чтения и изменения частных данных класса (2 часа).

Лекция 15.

Создание и уничтожение объектов класса. Использование объектами одного класса методов другого класса. Варианты связи между объектами разных классов. Связь между объектами в многопоточных приложениях. Структура многопоточного приложения (2 часа).

Лекция 16.

Особенности использования баз данных с помощью языка GOOP пакета LabVIEW. ВП LabVIEW стандартных обращений к базам данных. Язык SQL. Простейшие SQL-запросы записи, чтения и поиска данных (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 5

Раздел 1. Организация сбора данных и управления виртуальными приборами средствами LabVIEW

Лабораторная 1.

Создание и использование виртуальных приборов LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 2.

Использование циклов в графических программах виртуальных приборов LabVIEW (4 часа).

Раздел 2. Использование интегрированной среды пакета LabVIEW при создании виртуальных приборов

Лабораторная 3.

Использование структур в графических программах виртуальных приборов LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 4.

Использование массивов в графических программах виртуальных приборов LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 5.

Использование строк и файлов в графических программах виртуальных приборов LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 6.

Расширенные структуры и функции LabVIEW (4 часа).

Семестр 6

Раздел 3. Основы графического языка программирования G пакета LabVIEW

Лабораторная 7.

Управление свойствами и сервером Виртуального Прибора в LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 8.

Работа в сети и Internet с помощью виртуальных приборов LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 9.

Моделирование подсистемы контроля скорости автомобиля с помощью унифицированного языка визуального моделирования UML (4 часа).

Раздел 4. Основы графического объектно-ориентированного языка программирования GOOP пакета LabVIEW

Лабораторная 10.

Реализация UML-моделей классов подсистемы контроля скорости автомобиля, скрывающих информацию, с помощью графического объектно-ориентированного языка программирования GOOP LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 11.

Реализация UML-моделей зависящих от состояния управляющих классов подсистемы контроля скорости автомобиля с помощью графического объектно-ориентированного языка программирования GOOP LabVIEW (4 часа).

Лабораторная 12.

Реализация UML-модели подсистемы контроля скорости автомобиля, с помощью графического объектно-ориентированного языка программирования GOOP LabVIEW (4 часа).

Методические указания для лабораторных занятий приведены в информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=471

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Концепция виртуального прибора LabVIEW. Эволюция LabVIEW.

2. Сбор данных как процесс измерения реального сигнала виртуальным прибором.

3. Выбор и конфигурация измерительной аппаратной части систем сбора данных. Многофункциональные устройства (DAQ) аналогового ввода/вывода.

4. Цифровой ввод/вывод через канал общего пользования (GPIB).

5. Связь через последовательный порт.

6. Аппаратные платформы реализации виртуальных приборов PXI и VXI. Real Time процессоры.

7. Окна лицевой панели и блок-диаграммы виртуального прибора.

8. Иконка и соединительная панель виртуального подприбора (subVI).

9. Выпадающие меню LabVIEW.

10. Плавающие палитры: «Инструменты», «Элементы управления» и «Функции».

11. Инструментальная панель управления выполнением программы, управления текстом, выравниванием и распределением объектов.

12. Режим выполнения и режим редактирования программы.

13. Контекстное меню опций и команд объектов LabVIEW.

14. Окно контекстной помощи LabVIEW.

15. Размещение, редактирование и маркировка элементов управления и индикаторов на лицевой панели LabVIEW.

16. Размещение и редактирование объектов на блок-диаграмме LabVIEW.

17. Методы соединения элементов блок-диаграммы. Редактирование соединений.

18. Создание ВП, превращение ВП в подпрограмму.

19. Цикл по условию и цикл с фиксированным числом итераций LabVIEW.

20. Использование сдвиговых регистров при программировании циклов.

21. Различные типы структур варианта - числовой, строковый и логический.

22. Ориентация на потоки данных при программировании ВП.

23. Управление порядком выполнения ВП при помощи структуры последовательности.

24. Отображение в виде графиков информации, получаемой при измерениях. Полиморфизм в LabVIEW.

25. Встроенные функции работы с массивами.

26. Кластер и его отличие от массива.

27. Настройка внешнего вида и поведения объектов лицевой панели с использованием узлов свойств.

28. Принципы работы с локальными и глобальными переменными.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении занятий применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация, все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания. Так же при проведении занятий применяется частично-поисковый метод: студенты осуществляют поиск решения поставленной проблемы (задачи). При этом, постановочные задачи опираются на уже имеющиеся у студентов знания и умения, полученные в предшествующих темах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Графическое программирование виртуальных приборов

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Радиотехнические цепи и сигналы лабораторный практикум: учебное пособие М-во образования и науки Российской Федерации, Новосибирский гос. технический ун-т ; под ред. А. Н. Яковлева 2014. 110с. - http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006769761/

2. Визуальное программирование на основе библиотеки MFC [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по курсу «Визуальное программирование» для студентов направления 09.03.02 Информационные системы и технологии/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 57 c. - http://www.iprbookshop.ru/28324

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Евдокимов Ю.К., Насырова Р.Г., Байтуллин А.Ф. Виртуальная электронная лаборатория в инструментальной среде LabVIEW: Методические указания для лабораторно-практических занятий студентов заочного отделения. - Казань: Изд-во КГТУ, 2001. - 26 с. - http://window.edu.ru/resource/901/23901

2.  Построение измерительных каналов с применением среды графического программирования LabView: Методические указания к лабораторным работам / Сост.: В.В. Алексеев, Е.Г. Гридина, Б.Г. Комаров, П.Г. Королев, М.Ю. Обоишев, Н.И. Куракина. СПб.: Изд-во СПбГЭ - http://window.edu.ru/resource/983/23983

3.  Дивин А.Г., Жилкин В.М., Свириденко А.Д. Автоматизация измерений, контроля и испытаний. Ч.1. Основы работы в программной среде LabVIEW: Лабораторные работы. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. - 44 с. - http://window.edu.ru/resource/020/38020

4.  Макарова Н. Ю. Создание виртуальных приборов в среде LabView : методические указания к лабораторным работам. 2010г. - http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/1857

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-поисковый сайт Nationals Instruments www.ni.com

Программное обеспечение:

Лаборатория компьютерных технологий в приборостроении:

- Microsoft Windows XP (подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal, договор №453 от 16.12.2014 года);

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition (Договор №436 от 11.11.2014 года);

- National instruments Lab View Service pack 1 (договор № 127К-14 от 23 мая 2014 года);

- Пакет программ: Open Office (freeware).

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

xn--90ax2c.xn--p1ai

iprbookshop.ru

window.edu.ru

e.lib.vlsu.ru:80

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекционная аудитория:

- проектор Acer;

- экран настенный.

Лаборатория компьютерных технологий в приборостроении:

- ЭВМ IN Win Intel Core 2 Duo E8400 11 шт., IN Win Intel Core 2 Duo E5500;

- коммутатор TRENDnet;

- проектор Acer;

- экран настенный;

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в компьютерном классе. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу компьютерного моделирования в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Графическое программирование виртуальных приборов»

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рабочая программа дисциплины «Графическое программирование виртуальных приборов» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 180 час. (5 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет / зачет с оценкой .

Цель дисциплины: изучение пакета LabVIEW и его стандартного графического языка программирования G, предназначенного для визуального создания программ виртуальных приборов (ВП) в форме блок-диаграмм.

Задачей дисциплины является формирование у студентов знаний и умений по созданию и применению виртуальных приборов и многопоточных информационных измерительных систем для решения практических задач с помощью пакета LabVIEW.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Графическое программирование виртуальных приборов» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

06.06.2017 г.