Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   УКТС

«   06   »        06         2017 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Метрология, стандартизация и сертификация

| Направление подготовки | 12.03.01 Приборостроение |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Приборы и системы" |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 180 / 5 | 16 | 16 | 16 | 3,6 | 0,35 | 51,95 | 101,4 | Экз.(26,65) |
| Итого | 180 / 5 | 16 | 16 | 16 | 3,6 | 0,35 | 51,95 | 101,4 | 26,65 |

Муром, 2017 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение знаний организационно-технических принципов построения систем метрологического обеспечения, систем стандартизации и систем сертификации в Российской Федерации.

Основные задачи изучения данной дисциплины следующие:

- усвоение научно-методических основ метрологии, стандартизации и сертификации как отдельных, но взаимосвязанных областей знаний и практики;

- ознакомление с международным опытом в сферах метрологии, стандартизации и сертификации;

- обретение практических навыков проведения измерений, обработки и оформления их результатов на основе типовых методик и рекомендаций, принятых в системе обеспечения единства измерений, в системе государственной стандартизации и сертификации методов и средств измерений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.Б.16))

Изучение данного курса базируется на цикле естественно-научных и математических дисциплин таких, как «Высшая математика», «Физика», «Физические основы получения информации», «Электротехника». На дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» базируется ряд общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также дисциплины специализации: «Теория физических волн и полей», «Физические методы контроля», «Методы контроля и управление качеством», «Планирование эксперимента в науке и технике» и другие, так же данная дисциплина является основой для решения различных задач технологического и научно-исследовательского характера.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

государственные и отраслевые стандарты, стандарты организации (ОПК-8).

основы системы менеджмента качества (ОПК-8).

нормативные документы системы менеджмента качества (ОПК-8).

2) Уметь:

применять справочные материалы (ОПК-8).

использовать регламентированные методики обработки результатов измерений (ОПК-8).

пользоваться современными средствами измерения и контроля и обосновывать выбор таких средств для решения конкретных задач (ОПК-8).

3) Владеть:

навыками использования нормативной документации в области приборостроения, проведения измерений (ОПК-8).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Теории и средства измерений; эталоны, поверочные схемы | 6 | 2 |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 2 | Результат и погрешности измерений; обработка результатов измерений | 6 | 8 |  | 12 | 16 |  | 58 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 3 | Основные положения законодательной метрологии; метрологическая служба. | 6 | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | тестирование |
| 4 | Цели и задачи, государственная и международные системы стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО).Категории и виды стандартов; государственный контроль и надзор за внедрением и соблюдением стандартов | 6 | 2 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | тестирование |
| 5 | Цели и объекты сертификации; качество продукции; основы квалиметрии; экспертные методы оценки качества; Cистемы сертификации; органы сертификации; аккредитация испытательных лабораторий; сертификация услуг | 6 | 2 |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 180 | 16 |  | 16 | 16 |  | 101,4 |  | 3,6 | 0,35 | Экз.(26,65) |
| Итого | 180 | 16 |  | 16 | 16 |  | 101,4 |  | 3,6 | 0,35 | 26,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Теории и средства измерений; эталоны, поверочные схемы

Лекция 1.

Основные понятия и содержание метрологического обеспечения. Измерения физических величин. Базовые понятия и определения. Классификация измерений. Характеристика отношений и операций на множествах размеров физических величин. Единицы физических величин и их количественное определение. Шкалы величин и их типы.Эталоны единиц величин и их классификация. Особенности построения эталонов конкретных единиц величин. Образцовые средства измерений и их поверка. Поверочные схемы. Чертежи поверочных схем для передачи размеров конкретных единиц (2 часа).

Раздел 2. Результат и погрешности измерений; обработка результатов измерений

Лекция 2.

Классификация средств измерений. Сигналы измерительной информации. Математические модели измерительных сигналов. Методы преобразования сигналов измерительной информации и структурные схемы средств измерений на их основе (2 часа).

Лекция 3.

Система классификации погрешностей. Методы устранения систематических погрешностей в процессе проведения измерений Аналитическое представление систематических и случайных погрешностей измерений в понятиях случайных функций (2 часа).

Лекция 4.

Порядок обработки результата прямых измерений с однократными наблюдениями. Обработка результатов косвенных измерений. Обработка результатов совокупных и совместных измерений (2 часа).

Лекция 5.

Погрешности средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. Определение инструментальных погрешностей (2 часа).

Раздел 3. Основные положения законодательной метрологии; метрологическая служба.

Лекция 6.

Правовая и нормативная база метрологической деятельности. Организационно-административное построение метрологической службы в России. Международная деятельность в области метрологии (2 часа).

Раздел 4. Цели и задачи, государственная и международные системы стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО).Категории и виды стандартов; государственный контроль и надзор за внедрением и соблюдением стандартов

Лекция 7.

Правовая и нормативная база стандартизации. Организационно-административное построение государственной службы стандартизации в России. Категории и виды стандартов Российской Федерации. Международная деятельность в области стандартизации (2 часа).

Раздел 5. Цели и объекты сертификации; качество продукции; основы квалиметрии; экспертные методы оценки качества; Cистемы сертификации; органы сертификации; аккредитация испытательных лабораторий; сертификация услуг

Лекция 8.

Качество продукции. Показатели качества и их количественные оценки. Методы оценивания показателей качества. Базовые показатели качества и базовые образцы продукции. Обобщенный алгоритм оценивания показателей качества. Правовая и нормативная база сертификации. Правила сертификации, установленные Госстандартом Российской Федерации. Схемы сертификации Международная деятельность в области сертификации (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 6

Раздел 1. Теории и средства измерений; эталоны, поверочные схемы

Практическое занятие 1.

Международная система единиц (СИ).Виды измерений (2 часа).

Практическое занятие 2.

Погрешность измерений (2 часа).

Раздел 2. Результат и погрешности измерений; обработка результатов измерений

Практическое занятие 3.

Случайные погрешности и обработка результатов измерений (2 часа).

Практическое занятие 4.

Оценка погрешности результата косвенных измерений (2 часа).

Практическое занятие 5.

Методы нормирования погрешностей средств измерений (2 часа).

Практическое занятие 6.

Оценивание погрешностей прямых измерений с однократными наблюдениями (2 часа).

Практическое занятие 7.

Оценка случайной составляющей погрешности измерений при многократных наблюдениях (2 часа).

Практическое занятие 8.

Погрешности цифровых измерительных приборов (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены по адресу: https://www.mivlgu.ru/iop/mod/folder/view.php?id=15455

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 6

Раздел 1. Результат и погрешности измерений; обработка результатов измерений

Лабораторная 1.

Виды и методы измерений, погрешности измерений, классы точности измерительных приборов (4 часа).

Лабораторная 2.

Обработка результатов прямых равнорассеянных измерений с многократными наблюдениями (4 часа).

Лабораторная 3.

Исследование измерительного преобразователя температура – напряжение (4 часа).

Лабораторная 4.

Измерение параметров элементов линейных электрических цепей (4 часа).

Методические указания для лабораторных занятий приведены по адресу: https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=15454

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Теоретические основы измерений физических величин.

2. Системы величин и системы единиц.

3. Средства измерений и методы измерений.

4. Универсальные методы измерений и средства измерений для их реализации. Определение метрологических характеристик средств измерений, формы и порядок их нормирования .

5. Методы преобразования сигналов измерительной информации.

6. Методы оценивания показателей качества. Базовые показатели качества и базовые образцы продукции.

7. Универсальные методы измерений и средства измерений для их реализации.

8. Порядок обработки результатов прямых измерений с однократными наблюдениями.

9. Обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями. Точечная оценка результатов равнорассеянных измерений. Обработка прямых неравнорассеянных измерений с многократными наблюдениями. Точечная оценка результата измерения.

10. Обработка результатов совокупных и совместных измерений.

11. Цели и задачи, государственная и международные системы стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО).

12. Категории и виды стандартов; государственный контроль и надзор за внедрением и соблюдением стандартов.

13. Cистемы сертификации; органы сертификации; аккредитация испытательных лабораторий; сертификация услуг.

14. Правила сертификации и схемы сертификации, установленные Госстандартом Российской Федерации.

15. Международная деятельность в области стандартизации и сертификации.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2015.— 187 c. - http://www.iprbookshop.ru/34681

2. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 790 c. - http://www.iprbookshop.ru/34757

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Коротков В.С., Афонасов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 186 c. - http://www.iprbookshop.ru/66391.html

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

База данных технической документации на зарубежные микросхемы http://www.alldatasheet.com

Информационно-справочная система по радиокомпонентам http://www.radiolibrary.ru/

Роспатент - http://fips.ru

- http://www.iso9000.ru/ - Российский сайт, посвященный ISO 9000, вопросам менеджмента качества и сертификации. Сайт содержит разделы: библиотека, менеджмент - качества, инструментарий качества, терминология качества, новости и другие

- http://www.stq.ru/ - Издательство «Стандарты и качество»

- http://www.roskachestvo.ru/vok.php - Программа «Российское качество»

- http://www.standard.ru/ - Портал о стандартах

- http://quality.eup.ru/ - Материалы по ИСО 9001:2000. Материалы по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента качества

Роспатент - http://fips.ru

Программное обеспечение:

Лаборатория цифровой и аналоговой схемотехники :

- Microsoft Windows 7 (подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal, договор №453 от 16.12.2014 года);

- Пакет программ: Open Office (freeware).

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition (Договор №436 от 11.11.2014 года);

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория цифровой и аналоговой схемотехники :

- Коммутатор Dlink DGS-1008P;

- мультимедийная станция обучения монтажу и работе аналоговой схемотехники IDL 600;

- цифровая-аналоговая учебная лабораторная система ETS – 7000;

- проектор Nec;

- экран настенный;

- Лабораторный стенд «Электрические измерения и основы изучения метрологии»;

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в компьютерном классе, используя специальное программное обеспечение. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой и программной реализацией алгоритмов обработки информации. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в компьютерном классе. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу компьютерного моделирования в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Метрология, стандартизация и сертификация»

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 180 час. (5 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: приобретение знаний организационно-технических принципов построения систем метрологического обеспечения, систем стандартизации и систем сертификации в Российской Федерации.

Основные задачи изучения данной дисциплины следующие:

- усвоение научно-методических основ метрологии, стандартизации и сертификации как отдельных, но взаимосвязанных областей знаний и практики;

- ознакомление с международным опытом в сферах метрологии, стандартизации и сертификации;

- обретение практических навыков проведения измерений, обработки и оформления их результатов на основе типовых методик и рекомендаций, принятых в системе обеспечения единства измерений, в системе государственной стандартизации и сертификации методов и средств измерений.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

06.06.2017 г.