Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   22   »        05         2018 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Вентиляция и кондиционирование

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 108 / 3 | 16 | 16 | 16 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 | Зач. с оц. |
| 6 | 144 / 4 | 16 | 32 |  | 3,6 | 2,35 | 53,95 | 63,4 | Экз.(26,65) |
| Итого | 252 / 7 | 32 | 48 | 16 | 5,2 | 2,6 | 103,8 | 121,55 | 26,65 |

Муром, 2018 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: решение задач, возникающих при разработке, монтаже и эксплуатации систем кондиционирования воздуха; классификация систем кондиционирования воздуха по технологическим и конструктивным признакам, степени обеспеченности параметров внутренней среды.

Задачи дисциплины: сформировать общее представление о выборе целесообразных технологических схем обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха с учетом особенностей обслуживаемых объектов и климатических условий районов постройки; научить студента проектировать и технико-экономически обосновывать выбор систем кондиционирования воздуха.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.08))

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Основы гидрогазодинамики», «Теоретические основы теплотехники», «Основы обеспечения микроклимата здания». Полученные студентами знания и умения помогут развивать общекультурные и профессиональные компетенции и могут быть использованы при выполнении бакалаврской работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

знать основные положения и задачи систем вентиляции и кондиционирования (ПК-1).

устройство и принцип действия различных холодильных машин (ПК-1).

назначение и принцип действия систем кондиционирования воздуха (ПК-1).

структурную схему и классификацию систем кондиционирования воздуха (ПК-2).

устройство различных систем кондиционирования воздуха и кондиционеров (ПК-2).

способы и схемы холодоснабжения систем кондиционирования воздуха (ПК-2).

способы тепловлажностной и иной обработки воздуха в кондиционерах (ПК-2).

2) Уметь:

использовать нормативные документы в области кондиционирования воздуха и холодоснабжения (ПК-1).

выбрать и запроектировать наиболее рациональную систему кондиционирования воздуха жилого, общественного или производственного здания, обеспечивающую требуемые санитарно-гигиенические условия при эффективном использовании энергии (ПК-2).

3) Владеть:

навыками разработки заданий на проектирование системы автоматического регулирования СКВ, системы тепло- и холодоснабжения СКВ и других вопросов, связанных с проектированием и компоновкой СКВ (ПК-2).

навыками использования нормативных документов при построении систем вентиляции и кондиционирования (ПК-1).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы вентиляции | 5 | 16 |  | 16 | 16 |  | 58,15 |  |  |  | тестирование, защита лабораторных работ |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 16 | 16 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. с оц. |
| 2 | Системы кондиционирования | 6 | 16 |  | 32 |  |  | 63,4 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 144 | 16 |  | 32 |  |  | 63,4 | + | 3,6 | 2,35 | Экз.(26,65) |
| Итого | 252 | 32 |  | 48 | 16 |  | 121,55 |  | 5,2 | 2,6 | 26,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Системы вентиляции

Лекция 1.

Определение, назначение и классификация систем вентиляции (2 часа).

Лекция 2.

Воздухообмен. Определение количества приточного воздуха. Воздуховоды и каналы (2 часа).

Лекция 3.

Основы аэродинамики. Аэродинамический расчет систем вентиляции (2 часа).

Лекция 4.

Приточные и вытяжные системы. Калориферы приточной камеры (2 часа).

Лекция 5.

Очистка вентиляционного воздуха. Распределение воздуха в помещениях (2 часа).

Лекция 6.

Способы подачи воздуха в помещения (2 часа).

Лекция 7.

Местные отсосы. Системы местной приточной вентиляции (2 часа).

Лекция 8.

Аэрация и специальные виды вентиляции. Испытание и наладка систем вентиляции (2 часа).

Семестр 6

Раздел 2. Системы кондиционирования

Лекция 9.

Требования к системам кондиционирования воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха (2 часа).

Лекция 10.

Основные параметры влажного воздуха. Построение процессов обработки воздуха в I-d диаграмме. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха (2 часа).

Лекция 11.

Принцип работы кондиционера. Сплит-системы (2 часа).

Лекция 12.

Применение рециркуляции воздуха в системах кондиционирования воздуха (2 часа).

Лекция 13.

Центральные системы кондиционирования воздуха. Многозональные системы кондиционирования воздуха. VRF-системы (2 часа).

Лекция 14.

Определение основных вредных выделений в помещениях. Тепловой баланс помещения. Определение мощности кондиционера (2 часа).

Лекция 15.

Очистка воздуха в системах кондиционирования воздуха. Фильтры систем кондиционирования воздуха (2 часа).

Лекция 16.

Установка и эксплуатация оборудования систем кондиционирования воздуха. Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Системы вентиляции

Практическое занятие 1.

Санитарно-гигиенические требования в воздушной среде. Назначение систем вентиляции. Организация воздушных потоков и воздухообмена (2 часа).

Практическое занятие 2.

Определение необходимого объема воздуха для вентиляции помещения (2 часа).

Практическое занятие 3.

Основные элементы вентиляцонных систем (2 часа).

Практическое занятие 4.

Определение потребности систем вентиляции в теплоте и электрической энергии. Утилизация теплоты вентиляционных выбросов (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчет элементов вентиляции. Расчет воздухообмена по борьбе с отдельными вредными выделениями (2 часа).

Практическое занятие 6.

Расчет принудительной вытяжной системы вентиляции промышленного предприятия (2 часа).

Практическое занятие 7.

Расчет воздуховодов для равномерной подачи воздуха. Расчет воздуховодов для равномерного всасывания воздуха (2 часа).

Практическое занятие 8.

Определение скорости воздуха и диаметра струи системы вентиляции. Расчет высоты установки агрегата воздушного отопления (2 часа).

Семестр 6

Раздел 2. Системы кондиционирования

Практическое занятие 9.

Изучение устройства сплит-системы (2 часа).

Практическое занятие 10.

Изучение работы сплит-системы (2 часа).

Практическое занятие 11.

Изучение устройства и работы канальных кондиционеров (2 часа).

Практическое занятие 12.

Изучение устройства и работы мультизональных систем кондиционирования VRF (2 часа).

Практическое занятие 13.

Изучение устройства и работы мультизональных систем кондиционирования VRF серии «S» Fujitsu (2 часа).

Практическое занятие 14.

Изучение устройства и работы прецизионных Кондиционеров Compactlinecw (2 часа).

Практическое занятие 15.

Изучение устройства и работы мобильных кондиционеров (2 часа).

Практическое занятие 16.

Изучение устройства и работы оконных кондиционеров (2 часа).

Практическое занятие 17.

Изучение устройства, работы центральных секционных кондиционеров (2 часа).

Практическое занятие 18.

Изучение устройства, работы в различных режимах центрального кондиционера с рекуперацией (2 часа).

Практическое занятие 19.

Изучение конструкции, работы центрального кондиционера Powerned (2 часа).

Практическое занятие 20.

Изучение конструкции, работы центрального кондиционера VKC с форсуночной камерой (2 часа).

Практическое занятие 21.

Изучение конструкции, работы оросительных камер и форсунок СКВ (2 часа).

Практическое занятие 22.

Изучение схем, конструкции, работы центральных кондиционеров с форсуночными камерами (2 часа).

Практическое занятие 23.

Изучение различных вариантов установки СКВ с чиллерами и фанкойлами в производственных и других помещениях (2 часа).

Практическое занятие 24.

Изучение работы, и устройства абсорбционных чиллеров (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале:

https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=5525&topic=2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 5

Раздел 1. Системы вентиляции

Лабораторная 1.

Изучение принципа работы и монтажа настенного кондиционера (4 часа).

Лабораторная 2.

Определение параметров влажного воздуха (4 часа).

Лабораторная 3.

Построение процессов обработки воздуха в холодный период года (4 часа).

Лабораторная 4.

Построение процессов обработки воздуха в теплый период года (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены на Информационно-образовательном портале:

https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=5525&topic=3

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Принципы расчета количества приточного воздуха.

2. Схемы циркуляции воздуха.

3. Конструкции вентиляционных каналов.

4. Потери давления в местных сопротивлениях.

5. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха.

6. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха.

7. Приточные системы вентиляции.

8. Вытяжные системы вентиляции.

9. Приточно-вытяжные установки.

10. Калориферы.

11. Установка калориферов.

12. Расчет калориферов.

13. Классификация обеспыливающих устройств.

14. Сухие пылеуловители.

15. Инерционные пылеуловители.

16. Струйные ротационные пылеуловители типа ротоклон.

17. Мокрые пылеуловители.

18. Тканевые пылеуловители.

19. Воздушные фильтры.

20. Сухие пористые фильтры.

21. Способы подачи воздуха в вентилируемые помещения.

22. Определение количества воздухораспределителей.

23. Определение расхода воздуха, удаляемого местным отсосом.

24. Вытяжные зонты.

25. Бортовые отсосы.

26. Кольцевые отсосы.

27. Вытяжные шкафы.

28. Воздушный душ, его назначение и области применения.

29. Расчет воздушных душей.

30. Области применения аэрации.

31. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха.

32. Основные требования к системам кондиционирования воздуха.

33. Параметры влажного воздуха.

34. Использование I-d диаграммы для построения процессов обработки воздуха.

35. Базовые принципы работы кондиционеров.

36. Центральные и многозональные системы кондиционирования воздуха.

37. VRF-системы.

38. Определение вредных выделений в помещениях.

39. Определение теплового баланса помещения.

40. Расчет мощности кондиционера.

41. Очистка воздуха.

42. Установка оборудования систем кондиционирования воздуха.

43. Эксплуатация оборудования систем кондиционирования воздуха.

44. Энергоэффективность систем кондиционирования воздуха.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Проектирование системы вентиляции деревообрабатывающего цеха.

2. Проектирование системы вентиляции гальванического производства.

3. Проектирование системы вентиляции литейного цеха.

4. Проектирование системы вентиляции предприятия пищевой промышленности.

5. Проектирование системы вентиляции торгового центра.

6. Проектирование системы вентиляции общественного здания.

7. Проектирование системы вентиляции химического производства.

Методические указания к курсовому проектированию приведены на информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=5525&topic=4

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 144 / 4 | 4 |  | 8 | 2 | 0,5 | 14,5 | 125,75 | Зач. с оц.(3,75) |
| 9 | 108 / 3 | 6 | 10 |  | 3 | 2,35 | 21,35 | 78 | Экз.(8,65) |
| Итого | 252 / 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2,85 | 35,85 | 203,75 | 12,4 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы вентиляции | 8 | 4 |  |  | 8 |  | 125,75 |  |  |  | контрольная работа |
| Всего за семестр | 144 | 4 |  |  | 8 | + | 125,75 |  | 2 | 0,5 | Зач. с оц.(3,75) |
| 2 | Системы кондиционирования | 9 | 6 |  | 10 |  |  | 78 |  |  |  | контрольная работа |
| Всего за семестр | 108 | 6 |  | 10 |  |  | 78 | + | 3 | 2,35 | Экз.(8,65) |
| Итого | 252 | 10 |  | 10 | 8 |  | 203,75 |  | 5 | 2,85 | 12,4 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Системы вентиляции

Лекция 1.

Определение, назначение и классификация систем вентиляции (2 часа).

Лекция 2.

Основы аэродинамики. Аэродинамический расчет систем вентиляции (2 часа).

Семестр 9

Раздел 2. Системы кондиционирования

Лекция 3.

Требования к системам кондиционирования воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха (2 часа).

Лекция 4.

Основные параметры влажного воздуха. Построение процессов обработки воздуха в I-d диаграмме. Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха (2 часа).

Лекция 5.

Принцип работы кондиционера. Сплит-системы (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 9

Раздел 1. Системы кондиционирования

Практическое занятие 1.

Изучение работы сплит-системы (2 часа).

Практическое занятие 2.

Изучение устройства и работы канальных кондиционеров (2 часа).

Практическое занятие 3.

Изучение устройства и работы мультизональных систем кондиционирования VRF (2 часа).

Практическое занятие 4.

Изучение устройства и работы мобильных кондиционеров (2 часа).

Практическое занятие 5.

Изучение устройства и работы оконных кондиционеров (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 8

Раздел 1. Системы вентиляции

Лабораторная 1.

Изучение принципа работы и монтажа настенного кондиционера (4 часа).

Лабораторная 2.

Определение параметров влажного воздуха (4 часа).

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Принципы расчета количества приточного воздуха.

2. Схемы циркуляции воздуха.

3. Конструкции вентиляционных каналов.

4. Потери давления в местных сопротивлениях.

5. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха.

6. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха.

7. Приточные системы вентиляции.

8. Вытяжные системы вентиляции.

9. Приточно-вытяжные установки.

10. Калориферы.

11. Установка калориферов.

12. Расчет калориферов.

13. Классификация обеспыливающих устройств.

14. Сухие пылеуловители.

15. Инерционные пылеуловители.

16. Струйные ротационные пылеуловители типа ротоклон.

17. Мокрые пылеуловители.

18. Тканевые пылеуловители.

19. Воздушные фильтры.

20. Сухие пористые фильтры.

21. Способы подачи воздуха в вентилируемые помещения.

22. Определение количества воздухораспределителей.

23. Определение расхода воздуха, удаляемого местным отсосом.

24. Вытяжные зонты.

25. Бортовые отсосы.

26. Кольцевые отсосы.

27. Вытяжные шкафы.

28. Воздушный душ, его назначение и области применения.

29. Расчет воздушных душей.

30. Области применения аэрации.

31. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха.

32. Основные требования к системам кондиционирования воздуха.

33. Параметры влажного воздуха.

34. Использование I-d диаграммы для построения процессов обработки воздуха.

35. Базовые принципы работы кондиционеров.

36. Центральные и многозональные системы кондиционирования воздуха.

37. VRF-системы.

38. Определение вредных выделений в помещениях.

39. Определение теплового баланса помещения.

40. Расчет мощности кондиционера.

41. Очистка воздуха.

42. Установка оборудования систем кондиционирования воздуха.

43. Эксплуатация оборудования систем кондиционирования воздуха.

44. Энергоэффективность систем кондиционирования воздуха.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Принципы расчета количества приточного воздуха.

2. Схемы циркуляции воздуха.

3. Конструкции вентиляционных каналов.

4. Потери давления в местных сопротивлениях.

5. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха.

6. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха.

7. Приточные системы вентиляции.

8. Вытяжные системы вентиляции.

9. Приточно-вытяжные установки.

10. Калориферы.

11. Установка калориферов.

12. Расчет калориферов.

13. Классификация обеспыливающих устройств.

14. Сухие пылеуловители.

15. Инерционные пылеуловители.

16. Струйные ротационные пылеуловители типа ротоклон.

17. Мокрые пылеуловители.

18. Тканевые пылеуловители.

19. Воздушные фильтры.

20. Сухие пористые фильтры.

21. Способы подачи воздуха в помещения.

22. Определение количества воздухораспределителей.

23. Местные отсосы.

24. Определение расхода воздуха, удаляемого местным отсосом.

25. Вытяжные зонты.

26. Бортовые отсосы.

27. Кольцевые отсосы.

28. Вытяжные шкафы.

29. Воздушный душ, его назначение и области применения.

30. Расчет воздушных душей.

31. Области применения аэрации.

32. Понятие о внутреннем избыточном давлении.

33. Расчет аэрации.

34. Аварийная вентиляция.

35. Противодымная вентиляция.

36. Технические испытания систем вентиляции.

37. Наладка и регулировка систем вентиляции.

38. Системы кондиционирования воздуха.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Проектирование системы вентиляции деревообрабатывающего цеха.

2. Проектирование системы вентиляции гальванического производства.

3. Проектирование системы вентиляции литейного цеха.

4. Проектирование системы вентиляции предприятия пищевой промышленности.

5. Проектирование системы вентиляции торгового центра.

6. Проектирование системы вентиляции общественного здания.

7. Проектирование системы вентиляции химического производства.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Вентиляция и кондиционирование

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Пыжов, В. К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления : учебник / В. К. Пыжов, Н. Н. Смирнов ; под редакцией А. К. Соколова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина», 2019. — 528 c. - http://www.iprbookshop.ru/86642

2. Калиниченко, М. Ю. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий : учебное пособие / М. Ю. Калиниченко. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 136 c. - http://www.iprbookshop.ru/75578

3. Дулыш, Л. И. Проектирование мультизональных систем кондиционирования воздуха в помещении : учебное пособие / Л. И. Дулыш, Е. Г. Савельев. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. - http://www.iprbookshop.ru/68830

4. Самойлов, В. С. Вентиляция и кондиционирование / В. С. Самойлов, В. С. Левадный. — Москва : Аделант, 2009. — 240 c. - http://www.iprbookshop.ru/44055

5. Максимова, Н. А. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение : практикум / Н. А. Максимова, А. Я. Орлова, Н. В. Колосова. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 90 c. - http://www.iprbookshop.ru/93860

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Семенов, Ю. В. Системы кондиционирования воздуха с поверхностными воздухоохладителями / Ю. В. Семенов. — Москва : Техносфера, 2014. — 272 c. - http://www.iprbookshop.ru/31878

2.  Юрманов Б.Н., Иванова Ю.В. Кондиционирование воздуха общественных зданий: учебное пособие. - СПб.: СПбГАСУ, 2009. - 123 с. - http://window.edu.ru/resource/383/67383

3.  Журнал "Холодильная техника и кондиционирование" - http://refrigeration.open-mechanics.com

4.  Зеликов, В. В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию / В. В. Зеликов. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 624 c. - http://www.iprbookshop.ru/13551

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Cтроителей России http://www.a-s-r.ru/

Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" https://www.abok.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

refrigeration.open-mechanics.com

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой систем кондиционирования воздуха. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями на курсовую работу. Обучающийся выбирает одну из указанных в перечне тем курсовых работ, исходя из своих интересов, наличия соответствующих литературных и иных источников. В ходе выполнения курсовой работы преподаватель проводит консультации обучающегося. На заключительном этапе обучающийся оформляет пояснительную записку к курсовой работе и выполняет ее защиту в присутствии комиссии из преподавателей кафедры.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Вентиляция и кондиционирование»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Вентиляция и кондиционирование» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 252 час. (7 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет с оценкой / экзамен .

Цель дисциплины: решение задач, возникающих при разработке, монтаже и эксплуатации систем кондиционирования воздуха; классификация систем кондиционирования воздуха по технологическим и конструктивным признакам, степени обеспеченности параметров внутренней среды.

Задачи дисциплины: сформировать общее представление о выборе целесообразных технологических схем обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха с учетом особенностей обслуживаемых объектов и климатических условий районов постройки; научить студента проектировать и технико-экономически обосновывать выбор систем кондиционирования воздуха.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Вентиляция и кондиционирование» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

22.05.2018 г.