Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   22   »        05         2018 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Водоснабжение и водоотведение

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 108 / 3 | 16 | 16 | 16 | 3,6 | 0,35 | 51,95 | 29,4 | Экз.(26,65) |
| Итого | 108 / 3 | 16 | 16 | 16 | 3,6 | 0,35 | 51,95 | 29,4 | 26,65 |

Муром, 2018 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний по системам водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений; правилам проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных решений и других инженерных систем; изучение основ проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений

Задачи изучения дисциплины:

- подготовка студентов к проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельности, монтажу и строительству инженерных коммуникаций и сооружений в пределах жилых и общественных зданий;

- ознакомить студента с путями повышения технической и экономической эффективности и совершенствования различных способов водоснабжения и водоотведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.Б.20.02))

Изучение дисциплины «Водоотведение и водоподготовка» базируется на следующих дисциплинах: «Механика жидкости и газа», «Методы очистки сточных вод», «Химические основы водоподготовки» и др. Дисциплина является фундаментальной для изучения таких дисциплин как «Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции», «Централизованное теплоснабжение», «Эксплуатация систем теплогазоснабжения и вентиляции» и других, а также при написании бакалаврских работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

нормативные документы в области инженерных изысканий (ПК-1).

принципы проектирования инженерных систем и оборудования в зданиях и сооружениях (ПК-1).

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ (ПК-1).

основные направления и перспективы развития внутренних систем водоснабжения и водоотведения, элементы этих систем, схемы (ПК-2).

современное оборудование систем водоснабжения и водоотведения, тенденции его совершенствования, направления и перспективы развития данной отрасли (ПК-2).

методы анализа технической и экономической эффективности работы производственного подразделения (ПК-2).

2) Уметь:

выбрать схемные решения для конкретных зданий различного назначения (ПК-1),.

использовать современные методики конструирования и расчета внутренних систем водоснабжения и водоотведения (ПК-1).

пользоваться средствами безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ (ПК-1).

использовать современное оборудование и методы монтажа, применять типовые решения (ПК-2).

осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства (ПК-2).

проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения (ПК-2).

3) Владеть:

методиками проектирования и расчета внутренних систем водоснабжения и водоотведения (ПК-1).

технологией проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения (ПК-1).

методами обеспечивающими надежность и безопасность зданий и сооружений (ПК-1).

методами охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных (ПК-2).

основами методов проведения инженерно-геодезических изысканий (ПК-2).

методами оценки и повышения технической и экономической эффективности и совершенствования различных способов водоснабжения и водоотведения (ПК-2).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов. | 6 | 12 |  | 12 | 16 |  | 22 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 2 | Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов. | 6 | 4 |  | 4 |  |  | 7,4 |  |  |  | отчет, тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 16 | 16 |  | 29,4 |  | 3,6 | 0,35 | Экз.(26,65) |
| Итого | 108 | 16 |  | 16 | 16 |  | 29,4 |  | 3,6 | 0,35 | 26,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов.

Лекция 1.

Системы и схемы внутреннего водоснабжения зданий. Основные сведения о внутреннем водопроводе. Классификация систем внутреннего снабжения. Основные элементы внутреннего водопровода зданий (2 часа).

Лекция 2.

Схемы водопроводных сетей. Схемы зонного водоснабжения высотных зданий. Микрорайонные (внутриквартальные) сети водоснабжения (2 часа).

Лекция 3.

Материалы и оборудование водопроводной сети (2 часа).

Лекция 4.

Устройство водопроводных вводов. Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики. Режимы и нормы водопотребления. Давления (напоры) в системах внутренних водопроводов (2 часа).

Лекция 5.

Основы расчета внутреннего водопровода. Местные водонапорные установки (2 часа).

Лекция 6.

Противопожарные и поливные водопроводы. Их виды классификация. Местные установки кондиционирования воды (2 часа).

Раздел 2. Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов.

Лекция 7.

Водоотведение зданий и отдельных объектов. Системы водоотведения зданий различного назначения. Материалы и оборудование водоотводящих сетей (2 часа).

Лекция 8.

Трассировка и устройство водоотводящей сети. Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть. Местные установки во внутренних системах водоотведения (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 6

Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов.

Практическое занятие 1.

Расчет внутреннего водопровода. Секундный расчетный расход воды (2 часа).

Практическое занятие 2.

Построение аксонометрической схемы системы внутреннего водоснабжения здания (2 часа).

Практическое занятие 3.

Определение диаметров труб (2 часа).

Практическое занятие 4.

Определение потерь напора (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчет систем внутреннего водоснабжения с повысительными баками (2 часа).

Практическое занятие 6.

Расчет систем внутреннего водоснабжения с насосными системами (2 часа).

Раздел 2. Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов.

Практическое занятие 7.

Трассировка и устройство водоотводящей сети. Построение аксонометрической схемы (2 часа).

Практическое занятие 8.

Расчет канализационной системы жилого здания (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop2012/mod/folder/view.php?id=15457

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 6

Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов.

Лабораторная 1.

Определение гидравлических сопротивлений участков водопроводной сети (4 часа).

Лабораторная 2.

Установление потокораспределения по участкам водопроводной сети (4 часа).

Лабораторная 3.

Безопасные условия изготовления и использование тонкослойных модулей (4 часа).

Лабораторная 4.

Очистка сточных вод методом электрокоагуляции (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены на Информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=2138#section-3

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные системы водоснабжения зданий.

2. Элементы внутреннего водопровода.

3. Устройство водопроводных сетей (тупиковые, кольцевые, комбинированные). Их применение.

4. Схемы зонного водоснабжения высотных зданий. Внутриквартальные системы водоснабжения.

5. Материалы и оборудование водопроводных сетей.

6. Арматура. Запорная арматура. Водоразборная арматура. Регулировочная арматура. Предохранительная арматура.

7. Устройство и оборудование водопроводных вводов. Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики.

8. Нормирование водопотребления. Режимы потребления воды бытовыми и промышленными сооружениями.

9. Давления (напоры) в системах внутренних водопроводов.

10. Водонапорные установки, применяемые в местных водопроводных сетях. Насосные повысительные водонапорные установки.

11. Пневматические водонапорные установки. Пневматическая водонапорная установка переменного давления. Пневматические установки постоянного давления.

12. Водонапорные баки. Противопожарные водопроводы. Максимальный напор. Спринклерные противопожарные установки. Дренчерные полуавтоматические установки.

13. Виды и режимы эксплуатации установок кондиционирования воды.

14. Основы автоматизации систем водоснабжения зданий.

15. Системы водоотведения зданий различного назначения. Бытовая система. Производственная система. Внутренние водостоки. Выбор системы водоотведения.

16. Оборудование и материалы, применяемые для водоотводящих сетей. Чугунные, пластмассовые, асбестоцементные безнапорные, стальные трубы. Ревизии, прочистки, приемники сточных вод, трапы, гидрозатворы (сифоны).

17. Устройство дворовой и микрорайонной водоотводящей сети.Расчет систем водоотведения. Нормы водоотведения, скорость движения сточных вод, максимальное наполнение.

18. Установки, применяемые во внутренних системах водоотведения. Насосные установки с приемным резервуаром. Пневматические установки.

19. Внутренние водостоки.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 108 / 3 | 6 | 6 |  | 3 | 0,6 | 15,6 | 83,75 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 / 3 | 6 | 6 |  | 3 | 0,6 | 15,6 | 83,75 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов. | 7 | 4 |  | 2 |  |  | 55 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов. | 7 | 2 |  | 4 |  |  | 28,75 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 108 | 6 |  | 6 |  | + | 83,75 |  | 3 | 0,6 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 | 6 |  | 6 |  |  | 83,75 |  | 3 | 0,6 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов.

Лекция 1.

Системы и схемы внутреннего водоснабжения зданий. Основные сведения о внутреннем водопроводе. Классификация систем внутреннего снабжения. Основные элементы внутреннего водопровода зданий (2 часа).

Лекция 2.

Схемы водопроводных сетей. Микрорайонные (внутриквартальные) сети водоснабжения. Материалы и оборудование водопроводной сети. Устройство водопроводных вводов. Измерение и учет расхода воды (2 часа).

Раздел 2. Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов.

Лекция 3.

Водоотведение зданий и отдельных объектов. Системы водоотведения зданий различного назначения. Материалы и оборудование водоотводящих сетей. Трассировка и устройство водоотводящей сети. Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Системы внутреннего водоснабжения зданий и объектов.

Практическое занятие 1.

Расчет внутреннего водопровода. Построение аксонометрической схемы системы внутреннего водоснабжения здания (2 часа).

Раздел 2. Системы водоотведения (канализации) зданий и объектов.

Практическое занятие 2.

Трассировка и устройство водоотводящей сети. Построение аксонометрической схемы (2 часа).

Практическое занятие 3.

Расчет канализационной системы жилого здания (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные системы водоснабжения зданий.

2. Элементы внутреннего водопровода.

3. Устройство водопроводных сетей (тупиковые, кольцевые, комбинированные). Их применение.

4. Схемы зонного водоснабжения высотных зданий.

5. Внутриквартальные системы водоснабжения.

6. Материалы и оборудование водопроводных сетей.

7. Арматура. Запорная арматура. Водоразборная арматура. Регулировочная арматура. Предохранительная арматура.

8. Устройство и оборудование водопроводных вводов.

9. Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики.

10. Нормирование водопотребления. Режимы потребления воды бытовыми и промышленными сооружениями.

11. Давления (напоры) в системах внутренних водопроводов.

12. Водонапорные установки, применяемые в местных водопроводных сетях. Насосные повысительные водонапорные установки.

13. Пневматические водонапорные установки. Пневматическая водонапорная установка переменного давления. Пневматические установки постоянного давления.

14. Водонапорные баки.

15. Противопожарные водопроводы. Максимальный напор. Спринклерные противопожарные установки. Дренчерные полуавтоматические установки.

16. Виды и режимы эксплуатации установок кондиционирования воды.

17. Основы автоматизации систем водоснабжения зданий.

18. Системы водоотведения зданий различного назначения. Бытовая система. Производственная система. Внутренние водостоки. Выбор системы водоотведения.

19. Оборудование и материалы, применяемые для водоотводящих сетей. Чугунные, пластмассовые, асбестоцементные безнапорные, стальные трубы. Ревизии, прочистки, приемники сточных вод, трапы, гидрозатворы (сифоны).

20. Устройство дворовой и микрорайонной водоотводящей сети.

21. Расчет систем водоотведения. Нормы водоотведения, скорость движения сточных вод, максимальное наполнение.

22. Установки, применяемые во внутренних системах водоотведения.

23. Насосные установки с приемным резервуаром. Пневматические установки.

24. Внутренние водостоки.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения зданий.

2. Производственные системы водоснабжения.

3. Противопожарные системы водоснабжения зданий.

4. Элементы внутреннего водопровода .

5. Схемы водопроводных сетей. Их применение.

6. Тупиковые водопроводные сети.

7. Кольцевые водопроводные сети.

8. Комбинированные водопроводные сети.

9. Схемы зонного водоснабжения высотных зданий.

10. Микрорайонные (внутриквартальные) сети водоснабжения.

11. Материалы и оборудование водопроводной сети .

12. Арматура. Запорная арматура. Водоразборная арматура. Регулировочная арматура. Предохранительная арматура.

13. Устройство водопроводных вводов.

14. Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики.

15. Режимы и нормы водопотребления .

16. Давления (напоры) в системах внутренних водопроводов.

17. Местные водонапорные установки.

18. Насосные повысительные водонапорные установки.

19. Пневматические водонапорные установки. Пневматическая водонапорная установка переменного давления. Пневматические установки постоянного давления.

20. Водонапорные баки.

21. Противопожарные водопроводы. Максимальный напор. Спринклерные противопожарные установки. Дренчерные полуавтоматические установки.

22. Местные установки кондиционирования воды.

23. Основы автоматизации систем водоснабжения зданий.

24. Системы водоотведения зданий различного назначения. Бытовая система. Производственная система. Внутренние водостоки. Выбор системы водоотведения.

25. Материалы и оборудование водоотводящих сетей. Чугунные, пластмассовые, асбестоцементные безнапорные, стальные трубы. Ревизии, прочистки, приемники сточных вод, трапы, гидрозатворы (сифоны).

26. Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть.

27. Расчет систем водоотведения. Нормы водоотведения, скорость движения сточных вод, максимальное наполнение.

28. Местные установки во внутренних системах водоотведения.

29. Насосные установки с приемным резервуаром. Пневматические установки.

30. Внутренние водостоки.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины предусматривает комплексное освоение методов конструирования систем водоснабжения, водоподготовки и водоотведения.

При проведении аудиторных занятий предполагается использование различных форм обучения:

- пассивная форма (классическая лекция);

- интерактивная форма (использование механизмов взаимодействия с учащимися и контроля усвоения знаний, например, в виде либо “лекции-беседы”, либо “лекции-дискуссии”).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Водоснабжение и водоотведение

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Лямаев, Б. Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий : учебное пособие / Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко, В. А. Нелюбов. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Политехника, 2020. — 305 c. - http://www.iprbookshop.ru/94837

2. Бешенцев, В. А. Водоснабжение : учебное пособие / В. А. Бешенцев, Н. С. Трофимова. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2016. — 70 c. - http://www.iprbookshop.ru/83686

3. Чиркова, Е. И. Системы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Е. И. Чиркова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 267 c. - http://www.iprbookshop.ru/86433

4. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения : лабораторный практикум для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населенных мест» / составители О. Н. Зубарева, В. А. Нечитаева, Р. Е. Хургин. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 60 c. - http://www.iprbookshop.ru/63361

5. Внутренние водопроводные сети и водоподготовка: Практикум для студентов образовательной программы 08.03.01 Строительство / сост. Калиниченко М.В. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Муром: МИ ВлГУ, 2016. - № госрегистрации 0321604082 - https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2138

6. Водоотведение и водоподготовка: Практикум для студентов образовательной программы 08.03.01 Строительство / сост. Калиниченко М.В. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (2,3 Мб). - Муром: МИ ВлГУ, 2016. - № госрегистрации 0321603787 - https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2138

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Николаенко Е.В., Авдин В.В., Сперанский В.С. Проектирование очистных сооружений канализации: Учебное пособие. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. - 41 с. - http://window.edu.ru/resource/625/47625/files/susu32.pdf

2.  Журнал Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения - https://delpress.ru/журнал/Наилучшие_доступные_технологии_водоснабжения_и_водоотведения

3.  Инженерные системы и оборудование зданий. Водоснабжение и водоотведение : методические указания к курсовому проекту для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / составители В. А. Нечитаева, Р. Е. Хургин. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 26 c. - http://www.iprbookshop.ru/63665

4.  Кормашова, Е. Р. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения зданий : учебное пособие / Е. Р. Кормашова. — Иваново : Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2005. — 142 c. - http://www.iprbookshop.ru/17750

5.  Староверов, С. В. Водоснабжение промышленных предприятий / С. В. Староверов, В. М. Киреев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 93 c. - http://www.iprbookshop.ru/28341

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Строителей России www.a-s-r.ru

Инженерный справочник http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Профессиональная справочная система "Инженерные сети" http://www.cntd.ru/inzhenernye_seti#home

Центр проектирования сетей и сооружений http://www.center-pss.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

mivlgu.ru

window.edu.ru

delpress.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в лекционном классе. Каждому студенту обучающихся преподаватель выдает задание. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в лаборатории водоотведения и водоподготовки. Обучающиеся выполняют индивидуальные или общие (на подгруппу) задания в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Водоснабжение и водоотведение»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: Целью преподавания дисциплины является получение студентами знаний по системам водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений; правилам проектирования внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных решений и других инженерных систем; изучение основ проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения зданий и сооружений

Задачи изучения дисциплины:

- подготовка студентов к проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельности, монтажу и строительству инженерных коммуникаций и сооружений в пределах жилых и общественных зданий;

- ознакомить студента с путями повышения технической и экономической эффективности и совершенствования различных способов водоснабжения и водоотведения.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

22.05.2018 г.