Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   22   »        05         2018 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Газоснабжение

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 180 / 5 | 32 | 32 | 16 | 5,2 | 2,35 | 87,55 | 56,8 | Экз.(35,65) |
| Итого | 180 / 5 | 32 | 32 | 16 | 5,2 | 2,35 | 87,55 | 56,8 | 35,65 |

Муром, 2018 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины "Газоснабжение" является формирование у студентов знаний в области связанной со строительством и эксплуатацией газовых сетей и газопотреблением для эффективного применения современных решений при проектировании, строительстве и обслуживании различных газовых сетей и сооружений, связанных с газовой отраслью, для рационального, бесперебойного, экономически обоснованного процесса подачи газа потребителю.

Задачи изучения дисциплины:

- определять и рассчитывать исходные данные для проектирования систем газоснабжения; технически и экономически обосновывать принимаемые решения, оборудование, конструкции, системы регулирования; обосновывать и рассчитывать надежность систем; рассчитывать и оптимизировать элементы и системы газоснабжения;

- эксплуатировать системы с использованием современных методов обслуживания, ремонта и управления; контролировать состояние элементов систем с помощью современных технических средств;

- технически и экономически обосновывать принимаемое газогорелочное оборудование и автоматизацию для агрегатов, котлов и печей строительной индустрии; проводить необходимые расчеты; обосновывать способы экономии топлива; решать задачу защиты воздушного бассейна и сокращения токсичных выбросов; эксплуатировать газооборудование, газогорелочные системы и системы автоматизации агрегатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.07))

Изучение дисциплины базируется на таких дисциплинах, как "Физика", "Математика", "Теоретическая механика", "Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества","Механика жидкости и газа", "Теплогазоснабжение с основами теплотехники", "Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции" и других. Знания, полученные в процессе изучения дисциплины могут быть использованы при выполнении ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

знать основные нормативные документы газоснабжения (ПК-1).

знать основные принципы реконструкции и модернизации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования (ПК-1).

знать способы организации газоснабжения (ПК-2).

основные меры разработки и повышения устройства газопроводов (ПК-2).

2) Уметь:

уметь использовать нормативные правовые документы в газоснабжении (ПК-1).

проектировать объекты газоснабжения (ПК-2).

проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-2).

3) Владеть:

основами современных методов проектирования и расчета систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и городов (ПК-1).

методами проведения инженерных изысканий, технологиями проектирования деталей и конструкций в газоснабжении (ПК-2).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Добыча и транспортирование природного газа. | 5 | 2 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| 2 | Городские системы газоснабжения. | 5 | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| 3 | Потребление газа. | 5 | 4 |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| 4 | Гидравлический расчет газовых сетей. | 5 | 4 |  | 14 |  |  | 11 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| 5 | Регулирование давления газа в городских сетях. | 5 | 4 |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| 6 | Газоснабжение зданий. | 5 | 4 |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| 7 | Теоретические основы сжигания газа. | 5 | 4 |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| 8 | Газовые горелки. Газооборудование котлов и печей. | 5 | 6 |  | 4 | 16 |  | 0,8 |  |  |  | текущий, рубежный контроль |
| Всего за семестр | 180 | 32 |  | 32 | 16 |  | 56,8 | + | 5,2 | 2,35 | Экз.(35,65) |
| Итого | 180 | 32 |  | 32 | 16 |  | 56,8 |  | 5,2 | 2,35 | 35,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Добыча и транспортирование природного газа.

Лекция 1.

Основные свойства и состав природного газа. Добыча и обработка природного газа. Транспортирование и хранение газа. Схемы городских систем газоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Городские системы газоснабжения.

Лекция 2.

Трубы, арматура и оборудование газопроводов. Устройство наружных газопроводов. Защита газопроводов от коррозии (2 часа).

Лекция 3.

Расчет годового потребления газа городов. Режим потребления газа. Регулирование неравномерности потребления газа. Определение расчетных расходов газа. Гидравлические режимы газовых сетей (2 часа).

Раздел 3. Потребление газа.

Лекция 4.

Определение потерь давления в газопроводах. Характеристики газовых сетей. Постановка задач расчета газовых сетей. Расчетная схема отдачи газа из сети (2 часа).

Лекция 5.

Предварительное распределение потоков. Расчет кольцевых газовых сетей низкого давления. Особенности расчета газовых сетей среднего и высокого давления (2 часа).

Раздел 4. Гидравлический расчет газовых сетей.

Лекция 6.

Понятие о регуляторе давления газа. Классификация регуляторов давления. Расчет пропускной способности регуляторов давления (2 часа).

Лекция 7.

Размещение газорегуляторных пунктов и установок. Газорегуляторные пункты. Газораспределительные станции. Подогрев газа на ГРС (2 часа).

Раздел 5. Регулирование давления газа в городских сетях.

Лекция 8.

Управление гидравлическими режимами и технологическими процессами распределения газа (2 часа).

Лекция 9.

Устройство внутридомовых газопроводов. Характеристика газовых приборов. Отвод продуктов сгорания (2 часа).

Раздел 6. Газоснабжение зданий.

Лекция 10.

Размещение оборудования и составление аксонометрической схемы внутридомового газопровода. Расчет внутридомовой газовой сети. Расчет дымоходов (2 часа).

Лекция 11.

Расчет продуктов сгорания. Определение температуры сгорания (2 часа).

Раздел 7. Теоретические основы сжигания газа.

Лекция 12.

Тепловое воспламенение.Вынужденное зажигание (2 часа).

Лекция 13.

Классификация газовых горелок. Краткая характеристика газовых горелок (2 часа).

Раздел 8. Газовые горелки. Газооборудование котлов и печей.

Лекция 14.

Основы расчета атмосферных горелок (2 часа).

Лекция 15.

Расчеты турбулентных и подовых горелок. Газогорелочные устройства отопительных котлов. Газогорелочные устройства промышленных печей (2 часа).

Лекция 16.

Схемы обвязочных газопроводов на котлах и в печах. Автоматизация газоиспользующих установок и агрегатов (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Потребление газа.

Практическое занятие 1.

Основные свойства и состав газообразного топлива (2 часа).

Практическое занятие 2.

Установки сжиженного газа (2 часа).

Практическое занятие 3.

Единицы измерения давления (2 часа).

Раздел 2. Гидравлический расчет газовых сетей.

Практическое занятие 4.

Горение газов (2 часа).

Практическое занятие 5.

Определение температуры горения газового топлива (2 часа).

Практическое занятие 6.

Определение расчетных расходов газа (2 часа).

Практическое занятие 7.

Определение надежности газопроводов (2 часа).

Раздел 3. Регулирование давления газа в городских сетях.

Практическое занятие 8.

Гидравлический расчет газопровода низкого давления (2 часа).

Раздел 4. Газоснабжение зданий.

Практическое занятие 9.

Гидравлический расчет газопровода высокого давления (2 часа).

Практическое занятие 10.

Подбор оборудования газорегуляторного пункта (2 часа).

Раздел 5. Теоретические основы сжигания газа.

Практическое занятие 11.

Расчет газопровода жилого дома (2 часа).

Раздел 6. Газовые горелки. Газооборудование котлов и печей.

Практическое занятие 12.

Расчет инжекционной горелки низкого давления (2 часа).

Практическое занятие 13.

Определение расхода газа на котельную (2 часа).

Раздел 7. Гидравлический расчет газовых сетей.

Практическое занятие 14.

Гидравлический расчет газопровода котельной (2 часа).

Практическое занятие 15.

Определение пропускной способности регуляторов давления газа (2 часа).

Практическое занятие 16.

Расчет разветвленных тупиковых сетей (2 часа).

Методические указания к практическим занятиям приведены на информационно-образовательном портале МИ ВлГУ https://www.mivlgu.ru/iop2012/mod/resource/view.php?id=17357

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 5

Раздел 1. Газовые горелки. Газооборудование котлов и печей.

Лабораторная 1.

Изучение свойств сжиженных углеводородных газов (4 часа).

Лабораторная 2.

Определение плотности газа (4 часа).

Лабораторная 3.

Газовая запорная арматура (4 часа).

Лабораторная 4.

Трубы и соединительные элементы газопроводов (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены на информационно-образовательном портале МИ ВлГУ https://www.mivlgu.ru/iop2012/mod/resource/view.php?id=17356

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Природные и искусственные горючие газы и их состав.

2. Залежи и месторождения природного газа.

3. Устройство газовых скважин.

4. Бурение скважин. Роторное и турбинное бурение.

5. Требования к потребляемому природному газу и подготовка газа к транспортированию в магистральных газопроводах.

6. Очистка газа от твердых примесей.

7. Осушка природного газа способом абсорбции.

8. Одорирование природного газа. Устройства для одорирования.

9. Устройство и основные элементы магистральных газопроводов.

10. Компрессорные станции.

11. Газораспределительные станции (ГРС), их назначение и устройство.

12. Потребление газа. Графики потребления.

13. Коэффициенты неравномерности потребления газа и их использование.

14. Хранение природного газа. Газовые хранилища.

15. Классификация городских газовых сетей по газодинамическим характеристикам.

16. Классификация городских газовых сетей по их расположению и способу прокладки.

17. Подземная, наземная и надземная прокладки газовых сетей.

18. Определение расчетных расходов газа на участках газопровода при сосредоточенном отборе газа.

19. Определение расчетных расходов газа на участках газопровода при равномерном распределении.

20. Гидравлические потери давления при движении газа в газопроводах.

21. Расчетные формулы для определения гидравлических потерь на газопроводах низкого и высокого давлений.

22. Гидравлический расчет кольцевых газовых сетей.

23. Особенности при расчете внутридомового газопровода.

24. Различия при расчетах наружных и внутренних газовых сетей, сетей высокого и низкого давлений.

25. Приборы и схемы их расположения на ГРП.

26. Регуляторы давления, их назначение, типы и устройство.

27. Комбинированные регуляторы давления.

28. Предохранительные клапаны, их назначение и устройство.

29. Фильтры, применяемые на станциях подготовки газа к транспортированию и ГРС.

30. Фильтры, применяемые на ГРП и ГРПШ.

31. Газовые плиты, их типы и устройство.

32. Водонагревательные газовые приборы.

33. Отопительные газовые приборы.

34. Газовые горелки. Типы газовых горелок.

35. Горелки с предварительным смешением газа, их назначение и устройство.

36. Подовые горелки и их устройство.

37. Комбинированные горелки.

38. Искусственные газы и их происхождение.

39. Получение сжиженных углеводородных газов (СУГ).

40. Использование СУГ. Различные пропан-бутановые смеси.

41. Транспортирование СУГ.

42. Газонаполнительные станции (ГНС), их функции и устройство.

43. Газозаправочные станции.

44. Газовые баллоны для хранения и транспортирования СУГ и сжатых природных газов.

45. Газобаллонные установки.

46. Сжиженные природные газы (СПГ).

47. Применение, преимущества и недостатки СПГ по сравнению с сухим природным газом.

48. Получение и транспортирование СПГ.

49. Требование при прокладке различных газовых сетей.

50. Устройство газопровода из полиэтиленовых труб.

51. Требования при установке газопотребляющего оборудования.

52. Использование энергии сжатого газа. Выделение жидкой фракции.

53. Детандеры.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Тематика курсового проектирования связана с расчётом системы газоснабжения жилого района или населённого пункта.

Методические указания к курсовому проектированию приведены на информационно-образовательном портале МИ ВлГУ https://www.mivlgu.ru/iop2012/mod/resource/view.php?id=17358

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 180 / 5 | 8 | 12 |  | 4 | 2,35 | 26,35 | 145 | Экз.(8,65) |
| Итого | 180 / 5 | 8 | 12 |  | 4 | 2,35 | 26,35 | 145 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Добыча и транспортирование природного газа. | 8 | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | контрольная работа |
| 2 | Городские системы газоснабжения. Потребление газа. | 8 | 2 |  | 2 |  |  | 36 |  |  |  | контрольная работа |
| 3 | Гидравлический расчет газовых сетей. Регулирование давления газа в городских сетях. | 8 | 2 |  | 4 |  |  | 44 |  |  |  | контрольная работа |
| 4 | Газоснабжение зданий. Теоретические основы сжигания газа. | 8 | 2 |  | 6 |  |  | 50 |  |  |  | контрольная работа |
| Всего за семестр | 180 | 8 |  | 12 |  |  | 145 | + | 4 | 2,35 | Экз.(8,65) |
| Итого | 180 | 8 |  | 12 |  |  | 145 |  | 4 | 2,35 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Добыча и транспортирование природного газа.

Лекция 1.

Основные свойства и состав природного газа. Добыча и обработка природного газа. Транспортирование и хранение газа (2 часа).

Раздел 2. Городские системы газоснабжения. Потребление газа.

Лекция 2.

Определение расчетных расходов газа. Гидравлические режимы газовых сетей (2 часа).

Раздел 3. Гидравлический расчет газовых сетей. Регулирование давления газа в городских сетях.

Лекция 3.

Определение потерь давления в газопроводах. Характеристики газовых сетей. Постановка задач расчета газовых сетей. Расчетная схема отдачи газа из сети (2 часа).

Раздел 4. Газоснабжение зданий. Теоретические основы сжигания газа.

Лекция 4.

Размещение газорегуляторных пунктов и установок. Газорегуляторные пункты (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 8

Раздел 1. Городские системы газоснабжения. Потребление газа.

Практическое занятие 1.

Определение расчетных расходов газа (2 часа).

Раздел 2. Гидравлический расчет газовых сетей. Регулирование давления газа в городских сетях.

Практическое занятие 2.

Гидравлический расчет газопровода низкого давления (2 часа).

Практическое занятие 3.

Гидравлический расчет газопровода высокого давления (2 часа).

Раздел 3. Газоснабжение зданий. Теоретические основы сжигания газа.

Практическое занятие 4.

Подбор оборудования газорегуляторного пункта (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчет газопровода жилого дома (2 часа).

Практическое занятие 6.

Расчет инжекционной горелки низкого давления (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Природные и искусственные горючие газы и их состав.

2. Залежи и месторождения природного газа.

3. Устройство газовых скважин.

4. Бурение скважин. Роторное и турбинное бурение.

5. Требования к потребляемому природному газу и подготовка газа к транспортированию в магистральных газопроводах.

6. Очистка газа от твердых примесей.

7. Осушка природного газа способом абсорбции.

8. Одорирование природного газа. Устройства для одорирования.

9. Устройство и основные элементы магистральных газопроводов.

10. Компрессорные станции.

11. Газораспределительные станции (ГРС), их назначение и устройство.

12. Потребление газа. Графики потребления.

13. Коэффициенты неравномерности потребления газа и их использование.

14. Хранение природного газа. Газовые хранилища.

15. Классификация городских газовых сетей по газодинамическим характеристикам.

16. Классификация городских газовых сетей по их расположению и способу прокладки.

17. Подземная, наземная и надземная прокладки газовых сетей.

18. Определение расчетных расходов газа на участках газопровода при сосредоточенном отборе газа.

19. Определение расчетных расходов газа на участках газопровода при равномерном распределении.

20. Гидравлические потери давления при движении газа в газопроводах.

21. Расчетные формулы для определения гидравлических потерь на газопроводах низкого и высокого давлений.

22. Гидравлический расчет кольцевых газовых сетей.

23. Особенности при расчете внутридомового газопровода.

24. Различия при расчетах наружных и внутренних газовых сетей, сетей высокого и низкого давлений.

25. Приборы и схемы их расположения на ГРП.

26. Регуляторы давления, их назначение, типы и устройство.

27. Комбинированные регуляторы давления.

28. Предохранительные клапаны, их назначение и устройство.

29. Фильтры, применяемые на станциях подготовки газа к транспортированию и ГРС.

30. Фильтры, применяемые на ГРП и ГРПШ.

31. Газовые плиты, их типы и устройство.

32. Водонагревательные газовые приборы.

33. Отопительные газовые приборы.

34. Газовые горелки. Типы газовых горелок.

35. Горелки с предварительным смешением газа, их назначение и устройство.

36. Подовые горелки и их устройство.

37. Комбинированные горелки.

38. Искусственные газы и их происхождение.

39. Получение сжиженных углеводородных газов (СУГ).

40. Использование СУГ. Различные пропан-бутановые смеси.

41. Транспортирование СУГ.

42. Газонаполнительные станции (ГНС), их функции и устройство.

43. Газозаправочные станции.

44. Газовые баллоны для хранения и транспортирования СУГ и сжатых природных газов.

45. Газобаллонные установки.

46. Сжиженные природные газы (СПГ).

47. Применение, преимущества и недостатки СПГ по сравнению с сухим природным газом.

48. Получение и транспортирование СПГ.

49. Требование при прокладке различных газовых сетей.

50. Устройство газопровода из полиэтиленовых труб.

51. Требования при установке газопотребляющего оборудования.

52. Использование энергии сжатого газа. Выделение жидкой фракции.

53. Детандеры.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Тематика курсового проектирования связана с расчётом системы газоснабжения жилого района или населённого пункта.

5. Образовательные технологии

Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины предусматривает комплексное освоение методов автоматизации процессов и систем теплогазоснабжения и вентиляции. Системная методология решения проблемно-ориентированных прикладных задач обеспечивает качество и полноту подготовки специалистов в области строительства по профилю "Теплогазоснабжение и вентиляция"

При проведении аудиторных занятий предполагается использование различных форм обучения:

- пассивная форма (классическая лекция);

- активная форма (использование механизмов взаимодействия с учащимися и контроля усвоения знаний, например, в виде либо “лекции-беседы”, либо “лекции-дискуссии”);

- интерактивная форма (групповые тренинги, case – задания, деловые игры).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Газоснабжение

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Проектирование городских и поселковых распределительных систем газоснабжения : учебное пособие / составители В. Н. Мелькумов [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 49 c. - http://www.iprbookshop.ru/55056

2. Суслов, Д. Ю. Газоснабжение : учебное пособие / Д. Ю. Суслов, Б. Ф. Подпоринов, Л. А. Кущев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 265 c. - http://www.iprbookshop.ru/66647

3. Колпакова, Н. В. Газоснабжение : учебное пособие / Н. В. Колпакова, А. С. Колпаков. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 200 c. - http://www.iprbookshop.ru/68425

4. Газоснабжение района города : учебное пособие / Н. А. Новопашина, Д. Н. Ватузов, Е. Б. Филатова [и др.]. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 126 c. - http://www.iprbookshop.ru/90469

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Субханкулов, Ф. Ф. Газоснабжение : лабораторный практикум / Ф. Ф. Субханкулов, М. Б. Хадиев, Р. М. Галиев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2008. — 95 c. - http://www.iprbookshop.ru/61837

2.  Жуков Н.П., Чурилин А.В. Газоснабжение: Лабораторные работы. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 48 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/297/68297/41847

3.  Жуков Н.П., Чурилин А.В. Системы газоснабжения: Методические указания. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/814/56814/27393

4.  Комлачев М.Т. Аварии на системах газоснабжения и работы по их ликвидации: Методические указания. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. - 11 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/712/28712/11925

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Строителей России http://www.a-s-r.ru

Газпром газораспределение http://www.gazpromrg.ru

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой системы газоснабжения. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями на курсовую работу. Обучающийся выбирает одну из указанных в перечне тем курсовых работ, исходя из своих интересов, наличия соответствующих литературных и иных источников. В ходе выполнения курсовой работы преподаватель проводит консультации обучающегося. На заключительном этапе обучающийся оформляет пояснительную записку к курсовой работе и выполняет ее защиту в присутствии комиссии из преподавателей кафедры.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Газоснабжение»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Газоснабжение» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 180 час. (5 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины "Газоснабжение" является формирование у студентов знаний в области связанной со строительством и эксплуатацией газовых сетей и газопотреблением для эффективного применения современных решений при проектировании, строительстве и обслуживании различных газовых сетей и сооружений, связанных с газовой отраслью, для рационального, бесперебойного, экономически обоснованного процесса подачи газа потребителю.

Задачи изучения дисциплины:

- определять и рассчитывать исходные данные для проектирования систем газоснабжения; технически и экономически обосновывать принимаемые решения, оборудование, конструкции, системы регулирования; обосновывать и рассчитывать надежность систем; рассчитывать и оптимизировать элементы и системы газоснабжения;

- эксплуатировать системы с использованием современных методов обслуживания, ремонта и управления; контролировать состояние элементов систем с помощью современных технических средств;

- технически и экономически обосновывать принимаемое газогорелочное оборудование и автоматизацию для агрегатов, котлов и печей строительной индустрии; проводить необходимые расчеты; обосновывать способы экономии топлива; решать задачу защиты воздушного бассейна и сокращения токсичных выбросов; эксплуатировать газооборудование, газогорелочные системы и системы автоматизации агрегатов.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Газоснабжение» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

22.05.2018 г.