Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   22   »        05         2018 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 108 / 3 | 32 | 16 | 16 | 5,2 | 0,35 | 69,55 | 2,8 | Экз.(35,65) |
| Итого | 108 / 3 | 32 | 16 | 16 | 5,2 | 0,35 | 69,55 | 2,8 | 35,65 |

Муром, 2018 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины состоит в приобретении теоретических и практических знаний в области работы нагнетателей для профессионального подбора насосов, вентиляторов, компрессоров при проектировании инженерных систем и их эксплуатации.

Задачи дисциплины:

- получить знания об устройстве различных типов насосов, вентиляторов, компрессоров, принципе их действия и режимах работы;

- приобрести умения по подбору нагнетателей и электродвигателей для работы в инженерных системах, по проведению испытаний насосов и вентиляторов в лабораторных условиях, по определению параметров работы нагнетателей в условиях эксплуатации;

- выработать навыки определения параметров работы нагнетателей, подбора насосов и вентиляторов по каталогам и по современным методикам с помощью специальных программ, пользования приборами для измерения давления и расхода рабочей среды в инженерных системах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.16))

Курс базируется на знаниях, полученных студентами по дисциплинам: "Физика", "Математика", "Гидравлика", "Механика жидкости и газа", "Теоретические основы теплотехники". Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться при изучении дисциплин: «Основы обеспечения микроклимата зданий» , «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий» , «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение» и многих других, a также при выполнении бакалаврских работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

принципы проектирования инженерных систем и оборудования, нормативную базу в области инженерных изысканий (ПК-1).

методы инженерных изысканий(ПК-2).

2) Уметь:

применять принципы проектирования инженерных систем и оборудования (ПК-1).

применять методы инженерных изысканий и технологию проектирования деталей и конструкций с использованием универсальных и специализированных программ (ПК-2).

3) Владеть:

практическими навыками по применению принципы проектирования инженерных систем и оборудования (ПК-1).

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования(ПК-2).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Общие сведения по машинам для подачи жидкостей и газов. | 7 | 10 |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | устный опрос, тестирование |
| 2 | Центробежные насосы и вентиляторы. Осевые насосы и вентиляторы.Объёмные поршневые и роторные насосы.Компрессорные машины | 7 | 14 |  | 6 | 16 |  | 1 |  |  |  | устный опрос, тестирование |
| 3 | Машины специальных типов | 7 | 8 |  | 4 |  |  | 0,8 |  |  |  | устный опрос, тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 32 |  | 16 | 16 |  | 2,8 |  | 5,2 | 0,35 | Экз.(35,65) |
| Итого | 108 | 32 |  | 16 | 16 |  | 2,8 |  | 5,2 | 0,35 | 35,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Общие сведения по машинам для подачи жидкостей и газов.

Лекция 1.

Определения и классификация. Динамические машины. Объемные машины. Струйные насосы и пневматические подъемники для жидкостей. Подача и напор объемных и динамических машин. Области использования различных машин (2 часа).

Лекция 2.

Основные положения и определения. Параметры машин, подающие жидкости и газы. Мощность и КПД. Совместная работа насоса и трубопроводной системы (2 часа).

Лекция 3.

Способ действия. Уравнение Эйлера. Теоретический и действительный напоры, развиваемые рабочим колесом. Уравнение энергии потока в рабочем колесе машины. Основные размеры рабочего колеса. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины. Основные и радиальные силы в центробежных насосах. Теоретические характеристики (2 часа).

Лекция 4.

Испытания насосов. Регулирование подачи. Поля рабочих параметров при различных способах регулирования. Сводные графики. Параллельное и последовательное соединения центробежных насосов. Неустойчивость работы (2 часа).

Лекция 5.

Формы рабочих колес насосов различной быстроходности. КПД центробежных насосов. Способ расчета рабочего колеса насоса малой быстроходности. Кавитация Допустимая высота всасывания. Конструкции центробежных насосов. Насосное оборудование тепловых электрических станций и тепловых сетей, атомных эектрстанций. Устройство и эксплуатация насосных установок (2 часа).

Раздел 2. Центробежные насосы и вентиляторы. Осевые насосы и вентиляторы.Объёмные поршневые и роторные насосы.Компрессорные машины

Лекция 6.

Центробежные вентиляторы. Основные понятия. Применение. Давление, развиваемое вентилятором. Влияние самотяги. Коэффициент полного давления. Подача, мощность, КПД вентилятора. Характеристики. Вентиляторные установки (2 часа).

Лекция 7.

Многоступенчатые осевые насосы и вентиляторы. Особенности условий работы длинных лопастей. Расчет осевых насосов и вентиляторов. Характеристики. Конструкции (2 часа).

Лекция 8.

Поршневые насосы. Способ действия. Подача, неравномерность всасывания и подачи. Мощность и КПД. Характеристики. Совместная работа поршневого насоса и трубопровода. Допустимая высота всасывания. Конструкции поршневых насосов (2 часа).

Лекция 9.

Роторные насосы. Основные конструктивные типы. Неравномерность подачи. Мощность и КПД. Характеристики. Регулирование подачи. Области применения. Конструкции (2 часа).

Лекция 10.

Компрессорные машины. Основные понятия. Типы компрессоров. Термодинамика компрессорного процесса. КПД компрессоров. Охлаждение. Ступенчатое сжатие. Количество ступеней. Промежуточное давление. Характеристики лопастных компрессоров. Особенности регулирования (2 часа).

Лекция 11.

Центробежные компрессоры. Мощность центробежного компрессора. Приближенный расчет ступени. Конструкции центробежных компрессоров (2 часа).

Лекция 12.

Осевые компрессоры. Ступень осевого компрессора. Конструктивные формы осевых компрессоров. Метод расчета основных размеров ступени. Примеры конструкций (2 часа).

Раздел 3. Машины специальных типов

Лекция 13.

Поршневые компрессоры. Индикаторная диаграмма. Процессы сжатия и расширения газа в поршневом компрессоре. Мощность и КПД. Мертвое пространство. Подача. Многоступенчатое сжатие. Мощность многоступенчатого компрессор. Конструктивные типы компрессоров. Регулирование подачи. Компрессорные установки. Испытание компрессора (2 часа).

Лекция 14.

Роторные компрессоры. Способ действия. Подача. Мощность и КПД. Регулирование подачи роторных компрессоров. Конструкции роторных компрессоров (2 часа).

Лекция 15.

Вихревые насосы. Способ действия вихревого насоса. Основы теории. Действительные характеристики. Уравновешивание сил, действующих на колесо. Центробежно-вихревой насос. Область применения. Регулирование (2 часа).

Лекция 16.

Водокольцевые вакуумные насосы. Способ действия. Вакуум. Подача. Мощность. Струйные насосы. Способ дейсвия. Основные понятия. Характеристика. Основные размеры (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Общие сведения по машинам для подачи жидкостей и газов.

Практическое занятие 1.

Подбор нагнетателей и двигателей к ним. Подбор нагнетателей. Определение установочной мощности двигателя (2 часа).

Практическое занятие 2.

Центробежные насосы и вентиляторы. Определение основных размеров рабочего колеса (2 часа).

Практическое занятие 3.

Центробежные насосы.Определение допустимой высоты всасывания (2 часа).

Раздел 2. Центробежные насосы и вентиляторы. Осевые насосы и вентиляторы.Объёмные поршневые и роторные насосы.Компрессорные машины

Практическое занятие 4.

Расчет режима работы насоса в сети (2 часа).

Практическое занятие 5.

Определение основных размеров радиальных вентиляторов простейшего типа (2 часа).

Практическое занятие 6.

Работа нагнетателей в сети. Эпюры давлений в сети (2 часа).

Раздел 3. Машины специальных типов

Практическое занятие 7.

Построение универсальной характеристики вентилятора (2 часа).

Практическое занятие 8.

Метод расчета основных размеров ступени компрессора (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены в https://www.mivlgu.ru/iop2012/mod/resource/view.php?id=35939

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 7

Раздел 1. Центробежные насосы и вентиляторы. Осевые насосы и вентиляторы.Объёмные поршневые и роторные насосы.Компрессорные машины

Лабораторная 1.

Изучение устройства и определения параметров центробежных насосов (4 часа).

Лабораторная 2.

Испытание двух параллельно соединенных центробежных насосов работающих на одну сеть спостроением графической характеристики их работы (4 часа).

Лабораторная 3.

Испытание двух последовательно соединенных центробежных насосов работающих на одну сеть с построением графической характеристики их работы (4 часа).

Лабораторная 4.

Кавитационные испытания центробежного насоса и определение допустимой высоты всасывания (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены в https://www.mivlgu.ru/iop2012/mod/resource/view.php?id=34122

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Области использования различных машин. Струйные насосы и пневматические подъемники для жидкостей. Подача и напор объемных и динамических машин.

2. Конструкции центробежных насосов. Осевые и радиальные силы в центробежных насосах. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины.

3. Испытания насосов. Подобие центробежных машин. Коэффициент быстроходности. Формулы пропорциональности.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 108 / 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0,6 | 17,6 | 81,75 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 / 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0,6 | 17,6 | 81,75 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Общие сведения по машинам для подачи жидкостей и газов. | 8 |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Центробежные насосы и вентиляторы.Осевые насосы и вентиляторы | 8 | 2 |  | 2 | 4 |  | 55 |  |  |  | устный опрос, курсовая работа |
| 3 | Объёмные поршневые и роторные насосы.Компрессорные машины, машины специальных типов | 8 | 4 |  |  |  |  | 20,75 |  |  |  | устный опрос, курсовая работа |
| Всего за семестр | 108 | 6 |  | 4 | 4 | + | 81,75 |  | 3 | 0,6 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 | 6 |  | 4 | 4 |  | 81,75 |  | 3 | 0,6 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Центробежные насосы и вентиляторы.Осевые насосы и вентиляторы

Лекция 1.

Определения и классификация. Динамические машины. Объемные машины. Струйные насосы и пневматические подъемники для жидкостей. Подача и напор объемных и динамических машин. Области использования различных машин. Основные положения и определения. Параметры машин, подающие жидкости и газы. Мощность и КПД. Совместная работа насоса и трубопроводной системы. Способ действия.Центробежные вентиляторы. Основные понятия. Применение. Давление, развиваемое вентилятором. Влияние самотяги. Коэффициент полного давления. Подача, мощность, КПД вентилятора. Характеристики. Вентиляторные установки. Решетка профилей. Основные уравнения. Напор, потери энергии, КПД. Многоступенчатые осевые насосы и вентиляторы. Особенности условий работы длинных лопастей. Расчет осевых насосов и вентиляторов. Характеристики. Конструкции (2 часа).

Раздел 2. Объёмные поршневые и роторные насосы.Компрессорные машины, машины специальных типов

Лекция 2.

Поршневые насосы. Способ действия. Подача, неравномерность всасывания и подачи. Мощность и КПД. Характеристики. Совместная работа поршневого насоса и трубопровода. Допустимая высота всасывания. Конструкции поршневых насосов.Роторные насосы. Основные конструктивные типы. Неравномерность подачи. Мощность и КПД. Характеристики. Регулирование подачи. Области применения. Конструкции (2 часа).

Лекция 3.

Компрессорные машины. Основные понятия. Типы компрессоров. Термодинамика компрессорного процесса. КПД компрессоров. Охлаждение. Ступенчатое сжатие. Количество ступеней. Промежуточное давление. Характеристики лопастных компрессоров. Особенности регулирования.Центробежные компрессоры. Мощность центробежного компрессора. Приближенный расчет ступени. Конструкции центробежных компрессоров. Осевые компрессоры. Ступень осевого компрессора. Конструктивные формы осевых компрессоров. Метод расчета основных размеров ступени. Примеры конструкций. Поршневые компрессоры. Индикаторная диаграмма. Процессы сжатия и расширения газа в поршневом компрессоре. Мощность и КПД. Мертвое пространство. Подача. Многоступенчатое сжатие. Мощность многоступенчатого компрессор. Конструктивные типы компрессоров. Регулирование подачи. Компрессорные установки. Испытание компрессора (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 8

Раздел 1. Общие сведения по машинам для подачи жидкостей и газов.

Практическое занятие 1.

Подбор нагнетателей и двигателей к ним. Подбор нагнетателей. Определение установочной мощности двигателя (2 часа).

Раздел 2. Центробежные насосы и вентиляторы.Осевые насосы и вентиляторы

Практическое занятие 2.

Центробежные насосы и вентиляторы. Определение допустимой высоты всасывания.Расчет режимов насоса в сети.Построение универсальной характеристики вентилятора (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 8

Раздел 1. Центробежные насосы и вентиляторы.Осевые насосы и вентиляторы

Лабораторная 1.

Испытание двух параллельно соединенных центробежных насосов работающих на одну сеть с построением графической характеристики их работы (4 часа).

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Уравнение Эйлера.

2. Теоретический и действительный напоры, развиваемые рабочим колесом. Уравнение энергии потока в рабочем колесе машины. Основные размеры рабочего колеса.

3. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины.

4. Основные и радиальные силы в центробежных насосах. Теоретические характеристики.

5. Испытания насосов.

6. Регулирование подачи. Поля рабочих параметров при различных способах регулирования.

7. Сводные графики.

8. Параллельное и последовательное соединения центробежных насосов. Неустойчивость работы.

9. Формы рабочих колес насосов различной быстроходности.

10. КПД центробежных насосов.

11. Способ расчета рабочего колеса насоса малой быстроходности.

12. Кавитация.

13. Допустимая высота всасывания.

14. Конструкции центробежных насосов.

15. Насосное оборудование тепловых электрических станций и тепловых сетей, атомных электростанций.

16. Устройство и эксплуатация насосных установок.

17. Роторные компрессоры. Способ действия. Подача. Мощность и КПД.

18. Регулирование подачи роторных компрессоров.

19. Конструкции роторных компрессоров.

20. Вихревые насосы. Способ действия вихревого насоса. Основы теории. Действительные характеристики. Уравновешивание сил, действующих на колесо.

21. Центробежно-вихревой насос. Область применения. Регулирование.

22. Водокольцевые вакуумные насосы. Способ действия. Вакуум. Подача. Мощность. Струйные насосы. Способ действия. Основные понятия. Характеристика. Основные размеры.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Струйные насосы и пневматические подъемники для жидкостей.

2. Подача и напор объемных и динамических машин.

3. Области использования различных машин.

4. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины.

5. Осевые и радиальные силы в центробежных насосах.

6. Подобие центробежных машин. Коэффициент быстроходности. Формулы пропорциональности.

7. Безразмерные и универсальные характеристики.

8. Испытания насосов.

9. Конструкции центробежных насосов.

10. Влияние температуры жидкости на конструкцию центробежных насосов.

11. Особые конструкции агрегатов с центробежными насосами.

12. Устройство и эксплуатация насосных установок.

13. Конструктивное выполнение центробежных вентиляторов общего назначения.

14. Вентиляторные установки.

15. Влияние механических примесей в газе на работу вентилятора.

16. Осевые насосы. Осевые вентиляторы.

17. Совместная работа поршневого насоса и трубопровода.

18. Испытание поршневых насосов и определение неисправностей в работе.

19. Поршневые компрессоры. Конструкции компрессоров.

20. Компрессоры со свободно движущимися поршнями.

21. Испытание компрессора. Энергетический баланс.

22. Экономичность работы компрессора.

23. Расчет основных размеров ступеней компрессора.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Демешкин, В. П. Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах ТГВ : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 08.03.01«Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» / В. П. Демешкин, Б. Р. Романенко, А. В. Плужник. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. — 71 c. - http://www.iprbookshop.ru/99384

2. Васильев, В. М. Насосы и насосные станции : учебное пособие / В. М. Васильев, С. В. Федоров, А. В. Кудрявцев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 133 c. - http://www.iprbookshop.ru/80751

3. Хабланян, М. Х. Вакуумная техника. Оборудование, проектирование, технологии, эксплуатация. Часть 2. Вакуумные насосы : учебное пособие / М. Х. Хабланян, Г. Л. Саксаганский, А. В. Бурмистров. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 300 c. - http://www.iprbookshop.ru/79274

4. Бурмистров, А. В. Бесконтактные вакуумные насосы : учебное пособие / А. В. Бурмистров, С. И. Саликеев. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2010. — 101 c. - http://www.iprbookshop.ru/61822

5. Локалов, Г. А. Осевые и центробежные насосы тепловых электрических станций : учебное пособие / Г. А. Локалов, В. М. Марковский ; под редакцией К. Э. Аронсон. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 140 c. - http://www.iprbookshop.ru/69653

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Триандафилов, А.Ф. Гидравлика и гидравлические машины: учебное пособие / А.Ф. Триандафилов, С.Г. Ефимова; Сыкт. лесн. ин-т. - Сыктывкар: СЛИ, 2012 г., - 212 с. - http://window.edu.ru/resource/917/77917

2.  Батуев Б.Б., Матханова В.Э., Аюрова О.Б. Техническая термодинамика. Методические указания и контрольные задания. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2013 г., - 28 с. - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/743/18743/712

3.  Гусев В.П. Основы гидравлики. Учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2009 г.,- 172 с. - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/753/74753/54783

4.  Ляшков В.И. Тепловые двигатели и нагнетатели: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009 г., - 124 с. - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/328/68328/41878

5.  Удовин, В. Г. Насосы : методические указания к лабораторным работам / В. Г. Удовин, И. А. Пикулев, О. Л. Локшина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 25 c. - http://www.iprbookshop.ru/21613

6.  Насосы и компрессоры. Часть 1 : методические указания к лабораторным работам / составители В. А. Аляев [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 48 c. - http://www.iprbookshop.ru/63678

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Строителей России www.a-s-r.ru;

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/;

Информационный портал «Тепловые электрические станции. Библиотека». http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=tema&ids=51;

Информационный портал «РосТепло. Нормативно-правовые документы по теплоснабжению». http://www.rosteplo.ru/npb.php.

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в аудитории. Каждому студенту преподаватель выдает задачу для самостоятельного решения. В конце занятия обучающиеся демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делает работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в специализированной лаборатории. Обучающиеся выполняют работу в соответствии с заданием. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины состоит в приобретении теоретических и практических знаний в области работы нагнетателей для профессионального подбора насосов, вентиляторов, компрессоров при проектировании инженерных систем и их эксплуатации.

Задачи дисциплины:

- получить знания об устройстве различных типов насосов, вентиляторов, компрессоров, принципе их действия и режимах работы;

- приобрести умения по подбору нагнетателей и электродвигателей для работы в инженерных системах, по проведению испытаний насосов и вентиляторов в лабораторных условиях, по определению параметров работы нагнетателей в условиях эксплуатации;

- выработать навыки определения параметров работы нагнетателей, подбора насосов и вентиляторов по каталогам и по современным методикам с помощью специальных программ, пользования приборами для измерения давления и расхода рабочей среды в инженерных системах.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Насосы, вентиляторы и компрессоры систем теплогазоснабжения и вентиляции» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

22.05.2018 г.