Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   22   »        05         2018 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Теплогазоснабжение и вентиляция

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 108 / 3 | 16 | 16 |  | 1,6 | 0,25 | 33,85 | 74,15 | Зач. |
| Итого | 108 / 3 | 16 | 16 |  | 1,6 | 0,25 | 33,85 | 74,15 |  |

Муром, 2018 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Целями изучения дисциплины являются подготовка студентов к изучению специальных дисциплин и к решению практических задач, связанных с теплотехническими расчетами промышленных и гражданских зданий и сооружений, их систем теплоснабжения и вентиляции, решение проблем экологии топливно-энергетических ресурсов в системах отопления и вентиляции, освоения методов регулирования теплового режима зданий и сооружений.

Задачи:

- изучить виды и устройства систем теплогазоснабжения и вентиляции зданий и сооружений, микрорайонов и городов.

- ознакомиться с основными принципами монтажа и эксплуатации тепловых и газовых сетей.

- ознакомиться с альтернативными источниками тепла и основными принципами энергосбережения.

- ознакомиться с основными принципами монтажа и эксплуатации систем обеспечения микроклимата помещений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.Б.20.01))

Изучение дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» базируется на знаниях, умениях и навыках приобретенных слушателями в ходе изучения дисциплин "Основы архитектуры и строительных конструкций", "Теоретические основы теплотехники" и других дисциплин профессиональной направленности. Дисциплина является фундаментальной для изучения таких дисциплин как "Основы обеспечения микроклимата здания", "Централизованное теплоснабжение", "Эксплуатация систем теплогазоснабжения и вентиляции" и других, а также при написании бакалаврских работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

понятия, определяющие тепловой, воздушный и влажностный режим здания, включая климатологическую и микроклиматическую терминологию (ПК-1).

основные принципы проведения основных видов инженерных изысканий: инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий (ПК-2).

2) Уметь:

выбрать типовые схемные решения систем теплогазоснабжения, климатизации зданий и сооружений, населенных мест и городов (ПК-1),.

использовать современные методики конструирования и расчета систем теплогазоснабжения и вентиляции (ПК-2).

3) Владеть:

методиками проектирования и расчета систем теплогазоснабжения и вентиляции зданий и сооружений объектов ЖКХ (ПК-1).

методами проведения основных видов инженерных изысканий: инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий (ПК-2).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы теплоснабжения. | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 42 |  |  |  | отчет, промежуточное тестирование |
| 2 | Системы газоснабжения. | 5 | 2 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | отчет, промежуточное тестирование |
| 3 | Вентиляционные системы. | 5 | 4 |  | 6 |  |  | 18,15 |  |  |  | отчет, промежуточное тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 16 |  |  | 74,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| Итого | 108 | 16 |  | 16 |  |  | 74,15 |  | 1,6 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Системы теплоснабжения.

Лекция 1.

Основные понятия и определения систем ТГВ. Классификации систем теплоснабжения города (2 часа).

Лекция 2.

Особенности систем централизованного и автономного теплоснабжения (2 часа).

Лекция 3.

Трубопроводы систем ТГВ. Материалы труб и область применения (2 часа).

Лекция 4.

Системы горячего водоснабжения. Схемы. Оборудование систем горячего водоснабжения (2 часа).

Лекция 5.

Регулирование централизованного теплоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Системы газоснабжения.

Лекция 6.

Системы газоснабжения. Определения, схемы (2 часа).

Раздел 3. Вентиляционные системы.

Лекция 7.

Вентиляция. Виды, назначение. Оборудование вентсистем. Воздухоочистка и кондиционирование проточного воздуха (2 часа).

Лекция 8.

Гигиеническая оценка вентиляции в промышленных зданиях. Очистка отходящего воздуха (методы) (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Системы теплоснабжения.

Практическое занятие 1.

Расчет тепловых нагрузок и годового количества тепла (2 часа).

Раздел 2. Вентиляционные системы.

Практическое занятие 2.

Рассмотрение систем вентиляции жилых и общественных зданий для расчета нормируемого влажностного-температурного режима помещений (2 часа).

Раздел 3. Системы теплоснабжения.

Практическое занятие 3.

Практическое ознакомление с трубопроводами (материал трубопроводов, их применение, их физико-химические свойства) и изоляцией трубопроводов и оборудования на системах теплогазоснабжения и вентиляции (2 часа).

Практическое занятие 4.

Дополнительные потери теплоты через ограждающие конструкции на ориентацию здания (2 часа).

Раздел 4. Вентиляционные системы.

Практическое занятие 5.

Примеры проектирования и расчета систем вентиляции (2 часа).

Раздел 5. Системы теплоснабжения.

Практическое занятие 6.

Расчет тепла и топлива для отопления и горячего водоснабжения (2 часа).

Раздел 6. Вентиляционные системы.

Практическое занятие 7.

Расчёт тепла и топлива для вентиляции (2 часа).

Раздел 7. Системы теплоснабжения.

Практическое занятие 8.

Расход газа на коммунально-бытовые нужды (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=2514

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Виды передачи тепла .

2. Закон Фурье и коэффициент теплопроводности. Теплопроводность .

3. Конвективный теплообмен .

4. Теплообмен излучением .

5. Сложный теплообмен и теплопередача .

6. Термическое сопротивление одно- и многослойных конструкций .

7. Понятие микроклимата. Теплообмен человека и условия комфортности. Нормативные требования к микроклимату .

8. Системы инженерного оборудования зданий для создания и обеспечения заданного микроклимата помещений .

9. Основная формула для расчета потерь тепла через ограждающие конструкции .

10. Правила обмера поверхностей ограждающих конструкций .

11. Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха .

12. Потери тепла с инфильтрующимся воздухом. Добавочные потери тепла. Удельная тепловая характеристика .

13. Вредные выделения от людей, солнечной радиации, других бытовых и производственных источников .

14. Классификация систем отопления. Теплоносители .

15. Устройство, принцип действия и классификация систем водяного отопления .

16. Требования, предъявляемые к нагревательным приборам .

17. Виды нагревательных приборов и их технико-экономические показатели .

18. Определение необходимой поверхности нагревательных приборов .

19. Циркуляционное давление в системах водяного отопления .

20. Основные принципы гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления .

21. Местное отопление. Печное, электрическое и газовое отопление. Отопление зданий повышенной этажности .

22. Влажный воздух. I—d-диаграмма .

23. Способы организации воздухообмена и устройство систем вентиляции .

24. Естественная вентиляция (инфильтрация, аэрация).

25. Приточные и вытяжные системы механической общеобменной вентиляции .

26. Устройства механической вентиляции. Вентиляторы. Калориферы. Фильтры .

27. Определение требуемого воздухообмена при вентиляции зданий .

28. Аэродинамический расчет воздуховодов .

29. Охрана воздушного бассейна. Общие сведения о загрязнении атмосферы .

30. Устройства для очистки воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией .

31. Шум в механических системах вентиляции .

32. Виды СКВ, оборудование. Холодоснабжение .

33. Источники теплоснабжения. Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов .

34. Схемы присоединения теплопотребляющих систем к тепловым сетям .

35. Оборудование тепловых пунктов зданий .

36. Нетрадиционные источники энергоресурсов .

37. Газоснабжение, транспортирование газа, газовые распределительные сети .

38. Газорегуляторные пункты и установки, устройство и оборудование газовых сетей .

39. Требования к помещениям с газовым оборудованием. Особенности эксплуатации газовых сетей.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 108 / 3 | 6 | 6 |  | 3 | 0,5 | 15,5 | 88,75 | Зач.(3,75) |
| Итого | 108 / 3 | 6 | 6 |  | 3 | 0,5 | 15,5 | 88,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы теплоснабжения. | 5 | 4 |  | 2 |  |  | 49 |  |  |  | отчет, устный опрос |
| 2 | Системы газоснабжения. | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 21 |  |  |  | отчет, устный опрос |
| 3 | Вентиляционные системы. | 5 |  |  | 2 |  |  | 18,75 |  |  |  | отчет, устный опрос |
| Всего за семестр | 108 | 6 |  | 6 |  | + | 88,75 |  | 3 | 0,5 | Зач.(3,75) |
| Итого | 108 | 6 |  | 6 |  |  | 88,75 |  | 3 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Системы теплоснабжения.

Лекция 1.

Основные понятия и определения систем ТГВ. Классификации систем теплоснабжения города. Особенности систем централизованного и автономного теплоснабжения (2 часа).

Лекция 2.

Трубопроводы систем ТГВ. Материалы труб и область применения. Системы горячего водоснабжения. Схемы. Оборудование систем горячего водоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Системы газоснабжения.

Лекция 3.

Системы газоснабжения. Определения, схемы (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Системы теплоснабжения.

Практическое занятие 1.

Расчет тепловых нагрузок и годового количества тепла (2 часа).

Раздел 2. Системы газоснабжения.

Практическое занятие 2.

Практическое ознакомление с трубопроводами (материал трубопроводов, их применение, их физико-химические свойства) и изоляцией трубопроводов и оборудования на системах теплогазоснабжения и вентиляции (2 часа).

Раздел 3. Вентиляционные системы.

Практическое занятие 3.

Рассмотрение систем вентиляции жилых и общественных зданий для расчета нормируемого влажностного-температурного режима помещений (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Виды передачи тепла .

2. Закон Фурье и коэффициент теплопроводности. Теплопроводность .

3. Конвективный теплообмен .

4. Теплообмен излучением .

5. Сложный теплообмен и теплопередача .

6. Термическое сопротивление одно- и многослойных конструкций .

7. Понятие микроклимата. Теплообмен человека и условия комфортности. Нормативные требования к микроклимату .

8. Системы инженерного оборудования зданий для создания и обеспечения заданного микроклимата помещений .

9. Расчет потерь тепла через ограждающие конструкции .

10. Правила обмера поверхностей ограждающих конструкций .

11. Расчетные температуры наружного и внутреннего воздуха .

12. Потери тепла с инфильтрующимся воздухом. Добавочные потери тепла. Удельная тепловая характеристика .

13. Вредные выделения от людей, солнечной радиации, других бытовых и производственных источников .

14. Классификация систем отопления. Виды теплоносителей .

15. Устройство, принцип действия и классификация систем водяного отопления .

16. Требования, предъявляемые к нагревательным приборам .

17. Виды нагревательных приборов и их технико-экономические показатели .

18. Определение необходимой поверхности нагревательных приборов .

19. Циркуляционное давление в системах водяного отопления .

20. Основные принципы гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления .

21. Местное отопление. Печное, электрическое и газовое отопление. Отопление зданий повышенной этажности .

22. Влажный воздух. I—d-диаграмма .

23. Источники теплоснабжения. Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов .

24. Схемы присоединения теплопотребляющих систем к тепловым сетям .

25. Оборудование тепловых пунктов зданий .

26. Нетрадиционные источники энергоресурсов .

27. Газоснабжение, транспортирование газа, газовые распределительные сети .

28. Газорегуляторные пункты и установки, устройство и оборудование газовых сетей .

29. Требования к помещениям с газовым оборудованием. Особенности эксплуатации газовых сетей.

30. Способы организации воздухообмена и устройство систем вентиляции .

31. Естественная вентиляция (инфильтрация, аэрация).

32. Приточные и вытяжные системы механической общеобменной вентиляции .

33. Устройства механической вентиляции. Вентиляторы. Калориферы. Фильтры .

34. Определение требуемого воздухообмена при вентиляции зданий .

35. Аэродинамический расчет воздуховодов .

36. Охрана воздушного бассейна. Общие сведения о загрязнении атмосферы .

37. Устройства для очистки воздуха, удаляемого вытяжной вентиляцией .

38. Шум в механических системах вентиляции .

39. Виды СКВ, оборудование .

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Тепловой режим здания.

2. Основные виды теплообмена.

3. Теплопроводность. Основной закон теплопроводности. Определение коэффициента теплопроводности.

4. Конвективный теплообмен в помещении. Суть теплового подобия.

5. Тепловое излучение. Основные положения.

6. Сложный теплообмен и теплопередача.

7. Теплообмен человека с окружающей средой. Условия комфортности.

8. Распределение температуры в ограждении с точки зрения теплозащиты.

9. Основные тепловые потери через ограждающие конструкции. Добавочные тепловые потери здания.

10. Удельная тепловая характеристика здания.

11. Классификация систем отопления. Теплоносители. Их характеристика и параметры.

12. Циркуляционное давление в системах водяного отопления.

13. Классификация систем водяного отопления.

14. Виды и конструкции отопительных приборов.

15. Выбор, размещение и установка отопительных приборов.

16. Тепловой расчёт нагревательных приборов.

17. Классификация систем воздушного отопления. Коэффициент теплопередачи отопительного прибора. Факторы, влияющие на его величину.

18. Запорно-регулирующая арматура в системах водяного отопления.

19. Удаление воздуха из систем водяного отопления.

20. Основные положения гидравлического расчёта систем водяного отопления.

21. Воздухообмен в помещении. Выбор расчётного воздухообмена.

22. Принципиальная схема естественной вентиляции жилых зданий.

23. Приточные и вытяжные системы общеобменной вентиляции.

24. Конструктивные элементы систем общеобменной механической вентиляции.

25. Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов.

26. Присоединение теплопотребляющих систем к тепловым сетям.

27. Тепловые пункты. Подбор основного оборудования тепловых пунктов.

28. Классификация систем горячего водоснабжения.

29. Газовые распределительные сети. Устройство и оборудование.

30. Устройство внутренних газопроводов.

31. Трубопроводы в систем теплогазоснабжения и вентиляции. Материал трубопроводов и их применение .

32. Понятие о системе теплоснабжения.

33. Требования, предъявляемые к системам вентиляции. Классификация систем вентиляции.

34. Основные параметры влажного воздуха.

35. Расчётные параметры наружного, внутреннего, приточного и удаляемого воздуха.

36. Основные виды вредностей и их влияние на самочувствие людей. Понятие ПДК.

37. Расчёт поступлений вредностей от людей.

38. Понятия об оргструктуре газового комплекса России.

39. Преимущество и недостатки газообразного топлива.

40. Основные газоносные регионы (системы) РФ.

41. Газоснабжение и газораспределение Владимирской области.

42. Компоненты газообразного топлива. Классификация газов по происхождению.

43. Определение температуры, давления, плотности, цвета и запаха газообразного топлива, приборы для измерения, ед. измерения.

44. Внешние признаки утечек горючих газов.

45. Температура воспламенения и горения.

46. Теплотворная способность. Понятие условного топлива.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины предусматривает комплексное освоение методов конструирования систем тепло-газоснабжения.

При проведении аудиторных занятий предполагается использование различных форм обучения:

- пассивная форма (классическая лекция);

- интерактивная форма (использование механизмов взаимодействия с учащимися и контроля усвоения знаний, например, в виде либо “лекции-беседы”, либо “лекции-дискуссии”).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Теплогазоснабжение и вентиляция

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Пронин В.А., Глухих В.Н., Прилуцкий А.А. Элементы систем жизнеобеспечения. Проектирование и монтаж: Учеб.пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 104 с. - http://books.ifmo.ru/file/pdf/2047.pdf

2. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. - http://books.ifmo.ru/file/pdf/1679.pdf

3. Лысёв В.И. Инженерные системы зданий и сооружений: Учеб.- метод. пособие. СПб.: Университет ИТМО; ИХиБТ, 2015. 32 с. - http://www.iprbookshop.ru/28380

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Балашов, А.А. Проектирование систем отопления и вентиляции гражданских зданий : учебное пособие / А.А. Балашов, Н.Ю. Полунина. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 88 с - http://window.edu.ru/resource/093/71093/files/Vasiljev_i_dr_uchebn.pdf

2.  Васильев В.Ф., Иванова Ю.В., Суханова И.И. Отопление и вентиляция жилого здания: Учебное пособие. - Спб.: СПбГАСУ, 2010. - 72 с. - http://window.edu.ru/resource/558/28558/files/ustu165.pdf

3.  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ: Учебное пособие / А.В. Наумейко, П.В., Кузнецов Ю.И. Толстова, Р.Н. Шумилов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 106 с - http://window.edu.ru/resource/795/40795/files/mtukztvt20.pdf

4.  Калашников М.П. Вентиляция общественных зданий: Учеб. пособие. - Улан-Уде: Изд-во ВСГТУ, 2005. - 160 с. - http://window.edu.ru/resource/429/76429/files/balashov.pdf

5.  Журнал "Научно-технические проблемы совершенствования и развития систем газоэнергосбережения" - http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50755

6.  Журнал "Электрические станции" - http://www.elst.energy-journals.ru

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Строителей России www.a-s-r.ru

Инженерный справочник http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Профессиональная справочная система "Инженерные сети" http://www.cntd.ru/inzhenernye_seti#home

Центр проектирования сетей и сооружений http://www.center-pss.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

books.ifmo.ru

iprbookshop.ru

window.edu.ru

elibrary.ru

elst.energy-journals.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется выполнением заданий по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в учебной аудитории, используя мультимедийное оборудование. Выполнение заданий производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими указаниями к практическим работам. Отчет по практической работе каждый студент выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по окончанию занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен включать пункты: - название практической работы; - цель работы; - оснащение; - задание; - порядок работы; - решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы (в зависимости от задания); - вывод по работе.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Теплогазоснабжение и вентиляция»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет .

Цель дисциплины: Целями изучения дисциплины являются подготовка студентов к изучению специальных дисциплин и к решению практических задач, связанных с теплотехническими расчетами промышленных и гражданских зданий и сооружений, их систем теплоснабжения и вентиляции, решение проблем экологии топливно-энергетических ресурсов в системах отопления и вентиляции, освоения методов регулирования теплового режима зданий и сооружений.

Задачи:

- изучить виды и устройства систем теплогазоснабжения и вентиляции зданий и сооружений, микрорайонов и городов.

- ознакомиться с основными принципами монтажа и эксплуатации тепловых и газовых сетей.

- ознакомиться с альтернативными источниками тепла и основными принципами энергосбережения.

- ознакомиться с основными принципами монтажа и эксплуатации систем обеспечения микроклимата помещений.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Теплогазоснабжение и вентиляция» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

22.05.2018 г.