Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   22   »        05         2018 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Централизованное теплоснабжение

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | "Теплогазоснабжение и вентиляция" |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 108 / 3 | 32 | 16 | 16 | 5,2 | 2,35 | 71,55 | 9,8 | Экз.(26,65) |
| Итого | 108 / 3 | 32 | 16 | 16 | 5,2 | 2,35 | 71,55 | 9,8 | 26,65 |

Муром, 2018 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Цели дисциплины: формирование у студентов знаний о видах систем теплоснабжения, принципах их проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения и наружных тепловых сетей, приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения, то есть обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных предприятий;

- проектировать и эксплуатировать городские и промышленные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- проектировать тепловые сети и сооружения на них, тепловое и насосное оборудование;

- оптимизировать проектные решения и эксплуатационные режимы с учётом надежного функционирования систем;

- автоматизировать системы, тепловые пункты и осуществлять автоматизированное управление технологическими процессами теплоснабжения;

- использовать современную вычислительную технику, как в проектировании, так и в эксплуатации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.10))

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин "Физика", "Механика жидкости и газа", "Теоретические основы теплотехники". Знания, полученных при изучении дисциплины "Централизованное теплоснабжение", используются при изучении дисциплин "Генераторы тепла и автономное теплоснабжение зданий", "Основы технологии систем теплогазоснабжения и вентиляции".

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест.

ПК-2 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

методы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2).

2) Уметь:

применять требования нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

применять методы проведения инженерных изысканий, технологию проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2).

3) Владеть:

методами использования нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест (ПК-1).

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Энергетика и топливно-энергетические ресурсы России. Тепловое потребление | 6 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Системы централизованного теплоснабжения | 6 | 4 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Источники теплоснабжения | 6 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | тестирование |
| 4 | Регулирование в системах теплоснабжения | 6 | 8 |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | тестирование |
| 5 | Тепловые сети | 6 | 8 |  | 10 | 16 |  | 1 |  |  |  | тестирование |
| 6 | Котельные. Тепловые пункты и насосные станции | 6 | 4 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 32 |  | 16 | 16 |  | 9,8 | + | 5,2 | 2,35 | Экз.(26,65) |
| Итого | 108 | 32 |  | 16 | 16 |  | 9,8 |  | 5,2 | 2,35 | 26,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Энергетика и топливно-энергетические ресурсы России. Тепловое потребление

Лекция 1.

Централизованное теплоснабжение. Преимущества и недостатки по сравнению с индивидуальными (мелкими) отопительными установками. Виды централизованного теплоснабжения. Их области применения (2 часа).

Лекция 2.

Потребители тепла. Теплоносители (2 часа).

Раздел 2. Системы централизованного теплоснабжения

Лекция 3.

Системы теплоснабжения (1,2,3,4-х трубные). Области применения (2 часа).

Лекция 4.

Расходы тепла. Отопительно-бытовой график тепла. Повышенный график отпуска тепла (2 часа).

Раздел 3. Источники теплоснабжения

Лекция 5.

Закрытые и открытые системы теплоснабжения. Достоинства и недостатки. Области применения (2 часа).

Лекция 6.

Зависимое и независимое присоединение систем отопления и горячего водоснабжения (2 часа).

Раздел 4. Регулирование в системах теплоснабжения

Лекция 7.

Методы определения расходов тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. Общие и удельные, часовые и годовые расходы тепла (2 часа).

Лекция 8.

Регулирование отпуска тепла. Способы регулирования (2 часа).

Лекция 9.

Расходы тепла общественными зданиями. Удельные расходы тепла жилыми и общественными зданиями (2 часа).

Лекция 10.

Схемы и структура тепловых сетей. Тепловые пункты (2 часа).

Раздел 5. Тепловые сети

Лекция 11.

Гидравлический расчет водяных разветвленных тепловых сетей. Гидравлический расчет паровых тепловых сетей (2 часа).

Лекция 12.

Пьезометрический график (2 часа).

Лекция 13.

Расчет элеватора. Тепловой расчет теплообменников. Гидравлический расчет теплообменников (2 часа).

Лекция 14.

Тепловой расчет (2 часа).

Раздел 6. Котельные. Тепловые пункты и насосные станции

Лекция 15.

Выбор толщины теплоизоляционного слоя. Расчет и подбор компенсаторов (2 часа).

Лекция 16.

Режимы тепловых сетей. Требования к режимам давления (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 6

Раздел 1. Системы централизованного теплоснабжения

Практическое занятие 1.

Рассмотрение схем и проектов централизованного теплоснабжения. Примеры трассировки централизованного теплоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Регулирование в системах теплоснабжения

Практическое занятие 2.

Расчёт Г- и Z- образных компенсаторов. Расчёт П- образных компенсаторов. Анализ процедуры расчёта П-образного компенсатора по двум источникам, целью которого является выявление возможных опечаток и неточностей, а также сравнение результатов (2 часа).

Практическое занятие 3.

Примеры присоединения потребителей к тепловым сетям. Способы регулирования тепловых нагрузок систем теплоснабжения (2 часа).

Раздел 3. Тепловые сети

Практическое занятие 4.

Примеры расчётов элеваторов. Примеры расчётов водяных водонагревателей. Примеры открытых и закрытых систем теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчёт тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 6.

Гидравлический расчёт тепловых сетей. Построение пьезометрических графиков (2 часа).

Практическое занятие 7.

Трубопроводы систем централизованного теплоснабжения. Материал, способы прокладки. Изоляция трубопроводов. Современные материалы и технические решения для тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 8.

Гидравлический удар в тепловых сетях. Описание явления. Фазы развития гидроудара. Факторы, влияющие на силу гидроудара. Особенности явления гидроудара. Высокая скорость процесса. Условия отрыва жидкости. Сильные и слабые гидроудары. Повторные циклы. Размер имеет значение. Расчёт параметров гидравлического удара. Расчёт повышения давления при гидроударе. Формула Жуковского. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения у заглушки. Длительность стадии сжатия. Дительность стадии расширения. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения в произвольном месте трубы. Расчёт ускоряющегося потока. Где ускоряется жидкость? Гашение ударной волны. Расчёт скорости заполняющего трубу потока для сверхтекучей жидкости. Расчёт скорости заполняющего трубу потока с учётом гидравлического трения. Особые случаи. Гидроудар в частично заполненной трубе. Гидроудар в частично заполненной горизонтальной трубе. Гидроудар в частично заполненной вертикальной трубе. Гидроудар в результате столкновения потоков. Гидроудар с утечками (неполный гидроудар). Гидроудар с боковой утечкой. Гидроудар с торцевой утечкой. Расчёт гидроудара с утечкой. Гидроудар с большими утечками. О сверхъединичности гидроударов (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=2518

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 6

Раздел 1. Тепловые сети

Лабораторная 1.

Исследование системы централизованного теплоснабжения города Мурома от районной котельной. Расчёт тепловой изоляции трубопроводов для данной сети централизованного теплоснабжения (4 часа).

Лабораторная 2.

Исследование системы централизованного теплоснабжения района г.Мурома от ЦТП. Определение коэффициента смешения и к.п.д. теплообменника абонентского ввода (4 часа).

Лабораторная 3.

Определение тепловых потерь транзитного участка изолированного теплопровода на действующих тепловых сетях города Мурома (4 часа).

Лабораторная 4.

Определение температурного удлинения гнутых компенсаторов на примере участка теплопроводов от районной котельной г.Мурома до здания корпуса №5 института (4 часа).

Методические указания для лабораторных работ приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=2518

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Рассмотрение и изучение приложений к СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76).

2. Рассмотрение и изучение СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76) с разделами - Общие положения. Генеральный план и транспорт. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Пожарная безопасность. Котельные установки. Газовоздушный тракт, дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Газовоздушный тракт. Дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Арматура, приборы и предохранительные устройства. Трубопроводы. Предохранительные устройства. Указатели уровня воды в котле. Манометры. Приборы для измерения температуры. Арматура котла и его трубопроводы. Вспомогательное оборудование. Водоподготовка и водно-химический режим. Топливное хозяйство. Удаление золы и шлака. Автоматизация. Электроснабжение. Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Дополнительные требования к строительству в особых природных условиях. Охрана окружающей среды. Энергетическая эффективность.

3. Схемы централизованного теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения.

4. Рассмотрение и изучение СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) с разделами - Общие положения. Схемы теплоснабжения и тепловые сети. Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Трассы и способы прокладки тепловых сетей. Тепловая изоляция. Строительные конструкции. Защита трубопроводов от коррозии. Тепловые пункты. Электроснабжение и системы управления. Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства.

5. Рассмотрение и изучение приложений к СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

6. Задачи гидравлического расчёта тепловых сетей. Расчёт линейных и местных потерь давления в водяных и паровых тепловых сетях.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого 9 этажного дома.

2. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого 5 этажного дома.

3. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого района.

4. Разработка системы централизованного теплоснабжения торгового центра.

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале:

https://www.mivlgu.ru/iop2012/course/view.php?id=2518&topic=4

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 108 / 3 | 6 | 12 |  | 3 | 2,35 | 23,35 | 76 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 / 3 | 6 | 12 |  | 3 | 2,35 | 23,35 | 76 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Введение. Тепловое потребление. | 7 | 2 |  | 4 |  |  | 21 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Системы теплоснабжения. Источники теплоснабжения. Регулирование в системах теплоснабжения. | 7 | 2 |  | 4 |  |  | 33 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Тепловые сети. Тепловые пункты и насосные станции | 7 | 2 |  | 4 |  |  | 22 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 108 | 6 |  | 12 |  |  | 76 | + | 3 | 2,35 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 | 6 |  | 12 |  |  | 76 |  | 3 | 2,35 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Введение. Тепловое потребление.

Лекция 1.

Классификация тепловых нагрузок. Расчёт тепловых нагрузок (2 часа).

Раздел 2. Системы теплоснабжения. Источники теплоснабжения. Регулирование в системах теплоснабжения.

Лекция 2.

Водяные системы. Паровые системы. Выбор теплоносителя и системы. Котельные. ТЭЦ. Теплофикационные установки АЭС (2 часа).

Раздел 3. Тепловые сети. Тепловые пункты и насосные станции

Лекция 3.

Расчёты тепловых сетей. Схемы прокладки и конструкции тепловых сетей (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Введение. Тепловое потребление.

Практическое занятие 1.

Расчёт тепловых нагрузок потребителя и годового расхода теплоты и топлива. Построение годового графика продолжительности нагрузки (2 часа).

Практическое занятие 2.

Расчёт сетевого подогревателя теплофикационной установки ТЭЦ (2 часа).

Раздел 2. Системы теплоснабжения. Источники теплоснабжения. Регулирование в системах теплоснабжения.

Практическое занятие 3.

Расчёт тепловых потерь трубопроводов тепловой сети при бесканальной и канальной прокладке. Расчёт тепловых потерь трубопроводов при воздушной прокладке (2 часа).

Практическое занятие 4.

Примеры расчётов элеваторов. Примеры расчётов водяных водонагревателей. Примеры открытых и закрытых систем теплоснабжения (2 часа).

Раздел 3. Тепловые сети. Тепловые пункты и насосные станции

Практическое занятие 5.

Расчёт тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 6.

Гидравлический расчёт тепловых сетей. Построение пьезометрических графиков (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Теплофикация как наиболее совершенное направление централизованного теплоснабжения крупных жилых и промышленных районов. Роль теплофикации в энергетике России и других стран. Основные тенденции развития теплофикации.

2. Схемы централизованного теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения.

3. Задачи гидравлического расчёта тепловых сетей. Расчёт линейных и местных потерь давления в водяных и паровых тепловых сетях.

4. Термины и определения в централизованном теплоснабжении. Рассмотрение и изучение СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) с разделами - Общие положения. Схемы теплоснабжения и тепловые сети. Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Трассы и способы прокладки тепловых сетей. Тепловая изоляция. Строительные конструкции. Защита трубопроводов от коррозии. Тепловые пункты. Электроснабжение и системы управления. Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства.

5. Рассмотрение и изучение приложений к СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

6. Котельные и тепловые пункты на сетях централизованного теплоснабжения. Рассмотрение и изучение СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76) с разделами - Общие положения. Генеральный план и транспорт. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Пожарная безопасность. Котельные установки. Газовоздушный тракт, дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Газовоздушный тракт. Дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Арматура, приборы и предохранительные устройства. Трубопроводы. Предохранительные устройства. Указатели уровня воды в котле. Манометры. Приборы для измерения температуры. Арматура котла и его трубопроводы. Вспомогательное оборудование. Водоподготовка и водно-химический режим. Топливное хозяйство. Удаление золы и шлака. Автоматизация. Электроснабжение. Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Дополнительные требования к строительству в особых природных условиях. Охрана окружающей среды. Энергетическая эффективность.

7. Рассмотрение и изучение приложений к СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76).

8. Приборы учёта тепловой энергии.

9. Рассмотрение схем и проектов централизованного теплоснабжения.

10. Конструкция тепловой сети централизованного теплоснабжения. Тепловые камеры. Углы поворотов. Примеры трассировки централизованного теплоснабжения .

11. Расчёт Г- и Z- образных компенсаторов.

12. Расчёт П- образных компенсаторов. Анализ процедуры расчёта П-образного компенсатора по двум источникам, целью которого является выявление возможных опечаток и неточностей, а также сравнение результатов.

13. Примеры присоединения потребителей к тепловым сетям.

14. Способы регулирования тепловых нагрузок систем теплоснабжения.

15. Примеры расчётов элеваторов. Примеры расчётов водяных водонагревателей.

16. Примеры открытых и закрытых систем теплоснабжения.

17. Расчёт тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения.

18. Гидравлический расчёт тепловых сетей. Пьезометрический график тепловой сети. Построение пьезометрических графиков. Особенности гидравлического расчёта паропроводов.

19. Приборы учёта тепловой энергии.

20. Трубопроводы систем централизованного теплоснабжения. Материал, способы прокладки. Изоляция трубопроводов. Современные материалы и технические решения для тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения.

21. Гидравлический удар в тепловых сетях. Описание явления. Фазы развития гидроудара. Факторы, влияющие на силу гидроудара. Особенности явления гидроудара. Высокая скорость процесса. Условия отрыва жидкости. Сильные и слабые гидроудары. Повторные циклы. Размер имеет значение.

22. Расчёт параметров гидравлического удара. Расчёт повышения давления при гидроударе. Формула Жуковского. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения у заглушки. Длительность стадии сжатия. Дительность стадии расширения. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения в произвольном месте трубы. Расчёт ускоряющегося потока. Где ускоряется жидкость? Гашение ударной волны. Расчёт скорости заполняющего трубу потока для сверхтекучей жидкости. Расчёт скорости заполняющего трубу потока с учётом гидравлического трения. Особые случаи. Гидроудар в частично заполненной трубе. Гидроудар в частично заполненной горизонтальной трубе. Гидроудар в частично заполненной вертикальной трубе. Гидроудар в результате столкновения потоков. Гидроудар с утечками (неполный гидроудар). Гидроудар с боковой утечкой. Гидроудар с торцевой утечкой. Расчёт гидроудара с утечкой. Гидроудар с большими утечками. О сверхъединичности гидроударов.

23. Эксплуатация тепловых сетей.

24. Теплоносители в централизованном теплоснабжении и их параметры.

25. Трассы централизованного теплоснабжения и способы их прокладки.

26. Методы регулирования теплового потребления. Регулирование закрытых и открытых систем теплоснабжения.

27. Классификация режимов регулирования централизованного теплоснабжения.

28. Теплоносители в централизованном теплоснабжении и их параметры.

29. Присоединение потребителей к тепловым сетям.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Теплофикация как наиболее совершенное направление централизованного теплоснабжения крупных жилых и промышленных районов. Роль теплофикации в энергетике России и других стран. Основные тенденции развития теплофикации.

2. Схемы централизованного теплоснабжения. Открытые и закрытые системы теплоснабжения.

3. Задачи гидравлического расчёта тепловых сетей. Расчёт линейных и местных потерь давления в водяных и паровых тепловых сетях.

4. Термины и определения в централизованном теплоснабжении. Рассмотрение и изучение СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) с разделами - Общие положения. Схемы теплоснабжения и тепловые сети. Теплоносители и их параметры. Гидравлические режимы. Трассы и способы прокладки тепловых сетей. Тепловая изоляция. Строительные конструкции. Защита трубопроводов от коррозии. Тепловые пункты. Электроснабжение и системы управления. Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства.

5. Рассмотрение и изучение приложений к СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

6. Котельные и тепловые пункты на сетях централизованного теплоснабжения. Рассмотрение и изучение СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76) с разделами - Общие положения. Генеральный план и транспорт. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Пожарная безопасность. Котельные установки. Газовоздушный тракт, дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Газовоздушный тракт. Дымовые трубы. Очистка дымовых газов. Арматура, приборы и предохранительные устройства. Трубопроводы. Предохранительные устройства. Указатели уровня воды в котле. Манометры. Приборы для измерения температуры. Арматура котла и его трубопроводы. Вспомогательное оборудование. Водоподготовка и водно-химический режим. Топливное хозяйство. Удаление золы и шлака. Автоматизация. Электроснабжение. Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. Водоснабжение и канализация. Дополнительные требования к строительству в особых природных условиях. Охрана окружающей среды. Энергетическая эффективность.

7. Рассмотрение и изучение приложений к СП 89.13330.2012 "Котельные установки" (актуализированная редакция СНиП II-35-76).

8. Приборы учёта тепловой энергии.

9. Рассмотрение схем и проектов централизованного теплоснабжения.

10. Конструкция тепловой сети централизованного теплоснабжения. Тепловые камеры. Углы поворотов. Примеры трассировки централизованного теплоснабжения .

11. Расчёт Г- и Z- образных компенсаторов.

12. Расчёт П- образных компенсаторов. Анализ процедуры расчёта П-образного компенсатора по двум источникам, целью которого является выявление возможных опечаток и неточностей, а также сравнение результатов.

13. Примеры присоединения потребителей к тепловым сетям.

14. Способы регулирования тепловых нагрузок систем теплоснабжения.

15. Примеры расчётов элеваторов. Примеры расчётов водяных водонагревателей.

16. Примеры открытых и закрытых систем теплоснабжения.

17. Расчёт тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения.

18. Гидравлический расчёт тепловых сетей. Пьезометрический график тепловой сети. Построение пьезометрических графиков. Особенности гидравлического расчёта паропроводов.

19. Приборы учёта тепловой энергии.

20. Трубопроводы систем централизованного теплоснабжения. Материал, способы прокладки. Изоляция трубопроводов. Современные материалы и технические решения для тепловой изоляции трубопроводов централизованного теплоснабжения.

21. Гидравлический удар в тепловых сетях. Описание явления. Фазы развития гидроудара. Факторы, влияющие на силу гидроудара. Особенности явления гидроудара. Высокая скорость процесса. Условия отрыва жидкости. Сильные и слабые гидроудары. Повторные циклы. Размер имеет значение.

22. Расчёт параметров гидравлического удара. Расчёт повышения давления при гидроударе. Формула Жуковского. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения у заглушки. Длительность стадии сжатия. Дительность стадии расширения. Расчёт длительности стадий сжатия и расширения в произвольном месте трубы. Расчёт ускоряющегося потока. Где ускоряется жидкость? Гашение ударной волны. Расчёт скорости заполняющего трубу потока для сверхтекучей жидкости. Расчёт скорости заполняющего трубу потока с учётом гидравлического трения. Особые случаи. Гидроудар в частично заполненной трубе. Гидроудар в частично заполненной горизонтальной трубе. Гидроудар в частично заполненной вертикальной трубе. Гидроудар в результате столкновения потоков. Гидроудар с утечками (неполный гидроудар). Гидроудар с боковой утечкой. Гидроудар с торцевой утечкой. Расчёт гидроудара с утечкой. Гидроудар с большими утечками. О сверхъединичности гидроударов.

23. Эксплуатация тепловых сетей.

24. Теплоносители в централизованном теплоснабжении и их параметры.

25. Трассы централизованного теплоснабжения и способы их прокладки.

26. Методы регулирования теплового потребления. Регулирование закрытых и открытых систем теплоснабжения.

27. Классификация режимов регулирования централизованного теплоснабжения.

28. Теплоносители в централизованном теплоснабжении и их параметры.

29. Присоединение потребителей к тепловым сетям.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Централизованное теплоснабжение" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов).

При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация.

Все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники.

Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

Во время выполнения практических работ формируются творческие коллективы из 3-5 студентов, тем самым формируется способность обучающихся к работе в малых творческих коллективах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Централизованное теплоснабжение

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Централизованное теплоснабжение : учебное пособие / А. И. Воронин, Д. В. Аборнев, Л. В. Фомущенко, А. А. Шагрова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 247 c. - http://www.iprbookshop.ru/83244

2. Стерлигов, В. А. Централизованное теплоснабжение предприятий, поселений и городских округов. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / В. А. Стерлигов, Т. Г. Мануковская, Е. М. Крамченков. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 105 c. - http://www.iprbookshop.ru/55175

3. Теплоснабжение города : учебное пособие / составители В. В. Гончар, Д. М. Чудинов. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 58 c. - http://www.iprbookshop.ru/55062

4. Подпоринов, Б. Ф. Теплоснабжение : учебное пособие / Б. Ф. Подпоринов. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 267 c. - http://www.iprbookshop.ru/28404

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Шаров Ю.И., Бородихин И.В. Парогазовые установки в системах централизованного теплоснабжения: Учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. - 113 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/769/77769/58779

2.  Содномова С.Д. Теплоснабжение. Методические указания к курсу. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2002. - 20 с. - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/735/18735/704

3.  Мансуров, Р. Ш. Теплоснабжение района города : методические указания / Р. Ш. Мансуров, Д. В. Гребнев. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2006. — 35 c. - http://www.iprbookshop.ru/21683

4.  Централизованное теплоснабжение : методические указания к выполнению курсового проектирования и выпускной квалификационной работы по дисциплине «Централизованное теплоснабжение» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / составители Н. А. Харламова, Е. Б. Соловьева, А. А. Малышева. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 64 c. - http://www.iprbookshop.ru/62641

5.  Хаванов, П. А. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения : монография / П. А. Хаванов. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 208 c. - http://www.iprbookshop.ru/30342

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Ассоциация Строителей России/ – Режим доступа: www.a-s-r.ru

Инженерный справочник. Таблицы DPVA.ru/ – Режим доступа: http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://window.edu.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

window.edu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой системы теплоснабжения. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями на курсовую работу. Обучающийся выбирает одну из указанных в перечне тем курсовых работ, исходя из своих интересов, наличия соответствующих литературных и иных источников. В ходе выполнения курсовой работы преподаватель проводит консультации обучающегося. На заключительном этапе обучающийся оформляет пояснительную записку к курсовой работе и выполняет ее защиту в присутствии комиссии из преподавателей кафедры.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Централизованное теплоснабжение»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Централизованное теплоснабжение» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: Цели дисциплины: формирование у студентов знаний о видах систем теплоснабжения, принципах их проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения и наружных тепловых сетей, приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения, то есть обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных предприятий;

- проектировать и эксплуатировать городские и промышленные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- проектировать тепловые сети и сооружения на них, тепловое и насосное оборудование;

- оптимизировать проектные решения и эксплуатационные режимы с учётом надежного функционирования систем;

- автоматизировать системы, тепловые пункты и осуществлять автоматизированное управление технологическими процессами теплоснабжения;

- использовать современную вычислительную технику, как в проектировании, так и в эксплуатации.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Централизованное теплоснабжение» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

22.05.2018 г.