Министерство образования и науки Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТМС

«   22   »        05         2018 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Информационно-измерительные системы

| Направление подготовки | 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| --- | --- |
| Профиль подготовки |  |
| Квалификация (степень)выпускника | магистр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 216 / 6 | 16 | 16 | 48 | 1,6 | 0,25 | 81,85 | 134,15 | Зач. с оц. |
| Итого | 216 / 6 | 16 | 16 | 48 | 1,6 | 0,25 | 81,85 | 134,15 |  |

Муром, 2018 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: подготовка к решению научных, организационных и технических задач при разработке и эксплуатации информационно-измерительных систем (ИИС).

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ анализа и синтеза информационно-измерительных систем, технологии преобразования измеряемых величин в цифровую форму, приобретении практических навыков метрологического обеспечения ИИС.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.07))

Освоение курса данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах программы подготовки бакалавров:метрология, стандартизация и сертификация; информатика; компьютерная графика; программное обеспечение автоматизированного проектирования; технология создания программ и информационные среды; основы САПР; математическое моделирование процессов в машиностроении; автоматизация производственных процессов в машиностроении. Кроме того, освоение дисциплины связано с ранее изученными дисциплинами магистерской программы, такими как: история и методология науки и производства; организация и планирование научных исследований; технические средства научных исследований; современные проблемы науки и производства в машиностроении;компьютерные технологии в науке и производстве.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-19 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры).

ПК-23 способность применять на практике современные методы и средства определения эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных производств и средств программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий, выбирать методы и средства измерения, участвовать в организации диагностики технологических процессов, оборудования средств и систем управления машиностроительных производств.

ПК-24 способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в машиностроительные производства технических средств, процессов и систем, составлять заявки на оборудование и элементы этих производств.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать:

ход технологического процесса обработки деталей с целью повышения точности и производительности; связь между температурными деформациями системы СПИД и износом режущего инструмента; точностью формы, относительного поворота и расстояния поверхностей деталей при обработке на металлорежущих станках (ПК-19, ПК-23, ПК-24).

2) Уметь:

применять технологии организации и проведения научных исследований, планировать и ставить научные эксперименты, организовывать научные исследования с использованием компьютерных систем;(ПК-19, ПК-23, ПК-24).

3) Владеть:

навыками разработки систем диагностики технологических систем и их элементов; (ПК-19, ПК-23, ПК-24).

общими методами научного познания; методами обоснования тем научных исследований, информационного поиска и анализа источников информации, способами представления результатов научно-исследовательской работы; навыками исследованием управления в пространстве относительным положением режущего инструмента и баз станка; планирования, проведения и оформления результатов научно-исследовательской работы с использованием современных компьютерных технологий.(ПК-19, ПК-23, ПК-24).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: высшее.

Срок обучения 2г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Содержание и задачи курса, общие сведения, классификация | 2 | 2 |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  | устный опрос, тестирование |
| 2 | Информационно-измерительные системы. | 2 | 4 |  | 6 | 16 |  | 50 |  |  |  | устный опрос, тестирование |
| 3 | Реализация функций информационно-измерительнх систем | 2 | 4 |  | 6 | 12 |  | 40 |  |  |  | устный опрос, тестирование |
| 4 | Измерительные информационные технологии. | 2 | 6 |  | 4 | 12 |  | 34,15 |  |  |  | устный опрос, тестирование |
| Всего за семестр | 216 | 16 |  | 16 | 48 |  | 134,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 216 | 16 |  | 16 | 48 |  | 134,15 |  | 1,6 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 2

Раздел 1. Содержание и задачи курса, общие сведения, классификация

Лекция 1.

Основные этапы развития информационно-измерительных систем (ИИС). Роль ИИС в научных исследованиях и промышленном производстве (2 часа).

Раздел 2. Информационно-измерительные системы.

Лекция 2.

Общее представление о системах обратной связи исполнительных систем промышленных установок; значение систем обратной связи в электроприводах промышленных установок (2 часа).

Лекция 3.

(Классификация систем обратной связи электроприводов:по типам датчиков первичной информации, по характеру воспроизведения изменения парамет¬ров технологического процесса, по способу формирования выходного сигнала (2 часа).

Раздел 3. Реализация функций информационно-измерительнх систем

Лекция 4.

Требования, к датчикам исполнительных систем; определение требований к датчикам по точности; основные типы датчиков, используемых в исполнительных системах (2 часа).

Лекция 5.

Датчики тока на основе шунтов; датчики тока на основе элементов Холла; датчики тока на основе магнитодиодов; моментные датчики на базе тензорезисторов; моментные датчики на базе пьезоэлектриков (2 часа).

Раздел 4. Измерительные информационные технологии.

Лекция 6.

Основные конструктивные разновидности и принцип работы вращающихся трансформаторов; характеристики и области использования вращающихся трансформаторов; цифровые датчики на основе вращающихся трансформаторов (2 часа).

Лекция 7.

тактильные датчики с использованием графитовых волокон; тактильные датчики матричного варианта выполнения на кремниевой резине, упрочненной волокнами кремния; датчики скольжения; система управления схватом робота с использованием датчика проскальзывания; техническое зрение. Способы обработки зрительной информации локационные датчики (2 часа).

Лекция 8.

Структурные схемы ЭСП с микропроцессорным управлением; - задачи, решаемые микропроцессорами в следящих системах; - организация главной обратной связи в ЭСП; - преобразование сигналов в цифровых ЭСП; - квантование сигналов по уровню и времени (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 2

Раздел 1. Информационно-измерительные системы.

Практическое занятие 1.

Фильтр калмана возмущенного обьекта (2 часа).

Практическое занятие 2.

Фильтр калмана случайного процесса (2 часа).

Практическое занятие 3.

Расчет непрерывного уравнения оценивания (2 часа).

Раздел 2. Реализация функций информационно-измерительнх систем

Практическое занятие 4.

Дискретная система контроля на основе фильтра Калмана (2 часа).

Практическое занятие 5.

Моделирование и исследование системы в Matlab (2 часа).

Практическое занятие 6.

Моделирование и исследование ИС с непрерывным фильтром (2 часа).

Раздел 3. Измерительные информационные технологии.

Практическое занятие 7.

Проектирование фильтра калмана В Matlab (2 часа).

Практическое занятие 8.

Проектирование нестационарного фильтра Калмана вMatlab (2 часа).

https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=7191

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 2

Раздел 1. Содержание и задачи курса, общие сведения, классификация

Лабораторная 1.

Оценивание статитстических характеристик измерительного процесса. Построение графика процесса (4 часа).

Лабораторная 2.

Исследование свойств процессов метрических пространств (4 часа).

Раздел 2. Информационно-измерительные системы.

Лабораторная 3.

Восстановление процесса на основе импульсной теоремы (4 часа).

Лабораторная 4.

Оценивание математического ожидания. Оценивание корреляционной функции. Оценивание спектральной функции (4 часа).

Лабораторная 5.

Формирование измерительного процесса с заданной спектральной функцией (4 часа).

Лабораторная 6.

Расчет характеристик измерительного процесса. Оценивание дисперсии измерительного процесса. Расчет частоты спектра и периода дискретности процесса (4 часа).

Раздел 3. Реализация функций информационно-измерительнх систем

Лабораторная 7.

Формирование матричных моделей измерительных процессов. Матричные модели измерительных процессов в системе контроля (4 часа).

Лабораторная 8.

Каноническое преобразование матричных моделей (4 часа).

Лабораторная 9.

Моделирование марковских процессов. Процессы в многоканальной системе с отказами обслуживания (4 часа).

Раздел 4. Измерительные информационные технологии.

Лабораторная 10.

Процессы в многоканальной системе с неограниченной очередью (4 часа).

Лабораторная 11.

Моделирование и исследование ИС с непрерывным фильтром (4 часа).

Лабораторная 12.

Расчет непрерывного уравнения оценивания (4 часа).

https://www.mivlgu.ru/iop/mod/resource/view.php?id=7190

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Модель взаимосвязи открытых систем.

2. Структура и стандартные интерфейсы ИИС.

3. стандартные интерфейсы ИИС (GPIB-VXI-LXI).

4. Глобальные ИКС (Интернет).

5. Системы технической диагностики.

6. Системы распознавания образов.

7. Автоматизированные системы научных исследований.

8. Датчики, параметры датчиков, принцип выбора типа и параметров датчика.

9. Функции и применение ИИС. Архитектура ИИС.

10. Метрологическое обеспечение измерений.

11. Сетевые протоколы, службы.

12. Преобразование информации в ИИС.

13. Контрольно-измерительные системы в солнечной энергетике.

14. Системы автоматического контроля.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Информационно-измерительные системы

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Латышенко К.П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Латышенко К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 307 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20390.— ЭБС «IPRbooks», по паролю - http://www.iprbookshop.ru/20390.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Организация ЭВМ и систем: учебное пособие / - Мур.: ИПЦ МИ ВлГУ, 2 009. - 138c. 004.2 55 экз. - 55 экз.

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

– http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии);

– http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека);-

Программное обеспечение:

Лаборатория метрологии

Microsoft Windows XP Professional SP3 (подписка DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 year) Renewal, договор №453 от 16.12.2014 года)

Mathcad Education – University Edition (100 pack) v.15 (Государственный контракт №1, от 10.01.2012 года)

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория метрологии

Микроскоп инструментальный ММИ; микроскоп сравнения МС-51; микроскоп МИСС-11; оптиметр вертикальный; микроскоп БМИ; длинномер; компаратор горизонтальный ИЗА-2; ЭВМ Intel Celeron 2.6 ГГц

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в компьютерном классе, используя специальное программное обеспечение. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой и программной реализацией алгоритмов обработки информации. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в компьютерном классе. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу компьютерного моделирования в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Информационно-измерительные системы»

по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Рабочая программа дисциплины «Информационно-измерительные системы» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 216 час. (6 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет с оценкой .

Цель дисциплины: подготовка к решению научных, организационных и технических задач при разработке и эксплуатации информационно-измерительных систем (ИИС).

Задачи дисциплины состоят в изучении теоретических основ анализа и синтеза информационно-измерительных систем, технологии преобразования измеряемых величин в цифровую форму, приобретении практических навыков метрологического обеспечения ИИС.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Информационно-измерительные системы» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

22.05.2018 г.