Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   04   »        06         2019 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Вентиляция

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 144 / 4 | 32 | 32 | 16 | 3,2 | 2,25 | 85,45 | 58,55 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 / 4 | 32 | 32 | 16 | 3,2 | 2,25 | 85,45 | 58,55 |  |

Муром, 2019 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Цели дисциплины: решение задач, возникающих при разработке, монтаже и эксплуатации систем вентиляции; классификация систем вентиляции воздуха, степени обеспеченности параметров внутренней среды.

Задачи дисциплины: сформировать общее представление о выборе целесообразных технологических схем обработки воздуха в системах вентиляции с учетом особенностей обслуживаемых объектов и климатических условий районов постройки; научить студента проектировать и технико-экономически обосновывать выбор систем вентиляции воздуха.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.06))

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Гидравлика и аэродинамика систем ТГВ», «Строительная теплофизика и микроклимат зданий», «Техническая термодинамика и тепломассообмен». Полученные студентами знания и умения могут быть использованы при изучении дисциплин «Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», «Монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения и вентиляции», «Кондиционирование воздуха» и выполнении бакалаврской работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен выполнять работы по проектированию систем теплогазоснабжения и вентиляции.

ПК-2 Способен выполнять обоснование проектных решений систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

знать основные положения и задачи систем вентиляции.

умеет выбирать типовые технические решения отдельных элементов и узлов системы вентиляции и их адаптацию в соответствии с техническим заданием.

умеет выбирать варианты системы вентиляции на основе сравнения типовых решений отдельных элементов и узлов.

владеть навыками расчет элементов системы вентиляции воздуха.

владеть навыками расчет аэродинамических параметров системы вентиляции воздуха.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы вентиляции | 6 | 4 |  | 8 |  |  | 15 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Элементы систем вентиляции | 6 | 28 |  | 24 | 16 |  | 43,55 |  |  |  | тестирование, защита лабораторных работ |
| Всего за семестр | 144 | 32 |  | 32 | 16 |  | 58,55 | + | 3,2 | 2,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 | 32 |  | 32 | 16 |  | 58,55 |  | 3,2 | 2,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 6

Раздел 1. Системы вентиляции

Лекция 1.

Определение, назначение и классификация систем вентиляции (2 часа).

Лекция 2.

Воздухообмен. Определение количества приточного воздуха (2 часа).

Раздел 2. Элементы систем вентиляции

Лекция 3.

Воздуховоды и каналы (2 часа).

Лекция 4.

Основы аэродинамики (2 часа).

Лекция 5.

Аэродинамический расчет систем вентиляции (2 часа).

Лекция 6.

Приточные и вытяжные системы (2 часа).

Лекция 7.

Калориферы приточной камеры (2 часа).

Лекция 8.

Очистка вентиляционного воздуха (2 часа).

Лекция 9.

Фильтры и пылеуловители (2 часа).

Лекция 10.

Распределение воздуха в помещениях (2 часа).

Лекция 11.

Способы подачи воздуха в помещения (2 часа).

Лекция 12.

Местные отсосы (2 часа).

Лекция 13.

Системы местной приточной вентиляции (2 часа).

Лекция 14.

Аэрация и специальные виды вентиляции (2 часа).

Лекция 15.

Технические испытания систем вентиляции (2 часа).

Лекция 16.

Наладка и регулировка систем вентиляции (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 6

Раздел 1. Системы вентиляции

Практическое занятие 1.

Санитарно-гигиенические требования в воздушной среде, окружающей человека в помещениях (2 часа).

Практическое занятие 2.

Назначение и классификация вентиляционных систем (2 часа).

Практическое занятие 3.

Организация воздушных потоков и воздухообмена в вентилируемых помещениях (2 часа).

Практическое занятие 4.

Определение необходимого объема воздуха для вентиляции помещения (2 часа).

Раздел 2. Элементы систем вентиляции

Практическое занятие 5.

Основные элементы вентиляционных систем (2 часа).

Практическое занятие 6.

Определение потребности систем вентиляции в теплоте и электрической энергии (2 часа).

Практическое занятие 7.

Утилизация теплоты вентиляционных выбросов (2 часа).

Практическое занятие 8.

Расчет элементов вентиляции (2 часа).

Практическое занятие 9.

Расчет воздуховодов для равномерной раздачи воздуха (2 часа).

Практическое занятие 10.

Расчет воздуховодов для равномерного всасывания воздуха (2 часа).

Практическое занятие 11.

Подбор диаметров ответвлений при расчете воздуховодов (2 часа).

Практическое занятие 12.

Определение скорости воздуха и диаметра струи (2 часа).

Практическое занятие 13.

Расчет приточного перфорированного воздуховода, выполненного в виде дырчатого потолка (2 часа).

Практическое занятие 14.

Расчет высоты установки агрегата воздушного отопления (2 часа).

Практическое занятие 15.

Построение изогнутой оси потока холодного воздуха, поступающего через фрамугу (2 часа).

Практическое занятие 16.

Стесненные струи (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале:

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=290#section-2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 6

Раздел 1. Элементы систем вентиляции

Лабораторная 1.

Изучение методов определения давления и эпюр распределения скоростей (4 часа).

Лабораторная 2.

Изучение характеристик вентилятора и нагревателя (4 часа).

Лабораторная 3.

Исследование характеристик трубопровода: определение потерь напора по длине, коэффициентов сопротивления и трения (4 часа).

Лабораторная 4.

Исследование характеристик сети при последовательном соединении трубопроводов (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены на Информационно-образовательном портале:

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=290#section-3

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Принципы расчета количества приточного воздуха.

2. Схемы циркуляции воздуха.

3. Конструкции вентиляционных каналов.

4. Потери давления в местных сопротивлениях.

5. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха.

6. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха.

7. Приточные системы вентиляции.

8. Вытяжные системы вентиляции.

9. Приточно-вытяжные установки.

10. Калориферы.

11. Установка калориферов.

12. Расчет калориферов.

13. Классификация обеспыливающих устройств.

14. Сухие пылеуловители.

15. Инерционные пылеуловители.

16. Струйные ротационные пылеуловители типа ротоклон.

17. Мокрые пылеуловители.

18. Тканевые пылеуловители.

19. Воздушные фильтры.

20. Сухие пористые фильтры.

21. Способы подачи воздуха в вентилируемые помещения.

22. Определение количества воздухораспределителей.

23. Определение расхода воздуха, удаляемого местным отсосом.

24. Вытяжные зонты.

25. Бортовые отсосы.

26. Кольцевые отсосы.

27. Вытяжные шкафы.

28. Воздушный душ, его назначение и области применения.

29. Расчет воздушных душей.

30. Области применения аэрации.

31. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха.

32. Параметры влажного воздуха.

33. Определение вредных выделений в помещениях.

34. Определение теплового баланса помещения.

35. Очистка воздуха.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Проектирование системы вентиляции деревообрабатывающего цеха.

2. Проектирование системы вентиляции гальванического производства.

3. Проектирование системы вентиляции литейного цеха.

4. Проектирование системы вентиляции предприятия пищевой промышленности.

5. Проектирование системы вентиляции торгового центра.

6. Проектирование системы вентиляции общественного здания.

7. Проектирование системы вентиляции химического производства.

Методические указания к курсовому проектированию приведены на информационно-образовательном портале:

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=290#section-4

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 144 / 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0,5 | 21,5 | 118,75 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 / 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0,5 | 21,5 | 118,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы вентиляции | 7 | 2 |  | 2 |  |  | 48 |  |  |  | тестирование, защита лабораторных работ |
| 2 | Элементы систем вентиляции | 7 | 4 |  | 6 | 4 |  | 70,75 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 144 | 6 |  | 8 | 4 |  | 118,75 | + | 3 | 0,5 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 | 6 |  | 8 | 4 |  | 118,75 |  | 3 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Системы вентиляции

Лекция 1.

Определение, назначение и классификация систем вентиляции (2 часа).

Раздел 2. Элементы систем вентиляции

Лекция 2.

Воздухообмен. Определение количества приточного воздуха (2 часа).

Лекция 3.

Основы аэродинамики (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Системы вентиляции

Практическое занятие 1.

Санитарно-гигиенические требования в воздушной среде, окружающей человека в помещениях (2 часа).

Раздел 2. Элементы систем вентиляции

Практическое занятие 2.

Определение необходимого объема воздуха для вентиляции помещения (2 часа).

Практическое занятие 3.

Основные элементы вентиляционных систем (2 часа).

Практическое занятие 4.

Расчет элементов вентиляции (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 7

Раздел 1. Элементы систем вентиляции

Лабораторная 1.

Определение параметров влажного воздуха (4 часа).

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Принципы расчета количества приточного воздуха.

2. Схемы циркуляции воздуха.

3. Конструкции вентиляционных каналов.

4. Потери давления в местных сопротивлениях.

5. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха.

6. Аэродинамические расчеты систем вентиляции с естественным побуждением движения воздуха.

7. Приточные системы вентиляции.

8. Вытяжные системы вентиляции.

9. Приточно-вытяжные установки.

10. Калориферы.

11. Установка калориферов.

12. Расчет калориферов.

13. Классификация обеспыливающих устройств.

14. Сухие пылеуловители.

15. Инерционные пылеуловители.

16. Струйные ротационные пылеуловители типа ротоклон.

17. Мокрые пылеуловители.

18. Тканевые пылеуловители.

19. Воздушные фильтры.

20. Сухие пористые фильтры.

21. Способы подачи воздуха в вентилируемые помещения.

22. Определение количества воздухораспределителей.

23. Определение расхода воздуха, удаляемого местным отсосом.

24. Вытяжные зонты.

25. Бортовые отсосы.

26. Кольцевые отсосы.

27. Вытяжные шкафы.

28. Воздушный душ, его назначение и области применения.

29. Расчет воздушных душей.

30. Области применения аэрации.

31. Общие сведения о системах кондиционирования воздуха.

32. Параметры влажного воздуха.

33. Определение вредных выделений в помещениях.

34. Определение теплового баланса помещения.

35. Очистка воздуха.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Проектирование системы вентиляции деревообрабатывающего цеха.

2. Проектирование системы вентиляции гальванического производства.

3. Проектирование системы вентиляции литейного цеха.

4. Проектирование системы вентиляции предприятия пищевой промышленности.

5. Проектирование системы вентиляции торгового центра.

6. Проектирование системы вентиляции общественного здания.

7. Проектирование системы вентиляции химического производства.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Вентиляция

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Орлова, А. Я. Вентиляция. Часть 1 : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» / А. Я. Орлова, Б. Р. Романенко, О. В. Михайская. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 95 c. - http://www.iprbookshop.ru/93855

2. Орлова, А. Я. Вентиляция.Часть 2 : учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» / А. Я. Орлова, Б. Р. Романенко. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 96 c. - http://www.iprbookshop.ru/93856

3. Вентиляция : методическое пособие / составители И. С. Просвирина. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 93 c. - http://www.iprbookshop.ru/93090

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Беккер, А. Системы вентиляции : учебное пособие / А. Беккер. — Москва : Техносфера, 2007. — 240 c. - http://www.iprbookshop.ru/12746

2.  Вентиляция промышленных зданий и сооружений : учебное пособие / составители А. Г. Кочев. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 178 c. - http://www.iprbookshop.ru/15978

3.  Мансуров, Р. Ш. Вентиляция. Аэродинамический расчет вентиляционных систем с механическим побуждением : методические указания / Р. Ш. Мансуров. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. — 34 c. - http://www.iprbookshop.ru/21567

4.  Самойлов, В. С. Вентиляция и кондиционирование / В. С. Самойлов, В. С. Левадный. — Москва : Аделант, 2009. — 240 c. - http://www.iprbookshop.ru/44055

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» https://www.c-o-k.ru/

Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" https://www.abok.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой систем кондиционирования воздуха. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Обучающиеся выполняют индивидуальную задачу в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями на курсовую работу. Обучающийся выбирает одну из указанных в перечне тем курсовых работ, исходя из своих интересов, наличия соответствующих литературных и иных источников. В ходе выполнения курсовой работы преподаватель проводит консультации обучающегося. На заключительном этапе обучающийся оформляет пояснительную записку к курсовой работе и выполняет ее защиту в присутствии комиссии из преподавателей кафедры.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Вентиляция»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Вентиляция» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 144 час. (4 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет с оценкой .

Цель дисциплины: Цели дисциплины: решение задач, возникающих при разработке, монтаже и эксплуатации систем вентиляции; классификация систем вентиляции воздуха, степени обеспеченности параметров внутренней среды.

Задачи дисциплины: сформировать общее представление о выборе целесообразных технологических схем обработки воздуха в системах вентиляции с учетом особенностей обслуживаемых объектов и климатических условий районов постройки; научить студента проектировать и технико-экономически обосновывать выбор систем вентиляции воздуха.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Вентиляция» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

04.06.2019 г.