Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   04   »        06         2019 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Основы водоснабжения и водоотведения

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 108 / 3 | 16 | 24 | 8 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 | Зач. |
| Итого | 108 / 3 | 16 | 24 | 8 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 |  |

Муром, 2019 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины "Основы водоснабжения и водоотведения" является ознакомление студентов с принципами проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОСВО.

Задачами дисциплины являются:

- освоение инженерной терминологии изучаемой дисциплины;

- формирование базовых знаний нормативной литературы водоснабжения и водоотведения;

- ознакомление с методами сбора, систематизации и анализа данных для проектирования, эксплуатации или реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- ознакомление со схемами водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- обучение методам проектирования инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.О.19))

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин как Физика, Инженерная геодезия, Инженерная геология и экология. Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Основы водоснабжения и водоотведения», используются при решении технических, конструкторских и исследовательских задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

знать основные понятия водоснабжения и водоотведения.

знать основные требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемые к системам водоснабжения и водоотведения.

уметь проектировать системы водоснабжения и водоотведения.

уметь готовить проектную документацию систем водоснабжения и водоотведения.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Водоснабжение | 3 | 6 |  | 16 | 4 |  | 30 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 2 | Методы улучшения качества воды | 3 | 2 |  | 2 |  |  | 7 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 3 | Водоотведение | 3 | 8 |  | 6 | 4 |  | 21,15 |  |  |  | отчет, тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 24 | 8 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| Итого | 108 | 16 |  | 24 | 8 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 3

Раздел 1. Водоснабжение

Лекция 1.

Системы и схемы водоснабжения населенных пунктов. Нормы водопотребления. Режим водопотребления и расчетные расходы (2 часа).

Лекция 2.

Устройство и оборудование водопроводной сети (2 часа).

Лекция 3.

Водозаборные сооружения. Водопроводные очистные сооружения (2 часа).

Раздел 2. Методы улучшения качества воды

Лекция 4.

Методы обеззараживания воды. Требования к качеству воды (2 часа).

Раздел 3. Водоотведение

Лекция 5.

Основные элементы и схемы систем канализации населенных пунктов (2 часа).

Лекция 6.

Сооружения для очистки сточных вод. Биологическая очистка сточных вод (2 часа).

Лекция 7.

Обработка осадков сточных вод. Процессы и сооружения для обезвоживания осадков сточных вод (2 часа).

Лекция 8.

Проблема утилизации осадков. Методы глубокой очистки и обеззараживания сточных вод (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 3

Раздел 1. Водоснабжение

Практическое занятие 1.

Нормативные документы, применяемые для проектирования систем водоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 2.

Схемы водоснабжения населенного пункта (2 часа).

Практическое занятие 3.

Определение расчетных расходов воды (2 часа).

Практическое занятие 4.

Составление схемы водоснабжения города (2 часа).

Практическое занятие 5.

Гидравлический расчет водопроводной сети и водоводов (2 часа).

Практическое занятие 6.

Диаметры труб на участках водопроводной сети (2 часа).

Практическое занятие 7.

Внутренняя увязка кольцевой сети водоснабжения (2 часа).

Практическое занятие 8.

Подбор водозаборных сооружений (2 часа).

Раздел 2. Методы улучшения качества воды

Практическое занятие 9.

Подбор станции водоподготовки (2 часа).

Раздел 3. Водоотведение

Практическое занятие 10.

Системы и схемы городской канализации (2 часа).

Практическое занятие 11.

Нормы и режим водоотведения (2 часа).

Практическое занятие 12.

Основы проектирования канализационных сетей (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=378#section-2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 3

Раздел 1. Водоснабжение

Лабораторная 1.

Расчет водонапорной башни (4 часа).

Раздел 2. Водоотведение

Лабораторная 2.

Расчет ливневой канализации (4 часа).

Методические указания к лабораторным работам приведены на Информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=378#section-3

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Источники водоснабжения.

2. Физические свойства и химический состав природных вод.

3. Нормативные документы, регламентирующие качество питьевой воды.

4. Расчетный расход воды, требуемый для водоснабжения.

5. Водоподъемные устройства. Водонапорные башни.

6. Системы и схемы водоснабжения.

7. Прямоточная, оборотная и последовательная системы водоснабжения.

8. Водозаборные сооружения. Устройство и размещение.

9. Водозаборная скважина, устройство и принцип работы.

10. Водоприемник, устройство и место расположения.

11. Водоохранная зона. Границы первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны.

12. Насосные установки. Виды принцип работы.

13. Оборудование насосных станций первого подъема, второго подъема.

14. Оборудование водонапорной башни.

15. Нормируемые параметры качества питьевой воды.

16. Методы очистки воды.

17. Реагентные и безреагентные технологические схемы улучшения качества воды.

18. Оборудование применяемое для улучшения качества воды.

19. Системы и схемы водоотведения.

20. Состав сточных вод.

21. Требования, предъявляемые для производственных сточных вод при их сбросе в городскую систему водоотведения.

22. Оборудование систем водоотведения.

23. Принципы трассировки систем водоотведения.

24. Виды труб и каналов, используемых для систем водоотведения.

25. Нормы водоотведения. Распределение притока сточных вод. Расчетный расход стоков.

26. Принципы прокладки водоотводящей сети.

27. Принципы перекачки сточных вод.

28. Виды применяемых насосов для перекачки сточных вод. Особенности применения.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 108 / 3 | 4 | 6 |  | 2 | 0,5 | 12,5 | 91,75 | Зач.(3,75) |
| Итого | 108 / 3 | 4 | 6 |  | 2 | 0,5 | 12,5 | 91,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Водоснабжение | 5 | 2 |  | 6 |  |  | 44 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Методы улучшения качества воды | 5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Водоотведение | 5 | 2 |  |  |  |  | 37,75 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 108 | 4 |  | 6 |  | + | 91,75 |  | 2 | 0,5 | Зач.(3,75) |
| Итого | 108 | 4 |  | 6 |  |  | 91,75 |  | 2 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Водоснабжение

Лекция 1.

Системы и схемы водоснабжения населенных пунктов. Нормы водопотребления. Режим водопотребления и расчетные расходы. Устройство и оборудование водопроводной сети (2 часа).

Раздел 2. Водоотведение

Лекция 2.

Основные элементы и схемы систем канализации населенных пунктов. Сооружения для очистки сточных вод. Биологическая очистка сточных вод (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Водоснабжение

Практическое занятие 1.

Схемы водоснабжения населенного пункта (2 часа).

Практическое занятие 2.

Определение расчетных расходов воды (2 часа).

Практическое занятие 3.

Гидравлический расчет водопроводной сети и водоводов (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Источники водоснабжения.

2. Физические свойства и химический состав природных вод.

3. Нормативные документы, регламентирующие качество питьевой воды.

4. Расчетный расход воды, требуемый для водоснабжения.

5. Водоподъемные устройства. Водонапорные башни.

6. Системы и схемы водоснабжения.

7. Прямоточная, оборотная и последовательная системы водоснабжения.

8. Водозаборные сооружения. Устройство и размещение.

9. Водозаборная скважина, устройство и принцип работы.

10. Водоприемник, устройство и место расположения.

11. Водоохранная зона. Границы первого, второго и третьего поясов зон санитарной охраны.

12. Насосные установки. Виды принцип работы.

13. Оборудование насосных станций первого подъема, второго подъема.

14. Оборудование водонапорной башни.

15. Нормируемые параметры качества питьевой воды.

16. Методы очистки воды.

17. Реагентные и безреагентные технологические схемы улучшения качества воды.

18. Оборудование применяемое для улучшения качества воды.

19. Системы и схемы водоотведения.

20. Состав сточных вод.

21. Требования, предъявляемые для производственных сточных вод при их сбросе в городскую систему водоотведения.

22. Оборудование систем водоотведения.

23. Принципы трассировки систем водоотведения.

24. Виды труб и каналов, используемых для систем водоотведения.

25. Нормы водоотведения. Распределение притока сточных вод. Расчетный расход стоков.

26. Принципы прокладки водоотводящей сети.

27. Принципы перекачки сточных вод.

28. Виды применяемых насосов для перекачки сточных вод. Особенности применения.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Предмет и место водоснабжения и водоотведения в строительстве. Цели и задачи водоснабжения и водоотведения.

2. Классификация систем водоснабжения населенных пунктов.

3. Основные категории водопотребления.

4. Материал, запорная - регулирующая арматура.

5. Принципы гидравлического расчета систем водоснабжения населенного пункта.

6. Системы и схемы систем водоснабжения населенного пункта.

7. Нормы и режим водопотребления.

8. Водоснабжение объектов строительства.

9. Системы водоотведения населенного пункта их устройство и основные элементы.

10. Материалы и оборудование для городских систем водоотведения.

11. Системы и схемы наружных сетей водоснабжения.

12. Определение расчетных расходов и свободного напора воды для наружных сетей водоснабжения.

13. Схемы трассировки и расчет водопроводной сети наружного водоснабжения.

14. Арматура и сооружения систем наружного водоснабжения.

15. Повысительные установки систем водоснабжения.

16. Водопроводные насосные станции, виды, назначение.

17. Водонапорные башни, резервуары, виды, назначение.

18. Подземные и поверхностные источники водоснабжения.

19. Водозаборные сооружения для приема воды из подземных источников. Специальные водозаборные сооружения.

20. Очистка и обеззараживание воды из подземных источников.

21. Очистка и обеззараживание воды из наземных источников.

22. Основные схемы очистных сооружений водопровода.

23. Назначение систем и схем водоотведения.

24. Основные данные для проектирования систем и схем наружного водоотведения. Устройство сети наружного водоотведения.

25. Классификация систем и схем водоотведения.

26. Глубина заложения трубопроводов системы водоотведения.

27. Расчет наружной системы водоотведения.

28. Методы очистки сточных вод и состав очистных сооружений.

29. Сооружения для обработки осадка.

30. Иловые площадки и сооружения для механического обезвоживания осадка, его термическая сушка.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины предусматривает комплексное освоение методов конструирования систем водоснабжения, водоподготовки и водоотведения.

При проведении аудиторных занятий предполагается использование различных форм обучения:

- пассивная форма (классическая лекция);

- интерактивная форма (использование механизмов взаимодействия с учащимися и контроля усвоения знаний, например, в виде либо “лекции-беседы”, либо “лекции-дискуссии”).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Основы водоснабжения и водоотведения

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Бешенцев, В. А. Водоснабжение : учебное пособие / В. А. Бешенцев, Н. С. Трофимова. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2016. — 70 c. - http://www.iprbookshop.ru/83686

2. Чиркова, Е. И. Системы водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Е. И. Чиркова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 267 c. - http://www.iprbookshop.ru/86433

3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения : лабораторный практикум для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населенных мест» / составители О. Н. Зубарева, В. А. Нечитаева, Р. Е. Хургин. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 60 c. - http://www.iprbookshop.ru/63361

4. Водоотведение и водоподготовка: Практикум для студентов образовательной программы 08.03.01 Строительство / сост. Калиниченко М.В. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (2,3 Мб). - Муром: МИ ВлГУ, 2016. - № госрегистрации 0321603787 - https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2138

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Внутренние водопроводные сети и водоподготовка: Практикум для студентов образовательной программы 08.03.01 Строительство / сост. Калиниченко М.В. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Муром: МИ ВлГУ, 2016. - № госрегистрации 0321604082 - https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=2138

2.  Журнал Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения - https://delpress.ru/журнал/Наилучшие_доступные_технологии_водоснабжения_и_водоотведения

3.  Инженерные системы и оборудование зданий. Водоснабжение и водоотведение : методические указания к курсовому проекту для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / составители В. А. Нечитаева, Р. Е. Хургин. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 26 c. - http://www.iprbookshop.ru/63665

4.  Староверов, С. В. Водоснабжение промышленных предприятий / С. В. Староверов, В. М. Киреев. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 93 c. - http://www.iprbookshop.ru/28341

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» https://www.c-o-k.ru/

Инженерный справочник http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Профессиональная справочная система "Инженерные сети" http://www.cntd.ru/inzhenernye_seti#home

Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" https://www.abok.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

mivlgu.ru

delpress.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в лекционном классе. Каждому студенту преподаватель выдает задание. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводятся в лаборатории водоотведения и водоподготовки. Обучающиеся выполняют индивидуальные или общие (на подгруппу) задания в соответствии с заданием на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Основы водоснабжения и водоотведения»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Основы водоснабжения и водоотведения» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет .

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины "Основы водоснабжения и водоотведения" является ознакомление студентов с принципами проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОСВО.

Задачами дисциплины являются:

- освоение инженерной терминологии изучаемой дисциплины;

- формирование базовых знаний нормативной литературы водоснабжения и водоотведения;

- ознакомление с методами сбора, систематизации и анализа данных для проектирования, эксплуатации или реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- ознакомление со схемами водоснабжения и водоотведения населенных мест;

- обучение методам проектирования инженерных систем водоснабжения и водоотведения.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Основы водоснабжения и водоотведения» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

04.06.2019 г.