Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   04   »        06         2019 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Отопление

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 108 / 3 | 16 | 16 |  | 1,6 | 0,25 | 33,85 | 74,15 | Зач. |
| 6 | 108 / 3 | 16 | 32 |  | 1,6 | 2,25 | 51,85 | 56,15 | Зач. с оц. |
| Итого | 216 / 6 | 32 | 48 |  | 3,2 | 2,5 | 85,7 | 130,3 |  |

Муром, 2019 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Отопление» является формирование у студентов знаний по конструкциям, принципам действия и характерным свойствам различных систем отопления зданий (водяных, паровых, воздушных, газовых и др.), а также навыков, необходимых для работы с нормативной документацией.

Задачи дисциплины «Отопление» является получение навыков в выборе и расчетах, в том числе с применением специализированных программных продуктов, и приемах проектирования, технологии монтажа и эксплуатации различных систем отопления, а также ознакомление студента с путями повышения технической и экономической эффективности и совершенствования различных способов отопления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.04))

Для освоения дисциплины необходимо знание базовых предметов: «Техническая термодинамика и тепломассообмен», «Строительная теплофизика и микроклимат зданий», «Основы теплогазоснабжения и вентиляции». Знания, полученные в процессе освоения дисциплины, необходимы студентам при изучении дисциплин «Теплоснабжение», «Монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения и вентиляции», а также при выполнении выпускных квалификационных работ бакалавров.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен выполнять работы по проектированию систем теплогазоснабжения и вентиляции.

ПК-2 Способен выполнять обоснование проектных решений систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

знать принципы организации систем отопления.

уметь выбирать типовые технические решения отдельных элементов и узлов системы отопления и их адаптацию в соответствии с техническим заданием.

уметь выбирать варианты системы отопления на основе сравнения типовых решений отдельных элементов и узлов.

владеть методами проектирования систем отопления.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы отопления | 5 | 16 |  | 16 |  |  | 74,15 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 16 |  |  | 74,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| 2 | Проектирование системы отопления | 6 | 16 |  | 32 |  |  | 56,15 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 32 |  |  | 56,15 | + | 1,6 | 2,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 216 | 32 |  | 48 |  |  | 130,3 |  | 3,2 | 2,5 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Системы отопления

Лекция 1.

Основные требования к системам отопления (2 часа).

Лекция 2.

Классификация систем отопления (2 часа).

Лекция 3.

Энергосбережение за счет утепления зданий (2 часа).

Лекция 4.

Теплопотери зданий и тепловая мощность системы отопления (2 часа).

Лекция 5.

Теплопроводы систем отопления (2 часа).

Лекция 6.

Размещение и изоляция теплопроводов (2 часа).

Лекция 7.

Запорно-регулирующая арматура (2 часа).

Лекция 8.

Удаление воздуха из систем отопления (2 часа).

Семестр 6

Раздел 2. Проектирование системы отопления

Лекция 9.

Классификация отопительных приборов. Выбор отопительных приборов (2 часа).

Лекция 10.

Основные виды отопительных приборов (2 часа).

Лекция 11.

Отопление теплым полом (2 часа).

Лекция 12.

Тепловые пункты (2 часа).

Лекция 13.

Электрические отопительные приборы (2 часа).

Лекция 14.

Местные децентрализованные системы отопления (2 часа).

Лекция 15.

Системы инфракрасного отопления (2 часа).

Лекция 16.

Монтаж, испытания и эксплуатация систем отопления (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Системы отопления

Практическое занятие 1.

Изучение схем систем отопления (2 часа).

Практическое занятие 2.

Определить потери давления на вентилях на ответвлении двухтрубной системы отопления многоэтажного здания (2 часа).

Практическое занятие 3.

Построение схем систем отопления (2 часа).

Практическое занятие 4.

Системы отопления (2 часа).

Практическое занятие 5.

Системы водяного отопления (2 часа).

Практическое занятие 6.

Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора типа ВТИ Мосэнерго (2 часа).

Практическое занятие 7.

Подбор нерегулируемого водоструйного элеватора марки 40С10бк (2 часа).

Практическое занятие 8.

Подбор насоса в системе водяного отопления (2 часа).

Семестр 6

Раздел 2. Проектирование системы отопления

Практическое занятие 9.

Расчёт основных тепловых потерь через ограждающие конструкции здания (2 часа).

Практическое занятие 10.

Расчёт теплопотерь через полы (2 часа).

Практическое занятие 11.

Расчёт теплопотерь через деревянные полы на лагах (2 часа).

Практическое занятие 12.

Расчёт теплопотерь через окна (2 часа).

Практическое занятие 13.

Расчёт теплопотерь через наружные двери (2 часа).

Практическое занятие 14.

Расчёт теплопотерь через чердачное перекрытие (2 часа).

Практическое занятие 15.

Расчёт дополнительных потерь тепла (2 часа).

Практическое занятие 16.

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции помещений (2 часа).

Практическое занятие 17.

Расчёт теплопоступлений (2 часа).

Практическое занятие 18.

Определение площади поверхности и числа отопительных приборов (2 часа).

Практическое занятие 19.

Расчет числа секций отопительных приборов (2 часа).

Практическое занятие 20.

Основные принципы гидравлического расчёта теплопроводов систем водяного отопления (2 часа).

Практическое занятие 21.

Гидравлический расчёт двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и попутным движением воды (2 часа).

Практическое занятие 22.

Гидравлический расчёт системы водяного отопления методом сложения характеристик сопротивления (2 часа).

Практическое занятие 23.

Гидравлический расчёт главного циркуляционного кольца (2 часа).

Практическое занятие 24.

Гидравлический расчёт второстепенного циркуляционного кольца через стояк 2 системы водяного отопления (2 часа).

Ссылка на методические указания для практических занятий приведены в https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3#section-2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Назначение системы отопления. Конвективное и лучистое отопление.

2. Основные элементы и требования, предъявляемые к системам отопления.

3. Преимущества и недостатки основных теплоносителей для систем отопления.

4. Тепловая мощность системы отопления.

5. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

6. Тепловые потери через полы, расположенные на грунте.

7. Правила обмера площадей наружных ограждений помещений.

8. Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха.

9. Водяное отопление. Достоинства и недостатки.

10. Паровое отопление. Достоинства и недостатки.

11. Воздушное отопление. Достоинства и недостатки.

12. Классификация систем водяного отопления.

13. Характеристика однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой.

14. Характеристика однотрубной системы водяного отопления с нижней разводкой.

15. Характеристика двухтрубной системы водяного отопления.

16. Горизонтальные системы водяного отопления.

17. Отопительные приборы. Классификация.

18. Требования, предъявляемые к отопительным приборам.

19. Теплоотдача отопительных приборов.

20. Расчет площади, размера и числа отопительных приборов.

21. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов.

22. Теплопроводы систем отопления и запорно-регулирующая арматура.

23. Компенсация температурных удлинений трубопроводов в системах отопления.

24. Уклоны трубопроводов в системах отопления.

25. Изоляция теплопроводов.

26. Размещение стояков и магистралей системы водяного отопления.

27. Сбор и удаление воздуха из системы отопления.

28. Естественное циркуляционное давление в однотрубных системах водяного отопления.

29. Естественное циркуляционное давление в двухтрубных системах водяного отопления.

30. Системы отопления с насосной циркуляцией воды.

31. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельной линейной потере давления.

32. Гидравлический расчет системы водяного отопления по характеристикам сопротивления и проводимостям.

33. Системы отопления с естественной циркуляцией воды.

34. Системы отопления высотных зданий.

35. Тепловой пункт системы водяного отопления.

36. Водоструйный элеватор и смесительные насосы.

37. Устройство систем парового отопления низкого давления.

38. Устройство систем парового отопления высокого давления.

39. Оборудование систем парового отопления.

40. Гидравлический расчет паропроводов.

41. Классификация систем воздушного отопления.

42. Особенности местного воздушного отопления.

43. Особенности центрального воздушного отопления.

44. Воздушно-тепловые завесы.

45. Особенности панельно-лучистого отопления.

46. Конструкции бетонных отопительных панелей.

47. Теплоносители и схемы систем панельного отопления.

48. Классификация систем электрического отопления.

49. Электрическое отопление с помощью теплового насоса.

50. Газовое отопление.

51. Печное отопление.

52. Повышение эффективности работы систем водяного отопления.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Отопление многоквартирного жилого дома.

методические указания к курсовому проектированию приведены в https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=3#section-3

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 108 / 3 | 4 | 4 |  | 2 | 0,35 | 10,35 | 93,9 | Зач.(3,75) |
| 6 | 108 / 3 | 8 | 10 |  | 4 | 2,25 | 24,25 | 80 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 216 / 6 | 12 | 14 |  | 6 | 2,6 | 34,6 | 173,9 | 7,5 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы отопления | 5 | 4 |  | 4 |  |  | 93,9 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 4 |  | 4 |  | + | 93,9 |  | 2 | 0,35 | Зач.(3,75) |
| 2 | Проектирование системы отопления | 6 | 8 |  | 10 |  |  | 80 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 8 |  | 10 |  |  | 80 | + | 4 | 2,25 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 216 | 12 |  | 14 |  |  | 173,9 |  | 6 | 2,6 | 7,5 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Системы отопления

Лекция 1.

Классификация систем отопления (2 часа).

Лекция 2.

Теплопотери зданий и тепловая мощность системы отопления (2 часа).

Семестр 6

Раздел 2. Проектирование системы отопления

Лекция 3.

Теплопроводы систем отопления (2 часа).

Лекция 4.

Классификация отопительных приборов. Выбор отопительных приборов (2 часа).

Лекция 5.

Основные виды отопительных приборов (2 часа).

Лекция 6.

Тепловые пункты (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Системы отопления

Практическое занятие 1.

Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 2.

Расчет общего сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции (2 часа).

Семестр 6

Раздел 2. Проектирование системы отопления

Практическое занятие 3.

Расчёт основных тепловых потерь через ограждающие конструкции здания (2 часа).

Практическое занятие 4.

Определение площади поверхности и числа отопительных приборов (2 часа).

Практическое занятие 5.

Расчет числа секций отопительных приборов (2 часа).

Практическое занятие 6.

Основные принципы гидравлического расчёта теплопроводов систем водяного отопления (2 часа).

Практическое занятие 7.

Гидравлический расчёт двухтрубной системы водяного отопления с верхней разводкой и попутным движением воды (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Назначение системы отопления. Конвективное и лучистое отопление.

2. Основные элементы и требования, предъявляемые к системам отопления.

3. Преимущества и недостатки основных теплоносителей для систем отопления.

4. Тепловая мощность системы отопления.

5. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

6. Тепловые потери через полы, расположенные на грунте.

7. Правила обмера площадей наружных ограждений помещений.

8. Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха.

9. Водяное отопление. Достоинства и недостатки.

10. Паровое отопление. Достоинства и недостатки.

11. Воздушное отопление. Достоинства и недостатки.

12. Классификация систем водяного отопления.

13. Характеристика однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой.

14. Характеристика однотрубной системы водяного отопления с нижней разводкой.

15. Характеристика двухтрубной системы водяного отопления.

16. Горизонтальные системы водяного отопления.

17. Отопительные приборы. Классификация.

18. Требования, предъявляемые к отопительным приборам.

19. Теплоотдача отопительных приборов.

20. Расчет площади, размера и числа отопительных приборов.

21. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов.

22. Теплопроводы систем отопления и запорно-регулирующая арматура.

23. Компенсация температурных удлинений трубопроводов в системах отопления.

24. Уклоны трубопроводов в системах отопления.

25. Изоляция теплопроводов.

26. Размещение стояков и магистралей системы водяного отопления.

27. Сбор и удаление воздуха из системы отопления.

28. Естественное циркуляционное давление в однотрубных системах водяного отопления.

29. Естественное циркуляционное давление в двухтрубных системах водяного отопления.

30. Системы отопления с насосной циркуляцией воды.

31. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельной линейной потере давления.

32. Гидравлический расчет системы водяного отопления по характеристикам сопротивления и проводимостям.

33. Системы отопления с естественной циркуляцией воды.

34. Системы отопления высотных зданий.

35. Тепловой пункт системы водяного отопления.

36. Водоструйный элеватор и смесительные насосы.

37. Устройство систем парового отопления низкого давления.

38. Устройство систем парового отопления высокого давления.

39. Оборудование систем парового отопления.

40. Гидравлический расчет паропроводов.

41. Классификация систем воздушного отопления.

42. Особенности местного воздушного отопления.

43. Особенности центрального воздушного отопления.

44. Воздушно-тепловые завесы.

45. Особенности панельно-лучистого отопления.

46. Конструкции бетонных отопительных панелей.

47. Теплоносители и схемы систем панельного отопления.

48. Классификация систем электрического отопления.

49. Электрическое отопление с помощью теплового насоса.

50. Газовое отопление.

51. Печное отопление.

52. Повышение эффективности работы систем водяного отопления.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Назначение системы отопления. Конвективное и лучистое отопление.

2. Основные элементы и требования, предъявляемые к системам отопления.

3. Преимущества и недостатки основных теплоносителей для систем отопления.

4. Тепловая мощность системы отопления.

5. Тепловые потери через наружные ограждающие конструкции.

6. Тепловые потери через полы, расположенные на грунте.

7. Правила обмера площадей наружных ограждений помещений.

8. Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха.

9. Водяное отопление. Достоинства и недостатки.

10. Паровое отопление. Достоинства и недостатки.

11. Воздушное отопление. Достоинства и недостатки.

12. Классификация систем водяного отопления.

13. Характеристика однотрубной системы водяного отопления с верхней разводкой.

14. Характеристика однотрубной системы водяного отопления с нижней разводкой.

15. Характеристика двухтрубной системы водяного отопления.

16. Горизонтальные системы водяного отопления.

17. Отопительные приборы. Классификация.

18. Требования, предъявляемые к отопительным приборам.

19. Теплоотдача отопительных приборов.

20. Расчет площади, размера и числа отопительных приборов.

21. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов.

22. Теплопроводы систем отопления и запорно-регулирующая арматура.

23. Компенсация температурных удлинений трубопроводов в системах отопления.

24. Уклоны трубопроводов в системах отопления.

25. Изоляция теплопроводов.

26. Размещение стояков и магистралей системы водяного отопления.

27. Сбор и удаление воздуха из системы отопления.

28. Естественное циркуляционное давление в однотрубных системах водяного отопления.

29. Естественное циркуляционное давление в двухтрубных системах водяного отопления.

30. Системы отопления с насосной циркуляцией воды.

31. Гидравлический расчет системы водяного отопления по удельной линейной потере давления.

32. Гидравлический расчет системы водяного отопления по характеристикам сопротивления и проводимостям.

33. Системы отопления с естественной циркуляцией воды.

34. Системы отопления высотных зданий.

35. Тепловой пункт системы водяного отопления.

36. Водоструйный элеватор и смесительные насосы.

37. Устройство систем парового отопления низкого давления.

38. Устройство систем парового отопления высокого давления.

39. Оборудование систем парового отопления.

40. Гидравлический расчет паропроводов.

41. Классификация систем воздушного отопления.

42. Особенности местного воздушного отопления.

43. Особенности центрального воздушного отопления.

44. Воздушно-тепловые завесы.

45. Особенности панельно-лучистого отопления.

46. Конструкции бетонных отопительных панелей.

47. Теплоносители и схемы систем панельного отопления.

48. Классификация систем электрического отопления.

49. Электрическое отопление с помощью теплового насоса.

50. Газовое отопление.

51. Печное отопление.

52. Повышение эффективности работы систем водяного отопления.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Отопление многоквартирного жилого дома.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Отопление

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Отопление и вентиляция жилого здания : учебное пособие / В. Ф. Васильев, И. И. Суханова, Ю. В. Иванова [и др.]. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. - http://www.iprbookshop.ru/80754

2. Ромейко, М. Б. Отопление и вентиляция промышленного здания : учебное пособие / М. Б. Ромейко, М. Е. Сапарев. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 143 c. - http://www.iprbookshop.ru/62895

3. Меденцова, Н. Л. Отопление : учебное пособие / Н. Л. Меденцова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2013. — 129 c. - http://www.iprbookshop.ru/68812

4. Отопление : учебное пособие / составители Р. В. Муканов. — Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 115 c. - http://www.iprbookshop.ru/93084

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Савельев, А. А. Отопление дома. Расчет и монтаж систем / А. А. Савельев. — Москва : Аделант, 2009. — 119 c. - http://www.iprbookshop.ru/44116

2.  Зеликов, В. В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию / В. В. Зеликов. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 624 c. - http://www.iprbookshop.ru/13551

3.  Системы отопления : лабораторный практикум / Б. П. Новосельцев, К. В. Гармонов, А. А. Мерщиев, Р. А. Шепс. — 3-е изд. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 111 c. - http://www.iprbookshop.ru/93338

4.  Пыжов, В. К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления : учебник / В. К. Пыжов, Н. Н. Смирнов ; под редакцией А. К. Соколова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина», 2019. — 528 c. - http://www.iprbookshop.ru/86642

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» https://www.c-o-k.ru/

Информационный портал «РосТепло. Нормативно-правовые документы по теплоснабжению». http://www.rosteplo.ru/npb.php

Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" https://www.abok.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в компьютерном классе, используя специальное программное обеспечение. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с расчетами элементов САР. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями на курсовую работу. Обучающийся выбирает одну из указанных в перечне тем курсовых работ, исходя из своих интересов, наличия соответствующих литературных и иных источников. В ходе выполнения курсовой работы преподаватель проводит консультации обучающегося. На заключительном этапе обучающийся оформляет пояснительную записку к курсовой работе и выполняет ее защиту в присутствии комиссии из преподавателей кафедры.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Отопление»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Отопление» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 216 час. (6 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет / зачет с оценкой .

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Отопление» является формирование у студентов знаний по конструкциям, принципам действия и характерным свойствам различных систем отопления зданий (водяных, паровых, воздушных, газовых и др.), а также навыков, необходимых для работы с нормативной документацией.

Задачи дисциплины «Отопление» является получение навыков в выборе и расчетах, в том числе с применением специализированных программных продуктов, и приемах проектирования, технологии монтажа и эксплуатации различных систем отопления, а также ознакомление студента с путями повышения технической и экономической эффективности и совершенствования различных способов отопления.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Отопление» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

04.06.2019 г.