Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   04   »        06         2019 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Энергоаудит

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 108 / 3 | 16 | 16 |  | 3,6 | 0,35 | 35,95 | 36,4 | Экз.(35,65) |
| Итого | 108 / 3 | 16 | 16 |  | 3,6 | 0,35 | 35,95 | 36,4 | 35,65 |

Муром, 2019 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Дисциплина «Энергоаудит» является базовой дисциплиной, формирующей у обучающихся готовность к выполнению экспериментально-исследовательских и проектно-конструкторских задач.

Целью освоения дисциплины является формирование соответствующих знаний, умений и навыков в области энергоаудита.

Задачи освоения дисциплины:

-ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой Российской Федерации и Евросоюза в области энергосбережения и энергоаудита;

- изучение современных инструментальных и аналитических методов проведения энергетического аудита зданий различного назначения;

- формирование представлений об энергетическом аудите зданий и сооружений, его целях, задачах, правовых и инжиниринговых последствиях;

- обучение современным методам организации учёта потребления энергоресурсов;

- получение сведения о современных перспективах, тенденциях и проблемах развития энергоаудита и энергосбережения;

- ознакомление с основными направлениями энергосберегающей политики в России, нормативно-правовой и нормативно-технической базой энергосбережения и основами энергоаудита;

- овладение знаниями и навыками, позволяющими самостоятельно анализировать эффективность использования природных ресурсов, энергии и материалов;

- приобретение опыта принятия технических решений и разработки проектов энергосбережения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.ДВ.01.02))

Дисциплина "Энергоаудит" является одной из базовых дисциплин при подготовке бакалавров в сфере строительства. При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные студентами при освоении дисциплин «Электротехника и электроснабжение» и «Техническая термодинамика и тепломассообмен». Результаты освоения дисциплины используются при выполнении ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 Способен выполнять обоснование проектных решений систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

знать законодательную и нормативно-правовую базу в области энергосбережения и энергоаудита.

знать современные инструментальные и аналитические методы проведения энергетического аудита зданий различного назначения.

уметь анализировать эффективность использования природных ресурсов, энергии и материалов.

уметь принимать технические решения и разрабатывать проекты энергосбережения.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Энергетическое обследование | 8 | 10 |  | 6 |  |  | 10 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Энергосберегающие проекты | 8 | 4 |  | 6 |  |  | 9 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования | 8 | 2 |  | 4 |  |  | 17,4 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 16 |  |  | 36,4 |  | 3,6 | 0,35 | Экз.(35,65) |
| Итого | 108 | 16 |  | 16 |  |  | 36,4 |  | 3,6 | 0,35 | 35,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Энергетическое обследование

Лекция 1.

Цели энергоаудита (2 часа).

Лекция 2.

Расчет энергопотребленияи затрат (2 часа).

Лекция 3.

Расчет энергетических потоков (2 часа).

Лекция 4.

Оборудование для проведения энергоаудита (2 часа).

Лекция 5.

Критическое рассмотрение энергопотоков (2 часа).

Раздел 2. Энергосберегающие проекты

Лекция 6.

Разработка энергосберегающих проектов (2 часа).

Лекция 7.

Экспертиза энергосберегающих проектов (2 часа).

Раздел 3. Энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования

Лекция 8.

Представление результатов энергоаудита (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 8

Раздел 1. Энергетическое обследование

Практическое занятие 1.

Расчет удельных норм потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (2 часа).

Практическое занятие 2.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов (2 часа).

Практическое занятие 3.

Составление топливно-энергетических балансов (2 часа).

Раздел 2. Энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования

Практическое занятие 4.

Составление энергетического паспорта (2 часа).

Практическое занятие 5.

Энергетическое обследование и энергетический паспорт квартиры (2 часа).

Раздел 3. Энергосберегающие проекты

Практическое занятие 6.

Расчет эффективности проведения энергосберегающего мероприятия (2 часа).

Практическое занятие 7.

Экономия топлива за счет использования вторичных энергетических ресурсов (2 часа).

Практическое занятие 8.

Оценка природоемкости и экологичности предприятия (2 часа).

Методические указания к практическим работам приведены на сайте информационно-образовательного портала МИ ВлГУ

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=303#section-2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Основные постановления и нормативные акты в области энергосбережения.

2. Организация проведения энергоаудита. Задачи энергоаудита.

3. Индивидуальный учет воды у потребителей, его роль в энергосбережении.

4. Действующие нормативные Законы Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации по энергосбережению.

5. Электробаланс и оценка режимов электропотребления.

6. Назначение и роль очистки воды для теплоэнергетических установок в рамках энергосбережения.

7. Основные принципы энергосберегающей политики России .

8. Энергосбережение на источниках теплоснабжения.

9. Снижение химического загрязнения атмосферы.

10. Основные принципы управления в области энергосбережения.

11. Резервы энергосбережения в жилищном строительстве.

12. Регулирование отпуска тепла с применением частотного регулирования приводов.

13. Использование децентрализованного теплоснабжения в городских условиях.

14. Энергоаудит энергетического предприятия. Особенности аудита промышленного предприятия.

15. Новые теплоизоляционные материалы для утепления зданий.

16. Топливно - энергетические ресурсы. Основные натуральные показатели промышленного предприятия.

17. Факторы, определяющие энергоэффективность систем водоснабжения и водоотведения.

18. Использование теплоты вентиляционных выбросов.

19. Характеристики вторичных энергоресурсов и альтернативных (местных) топлив, используемых промпредприятием.

20. Тепловые насосы.

21. Снижение теплового загрязнения атмосферы.

22. Направления использования электроэнергии на промпредприятии.

23. Стадии расхода по балансу потребления электроэнергии предприятий .

24. Применение энергосберегающих технологий в быту.

25. Проблема взаимодействия энергетики и экологии.

26. Стадии прихода/расхода баланса потребления теплоты на энергетическом предприятии.

27. Использование газотурбинных технологий.

28. Состояние и перспективы использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 108 / 3 | 8 | 10 |  | 4 | 0,6 | 22,6 | 76,75 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 / 3 | 8 | 10 |  | 4 | 0,6 | 22,6 | 76,75 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Энергетическое обследование | 10 | 4 |  | 6 |  |  | 27 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Энергосберегающие проекты | 10 | 2 |  | 2 |  |  | 25 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования | 10 | 2 |  | 2 |  |  | 24,75 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 8 |  | 10 |  | + | 76,75 |  | 4 | 0,6 | Экз.(8,65) |
| Итого | 108 | 8 |  | 10 |  |  | 76,75 |  | 4 | 0,6 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 10

Раздел 1. Энергетическое обследование

Лекция 1.

Цели энергоаудита (2 часа).

Лекция 2.

Расчет энергопотребленияи затрат (2 часа).

Раздел 2. Энергосберегающие проекты

Лекция 3.

Разработка энергосберегающих проектов (2 часа).

Раздел 3. Энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования

Лекция 4.

Представление результатов энергоаудита (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 10

Раздел 1. Энергетическое обследование

Практическое занятие 1.

Расчет удельных норм потребления топливно-энергетических ресурсов и воды (2 часа).

Практическое занятие 2.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов (2 часа).

Практическое занятие 3.

Составление топливно-энергетических балансов (2 часа).

Раздел 2. Энергетический паспорт и отчет о проведении энергетического обследования

Практическое занятие 4.

Составление энергетического паспорта (2 часа).

Раздел 3. Энергосберегающие проекты

Практическое занятие 5.

Расчет эффективности проведения энергосберегающего мероприятия (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Основные постановления и нормативные акты в области энергосбережения.

2. Организация проведения энергоаудита. Задачи энергоаудита.

3. Индивидуальный учет воды у потребителей, его роль в энергосбережении.

4. Действующие нормативные Законы Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации по энергосбережению.

5. Электробаланс и оценка режимов электропотребления.

6. Назначение и роль очистки воды для теплоэнергетических установок в рамках энергосбережения.

7. Основные принципы энергосберегающей политики России .

8. Энергосбережение на источниках теплоснабжения.

9. Снижение химического загрязнения атмосферы.

10. Основные принципы управления в области энергосбережения.

11. Резервы энергосбережения в жилищном строительстве.

12. Регулирование отпуска тепла с применением частотного регулирования приводов.

13. Использование децентрализованного теплоснабжения в городских условиях.

14. Энергоаудит энергетического предприятия. Особенности аудита промышленного предприятия.

15. Новые теплоизоляционные материалы для утепления зданий.

16. Топливно - энергетические ресурсы. Основные натуральные показатели промышленного предприятия.

17. Факторы, определяющие энергоэффективность систем водоснабжения и водоотведения.

18. Использование теплоты вентиляционных выбросов.

19. Характеристики вторичных энергоресурсов и альтернативных (местных) топлив, используемых промпредприятием.

20. Тепловые насосы.

21. Снижение теплового загрязнения атмосферы.

22. Направления использования электроэнергии на промпредприятии.

23. Стадии расхода по балансу потребления электроэнергии предприятий .

24. Применение энергосберегающих технологий в быту.

25. Проблема взаимодействия энергетики и экологии.

26. Стадии прихода/расхода баланса потребления теплоты на энергетическом предприятии.

27. Использование газотурбинных технологий.

28. Состояние и перспективы использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. История энергоиспользования и энергосбережения.

2. Мировая энергетика: общая характеристика, пути развития и перспективы.

3. Топливно-энергетический комплекс: современное состояние и основные направления развития.

4. Состояние и задачи энергосбережения.

5. Современные энергоресурсы.

6. Энергетическая независимость и безопасность государства, варианты обеспечения РБ топливно-энергетическими ресурсами.

7. Современные способы получения электрической энергии.

8. Тепловые электростанции (КЭС, ТЭЦ, ГРЭС), преимущества когенерации.

9. Газотурбинные и комбинированные парогазовые установки.

10. Котельные и мини-ТЭЦ.

11. Атомная энергетика.

12. Гидроэнергетика.

13. Прямые методы преобразования энергии.

14. Термоэлектрические и термоэмиссионные генераторы.

15. Магнитогидродинамические генераторы.

16. Электрохимические источники энергии.

17. Экологическая цена энергии.

18. Влияние энергетики на состояние окружающей среды и экологические эффекты энергосбережения.

19. Возобновляемые источники энергии.

20. Биоэнергетика, её перспективы.

21. Энергетика на древесных отходах.

22. Ветроэнергетика.

23. Малая гидроэнергетика.

24. Водородная энергетика.

25. Солнечная энергетика.

26. Солнечные нагревательные системы.

27. Системы и устройства преобразования солнечной энергии в электроэнергию.

28. Использование геотермальной энергии.

29. Электроэнергетическая система, пути её развития.

30. Централизованное и децентрализованное энергоснабжение.

31. Особенности энергетического производства и аккумулирование энергии.

32. Графики нагрузки различных типов потребителей электроэнергии и энергосистемы в целом, их обеспечение и регулирование.

33. Аккумулирующие электростанции.

34. Энергетические тарифы.

35. Экономические и финансовые механизмы энергосбережения.

36. Организация и методы стимулирования энергосбережения.

37. Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов.

38. Учет и регулирование потребления энергии.

39. Задачи и методы энергетического обследования промышленных предприятий.

40. Энергетический баланс предприятия.

41. Вторичные энергетические ресурсы.

42. Использование тепловых вторичных энергетических ресурсов.

43. Использование горючих вторичных энергетических ресурсов.

44. Транспортировка первичных энергоресурсов.

45. Передача и распределение электрической энергии.

46. Транспорт и распределение тепловой энергии.

47. Основные направления энергосбережения в промышленности.

48. Основные направления энергосбережения в АПК.

49. Энергосбережение в жилых домах и общественных учреждениях.

50. Энергосбережение в зданиях и сооружениях промышленного назначения.

51. Автономное энергоснабжение.

52. Современные системы отопления.

53. Применение тепловых насосов для отопления и кондиционирования помещений.

54. Энергосбережение на транспорте.

55. Энергосбережение в быту.

56. Энергоэффективное освещение.

57. Отечественный опыт энергосбережения.

58. Зарубежный опыт энергосбережения.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

При проведении аудиторных занятий предполагается использование различных форм обучения:

- пассивная форма (классическая лекция);

- интерактивная форма (использование механизмов взаимодействия с учащимися и контроля усвоения знаний, например, в виде либо “лекции-беседы”, либо “лекции-дискуссии”).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Энергоаудит

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Шахнин, В. А. Энергетическое обследование. Энергоаудит : курс лекций / В. А. Шахнин. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 144 c. - http://www.iprbookshop.ru/79732

2. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 1199 c. - http://www.iprbookshop.ru/9654

3. Стоянов, Н. И. Энергоаудит : учебное пособие (курс лекций) / Н. И. Стоянов, С. С. Смирнов, А. В. Смирнова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 128 c. - http://www.iprbookshop.ru/92781

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Стоянов, Н. И. Использование вторичных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии. Энергоаудит : учебное пособие (курс лекций) / Н. И. Стоянов, С. С. Смирнов, А. В. Смирнова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 121 c. - http://www.iprbookshop.ru/92693

2.  Журнал "Электротехника" - http://www.znack.com/

3.  Журнал "Энергосбережение" - https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag

4.  Журнал "Энергобезопасность и энергосбережение" - http://endf.ru/

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» https://www.c-o-k.ru/

Информационный портал «РосТепло. Нормативно-правовые документы по теплоснабжению». http://www.rosteplo.ru/npb.php

Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" https://www.abok.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

znack.com

abok.ru

endf.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в лекционной аудитории с использованием наглядных учебно-методических материалов. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Энергоаудит»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Энергоаудит» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: Дисциплина «Энергоаудит» является базовой дисциплиной, формирующей у обучающихся готовность к выполнению экспериментально-исследовательских и проектно-конструкторских задач.

Целью освоения дисциплины является формирование соответствующих знаний, умений и навыков в области энергоаудита.

Задачи освоения дисциплины:

-ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой Российской Федерации и Евросоюза в области энергосбережения и энергоаудита;

- изучение современных инструментальных и аналитических методов проведения энергетического аудита зданий различного назначения;

- формирование представлений об энергетическом аудите зданий и сооружений, его целях, задачах, правовых и инжиниринговых последствиях;

- обучение современным методам организации учёта потребления энергоресурсов;

- получение сведения о современных перспективах, тенденциях и проблемах развития энергоаудита и энергосбережения;

- ознакомление с основными направлениями энергосберегающей политики в России, нормативно-правовой и нормативно-технической базой энергосбережения и основами энергоаудита;

- овладение знаниями и навыками, позволяющими самостоятельно анализировать эффективность использования природных ресурсов, энергии и материалов;

- приобретение опыта принятия технических решений и разработки проектов энергосбережения.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Энергоаудит» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

04.06.2019 г.