Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   УКТС

«   04   »        06         2019 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Методы испытаний средств измерений

| Направление подготовки | 12.03.01 Приборостроение |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Приборы и системы |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 108 / 3 | 16 |  | 32 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 | Зач. |
| Итого | 108 / 3 | 16 |  | 32 | 1,6 | 0,25 | 49,85 | 58,15 |  |

Муром, 2019 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование понимания роли испытаний приборов и систем для повышения качества электронной аппаратуры.

Основные задачи изучения дисциплины: приобретение студентами умения формировать требования к испытаниям на основании технических требований к изделию; приобретение студентами навыков в разработке программ и методик испытаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.05))

Изучение данного курса базируется на таких дисциплинах, как «Физические основы получения информации», «Надежность приборов и систем», «Метрология». Углубление и расширение вопросов, изложенных в данном курсе, будет осуществляться при изучении дисциплин «Методы контроля и управления качеством», «Физические методы контроля», а также при выполнении выпускных квалификационных работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 Способность участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

Знать факторы, воздействующие на характеристики электронных изделий.

Знать методы и средства проведения испытаний и опытной проверки.

Знать принципы построения автоматизации и метрологического обеспечения испытаний.

Уметь разрабатывать программу и методику лабораторных испытаний и опытной проверки блоков, узлов, приборов и систем.

Владеть навыками программной и аппаратной диагностики, наладки, настройки и опытной проверки приборов и систем.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Основы теории испытаний | 7 | 4 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Испытания на основные виды воздействий | 7 | 10 |  |  | 28 |  | 39 |  |  |  | отчет, тестирование |
| 3 | Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний | 7 | 2 |  |  | 4 |  | 2,15 |  |  |  | отчет, тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  |  | 32 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| Итого | 108 | 16 |  |  | 32 |  | 58,15 |  | 1,6 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Основы теории испытаний

Лекция 1.

Введение. Факторы, воздействующие на электронные изделия (2 часа).

Лекция 2.

Основы теории испытаний (2 часа).

Раздел 2. Испытания на основные виды воздействий

Лекция 3.

Испытания на механические воздействия (2 часа).

Лекция 4.

Испытания на климатические воздействия (2 часа).

Лекция 5.

Испытания на биологические, химические и технологические воздействия (2 часа).

Лекция 6.

Испытания на космические и радиационные воздействия (2 часа).

Лекция 7.

Испытания на надёжность (2 часа).

Раздел 3. Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний

Лекция 8.

Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 7

Раздел 1. Испытания на основные виды воздействий

Лабораторная 1.

Испытание блоков РЭА на механические воздействия (4 часа).

Лабораторная 2.

Испытания блоков РЭА на кратковременные воздействия повышенной влажности (4 часа).

Лабораторная 3.

Испытания блоков РЭА на высотность (4 часа).

Лабораторная 4.

Испытания блоков РЭА на теплоустойчивость (4 часа).

Лабораторная 5.

Испытания блоков РЭА на воздействие холода (4 часа).

Лабораторная 6.

Испытание блоков РЭА на воздействие электромагнитного излучения (4 часа).

Лабораторная 7.

Испытание блоков РЭА на надежность (4 часа).

Раздел 2. Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний

Лабораторная 8.

Метрологическое обеспечение испытаний (4 часа).

Электронные версии методических указаний к лабораторным работам приведены по адресу: https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=1567.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Этапы контроля качества РЭА на стадиях жизненного цикла изделий (исследований, проектирования, изготовления и эксплуатации).

2. Причины потери работоспособности РЭА.

3. Свойства, определяющие качество изделий: конструктивные, технологические, экономические, эргономические и др. Группы показателей качества.

4. Воздействия факторов в зависимости от места установки РЭА.

5. Работа международных и национальных организаций по унификации методик и средств испытаний.

6. Классификация испытаний, проводимых на стадиях исследований, проектирования и изготовления: по назначению (цели), по условиям (месту проведения, по продолжительности и величинам воздействующих нагрузок) по принципам осуществления, по степени (результатам) воздействия, по виду воздействия, по определенным характеристикам объекта, по стадиям жизненного цикла изделия.

7. Испытания методами математического моделирования.

8. Особенности способов проведения испытаний: последовательные, параллельные, последовательно-параллельные и комбинированные.

9. Содержание программы, методики и карты испытаний.

10. Особенности проведения испытаний по обнаружению резонансных частот изделий и их элементов.

11. Особенности проведения испытаний на механические воздействия: одиночных и многократных ударов, детерминированной вибрации, случайной вибрации, линейных нагрузок, акустического шума.

12. Методология климатических испытаний.

13. Особенности проведения испытаний на климатические воздействия: повышенные температуры, пониженные температуры, термоциклирование, термоудар, повышенной влажности в непрерывном режиме, повышенной влажности в циклическом режиме, соляного (морского тумана), пониженного и повышенного атмосферного давления.

14. Особенности проведения испытаний на климатические воздействия: водонепроницаемость, водозащищенность с каплезащищенностью, на воздействие дождя, гидростатического давления.

15. Особенности проведения испытаний на климатические воздействия: песка и пыли в статическом режиме, песка и пыли в динамическом режиме, пыленепроницаемость, герметичность.

16. Особенности проведения испытаний на грибоустойчивость.

17. Особенности проведения испытаний на воздействия термитов и грызунов.

18. Особенности проведения испытаний на коррозийно-активное воздействие и воздействие газовых сред.

19. Особенности проведения испытаний на паяемость и теплостойкость при пайке.

20. Особенности проведения испытаний на воздействие ультранизких давлений.

21. Особенности проведения испытаний на воздействие криогенных температур.

22. Особенности проведения термовакуумных испытаний.

23. Особенности проведения испытаний на воздействие невесомости.

24. Особенности проведения радиационных испытаний и испытаний на воздействие потока корпускулярных частиц.

25. Методы планирования испытаний.

26. Особенности проведения испытаний на долговечность и сохраняемость.

27. Особенности проведения ускоренных испытаний.

28. Проведение испытания на надежность.

29. Классификация и критерий отказа. Понятия отказа, повреждения и дефекта. Зависимые и независимые; внезапные и постепенные; конструкционные, производственные и эксплуатационные отказы.

30. Автоматизация испытаний.

31. Метрологическое обеспечение испытаний.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 108 / 3 | 6 |  | 8 | 3 | 0,5 | 17,5 | 86,75 | Зач.(3,75) |
| Итого | 108 / 3 | 6 |  | 8 | 3 | 0,5 | 17,5 | 86,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Основы теории испытаний | 9 | 2 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Испытания на основные виды воздействий | 9 | 2 |  |  | 4 |  | 40 |  |  |  | контрольная работа, отчет, тестирование |
| 3 | Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний | 9 | 2 |  |  | 4 |  | 10,75 |  |  |  | отчет, тестирование |
| Всего за семестр | 108 | 6 |  |  | 8 | + | 86,75 |  | 3 | 0,5 | Зач.(3,75) |
| Итого | 108 | 6 |  |  | 8 |  | 86,75 |  | 3 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 9

Раздел 1. Основы теории испытаний

Лекция 1.

Факторы, воздействующие на электронные изделия. Основы теории испытаний (2 часа).

Раздел 2. Испытания на основные виды воздействий

Лекция 2.

Испытания на основные виды воздействий: механические, климатические, биологические, химические, технологические, космические и радиационные воздействия. Испытания на надёжность (2 часа).

Раздел 3. Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний

Лекция 3.

Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 9

Раздел 1. Испытания на основные виды воздействий

Лабораторная 1.

Испытание блоков РЭА на механические воздействия (4 часа).

Раздел 2. Автоматизация и метрологическое обеспечение испытаний

Лабораторная 2.

Метрологическое обеспечение испытаний (4 часа).

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Этапы контроля качества РЭА на стадиях жизненного цикла изделий (исследований, проектирования, изготовления и эксплуатации).

2. Причины потери работоспособности РЭА.

3. Свойства, определяющие качество изделий: конструктивные, технологические, экономические, эргономические и др. Группы показателей качества.

4. Воздействия факторов в зависимости от места установки РЭА.

5. Работа международных и национальных организаций по унификации методик и средств испытаний.

6. Классификация испытаний, проводимых на стадиях исследований, проектирования и изготовления: по назначению (цели), по условиям (месту проведения, по продолжительности и величинам воздействующих нагрузок) по принципам осуществления, по степени (результатам) воздействия, по виду воздействия, по определенным характеристикам объекта, по стадиям жизненного цикла изделия.

7. Испытания методами математического моделирования.

8. Особенности способов проведения испытаний: последовательные, параллельные, последовательно-параллельные и комбинированные.

9. Содержание программы, методики и карты испытаний.

10. Особенности проведения испытаний по обнаружению резонансных частот изделий и их элементов.

11. Особенности проведения испытаний на механические воздействия: одиночных и многократных ударов, детерминированной вибрации, случайной вибрации, линейных нагрузок, акустического шума.

12. Методология климатических испытаний.

13. Особенности проведения испытаний на климатические воздействия: повышенные температуры, пониженные температуры, термоциклирование, термоудар, повышенной влажности в непрерывном режиме, повышенной влажности в циклическом режиме, соляного (морского тумана), пониженного и повышенного атмосферного давления.

14. Особенности проведения испытаний на климатические воздействия: водонепроницаемость, водозащищенность с каплезащищенностью, на воздействие дождя, гидростатического давления.

15. Особенности проведения испытаний на климатические воздействия: песка и пыли в статическом режиме, песка и пыли в динамическом режиме, пыленепроницаемость, герметичность.

16. Особенности проведения испытаний на грибоустойчивость.

17. Особенности проведения испытаний на воздействия термитов и грызунов.

18. Особенности проведения испытаний на коррозийно-активное воздействие и воздействие газовых сред.

19. Особенности проведения испытаний на паяемость и теплостойкость при пайке.

20. Особенности проведения испытаний на воздействие ультранизких давлений.

21. Особенности проведения испытаний на воздействие криогенных температур.

22. Особенности проведения термовакуумных испытаний.

23. Особенности проведения испытаний на воздействие невесомости.

24. Особенности проведения радиационных испытаний и испытаний на воздействие потока корпускулярных частиц.

25. Методы планирования испытаний.

26. Особенности проведения испытаний на долговечность и сохраняемость.

27. Особенности проведения ускоренных испытаний.

28. Проведение испытания на надежность.

29. Классификация и критерий отказа. Понятия отказа, повреждения и дефекта. Зависимые и независимые; внезапные и постепенные; конструкционные, производственные и эксплуатационные отказы.

30. Автоматизация испытаний.

31. Метрологическое обеспечение испытаний.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Испытание средства измерения.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении занятий применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация, все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания. Так же при проведении занятий применяется частично-поисковый метод: студенты осуществляют поиск решения поставленной проблемы (задачи). При этом, постановочные задачи опираются на уже имеющиеся у студентов знания и умения, полученные в предшествующих темах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Методы испытаний средств измерений

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Рачков, М. Ю. Технические измерения и диагностика оборудования : учебник / М. Ю. Рачков. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 301 c. - https://www.iprbookshop.ru/124292.html

2. Терешков В.В. Современные методы и средства измерений на высоких и сверхвысоких частотах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Терешков В.В., Цветков Ф.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018.— 113 c. - http://www.iprbookshop.ru/87760.html

3. Захаренко, В. А. Методы и средства теплового контроля : учебное пособие / В. А. Захаренко, А. А. Вальке. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-8149-2537-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - http://www.iprbookshop.ru/78443.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Измерения, испытания, контроль. Физические основы, методы и средства [Электронный ресурс]: практикум/ А.Ф. Дресвянников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 115 c. - http://www.iprbookshop.ru/79288.html

2.  Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. — 4-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 580 c. — ISBN 978-5-9729-0494-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. - https://www.iprbookshop.ru/98400.html

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-образовательный портал МИВлГУ http://www.mivlgu.ru/iop/

Радиотехника и электроника для разработчиков и радиолюбителей http://radiotract.ru/link_sprav.html

Радиотехнические системы http://rateli.ru/

Программы по электронике http://creatiff.realax.ru/?cat=programs&page=progrm1

Портал для радиолюбителей http://www.radioman-portal.ru/shems.shtml

Национальный Открытый Университет "Интуит" http://www.intuit.ru/

База данных технической документации на зарубежные микросхемы http://www.alldatasheet.com

Информационно-справочная система по радиокомпонентам http://www.radiolibrary.ru/

Роспатент - http://fips.ru

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; прорабатывает лекционный материал, пользуясь рекомендованной литературой.

До выполнения лабораторных работ обучающийся изучает соответствующий раздел теории. Перед занятием студент знакомится с описанием заданий для выполнения работы, внимательно изучает содержание и порядок проведения лабораторной работы. Лабораторная работа проводится в соответствующей лаборатории. Обучающиеся выполняют задание на лабораторную работу. Полученные результаты исследований сводятся в отчет и защищаются по традиционной методике в классе на следующем лабораторном занятии. Необходимый теоретический материал, индивидуальное задание, шаги выполнения лабораторной работы и требование к отчету приведены в методических указаниях, размещенных на информационно-образовательном портале института.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Методы испытаний средств измерений»

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рабочая программа дисциплины «Методы испытаний средств измерений» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 108 час. (3 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет .

Цель дисциплины: формирование понимания роли испытаний приборов и систем для повышения качества электронной аппаратуры.

Основные задачи изучения дисциплины: приобретение студентами умения формировать требования к испытаниям на основании технических требований к изделию; приобретение студентами навыков в разработке программ и методик испытаний.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Методы испытаний средств измерений» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

04.06.2019 г.