Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   УКТС

«   04   »        06         2019 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Технические средства автоматизации и управления

| Направление подготовки | 12.03.01 Приборостроение |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Приборы и системы |
| Квалификация (степень)выпускника | Бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 36 / 1 | 16 |  |  | 1,6 | 0,25 | 17,85 | 18,15 | Зач. |
| Итого | 36 / 1 | 16 |  |  | 1,6 | 0,25 | 17,85 | 18,15 |  |

Муром, 2019 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: овладение студентами основ применения промышленных интерфейсов и построения промышленных сетей для автоматизации и управления в технических системах.

Задачи дисциплины

- обучить студентов навыкам применения промышленных интерфейсов для подключения различных датчиков и устройств с целью сбора и передачи измерительной и управляющей информации;

- навыкам построения промышленных сетей различного уровня и их сопряжения с вычислительными устройствами для хранения, передачи, обработки и представления измерительной информации в требуемом формате.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (ФТД.02))

Курс базируется на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Информатика», «Электротехника», «Схемотехника систем управления», «Электроника и основы микропроцессорной техники», «Схемотехника систем управления», "Контроллеры для систем автоматизации". На знаниях полученных в ходе изучения дисциплины "Технические средства автоматизации и управления" может базироваться выполнение выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способность участвовать в разработке и проектировании приборов и систем.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

Знать основные промышленные интерфейсы, принципы организации промышленных сетей.

Уметь использовать промышленные интерфейсы и организовывать промышленные сети для сбора, хранения, передачи, обработки и представления измерительной информации.

Владеть способностью разрабатывать функциональные, структурные и принципиальные схемы для сбора и передачи информации на основе промышленных сетей и интерфейсов.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Средства автоматизации и управления | 8 | 16 |  |  |  |  | 18,15 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 36 | 16 |  |  |  |  | 18,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| Итого | 36 | 16 |  |  |  |  | 18,15 |  | 1,6 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Средства автоматизации и управления

Лекция 1.

Промышленные сети и интерфейсы (2 часа).

Лекция 2.

Особенности интерфейсов RS-485, RS-422 и RS-232, интерфейс "токовая петля" (2 часа).

Лекция 3.

Особенности промышленных протоколов (2 часа).

Лекция 4.

Особенности CAN (2 часа).

Лекция 5.

Особенности PROFIBUS (2 часа).

Лекция 6.

Особенности MODBUS (2 часа).

Лекция 7.

Особенности ОВЕН (2 часа).

Лекция 8.

Особенности Промышленный Ethernet (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Протокол DCON.

2. Profinet.

3. Ethernet PowerLink.

4. MODBUS TCP.

5. LAN eXtensions for Instrumentation.

6. CANbus.

7. CANopen.

8. LonWorks.

9. BACnet.

10. FF H1.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 36 / 1 | 2 |  |  | 1 | 0,5 | 3,5 | 28,75 | Зач.(3,75) |
| Итого | 36 / 1 | 2 |  |  | 1 | 0,5 | 3,5 | 28,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Средства автоматизации и управления | 10 | 2 |  |  |  |  | 28,75 |  |  |  | тестирование, контрольная работа |
| Всего за семестр | 36 | 2 |  |  |  | + | 28,75 |  | 1 | 0,5 | Зач.(3,75) |
| Итого | 36 | 2 |  |  |  |  | 28,75 |  | 1 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 10

Раздел 1. Средства автоматизации и управления

Лекция 1.

Особенности организации промышленных сетей и интерфейсов (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Не планируется.

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Протокол DCON.

2. Profinet.

3. Ethernet PowerLink.

4. MODBUS TCP.

5. LAN eXtensions for Instrumentation.

6. CANbus.

7. CANopen.

8. LonWorks.

9. BACnet.

10. FF H1.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Программные и аппаратные средства автоматизации.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении занятий применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация, все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания. Так же при проведении занятий применяется частично-поисковый метод: студенты осуществляют поиск решения поставленной проблемы (задачи). При этом, постановочные задачи опираются на уже имеющиеся у студентов знания и умения, полученные в предшествующих темах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Технические средства автоматизации и управления

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Промышленные вычислительные сети : учебное пособие / И. А. Елизаров, В. Н. Назаров, В. А. Погонин, А. А. Третьяков. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 162 c. — ISBN 978-5-8265-1933-2. — Текст : электронный - http://www.iprbookshop.ru/94370.html

2. Промышленные сети и интерфейсы: Практикум для студентов образовательных программ 12.03.01 Приборостроение; 27.03.04 Управление в технических системах / сост. Романов Р.В., Дорофеев Н.В. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. (1,2 Мб). - Муром: МИ ВлГУ, 2017 - https://evrika.mivlgu.ru/index.php?mod=book_inf&com=view_inf&book_id=3023

3. Сети и телекоммуникации : учебное пособие для бакалавров / составители И. В. Винокуров. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-1418-3. - https://www.iprbookshop.ru/115699.html

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Олифер, В. Г. Основы сетей передачи данных / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 2-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 219 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный - http://www.iprbookshop.ru/73702.html

2.  Семенов, Ю. А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных : учебное пособие / Ю. А. Семенов. — 4-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 757 c. - https://www.iprbookshop.ru/120470.html

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

On-line библиотека свободно доступных материалов по информационным технологиям на русском языке http://citforum.ru/nets/

Документация по приборам компании ОВЕН и среде разработки CoDeSys http://www.owen.ru/documents/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

evrika.mivlgu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Технические средства автоматизации и управления»

по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рабочая программа дисциплины «Технические средства автоматизации и управления» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 36 час. (1 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет .

Цель дисциплины: овладение студентами основ применения промышленных интерфейсов и построения промышленных сетей для автоматизации и управления в технических системах.

Задачи дисциплины

- обучить студентов навыкам применения промышленных интерфейсов для подключения различных датчиков и устройств с целью сбора и передачи измерительной и управляющей информации;

- навыкам построения промышленных сетей различного уровня и их сопряжения с вычислительными устройствами для хранения, передачи, обработки и представления измерительной информации в требуемом формате.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Технические средства автоматизации и управления» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение.

04.06.2019 г.