Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   __   »        __         2020 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Строительная теплофизика и микроклимат зданий

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 108 / 3 | 16 | 16 |  | 1,6 | 0,25 | 33,85 | 74,15 | Зач. |
| 5 | 108 / 3 | 16 | 30 |  | 3,6 | 2,35 | 51,95 | 2,4 | Экз.(53,65) |
| Итого | 216 / 6 | 32 | 46 |  | 5,2 | 2,6 | 85,8 | 76,55 | 53,65 |

Муром, 2020 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является: с помощью системного изложения сформировать подход к сущности тепловоздушного и влажностного режимов здания как основе изучения технологии обеспечения микроклимата.

Задачей изучения дисциплины является: формирование общего представления о постановке и методах решения задач теплового влажностного, газового и воздушного режима здания, как единой системы; обеспечения заданного микроклимата в помещении; научить студента умению использовать теоретические положения и методы расчета в процессе проектирования и эксплуатации систем обеспечения микроклимата.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.03))

Курс базируется на изучении дисциплин Техническая термодинамика и тепломассообмен, Строительные материалы, и служит базой для изучения дисциплин Теплоснабжение, Отопление, Проектирование систем теплогазоснабжения, Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-2 Способен выполнять обоснование проектных решений систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

знать параметры микроклимата помещения и наружного климата.

знать основы строительной теплофизики.

уметь проводить расчеты теплопотерь здания.

владеть методами расчета теплотехнических показателей теплозащитной оболочки здания.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Параметры микроклимата помещения и наружного климата. | 4 | 16 |  | 16 |  |  | 74,15 |  |  |  | текущий контроль |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 16 |  |  | 74,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. |
| 2 | Основы строительной теплофизики | 5 | 16 |  | 30 |  |  | 2,4 |  |  |  | текущий контроль |
| Всего за семестр | 108 | 16 |  | 30 |  |  | 2,4 | + | 3,6 | 2,35 | Экз.(53,65) |
| Итого | 216 | 32 |  | 46 |  |  | 76,55 |  | 5,2 | 2,6 | 53,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 4

Раздел 1. Параметры микроклимата помещения и наружного климата.

Лекция 1.

Параметры микроклимата, тепловой баланс и терморегуляция организма человека Комфортные и пограничные температурные условия в помещении (2 часа).

Лекция 2.

Влажность и подвижность воздуха, физиологическое влияние, комфортные значения. Понятие воздушного комфорта (2 часа).

Лекция 3.

Нормирование параметров микроклимата. Технологические требования к параметрам микроклимата. Параметры наружного климата, измерения и расчеты параметров (2 часа).

Лекция 4.

Нормирование параметров наружного климата, понятие их обеспеченности. Закономерности суточного и годового изменения параметров наружного климата (2 часа).

Лекция 5.

Принципы определения тепловой мощности систем отопления-охлаждения. Составляющие тепловой нагрузки на системы отопления и охлаждения (2 часа).

Лекция 6.

Теплопоступления от солнечной радиации через светопрозрачные ограждения. Теплопоступления от источников искусственного освещения и других источников (2 часа).

Лекция 7.

Простейшие процессы изменения состояния влажного воздуха в I-d-диаграмме (2 часа).

Лекция 8.

Принципы определения требуемого воздухообмена в помещении, оценка распределения параметров в помещении. Балансы вредностей в помещении, определение воздухообмена по теплоизбыткам и влаге, по газовым выделениям и по кратности, санитарная норма воздуха (2 часа).

Семестр 5

Раздел 2. Основы строительной теплофизики

Лекция 9.

Воздействие наружной среды на здание (2 часа).

Лекция 10.

Процессы изменения состояния влажного воздуха при вентиляции помещений (2 часа).

Лекция 11.

Процессы изменения состояния воздуха при его кондиционировании (прямоточная схема) (2 часа).

Лекция 12.

Процессы изменения состояния воздуха при его кондиционировании ( схемы с рециркуляцией и теплоутилизацией) (2 часа).

Лекция 13.

Струйные течения в помещении. Движение воздуха около вытяжных отверстий (2 часа).

Лекция 14.

Основные способы воздухораздачи и их сравнение. Инженерный метод расчета воздухораспределения в помещении (2 часа).

Лекция 15.

Моделирование процессов формирования микроклимата (2 часа).

Лекция 16.

Энергосбережение и энергопотребление при обеспечении микроклимата (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 4

Раздел 1. Параметры микроклимата помещения и наружного климата.

Практическое занятие 1.

Расчет естественной вентиляции (аэрации) (2 часа).

Практическое занятие 2.

Теплотехнический расчёт наружных ограждений. Расчёт тепловых потерь помещениями (2 часа).

Практическое занятие 3.

Расчёт механической вентиляции (2 часа).

Практическое занятие 4.

Исследование процессов изменения состояния воздуха в рабочей среде и системах вентиляции и кондиционирования, воздуха с использованием i – d – диаграмм. Часть 1 (2 часа).

Практическое занятие 5.

Исследование процессов изменения состояния воздуха в рабочей среде и системах вентиляции и кондиционирования, воздуха с использованием i – d – диаграмм». Часть 2 (2 часа).

Практическое занятие 6.

Подбор калорифера для системы вентиляции (2 часа).

Практическое занятие 7.

Определение теплотехнических характеристик наружного ограждения здания (2 часа).

Практическое занятие 8.

Воздушное отопление (2 часа).

Семестр 5

Раздел 2. Основы строительной теплофизики

Практическое занятие 9.

Анализ климатических данных района строительства (2 часа).

Практическое занятие 10.

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкционных материалов (2 часа).

Практическое занятие 11.

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 12.

Теплотехнический расчет чердачного (бесчердачного) перекрытия (2 часа).

Практическое занятие 13.

Теплотехнический расчет внутренних ограждающих конструкций (внутренней перегородки, межэтажного перекрытия) (2 часа).

Практическое занятие 14.

Теплотехнический расчет пола первого этажа над неотапливаемым подвалом (2 часа).

Практическое занятие 15.

Теплотехнический расчет оконных проемов и наружной двери (2 часа).

Практическое занятие 16.

Определение приведенного сопротивления теплопередачи (2 часа).

Практическое занятие 17.

Расчет воздухопроницания ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 18.

Определение влияния инфильтрации воздуха через ограждение на тепловой режим здания (2 часа).

Практическое занятие 19.

Расчет паропроницания ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 20.

Определение годового баланса влаги в наружной стене (2 часа).

Практическое занятие 21.

Определение тепловой устойчивости помещения (2 часа).

Практическое занятие 22.

Расчет показателя теплопоглощения ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 23.

Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены в https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=387#section-2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Микроклимат помещения.

2. Пассивные и активные факторы формирования микроклимата помещения.

3. Возмущающие и регулирующие воздействия на микроклимат помещения.

4. Принцип терморегуляции организма человека.

5. Физиологическое воздействие на организм человека влажности воздуха.

6. Роль подвижности воздуха в создании теплового комфорта в помещении.

7. Основные причины нарушения воздушного комфорта.

8. Распространенные вредные вещества, загрязняющие воздух промышленных помещений, и характер их токсикологического действия.

9. Радиационная температура и температура помещения? .

10. Технологические требования к микроклимату помещения, в котором находятся гигроскопические материалы? .

11. Примеры технологических процессов, на которые оказывает влияние микроклимат помещения.

12. Параметры наружного климата.

13. Закономерности суточного изменения отдельных параметров наружного климата.

14. Два способа представления годового изменения параметров наружного климата.

15. Закономерности годового изменения параметров наружного климата по средним многолетним данным.

16. Как приближенно определить расчетную температуру наружного воздуха с любой заданной обеспеченностью.

17. Особенности теплопередачи через массивные и немассивные светопрозрачные наружные ограждения.

18. Суточные колебания трансмиссионного теплового потока через наружные ограждения и их влияние на величину тепловой нагрузки.

19. Обмер ограждений при расчете трансмиссионных теплопотерь.

20. Зоны движения возникают вокруг здания при его обтекании потоком воздуха.

21. Особенность инсоляции помещения, называемой парниковым эффектом.

22. Теплопоступления от источников искусственного освещения.

23. Требуемый воздухообмен по избыткам теплоты и влаги.

24. Тепловая напряженность помещения.

25. Расчетный воздухообмен из условия ассимиляции вредностей.

26. Факторы воздействия наружной среды на здание.

27. Воздействие ветра на микроклимат помещения.

28. Классификация вентиляционных струй в помещении.

29. Условия формируются конвективные струи.

30. Основные способы воздухораздачи в помещении.

31. Основные энергосберегающие мероприятия при обеспечении микроклимата зданий.

32. Годовой расход теплоты и холода на обработку воздуха.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Расчет микроклиматических условий конкретного помещения на основе экспериментальных исследований.

Методические указания к курсовой работе приведены в https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=387#section-4

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 108 / 3 | 4 | 4 |  | 2 | 0,5 | 10,5 | 93,75 | Зач.(3,75) |
| 5 | 108 / 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2,35 | 22,35 | 77 | Экз.(8,65) |
| Итого | 216 / 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2,85 | 32,85 | 170,75 | 12,4 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Параметры микроклимата помещения и наружного климата. | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 93,75 |  |  |  | текущий контроль |
| Всего за семестр | 108 | 4 |  | 4 |  | + | 93,75 |  | 2 | 0,5 | Зач.(3,75) |
| 2 | Основы строительной теплофизики | 5 | 4 |  | 10 | 4 |  | 77 |  |  |  | текущий контроль |
| Всего за семестр | 108 | 4 |  | 10 | 4 |  | 77 | + | 2 | 2,35 | Экз.(8,65) |
| Итого | 216 | 8 |  | 14 | 4 |  | 170,75 |  | 4 | 2,85 | 12,4 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 4

Раздел 1. Параметры микроклимата помещения и наружного климата.

Лекция 1.

Параметры микроклимата, тепловой баланс и терморегуляция организма человека Комфортные и пограничные температурные условия в помещении (2 часа).

Лекция 2.

Теплопоступления от солнечной радиации через светопрозрачные ограждения. Теплопоступления от источников искусственного освещения и других источников (2 часа).

Семестр 5

Раздел 2. Основы строительной теплофизики

Лекция 3.

Простейшие процессы изменения состояния влажного воздуха в I-d-диаграмме (2 часа).

Лекция 4.

Принципы определения требуемого воздухообмена в помещении, оценка распределения параметров в помещении. Балансы вредностей в помещении, определение воздухообмена по теплоизбыткам и влаге, по газовым выделениям и по кратности, санитарная норма воздуха (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 4

Раздел 1. Параметры микроклимата помещения и наружного климата.

Практическое занятие 1.

Теплотехнический расчёт наружных ограждений (2 часа).

Практическое занятие 2.

Определение приведенного сопротивления теплопередачи (2 часа).

Семестр 5

Раздел 2. Основы строительной теплофизики

Практическое занятие 3.

Расчет воздухопроницания ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 4.

Расчет паропроницания ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 5.

Определение тепловой устойчивости помещения (2 часа).

Практическое занятие 6.

Расчет теплопоглощения ограждающих конструкций (2 часа).

Практическое занятие 7.

Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Семестр 5

Раздел 1. Основы строительной теплофизики

Лабораторная 1.

Исследование процессов изменения состояния воздуха в рабочей среде и системах вентиляции и кондиционирования, воздуха с использованием i – d – диаграмм (4 часа).

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Микроклимат помещения.

2. Пассивные и активные факторы формирования микроклимата помещения.

3. Возмущающие и регулирующие воздействия на микроклимат помещения.

4. Принцип терморегуляции организма человека.

5. Физиологическое воздействие на организм человека влажности воздуха.

6. Роль подвижности воздуха в создании теплового комфорта в помещении.

7. Основные причины нарушения воздушного комфорта.

8. Распространенные вредные вещества, загрязняющие воздух промышленных помещений, и характер их токсикологического действия.

9. Радиационная температура и температура помещения? .

10. Технологические требования к микроклимату помещения, в котором находятся гигроскопические материалы? .

11. Примеры технологических процессов, на которые оказывает влияние микроклимат помещения.

12. Параметры наружного климата.

13. Закономерности суточного изменения отдельных параметров наружного климата.

14. Два способа представления годового изменения параметров наружного климата.

15. Закономерности годового изменения параметров наружного климата по средним многолетним данным.

16. Как приближенно определить расчетную температуру наружного воздуха с любой заданной обеспеченностью.

17. Особенности теплопередачи через массивные и немассивные светопрозрачные наружные ограждения.

18. Суточные колебания трансмиссионного теплового потока через наружные ограждения и их влияние на величину тепловой нагрузки.

19. Обмер ограждений при расчете трансмиссионных теплопотерь.

20. Зоны движения возникают вокруг здания при его обтекании потоком воздуха.

21. Особенность инсоляции помещения, называемой парниковым эффектом.

22. Теплопоступления от источников искусственного освещения.

23. Требуемый воздухообмен по избыткам теплоты и влаги.

24. Тепловая напряженность помещения.

25. Расчетный воздухообмен из условия ассимиляции вредностей.

26. Факторы воздействия наружной среды на здание.

27. Воздействие ветра на микроклимат помещения.

28. Классификация вентиляционных струй в помещении.

29. Условия формируются конвективные струи.

30. Основные способы воздухораздачи в помещении.

31. Основные энергосберегающие мероприятия при обеспечении микроклимата зданий.

32. Годовой расход теплоты и холода на обработку воздуха.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Уравнения в конечных разностях.

2. Полная физико-математическая постановка задачи нестационарной теплопередаче через многослойное ограждение.

3. Диффузия водяного пара в сорбирующей среде.

4. Учет влажностного режима при расчете теплопередачи через ограждения.

5. Аналитическое решение задач о нагревании и охлаждении.

6. Односторонний нагрев или охлаждение стенки.

7. Аналитическое решение задачи о затухании температурных колебаний в ограждении.

8. Нестационарная теплопроводность при изменении фазового состояния влаги в материале.

9. Нестационарная теплопередача через ограждения с вентилируемой воздушной прослойкой.

10. Защитные свойства наружных ограждений.

11. Оптимальное сопротивление теплопередаче ограждения.

12. Определение наибольших потерь тепла помещения.

13. Теплопередача нагревательного прибора.

14. Тепловая характеристика здания.

15. Процесс общего теплообмена и поглощения тепла в помещении.

16. Гармонические поступления и обмен только лучистым или только конвективным теплом.

17. Прерывистые поступления только лучистого или конвективного тепла.

18. Сложный лучисто-конвективный теплообмен на поверхностях помещения при гармонических и прерывистых теплопоступлениях.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Расчет микроклиматических характеристик конкретных помещений.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов). При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход. Шаги решения задач студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. В дальнейшем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Строительная теплофизика и микроклимат зданий

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Малявина, Е. Г. Строительная теплофизика и микроклимат зданий : учебник / Е. Г. Малявина, О. Д. Самарин. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 188 c. - http://www.iprbookshop.ru/86297

2. Протасевич, А. М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений : учебное пособие / А. М. Протасевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 240 c. - http://www.iprbookshop.ru/35550

3. Жерлыкина, М. Н. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений : учебное пособие / М. Н. Жерлыкина, С. А. Яременко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 162 c. - https://www.iprbookshop.ru/108336

4. Семенов, Б. А. Строительная теплофизика : учебное пособие / Б. А. Семенов. — Саратов : Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. - https://www.iprbookshop.ru/76516

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Толстова, Ю. И. Основы строительной теплофизики : учебное пособие / Ю. И. Толстова, Р. Н. Шумилов ; под редакцией А. С. Носков. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 104 c. - https://www.iprbookshop.ru/66567

2.  Шибеко, А. С. Строительная теплофизика и теплотехнические измерения : учебное пособие / А. С. Шибеко, М. А. Рутковский. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 288 c. - https://www.iprbookshop.ru/98468

3.  Микроклимат зданий : методические указания к практическим занятиям и к выполнению курсовой работы для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населенных пунктов», дисциплина «Строительная теплофизика и микроклимат зданий» / составители О. Д. Самарин. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. - http://www.iprbookshop.ru/60805

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» https://www.c-o-k.ru/

Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" https://www.abok.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Занятия проводятся в компьютерном классе, используя специальное программное обеспечение. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой и программной реализацией алгоритмов обработки информации. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями на курсовую работу. Обучающийся выбирает одну из указанных в перечне тем курсовых работ, исходя из своих интересов, наличия соответствующих литературных и иных источников. В ходе выполнения курсовой работы преподаватель проводит консультации обучающегося. На заключительном этапе обучающийся оформляет пояснительную записку к курсовой работе и выполняет ее защиту в присутствии комиссии из преподавателей кафедры.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Строительная теплофизика и микроклимат зданий»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Строительная теплофизика и микроклимат зданий» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 216 час. (6 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет / экзамен .

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является: с помощью системного изложения сформировать подход к сущности тепловоздушного и влажностного режимов здания как основе изучения технологии обеспечения микроклимата.

Задачей изучения дисциплины является: формирование общего представления о постановке и методах решения задач теплового влажностного, газового и воздушного режима здания, как единой системы; обеспечения заданного микроклимата в помещении; научить студента умению использовать теоретические положения и методы расчета в процессе проектирования и эксплуатации систем обеспечения микроклимата.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Строительная теплофизика и микроклимат зданий» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

__.__.2020 г.