Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   __   »        __         2020 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Теплоснабжение

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 144 / 4 | 16 | 32 |  | 3,6 | 2,35 | 53,95 | 54,4 | Экз.(35,65) |
| Итого | 144 / 4 | 16 | 32 |  | 3,6 | 2,35 | 53,95 | 54,4 | 35,65 |

Муром, 2020 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Цели дисциплины: формирование у студентов знаний о видах систем теплоснабжения, принципах их проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения и наружных тепловых сетей, приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения, то есть обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных предприятий.

Задачи дисциплины: освоение навыков проектирования и эксплуатации городских и промышленных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, тепловых сетей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.В.05))

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин "Физика", "Механика жидкости и газа", "Теоретические основы теплотехники". Знания, полученных при изучении дисциплины "Теплоснабжение", используются при выполнении ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1 Способен выполнять работы по проектированию систем теплогазоснабжения и вентиляции.

ПК-2 Способен выполнять обоснование проектных решений систем теплогазоснабжения и вентиляции.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

знать принципы построения систем теплоснабжения.

уметь выбирать системы теплоснабжения на основе сравнения типовых решений отдельных элементов и узлов.

уметь выбирать типовые технические решения отдельных элементов и узлов системы теплоснабжения и их адаптацию в соответствии с техническим заданием.

владеть навыками проектирования систем теплоснабжения.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы централизованного теплоснабжения | 7 | 6 |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Регулирование в системах теплоснабжения | 7 | 2 |  | 6 |  |  | 14 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Источники теплоснабжения | 7 | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | тестирование |
| 4 | Тепловые сети | 7 | 6 |  | 18 |  |  | 10,4 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 144 | 16 |  | 32 |  |  | 54,4 | + | 3,6 | 2,35 | Экз.(35,65) |
| Итого | 144 | 16 |  | 32 |  |  | 54,4 |  | 3,6 | 2,35 | 35,65 |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Системы централизованного теплоснабжения

Лекция 1.

Централизованное теплоснабжение. Основные элементы систем теплоснабжения (2 часа).

Лекция 2.

Классификация потребителей теплоты и методы определения ее расходов (2 часа).

Лекция 3.

Расчет местных систем горячего водоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Регулирование в системах теплоснабжения

Лекция 4.

Задачи и виды регулирования (2 часа).

Раздел 3. Источники теплоснабжения

Лекция 5.

Оборудование тепловых пунктов (2 часа).

Раздел 4. Тепловые сети

Лекция 6.

Трубы и арматура (2 часа).

Лекция 7.

Подземные и надземные теплопроводы (2 часа).

Лекция 8.

Термическое сопротивление трубопроводов (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Системы централизованного теплоснабжения

Практическое занятие 1.

Тепловые нагрузки производственных потребителей по пару (2 часа).

Практическое занятие 2.

Тепловые нагрузки коммунально-бытовых и промышленных потребителей по сетевой воде (2 часа).

Практическое занятие 3.

График тепловых нагрузок по продолжительности (2 часа).

Практическое занятие 4.

Тип и оборудование источника теплоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Регулирование в системах теплоснабжения

Практическое занятие 5.

Расчёт и построение температурного графика сетевой воды (2 часа).

Практическое занятие 6.

Регулирование отпуска теплоты по температурным зонам (2 часа).

Практическое занятие 7.

Регулирование отпуска теплоты по совмещенной тепловой нагрузке. Построение повышенного температурного графика (2 часа).

Раздел 3. Тепловые сети

Практическое занятие 8.

Определение расходов теплоносителей (2 часа).

Практическое занятие 9.

Гидравлический расчет тепловой сети (2 часа).

Практическое занятие 10.

Построение пьезометрического графика и разработка гидравлических режимов водяных тепловых сетей (2 часа).

Практическое занятие 11.

Выбор схем присоединения абонентских отопительных установок (2 часа).

Практическое занятие 12.

Выбор насосного оборудования тепловых сетей (2 часа).

Практическое занятие 13.

Выбор способа прокладки и компенсаторов тепловых удлинений трубопроводов (2 часа).

Практическое занятие 14.

Расчет на прочность элементов тепловых сетей (2 часа).

Практическое занятие 15.

Выбор и тепловой расчет теплоизоляционной конструкции теплопроводов (2 часа).

Практическое занятие 16.

Экономическое обоснование проекта (2 часа).

Методические указания для практических занятий приведены на Информационно-образовательном портале https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=293#section-2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Виды тепловых нагрузок.

2. Сезонные тепловые нагрузки.

3. Круглогодичные тепловые нагрузки.

4. Расчетная часовая тепловая нагрузка района теплоснабжения.

5. Годовой расход теплоты.

6. Определение расходов сетевой воды у потребителей.

7. Графики тепловых нагрузок.

8. Способы теплоснабжения.

9. Классификация систем теплоснабжения.

10. Основные виды и схемы централизованного теплоснабжения.

11. Водяные системы теплоснабжения.

12. Присоединение потребителей в водяных системах теплоснабжения.

13. Паровые системы теплоснабжения.

14. Классификация систем горячего водоснабжения.

15. Централизованные системы горячего водоснабжения.

16. Определение потребного количества тепла на горячее водоснабжение.

17. Расчет и подбор баков-аккумуляторов и емких водонагревателей.

18. Задачи и методы регулирования.

19. Общее уравнение регулирования.

20. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов.

21. Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки.

22. Центральное регулирование закрытых систем по отопительной нагрузке.

23. Центральное регулирование закрытых систем по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

24. Регулирование открытых систем теплоснабжения.

25. Местные тепловые пункты.

26. Центральные тепловые пункты.

27. Присоединение систем потребления теплоты к тепловым сетям.

28. Расчетные зависимости.

29. Конструктивный гидравлический расчет двухтрубной водяной сети.

30. Построение пьезометрического графика.

31. Поверочный гидравлический расчет двухтрубной водяной сети.

32. Расчет дроссельных и смесительных устройств.

33. Гидравлические режимы работы тепловых сетей.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого 9 этажного дома.

2. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого 5 этажного дома.

3. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого района.

4. Разработка системы централизованного теплоснабжения торгового центра.

методические указания к курсовому проектированию приведены в ИОП:

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=293#section-3

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 144 / 4 | 8 | 8 |  | 4 | 2,35 | 22,35 | 113 | Экз.(8,65) |
| Итого | 144 / 4 | 8 | 8 |  | 4 | 2,35 | 22,35 | 113 | 8,65 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Системы централизованного теплоснабжения | 8 | 2 |  | 8 |  |  | 24 |  |  |  | тестирование |
| 2 | Регулирование в системах теплоснабжения | 8 | 2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | тестирование |
| 3 | Источники теплоснабжения | 8 | 2 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | тестирование |
| 4 | Тепловые сети | 8 | 2 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | тестирование |
| Всего за семестр | 144 | 8 |  | 8 |  |  | 113 | + | 4 | 2,35 | Экз.(8,65) |
| Итого | 144 | 8 |  | 8 |  |  | 113 |  | 4 | 2,35 | 8,65 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 8

Раздел 1. Системы централизованного теплоснабжения

Лекция 1.

Централизованное теплоснабжение. Основные элементы систем теплоснабжения (2 часа).

Раздел 2. Регулирование в системах теплоснабжения

Лекция 2.

Задачи и виды регулирования (2 часа).

Раздел 3. Источники теплоснабжения

Лекция 3.

Оборудование тепловых пунктов (2 часа).

Раздел 4. Тепловые сети

Лекция 4.

Трубы и арматура (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 8

Раздел 1. Системы централизованного теплоснабжения

Практическое занятие 1.

Тепловые нагрузки производственных потребителей по пару (2 часа).

Практическое занятие 2.

Тепловые нагрузки коммунально-бытовых и промышленных потребителей по сетевой воде (2 часа).

Практическое занятие 3.

График тепловых нагрузок по продолжительности (2 часа).

Практическое занятие 4.

Тип и оборудование источника теплоснабжения (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Виды тепловых нагрузок.

2. Сезонные тепловые нагрузки.

3. Круглогодичные тепловые нагрузки.

4. Расчетная часовая тепловая нагрузка района теплоснабжения.

5. Годовой расход теплоты.

6. Определение расходов сетевой воды у потребителей.

7. Графики тепловых нагрузок.

8. Способы теплоснабжения.

9. Классификация систем теплоснабжения.

10. Основные виды и схемы централизованного теплоснабжения.

11. Водяные системы теплоснабжения.

12. Присоединение потребителей в водяных системах теплоснабжения.

13. Паровые системы теплоснабжения.

14. Классификация систем горячего водоснабжения.

15. Централизованные системы горячего водоснабжения.

16. Определение потребного количества тепла на горячее водоснабжение.

17. Расчет и подбор баков-аккумуляторов и емких водонагревателей.

18. Задачи и методы регулирования.

19. Общее уравнение регулирования.

20. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов.

21. Центральное регулирование однородной тепловой нагрузки.

22. Центральное регулирование закрытых систем по отопительной нагрузке.

23. Центральное регулирование закрытых систем по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

24. Регулирование открытых систем теплоснабжения.

25. Местные тепловые пункты.

26. Центральные тепловые пункты.

27. Присоединение систем потребления теплоты к тепловым сетям.

28. Расчетные зависимости.

29. Конструктивный гидравлический расчет двухтрубной водяной сети.

30. Построение пьезометрического графика.

31. Поверочный гидравлический расчет двухтрубной водяной сети.

32. Расчет дроссельных и смесительных устройств.

33. Гидравлические режимы работы тепловых сетей.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

1. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого 9 этажного дома.

2. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого 5 этажного дома.

3. Разработка системы централизованного теплоснабжения жилого района.

4. Разработка системы централизованного теплоснабжения торгового центра.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Теплоснабжение" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов).

При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация.

Все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники.

Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

Во время выполнения практических работ формируются творческие коллективы из 3-5 студентов, тем самым формируется способность обучающихся к работе в малых творческих коллективах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Теплоснабжение

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Централизованное теплоснабжение : учебное пособие / А. И. Воронин, Д. В. Аборнев, Л. В. Фомущенко, А. А. Шагрова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 247 c. - http://www.iprbookshop.ru/83244

2. Стерлигов, В. А. Централизованное теплоснабжение предприятий, поселений и городских округов. Курсовое и дипломное проектирование : учебное пособие / В. А. Стерлигов, Т. Г. Мануковская, Е. М. Крамченков. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 105 c. - http://www.iprbookshop.ru/55175

3. Теплоснабжение города : учебное пособие / составители В. В. Гончар, Д. М. Чудинов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 57 c. - https://www.iprbookshop.ru/108346

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Соловьева, Е. Б. Теплоснабжение и генераторы теплоты : учебно-методическое пособие / Е. Б. Соловьева, Н. А. Харламова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 52 c. - https://www.iprbookshop.ru/101884

2.  Бакрунова, Т. С. Системы теплоснабжения. Ч.1 : учебное пособие / Т. С. Бакрунова. — 3-е изд. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 71 c. - https://www.iprbookshop.ru/91797

3.  Мансуров, Р. Ш. Теплоснабжение района города : методические указания / Р. Ш. Мансуров, Д. В. Гребнев. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2006. — 35 c. - http://www.iprbookshop.ru/21683

4.  Централизованное теплоснабжение : методические указания к выполнению курсового проектирования и выпускной квалификационной работы по дисциплине «Централизованное теплоснабжение» для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / составители Н. А. Харламова, Е. Б. Соловьева, А. А. Малышева. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 64 c. - http://www.iprbookshop.ru/62641

5.  Хаванов, П. А. Источники теплоты автономных систем теплоснабжения : монография / П. А. Хаванов. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 208 c. - http://www.iprbookshop.ru/30342

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» https://www.c-o-k.ru/

Инженерный справочник. Таблицы DPVA.ru/ – Режим доступа: http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" https://www.abok.ru/

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с разработкой системы теплоснабжения. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями на курсовую работу. Обучающийся выбирает одну из указанных в перечне тем курсовых работ, исходя из своих интересов, наличия соответствующих литературных и иных источников. В ходе выполнения курсовой работы преподаватель проводит консультации обучающегося. На заключительном этапе обучающийся оформляет пояснительную записку к курсовой работе и выполняет ее защиту в присутствии комиссии из преподавателей кафедры.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Теплоснабжение»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Теплоснабжение» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 144 час. (4 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  экзамен .

Цель дисциплины: Цели дисциплины: формирование у студентов знаний о видах систем теплоснабжения, принципах их проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения и наружных тепловых сетей, приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения, то есть обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных предприятий.

Задачи дисциплины: освоение навыков проектирования и эксплуатации городских и промышленных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, тепловых сетей.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Теплоснабжение» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

__.__.2020 г.