Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Муромский институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИ ВлГУ)

Кафедра   ТБ

«   __   »        __         2020 г.

Рабочая программа ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии строительных процессов

| Направление подготовки | 08.03.01 Строительство |
| --- | --- |
| Профиль подготовки | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| Квалификация (степень)выпускника | бакалавр |

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежу-точного контр. (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 144 / 4 | 16 | 16 |  | 1,6 | 0,25 | 33,85 | 110,15 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 / 4 | 16 | 16 |  | 1,6 | 0,25 | 33,85 | 110,15 |  |

Муром, 2020 г.

1. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины: Цели дисциплины:

- получение и углубление знаний в области технологии строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и последовательности производства строительно-монтажных работ в системах теплогазоснабжения и вентиляции;

- освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих;

Задачи дисциплины:

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Технологии строительных процессов»;

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

- сформировать знание технологии строительно-монтажных работ в обычных и экстремальных условиях, процессов и навыков рационального выбора технических средств, способы повышения индустриализации строительных работ;

- повысить навыки разработки технологической документации;

- сформировать навыки ведения исполнительной документации;

- эффективно проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (Цикл (Б1.О.23))

Дисциплина «Технологии строительных процессов» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин: Инженерная геология и экология, Инженерная геодезия, Основы строительных конструкций, Строительные материалы, Теоретическая механика. Знания, полученные при изучении дисциплины «Технологии строительных процессов», необходимы при изучении последующих дисциплин: Монтаж и эксплуатация систем ТГВ, Проектирование систем теплогазоснабжения, Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, Энергосбережение в системах теплогазоснабжения и вентиляции, а также при выполнении ВКР.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии.

ОПК-8 Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии.

ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов.

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

Результатом освоения дисциплины является достижение следующих индикаторов:

знать перечень и последовательность выполнения работ производственным подразделением.

знать проектную документацию и нормативно-правовые акты в области строительства.

уметь выполнять проектирование объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

уметь контролировать результаты осуществления этапов технологического процесса строительного производства и строительной индустрии.

уметь контролировать соблюдение норм промышленной, пожарной, экологической безопасности при осуществлении технологического процесса.

уметь готовить документацию для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ.

уметь определять потребности производственного подразделения в материально-технических и трудовых ресурсах.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

4.1. Форма обучения: очная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 4г.

4.1.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Основные сведения о технологии строительных процессов | 5 | 4 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Технологии общестроительных процессов | 5 | 8 |  | 16 |  |  | 20 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Технологии отделочных работ | 5 | 4 |  |  |  |  | 55,15 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 144 | 16 |  | 16 |  |  | 110,15 |  | 1,6 | 0,25 | Зач. с оц. |
| Итого | 144 | 16 |  | 16 |  |  | 110,15 |  | 1,6 | 0,25 |  |

4.1.2. Содержание дисциплины

4.1.2.1. Перечень лекций

Семестр 5

Раздел 1. Основные сведения о технологии строительных процессов

Лекция 1.

Основные сведения о технологии строительных процессов (2 часа).

Лекция 2.

Производство основных строительных процессов (2 часа).

Раздел 2. Технологии общестроительных процессов

Лекция 3.

Технология устройства фундаментов (2 часа).

Лекция 4.

Технология монолитного бетона и железобетона (2 часа).

Лекция 5.

Технология каменной кладки (2 часа).

Лекция 6.

Основные принципы технологии монтажа строительных конструкций (2 часа).

Раздел 3. Технологии отделочных работ

Лекция 7.

Производство отделочных работ (2 часа).

Лекция 8.

Технология устройства покрытий полов (2 часа).

4.1.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 5

Раздел 1. Технологии общестроительных процессов

Практическое занятие 1.

Расчёты объёмов грунта при отрывке котлована под здание (2 часа).

Практическое занятие 2.

Расчёты объёмов грунта при отрывке траншей под линейное сооружение (2 часа).

Практическое занятие 3.

Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ (2 часа).

Практическое занятие 4.

Подсчет объемов бетонных работ (2 часа).

Практическое занятие 5.

Определение притока грунтовых вод к водозаборным сооружениям (2 часа).

Практическое занятие 6.

Определение трудоемкости бетонных работ (2 часа).

Практическое занятие 7.

Подсчет объёмов каменных работ жилых зданий (2 часа).

Практическое занятие 8.

Определение трудоемкости каменных работ (2 часа).

Методические указания к практическим занятиям находятся на Информационно-образовательном портале

https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=286#section-2

4.1.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.1.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Вопросы, решаемые в технологической карте на земляные работы при строительстве зданий и сооружений.

2. Вопросы, решаемые в технологической карте на монтажные работы при строительстве зданий и сооружений.

3. Технология возведения зданий и сооружений в специальных условиях. Особенности зимнего периода. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях. Возведение зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.

4. Технология реконструкции зданий и сооружений. Общие положения. Разработка и ликвидация зданий и сооружений. Встроенные системы при реконструкции зданий и сооружений. Надстройка, перестройка и перемещение зданий и сооружений. Надстройка жилых и общественных зданий. Надстройка мансардных этажей. Надстройка промышленных зданий. Использование конструкций облегчённого типа. Передвижка и подъём зданий. Объёмно-планировочные и конструктивные решения переустраиваемых зданий и сооружений. Перепланировка и конструктивные решения по переустройству жилых зданий. Реконструкция зданий общественного назначения. Реконструкция промышленных зданий. Технология демонтажных и монтажных работ при реконструкции промышленных зданий.

5. Монтаж технологического оборудования сооружений.

6. Строительство наружных сетей трубопроводов. Основные положения.

7. Способы прокладки трубопроводов по заданному направлению и уклону.

8. Совмещённая прокладка трубопроводов.

9. Требования к качеству прокладки трубопроводов и основные правила охраны труда.

10. Технология прокладки трубопроводов из неметаллических материалов.

11. Технология прокладки трубопроводов из металлических труб.

12. Испытания и приёмка напорных и самотечных трубопроводов.

13. Принципы организации заготовительного производства. Общие принципы заготовительного производства. Разметка и отрезка. Соединение труб. Гибка труб. Соединение труб на клею. Испытание и маркировка узлов.

14. Подбор грузозахватных приспособлений.

15. Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений.

16. Организация труда. Основы технического и тарифного нормирования. Качество строительно-монтажных работ.

17. Охрана труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений.

18. Монтаж внутренних санитарно-технических систем теплогазоснабжения и вентиляции.

4.1.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

Не планируется.

4.1.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

4. 2. Форма обучения: заочная

Уровень базового образования: среднее общее.

Срок обучения 5г.

| Семестр | Трудоем-кость, час. / зач. ед. | Лек-ции, час. | Практи-ческие занятия, час. | Лабора-торные работы, час. | Консуль-тация, час. | Конт-роль, час. | Всего (контак-тная работа), час. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз., зач., зач. с оц.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 144 / 4 | 6 | 6 |  | 3 | 0,5 | 15,5 | 124,75 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 / 4 | 6 | 6 |  | 3 | 0,5 | 15,5 | 124,75 | 3,75 |

4.2.1. Структура дисциплины

|  | Раздел (тема) дисциплины |  | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежу-точной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Семестр | Лекции | Семинары | Практические занятия | Лабораторные работы | Контрольные работы | СРС | КП / КР | Консультация | Контроль |
| 1 | Основные сведения о технологии строительных процессов | 7 | 2 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | устный опрос |
| 2 | Технологии общестроительных процессов | 7 | 2 |  | 6 |  |  | 25 |  |  |  | устный опрос |
| 3 | Технологии отделочных работ | 7 | 2 |  |  |  |  | 43,75 |  |  |  | устный опрос |
| Всего за семестр | 144 | 6 |  | 6 |  | + | 124,75 |  | 3 | 0,5 | Зач. с оц.(3,75) |
| Итого | 144 | 6 |  | 6 |  |  | 124,75 |  | 3 | 0,5 | 3,75 |

4.2.2. Содержание дисциплины

4.2.2.1. Перечень лекций

Семестр 7

Раздел 1. Основные сведения о технологии строительных процессов

Лекция 1.

Основные сведения о технологии строительных процессов (2 часа).

Раздел 2. Технологии общестроительных процессов

Лекция 2.

Технология устройства фундаментов (2 часа).

Раздел 3. Технологии отделочных работ

Лекция 3.

Производство отделочных работ (2 часа).

4.2.2.2. Перечень практических занятий

Семестр 7

Раздел 1. Технологии общестроительных процессов

Практическое занятие 1.

Расчёты объёмов грунта при отрывке котлована под здание (2 часа).

Практическое занятие 2.

Расчёты объёмов грунта при отрывке траншей под линейное сооружение (2 часа).

Практическое занятие 3.

Подбор и расчет комплекта машин для производства земляных работ (2 часа).

4.2.2.3. Перечень лабораторных работ

Не планируется.

4.2.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Методические указания для самостоятельной работы размещены на информационно-образовательном портале института по ссылке https://www.mivlgu.ru/iop/course/view.php?id=5058.

Для самостоятельной работы также используются издания из списка приведенной ниже основной и дополнительной литературы.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение:

1. Вопросы, решаемые в технологической карте на земляные работы при строительстве зданий и сооружений.

2. Вопросы, решаемые в технологической карте на монтажные работы при строительстве зданий и сооружений.

3. Технология возведения зданий и сооружений в специальных условиях. Особенности зимнего периода. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях. Возведение зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки.

4. Технология реконструкции зданий и сооружений. Общие положения. Разработка и ликвидация зданий и сооружений. Встроенные системы при реконструкции зданий и сооружений. Надстройка, перестройка и перемещение зданий и сооружений. Надстройка жилых и общественных зданий. Надстройка мансардных этажей. Надстройка промышленных зданий. Использование конструкций облегчённого типа. Передвижка и подъём зданий. Объёмно-планировочные и конструктивные решения переустраиваемых зданий и сооружений. Перепланировка и конструктивные решения по переустройству жилых зданий. Реконструкция зданий общественного назначения. Реконструкция промышленных зданий. Технология демонтажных и монтажных работ при реконструкции промышленных зданий.

5. Монтаж технологического оборудования сооружений.

6. Строительство наружных сетей трубопроводов. Основные положения.

7. Способы прокладки трубопроводов по заданному направлению и уклону.

8. Совмещённая прокладка трубопроводов.

9. Требования к качеству прокладки трубопроводов и основные правила охраны труда.

10. Технология прокладки трубопроводов из неметаллических материалов.

11. Технология прокладки трубопроводов из металлических труб.

12. Испытания и приёмка напорных и самотечных трубопроводов.

13. Принципы организации заготовительного производства. Общие принципы заготовительного производства. Разметка и отрезка. Соединение труб. Гибка труб. Соединение труб на клею. Испытание и маркировка узлов.

14. Подбор грузозахватных приспособлений.

15. Охрана окружающей среды при строительстве зданий и сооружений.

16. Организация труда. Основы технического и тарифного нормирования. Качество строительно-монтажных работ.

17. Охрана труда и техника безопасности при ведении строительно-монтажных работ зданий и сооружений.

18. Монтаж внутренних санитарно-технических систем теплогазоснабжения и вентиляции.

4.2.2.5. Перечень тем контрольных работ, рефератов, ТР, РГР, РПР

1. Общие понятия о строительстве и технологии производства санитарно-технических работ, определение «строительство», «технология», продукция строительного производства.

2. Структура монтажных санитарно-технических организаций, кадры в строительстве.

3. Общие сведения о заготовительно-монтажных строительных работах.

4. Состав и структура процесса монтажа строительных конструкций.

5. Монтажная технологичность строительных конструкций.

6. Методы производства строительно-монтажных работ.

7. Инженерно-геологические изыскания.

8. Создание опорной геодезической основы. Расчистка и планировка территории.

9. Отвод поверхностных и грунтовых вод.

10. Назначение земляных работ, виды земляных сооружений и состав процессов при их устройстве.

11. Строительные свойства грунтов. Определение объёмов линейно-протяженных земляных сооружений.

12. Подготовительные и вспомогательные процессы при производстве земляных работ.

13. Способы разработки грунта и применяемые машины.

14. Подземные способы производства земляных работ. Возведение подземных сооружений.

15. Основы технологии дорожных работ.

16. Методы монтажа строительных конструкций. Подготовка элементов конструкций к монтажу: укрупнительная сборка, монтажное усиление и обустройство конструкций.

17. Технические средства монтажа строительных конструкций.

18. Классификация монтажных кранов и механизмов, область их применения. Выбор монтажных кранов и механизмов по рабочим параметрам.

19. Расчет и выбор такелажных приспособлений: стальных и пеньковых канатов, строп, полиспастов, диаметров блоков.

20. Методы монтажа конструкций зданий и сооружений.

21. Состав бетонных и железобетонных работ.

22. Назначение и устройство опалубки. Армирование, бетонирование и распалубование конструкций.

23. Несущие и ограждающие конструкции крыши.

24. Кровли рулонные, из наплавляемых материалов, мастичные, асбестоцементные, из стальных листов и профилированного настила, из черепицы и металлочерепицы.

25. Виды и способы устройства гидроизоляции и теплоизоляции.

26. Способы защиты конструкций от коррозии. Технология основных антикоррозионных покрытий.

27. Основы технологии процессов остекления, оштукатуривания, облицовки поверхностей, устройства подвесных потолков, покрытий полов, окраски и оклеивания поверхностей.

28. Вариантное проектирование строительных процессов.

29. Себестоимость, трудоемкость и продолжительность выполнения строительных работ.

30. Технологические карты в строительном производстве.

31. Производственная база монтажных организаций.

32. Основные принципы организации заготовительного производства.

33. Технологическая планировка цехов завода монтажных заготовок.

34. Материалы, применяемые для изготовления санитарно-технических изделий.

35. Материалы, применяемые для изготовления вентиляционных изделий.

36. Прокладочные, уплотнительные и вспомогательные материалы.

37. Монтажное проектирование санитарно-технических систем.

38. Монтажное проектирование систем вентиляции.

39. Основные операции по обработке труб и стального листа.

40. Резка труб методом давления.

41. Резка труб методом резания.

42. Типы резьб. Нарезания и накатка резьб.

43. Принцип работы резбонарезного станка.

44. Методы гнутья.

45. Многопозиционный трубогибочный станок, работающий плунжерным методом.

46. Трубогибочный станок, работающий методом обката.

47. Трубогибочный станок, работающий методом наматывания.

48. Способы выполнения раструбов.

49. Станок для группировки радиаторов.

50. Сварка металлических изделий в заготовительном производстве.

51. Способы сварки металлических конструкций.

52. Технологический процесс вентиляционного заготовительного производства.

53. Технологическая планировка вентиляционного цеха.

54. Резка листового металла.

55. Методы изгиба листовой стали в цилиндр или конус.

56. Методы изгиба листовой стали на угол 90 градусов.

57. Виды фальцевых соединений.

58. Прокатка фальцев.

59. Осадка фальцевого соединения.

60. Изготовление круглых спирально-замковых и спирально-сварных воздуховодов.

61. Подготовительные работы перед монтажом систем центрально отопления.

62. Монтаж систем центрального отопления.

63. Пуск и наладка в эксплуатацию систем отопления.

64. Монтаж систем внутреннего газоснабжения.

65. Монтаж наружных сетей газоснабжения.

66. Подготовительные и сварочные работы при монтаже тепловых сетей.

67. Монтаж тепловых сетей на эстакадах, в каналах и при бесканальной прокладке.

68. Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования.

69. Монтаж воздуховодов.

70. Монтаж отопительных котлов крупными блоками.

71. Строительные процессы. Параметры строительных процессов.

72. Технические средства строительных процессов, трудовые ресурсы. Нормирование.

73. Проектно-сметная документация. Нормативные документы в строительстве. Исполнительная документация.

74. Задачи и структура технологического проектирования.

75. Вариантное проектирование строительных процессов.

76. Технологические карты. Структура и содержание технологических карт.

77. Закрепление грунтов.

78. Механические способы разработки грунта.

79. Переработка грунта гидромеханическим способом.

80. Особенности разработки грунта в зимних условиях.

81. Устройство свайных фундаментов. Способы погружения готовых и устройства набивных свай.

82. Состав комплексного процесса устройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

83. Производство опалубочных, арматурных работ. Бетонирование конструкций.

84. Процессы монтажа железобетонных, металлических строительных конструкций, конструкций из древесины.

85. Классификация защитных покрытий.

86. Технологии устройства кровельных покрытий, гидроизоляционных покрытий.

87. Производство теплоизоляционных работ. Виды теплоизоляции.

88. Работы по устройству звукоизоляции.

89. Назначение отделочных покрытий. Виды отделочных покрытий. Штукатурные работы. Классификация штукатурок. Оштукатуривание поверхностей.

90. Остекление проемов.

91. Технология устройства монолитных полов, полов из рулонных и штучных материалов.

92. Техника безопасности при производстве отделочных работ.

4.2.2.6. Примерный перечень тем курсовых работ (проектов)

Не планируется.

5. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины "Технологии строительных процессов" применяется контактная технология преподавания (за исключением самостоятельно изучаемых студентами вопросов).

При проведении практических работ применяется имитационный или симуляционный подход, когда преподавателем разбирается на конкретном примере проблемная ситуация.

Все шаги решения задачи студентам демонстрируются при помощи мультимедийной техники. Затем студенты самостоятельно решают аналогичные задания.

Во время выполнения практических работ формируются творческие коллективы из 3-5 студентов, тем самым формируется способность обучающихся к работе в малых творческих коллективах.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Фонды оценочных средств приведены в приложении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Технологии строительных процессов

7.1. Основная учебно-методическая литература по дисциплине

1. Дьячкова, О. Н. Технология строительного производства : учебное пособие / О. Н. Дьячкова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 117 c. - http://www.iprbookshop.ru/30015

2. Юдина, А. Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство монтажных работ : учебное пособие / А. Ф. Юдина, В. Д. Лихачев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. - http://www.iprbookshop.ru/74387

3. Юдина, А. Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство земляных работ) : учебное пособие / А. Ф. Юдина, А. Ф. Котрин, В. Д. Лихачев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 90 c. - http://www.iprbookshop.ru/26880

7.2. Дополнительная учебно-методическая литература по дисциплине

1.  Лебедев, В. М. Технология строительных процессов : учебное пособие / В. М. Лебедев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 188 c. - https://www.iprbookshop.ru/114986

2.  Румянцев, Б. М. Процессы и аппараты в технологии строительных материалов : учебное пособие / Б. М. Румянцев, Г. И. Горбунов, А. Д. Жуков. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 396 c. - https://www.iprbookshop.ru/39666

3.  Журнал "Строительные материалы" - http://rifsm.ru/editions/journals/1/2016/613/

4.  Журнал "Инженерно-строительный журнал" - http://engstroy.spbstu.ru/

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В образовательном процессе используются информационные технологии, реализованные на основе информационно-образовательного портала института (www.mivlgu.ru/iop), и инфокоммуникационной сети института:

- предоставление учебно-методических материалов в электроном виде;

- взаимодействие участников образовательного процесса через локальную сеть института и Интернет;

- предоставление сведений о результатах учебной деятельности в электронном личном кабинете обучающегося.

Информационные справочные системы:

Информационно-образовательный портал "Российское образование" http://www.edu.ru

Официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/

Инженерный справочник http://www.dpva.ru/Guide/EngSystems/

Профессиональная справочная система "Инженерные сети" http://www.cntd.ru/inzhenernye_seti#home

Журнал «Сантехника. Отопление. Кондиционирование» https://www.c-o-k.ru/

Информационный портал «РосТепло. Нормативно-правовые документы по теплоснабжению». http://www.rosteplo.ru/npb.php

Программное обеспечение:

не предусмотрено

7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

iprbookshop.ru

rifsm.ru

engstroy.spbstu.ru

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9. Методические указания по освоению дисциплины

Для успешного освоения теоретического материала обучающийся: знакомится со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы; уточняет у преподавателя, каким дополнительным пособиям следует отдать предпочтение; ведет конспект лекций и прорабатывает лекционный материал, пользуясь как конспектом, так и учебными пособиями.

На практических занятиях пройденный теоретический материал подкрепляется решением задач по основным темам дисциплины. Каждой подгруппе обучающихся преподаватель выдает задачу, связанную с изучением технологических процессов. В конце занятия обучающие демонстрируют полученные результаты преподавателю и при необходимости делают работу над ошибками.

Самостоятельная работа оказывает важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся самостоятельно. Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием дисциплины. Он выполняет внеаудиторную работу и изучение разделов, выносимых на самостоятельную работу, по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине разработаны фонд оценочных средств и балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности студентов. Оценка по дисциплине выставляется в информационной системе и носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения заданий в ходе изучения дисциплины и промежуточной аттестации.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины

«Технологии строительных процессов»

по направлению подготовки 08.03.01 Строительство

Рабочая программа дисциплины «Технологии строительных процессов» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

На изучение данного курса по учебному плану отводится 144 час. (4 ЗЕТ). Формой итогового контроля изучения дисциплины является  зачет с оценкой .

Цель дисциплины: Цели дисциплины:

- получение и углубление знаний в области технологии строительных и монтажно-заготовительных процессов, методов и последовательности производства строительно-монтажных работ в системах теплогазоснабжения и вентиляции;

- освоение теоретических основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих;

Задачи дисциплины:

- сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины «Технологии строительных процессов»;

- раскрыть понятийный аппарат дисциплины;

- сформировать знание теоретических основ производства основных видов строительно-монтажных работ;

- сформировать знание технологии строительно-монтажных работ в обычных и экстремальных условиях, процессов и навыков рационального выбора технических средств, способы повышения индустриализации строительных работ;

- повысить навыки разработки технологической документации;

- сформировать навыки ведения исполнительной документации;

- эффективно проводить количественную и качественную оценки выполнения строительно-монтажных работ;

- сформировать умения анализировать пооперационные составы строительных процессов с последующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей выполнения.

Содержание занятий соответствуют требованиям образовательного стандарта. Имеется перечень вопросов для самостоятельной работы студентов, способствующий более глубокому изучению дисциплины.

Освоение дисциплины позволит студентам приобрести теоретические и практические знания, необходимые при решении задач в будущей практической деятельности.

Предлагаемые фонды оценочных средств для выявления уровня знаний и умений обучаемых полностью охватывает содержание курса и соответствуют ФГОС.

Перечень учебно-методической литературы достаточен для изучения дисциплины. Имеются ссылки на электронно-библиотечные системы.

Рабочая программа дисциплины «Технологии строительных процессов» рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению подготовки 08.03.01 Строительство.

__.__.2020 г.