Аннотация дисциплины

Промышленная вентиляция

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: получение знаний о современных системах вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных зданий.
Основные задачи изучения данной дисциплины:
- ознакомление студентов с основными вариантами технических решений современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха (СКВ) промышленных зданий, принципами выбора технического решения на основе учета многочисленных требований, в том числе экономических, путем сравнения вариантов;
- сформировать общие представления о наиболее распространённых технологических процессах промышленности в объёме, позволяющем грамотно проектировать системы вентиляции и кондиционирования воздуха производственных зданий
различного назначения.

Основные дидактические единицы (разделы)

Общие вопросы вентиляции. Промышленная вентиляция. Кондиционирование воздуха.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать назначение и основные элементы системы вентиляции

знать основные принципы проектирования системы вентиляции

уметь проводить аэродинамический расчет систем вентиляции

уметь проводить расчет необходимого воздухообмена в помещениях

владеть методами подбора оборудования и расчета элементов для систем вентиляции(ПК-1.1)

владеть методами проектирования системы вентиляции

Виды учебной работы: лекции, практические занятия и лабораторные работы.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом / экзаменом.