Аннотация дисциплины

Электрические машины и аппараты

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: приобретение знаний по устройству, принципу действия, режимам работы и выбору электрических аппаратов. 
– обучение навыкам самостоятельной работы при решении теоретических и практических задач по применению электрических машин. 
– дать студентам знания в области теории, принципов действия, конструктивного исполнения, технических характеристик, определяющих эксплуатационные свойства электрических машин;
– сформировать практические навыки применения электрических машин в электрооборудовании промышленности.
Задачи дисциплины: изучение физических основ построения электрических аппаратов, методов расчета и выбора аппаратов.

Основные дидактические единицы (разделы)

Основные этапы развития электрических машин. Электрические машины постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Исполнительные двигатели постоянного тока. Трансформаторы. Машины переменного тока. Асинхронные машины. Специальные электрические машины. Контактная система электрических аппаратов. Аппараты распределения электрической энергии.Аппараты управления. Электромеханические аппараты автоматики.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- принцип действия современных типов электрических машин (ПК-11, ПК-13, ПК-12)
- особенности электрических машин, уравнения, схемы замещения и характеристики (ПК-11, ПК-13, ПК-12)

Уметь:

- составить схему замещения и построить векторную диаграмму трансформатора, асинхронной и синхронной машины, составить систему уравнений машины постоянного тока и специальной электрической машины  (ПК-11, ПК-13, ПК-12)

Владеть:

Виды учебной работы: лекции и лабораторные работы.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.