Аннотация дисциплины

Газоснабжение

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов).

Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины "Газоснабжение" является формирование у студентов знаний в области связанной со строительством и эксплуатацией газовых сетей и газопотреблением для эффективного применения современных решений при проектировании, строительстве и обслуживании различных газовых сетей и сооружений,  связанных с газовой отраслью, для рационального, бесперебойного, экономически обоснованного процесса подачи газа потребителю.
Задачи изучения дисциплины:
- определять и рассчитывать исходные данные для проектирования систем газоснабжения; технически и экономически обосновывать принимаемые решения, оборудование, конструкции, системы регулирования;  обосновывать и рассчитывать надежность систем; рассчитывать  и оптимизировать элементы и системы газоснабжения;  
-  эксплуатировать системы с использованием современных методов обслуживания, ремонта и управления; контролировать состояние элементов систем с помощью современных технических средств;  
-  технически и экономически обосновывать принимаемое газогорелочное оборудование и автоматизацию для агрегатов, котлов и печей строительной индустрии; проводить необходимые расчеты; обосновывать способы экономии топлива; решать задачу защиты воздушного бассейна и сокращения токсичных выбросов; эксплуатировать газооборудование, газогорелочные системы и системы автоматизации агрегатов.

Основные дидактические единицы (разделы)

Добыча и транспортирование природного газа. Городские системы газоснабжения. Потребление газа. Теоретические основы сжигания газа. Газоснабжение зданий. Газоснабжение промышленных предприятий.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать способы организации газоснабжения

знать основные меры разработки и повышения устройства газопроводов

уметь выбирать типовые технические решения отдельных элементов и узлов системы газоснабжения и их адаптацию в соответствии с техническим заданием

уметь использовать нормативные правовые документы в газоснабжении

уметь проектировать объекты газоснабжения

уметь выбирать варианты системы газоснабжения на основе сравнения типовых решений отдельных элементов и узлов

Виды учебной работы: лекции и практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.