Аннотация дисциплины

Конструирование контрольно-измерительных приборов

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: усвоение студентами с системных позиций основ конструкторского проектирования контрольно-измерительных приборов (КИП), как составной части электронных средств (ЭС) на дискретных элементах,  интегральных схемах и микросборках.
Основными задачами изучения дисциплины является ознакомление студентов с системой стандартизации в области проектирования, руководящими стандартами и нормативно-справочными документами, необходимыми для качественной разработки и оформления проектной документации в соответствии с требованиями Единой Системы Конструкторской Документации - ЕСКД.

Основные дидактические единицы (разделы)

Общая характеристика процесса проектирования. Факторы, определяющие построение КИП. Конструкторское проектирование. Элементная система КИП и ее конструктивные особенности. Конструкционные системы КИП. Компоновка КИП. Основы художественного и эргономического конструирования. Система межсоединений в КИП. Защита КИП от воздействия факторов внешней среды и механических нагрузок. Электромагнитная совместимость и защита КИП от помех.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать принципы конструирования контрольно-измерительных приборов

Знать современное программное обеспечение, используемое при конструировании контрольно-измерительных приборов

Уметь использовать современное программное обеспечение для разработки проектной и конструкторской документации с учетом нормативных документов

Уметь использовать современное программное обеспечение для конструирования контрольно-измерительных приборов

Владеть навыками  формирования электронного комплекта конструкторско-технологической документации контрольно-измерительного прибора

Владеть методами решения проектно-конструкторских задач, направленных на разработку контрольно-измерительных приборов

Виды учебной работы: лекции и лабораторные работы.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.