Аннотация дисциплины

Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: приобретение знаний и опыта в таких смежных отраслях общественного производства и потребления, как теория и практика измерений, стандартизация и сертификация продукции. 
Основные задачи изучения данной дисциплины следующие: ознакомление с методами обеспечения единства измерений, стандартизации и сертификации в Российской Федерации; освоение принципов действия средств измерений и соответствующих им метрологических характеристик; изучение методов проведения измерений, обработки результатов измерений и оценки погрешностей.

Основные дидактические единицы (разделы)

Погрешности измерений. Средства измерений. Метрологическая служба в России. Измерение тока и напряжения. Методы и средства формирования измерительных сигналов. Электронно-лучевые осциллографы. Измерение разности фаз и временны́х интервалов. Измерение частоты. Измерение спектров детерминированных сигналов. Измерение характеристик случайных процессов. Основы метрологического обеспечения. Нормативно-правовая основа метрологии. Закон «Об обеспечении единства измерений». Государственный метрологический надзор и контроль: поверка, калибровка.Метрологическая аттестация средств измерений. Метрологическая экспертиза. Основы государственной системы стандартизации: основные положения, закон «О техническом регулировании». Государственная система стандартизации и сертификации в России. Российские и международные организации по стандартизации. Исполнительная система ИСО. 33.	Работы, выполняемые при стандартизации.

В результате освоения дисциплины студент должен:

основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, системы стандартизации и сертификации

способы обработки и представления полученных данных и оценки погрешности результатов измерений

выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования

Виды учебной работы: лекции и лабораторные работы.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.