Аннотация дисциплины

Теория горения и взрыва

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: Формирование представлений о теоретических основах прогнозирования условий образования горючих и взрывоопасных систем в техногенной сфере, об основных понятиях, законах и моделях процессов горения и взрыва, о физико-химических основах этих процессов, параметрах инициирования горения и взрыва, условиях перехода горения во взрыв, прогнозировании разрушающего действия взрыва, а также обучение навыкам научного исследования и практического подхода к решению задач в области горения и взрыва с целью защиты человека и природы от техногенных и природных катастроф, связанных с горением и взрывами.
Задачи дисциплины - получение студентами знаний, способствующих адекватной качественной оценке процессов горения и взрыва в конкретных технологических условиях, и навыков, необходимых для количественного определения физико-химических параметров горения и взрыва.

Основные дидактические единицы (разделы)

Явления горения и взрыва и общая характеристика горючих и взрывчатых систем. Физико-химические основы процессов горения и взрыва. Горючие и взрывчатые вещества и окислители при горении. Условия возникновения  и развития процессов горения. Теория теплового и цепного воспламенения. Теории горения газовоздушных, пылевоздушных, жидких и конденсированных систем. Теория горения металлов. Гидродинамическая теория ударной волны. Механизм образования и параметры распространения ударных волн в различных средах. Взрывы. Типы взрывов. Теории взрывчатости. Промышленные взрывчатые вещества. Актуальные направления развития теории горения и взрыва.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать основные положения теории горения и взрыва

уметь применяет на практике методы теоретического и экспериментального исследования процессов горения веществ

Виды учебной работы: лекции и практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.