Аннотация дисциплины

Монтаж и эксплуатация систем теплоснабжения и вентиляции

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель - формирование знаний правил и навыков контроля, пуска, наладки и эксплуатации элементов систем теплоснабжения и вентиляции для обеспечения бесперебойной, надёжной и экономичной работы.
Задачи дисциплины:
- изучение нормативно-методических материалов по эксплуатации систем теплоснабжения и вентиляции;
- сформировать навыки работы по эксплуатации систем теплоснабжения и вентиляции.

Основные дидактические единицы (разделы)

Системы теплоснабжения. Системы вентиляции. Измерительные приборы систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать нормативно-технические и методические документы по монтажу и наладке системы теплоснабжения и вентиляции

уметь выбирать нормативно-технические и методические документы по монтажу и наладке системы теплоснабжения и вентиляции

уметь проводить контроль качества монтажных работ системы теплоснабжения и вентиляции

уметь составлять план и график строительно-монтажных и пусконаладочных работ системы теплоснабжения и вентиляции

Виды учебной работы: лекции и практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.