Аннотация дисциплины

Энергосбережение в системах теплогазоснабжения и вентиляции

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).

Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование соответствующих знаний, умений и навыков в области энергосбережения при проектировании и установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования на строительных объектов различного назначения.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование правильного подхода к постановке и решению проблемы эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на основе мирового опыта и государственной политики в области энергосбережения;
- приобретение навыков оценки энергетической эффективности инженерных систем; 
- ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой Российской  Федерации и Евросоюза в области энергосбережения;
- изучение современных методов анализа энергетической эффективности инженерных систем;
- получение теоретических знаний и практических навыков расчета, подбора основного оборудования и эксплуатации его в энергоэффективных режимах;
- формирование представлений об энергетическом аудите зданий и сооружений, его целях, задачах, правовых и инженеринговых последствиях;
- изучение современных и перспективных научно-обоснованных технологий энергосбережения, контроля и повышения качества энергии, включая использование возобновляемых источников энергии;
- обучение современным методам организации учёта потребления энергоресурсов;
-  получение сведения о современных перспективах, тенденциях и проблемах развития энергосбережения.

Основные дидактические единицы (разделы)

Общие вопросы энергосбережения. Снижение расчётных потерь. Энергосберегающие технологии.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать основные методы энергосбережения в системах теплогазоснабжения и вентиляции

знать критерии оценки энергетической эффективности инженерных систем

уметь применить стандартные методики расчетов по энергосбережению

уметь выбирать варианты систем теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции с точки зрения их энергетической эффективности

Виды учебной работы: лекции и практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.