Аннотация дисциплины

Пожарная безопасность

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).

Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины являются формирование профессиональной навыков обеспечения пожарной безопасности.
Задачами изучения дисциплины является получение навыков организации и осуществления деятельности по профилактике пожаров на объектах защиты.

Основные дидактические единицы (разделы)

Пожар: условия его возникновения и развития. Средства тушения пожара и оповещения. Классификация помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности. Обеспечение пожарной безопасности. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования. Действия при пожаре.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать основные положения пожарной безопасности

уметь выбирать наименее затратный и наиболее эффективный метод тушения пожара

Виды учебной работы: лекции и практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.