Аннотация дисциплины

Теплоснабжение

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: формирование у студентов знаний о видах систем теплоснабжения, принципах их проектирования и расчёта систем горячего водоснабжения и наружных тепловых сетей, приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения, то есть обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных предприятий.
Задачи дисциплины: освоение навыков проектирования и эксплуатации городских и промышленных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, тепловых сетей.

Основные дидактические единицы (разделы)

Системы централизованного теплоснабжения. Регулирование в системах теплоснабжения. Тепловые сети.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать принципы построения систем теплоснабжения

уметь выбирать системы теплоснабжения на основе сравнения типовых решений отдельных элементов и узлов

уметь выбирать типовые технические решения отдельных элементов и узлов системы теплоснабжения и их адаптацию в соответствии с техническим заданием

владеть навыками проектирования систем теплоснабжения

Виды учебной работы: лекции и практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.