Аннотация дисциплины

Кондиционирование воздуха

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: решение задач, возникающих при разработке, монтаже и эксплуатации систем кондиционирования воздуха; классификация систем кондиционирования воздуха по технологическим и конструктивным признакам, степени обеспеченности параметров внутренней среды. 
Задачи дисциплины: сформировать общее представление о  выборе целесообразных технологических схем обработки воздуха в системах кондиционирования воздуха с учетом особенностей обслуживаемых объектов и климатических условий районов постройки; научить студента проектировать и технико-экономически обосновывать выбор систем кондиционирования воздуха.

Основные дидактические единицы (разделы)

Общие сведения о системах кондиционирования воздуха. Процессы изменения состояния влажного воздуха в системах кондиционирования и способы их реализации. Основное оборудование систем кондиционирования воздуха, методы расчета и подбора.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать основные положения и задачи систем кондиционирования

знать способы и схемы холодоснабжения систем кондиционирования воздуха

умеет выбирать типовые технические решения отдельных элементов и узлов системы кондиционирования и их адаптацию в соответствии с техническим заданием

умеет выбирать системы кондиционирования на основе сравнения типовых решений отдельных элементов и узлов

владеет навыками проектирования систем кондиционирования

Виды учебной работы: лекции, практические занятия и лабораторные работы.

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.